投标分项报价一览表

C包：原子吸收分光光度计项目

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计主机 | PinAAcle900T | 详细技术参数见投标文件技术规格一览表 | 1台 | 521000.00 | 521000.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
| 2 | 软件工作站及数据处理系统 | Syngistix AA |  | 1套 | 21000.00 | 21000.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
| 3 | 计算机 | Dell7040 |  | 1台 | 4500.00 | 4500.00 | 戴尔计算机中国公司 | 中国 |
| 4 | 打印机 | HP1108 |  | 1台 | 1000．00 | 1000.00 | 惠普中国公司 | 中国 |
| 4 | 空气压缩机 | AA530 |  | 1台 | 3900.00 | 3900.00 | 北京同洲维普公司 | 中国 |
| 5 | 标准附件箱 | PinAAcle900T |  | 1套 | 9400.00 | 9400.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
| 6 | 原装冷却循环系统 | PinAAcle900T |  | 1台 | 主机含 | 主机含 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
| 7 | 进口空心阴极元素灯 | Cu、Pb、Fe、Mn、Cr、Cd、Ca、Mg、Zn、Ba各1支 |  | 10支 | 4500.00 | 45000.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
| 8 | 石墨管 | 一体化平台 |  | 40支 | 1000.00 | 40000.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
| 9 | 雾化器 | PinAAcle900T |  | 1支 | 9600.00 | 9600.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
| 10 | 乙炔气 | 40L（含瓶、气体、减压阀） |  | 1瓶 | 1800.00 | 1800.00 | 河南源正科技发展 有限公司 | 中国 |
| 11 | 高纯氩气 | 40L（含瓶、气体、减压阀） |  | 1瓶 | 1800.00 | 1800.00 | 河南源正科技发展 有限公司 | 中国 |
| 合 计 |  | 大写：陆拾伍万玖仟元整 小写：659000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南派普斯实业有限公司

投标人法定代表人或代理人（签字）：

日期：2017年4月11 日