许昌经济技术开发区综合办公室

“技防建设租用服务”项目需求

（一）项目概况

1、项目名称：技防建设租用服务

2、项目需求：

（1）技防建设租用服务。

（2）A包200路球机和50路微卡口高清监控图像信息服务；B包200路球机和50路微卡口高清监控图像信息服务。

（3）服务期限5年。包括视频通信链路搭建、前端设备安装和后台软、硬件设备安装；服务期限内的运维管理。

（4）高清监控图像全部接入许昌市公安局监控中心平台和开发区公安分局指挥中心监控平台。

（5）建设周期：须于2017年12月30日前通过验收，向许昌市局监控中心和开发区分局指挥中心传送符合要求的监控图像信息。

3、预算金额：A包年服务费1512000元（其中球机200路，预算6120元/路/年；微卡口50路，预算5760元/路/年）。B包年服务费1512000元（其中球机200路，预算6120元/路/年；微卡口50路，预算5760元/路/年）。

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）具有承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力；参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（3）若投标企业为分公司须提供总公司授权文件和资质证明文件。

（三）项目需求

一、项目背景

近几年，随着许昌经济技术开发区的发展，城市化进程不断推进，导致人口密集急剧增加，社会管理中的各种矛盾日益凸显。面对人民群众日益增长的公共安全需求、社会管理要求和日趋复杂的社会治安情况，加快推进“平安城市”系统工程建设显得尤为重要。目前，许昌经济技术开发区平安工程建设已有显著成效，但是随着城市化进程的不断推进，车辆的不断增多，平安工程建设已不能满足公安系统实战应用需求，为此许昌开发区规划在市区增设前端监控点位。在“平安城市”的建设中，充分利用现代科技信息手段，规划和建设一个统一高效、反应敏捷、安全可靠的平安监控系统对于应对新形势下的城市综合治理课题，提高城市应急管理水平，维护社会和谐稳定，提升公安机关打击违法犯罪的快速反应能力，构建“和谐社会”具有十分重要的战略意义。

目前为认真贯彻公安部《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》（公科信[2010]30号）、《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）、省政府《关于进一步加强全省技防体系建设与应用工作的意见》（豫政办[2010]99号）、河南省公安厅《关于全面推进视频监控建设与应用工作意见》（豫公[2012]12号）精神，河南省综治委、省公安厅等联合下发的《关于开展“视频监控建设管理年”活动的意见》，加快推进我市视频监控系统全覆盖、网络化建设，提升治安管控水平，促进经济社会和谐发展，结合许昌开发区工作实际制定本次监控信息服务方案。

二、服务内容

以强化许昌开发区社会面动态治安控制为重点，积极建设高清安防视频监控、道路监控等视频图像资源，对进入许昌开发区公共区域的移动目标进行联网监控，全面实现我市“街道全覆盖、视频监控无盲区、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的建设目标，为许昌开发区反恐处突、维稳救灾、应急指挥、治安管理提供图像信息资源共享服务。

- 租赁400路星光级网络红外球机高清图像信息，部署在许昌经济技术开发区辖区范围内，实现全天候24小时不间断监控；

- 租赁100路微卡口监控高清图像信息，部署在经济技术开发区指定路口，实现摄像机车牌识别、拍照以及图片、过车记录上传功能，后台可以基于此做数据研判和大数据分析业务；

3、采用集中式管理的存储模式建设，新建存储系统需无缝对接许昌市公安局目前在的用云存储系统。实现视频全天24小时存储，30天录像保存时间。卡口过车信息及图片存储应满足至少180天，违法图片及信息存储至少2年时间期限，实现业务系统应用的延续性和完整性。从公安实战及大数据挖掘应用角度出发，要求存储录像能够满足尽量减少检索时间，能够快速精度定位到需要查询的时间点，并检索到当前时间前一秒的录像，如具备即时回退等功能。

许昌开发区平安监控租赁服务项目采用集中架构、物理统一部署、逻辑统一管理，建设形成许昌开发区视频监控管理平台，实现监控管理系统能稳定运行，具有统一管理、监控、实况查看、录像回放、远程维护等功能。

4、根据采购人提出建设方案，由中标供应商搭建监控系统，包括通信线路建设，终端设备建在指定地点，后台设备建在许昌市公安局监控中心和分局监控中心。硬件设备所有权归建设服务方，建成的监控系统由采购人使用控制。服务期满后其设备残值无条件移交采购人，由采购人管理使用，中标服务商不在主张任何权利。

三、监控图像信息规范依据

1、城市联网监控报警系统设计方面：

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/ T28181）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

2、安防视频监控系统设计方面：

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《安全防范监控数字视音频编码技术要求》（GB/T 25724-2010）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

《综合布线系统工程设计规范》 （GB/T50311-2007）

3、视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

4、视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《公安信息通信网边界接入平台安全规划（试行）—视频接入部分》（公科信【2011】5号）

5、视频系统工程建设方面：

《安全防范工程费用概算编制办法》（GA/T70-2004）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

6、视频系统工程验收

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)

7、其他

平安城市建设相关地方规范与标准；公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；省“天网覆盖”工程设备地址属性规范。

- 本项目服务期限为5年。建设周期：须于2017年12月30日前通过验收，向市公安局监控中心和开发区公安分局指挥中心传送符合要求的监控图像信息。具体建设地点和数量应当依据开发区公安局的具体规划确定。

- 服务图像性能要求

- 球机技术性能：星光级高清摄像机，超低照度≤0.001 lux，200万像素，CMOS图像传感器≥1/1.9英寸，具备强光抑制、智能红外，红外补光距离≥250米，焦距≥100mm，光学变倍≥22倍。360度水平连续旋转，水平预置点速度可达360°/s，支持-10~+90度垂直方向移动,垂直预置点速度可达240°/s。自动与视频（卡口）监控管理平台可视域功能和PGIS平台对接，上传相机投射方向信息数据，支持标准SNMP协议，网管连接拓扑自动发现；符合GB/T 28181国家标准(含2014补充协议)。

- 微卡口技术性能：嵌入式一体化高清简易卡口，200万像素，CMOS图像传感器≥1/2英寸,含LED补光灯。具备车辆号牌识别功能，白天车辆号牌识别准确率不低于95%，夜间车辆号牌识别率应不低于90%，采集的过车信息以及关联图片自动回传至视频（卡口）图像监控管理平台，具备后台车型（车脸）二次识别。支持地感线圈、视频触发、雷达触发等触发方式；内置SD卡存储容量≥16G，本次配置16G存储卡；支持标准SNMP协议，网管连接拓扑自动发现；符合GB/T 28181国家标准(含2014补充协议)。必须配置外置LED补光灯，根据市公安局平台要求适当增加交通管理服务器。

- 视频图像终端接入许昌市公安局平台和开发区公安分局监控平台，监控管理平台依托市公安局平台进行扩容，根据实际需求监控路数提供正版正式授权。在开发区公安分局监控中心建设监控管理平台，包括所有的软件、硬件设备。

- 集中存储方式。以单路视频码流4Mbps计算，视频监控图像存储≥30日，卡口图片存储≥180日，要求每RAID5阵列组不少于12块硬盘，每磁盘柜设置一块全局热备盘，存储空间以有效使用容量为准（硬盘祼容量去除冗余、热备、格式化等损耗），能够接入市公安局图像监控管理平台云存储统一管理，实现存储虚拟化。市公安局平台需要的设备必须满足。

- 前端基础

- 立杆。室外≥6米立杆，挑臂长度5米（具体以现场实际确定），立杆下端管径≥200 mm±10mm、上端管径≥120 mm±5mm，管壁厚度应≥4mm，表面白色静电喷塑，根据现场情况定制。

- 主用防雷保护地系统，符合国标≤10Ω。

- 设备箱。内含配电定制、采用优质冷轧钢材料，前门菱形气孔设计，表面脱脂、去锈、酸洗、磷化、高温静电喷塑﹐内含配电。

- 传输网络。要求为IP专线网络，接入许昌公安视频专网；前端单点以及汇聚线路带宽必须满足实际传输需求，保证视频监控图像传输质量稳定、清晰、流畅。所有新建通信线路必采购管道地埋铺设，不得采用架空铺设。

- 其他技术要求

所有前端摄像机必须与监控后台进行点对点实时通信，实现网络通信IP地址唯一性。

所有监控点的图像必须同步上传至许昌市公安局监控中心平台和开发区公安分局监控中心平台，确保图像数据完整率达100%。

本项目要求全光纤通信链路，各运营商的线路不一定到达前端定点位,新建通信线路必须符合现有电信运营商网络通信协议。

中标供应商在项目建设前必须提供设计完整的图纸，标明每一个监控点到控制中心线路的实际情况。

六、其他要求

1、投标供应商须提供本项目具体服务方案，包括搭建监控系统方案，否则为无效投标。须明确所使用的产品生产厂家、品牌型号规格、详细参数及功能，且必须满足招标文件要求的技术性能。

2、投标人根据自己需求进行现场勘察，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械、线路铺设及与协助单位产生的费用均应包括在本项目服务费中，采购人不再另行支付有关费用。

3、投标报价为总包价,包括本服务合同项下服务期限内所有服务费（设备、材料、元器件等购置、安装调试、验收、税费、现场勘察、线路铺设及与其它施工单位协作所产生的费用等）。

4、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

5、本次采购预算上限：A包每年服务费1512000元、B包每年服务费1512000元。（其中球机预算6120元/路/年；微卡口预算5760元/路/年）。投标报价超出者为无效投标。

6、关于现场勘查的说明：因我市共公资源交易中心现采取供应商网上报名，潜在的供应商如需现场勘察，请潜在的投标供应商自行与许昌开发区公安分局联系自行勘察。

7、供应商应确保视频（卡口）图像监控正常运行和信息安全，同时不得以任何理由和方式将视频（卡口）图像监控的有关图像、资料和信息向第三方公开，不得将视频（卡口）图像传输网络（线路）以任何理由和方式接入其他网络。由于维保服务责任单位和相关人员原因发生失密泄密的，公安机关保留追究维保责任单位和个人法律责任的权利。

（四）评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分＝评标基准价/有效投标报价×30 |
| 2 | 投标人信誉 | 4 | (1)投标人提供AAA级企业信用等级证书及企业信用报告，得2分；(投标时同时提供信用等级证书和信用报告原件，否则该项 0 分) (2)投标人须提供工商企业信用报告（国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn)，包含：基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，无不良记录者得1分，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良记录者得1分，共2分，未提供者不得分。 |
| 3 | 投标人资质认证 | 4 | （1）投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级以上资质得1分；（须提供证书原件） （2）投标人具有ISO9001 系列质量管理体系认证得1分。（须提供证书原件） （3）投标人提供2015年度财务审计报告或银行出具的资信证明，得2分，无此项内容不得分。（须提供原件，否则不得分） |
| 4 | 业绩 | 10 | 提供2013年1月至今,投标人具有视频监控类服务类项目或搭建的监控系统项目业绩合同： （1）合同额在50-300万元（不含）的，每提供一份得2分，最高得4分； （2）合同额在300万元（含）以上的，每提供一份得3分，最高得6分； （提供业绩合同原件，否则不得分） |
| 5 | 投标文件的规范程度 | 2 | 投标文件的编制符合招标文件的规定，根据装订整齐印刷精美的情况1-2 分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 |
| 6 | 对招标文件响应及服务承诺 | 28 | - 完全响应招标文件服务、技术和商务要求者10分，否则为无效投标； - 根据投标人提供的监控图像信息服务方案，评审专家进行综比较评定，好的10分，较好的7分，一般的4分； - 对投标人根据自身实力为招标人做出的实质性的服务承诺，评标委员会根据：售后服务承诺、服务保障措施、服务响应时间、售后服务方案等方面，评委进行综合评定，优：4分，良：3分，一般：1分。 - 评委根据建设方案的科学性、可行性评委综合评审，优：4分，良：3分，一般：1分。 |
| 7 | 运维服务 | 10 | （1）为保障本项目的顺利实施，体现投标人具有本地化运维服务能力，投标人不是本地企业的需在本地设有经工商部门注册的分支机构，且分支机构人员 在30人（含）以上得5分；在20人（含）～30人的得4分；在10人（含）～20人的得1分。 （评标时本地企业和在本地设有经工商部门注册的分支机构需提供分支机构营业执照和人员社保证明（2017年连续六个月）原件核验是否一致，无原件或提供不全者不得分） （2） 运行维护方案：评委根据运行维护方案人员的配置是否科学合理、资金供应是否可行、响应机制是否科学、合理等内容酌情打分：一般：1分；良：3分；优：5分。 |
| 8 | 产品认证及技术性能 | 12 | - （1）投标人本项目拟采用监控平台软件具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书5级者得3分，4级者得1分，3级及以下不得分【查询网站：https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx】，提供证书复印件； - （2）投标人本项目拟采用的产品制造商同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书【查询网站：http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do，认证机构：中国质量认证中心】，完全满足者得3分，否则不得分。提供上述认证证书复印件。 - （3）拟使用卡口摄像机中“具备镜头ZOOM /FOCUS控制接口，可对镜头进行远程控制”的加2分； - （4）拟使用的卡口摄像机同时提供以太网电口和SFP光口，并支持电口和光口串接功能的加2分； - （5）拟使用的星光级红外球型网络摄像机支持网关ARP绑定”的加2分。 - 上述（3）、（4）、（5）产品技术性能必在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中明示，否则不加分。【查询网址：http://www.tcspbj.com/default.aspx】（提供检测报告复印件） |
| 注：（1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。（要求不需要提供原件的除外。若分公司投标需提供总公司证明文件原件时可提供公证件） （2）全体评标委员会成员对投标人评分的算术平均值即为该投标人最终评标得分，评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。 |  |  |  |

（五）采购单位联系方式及地址：

联系人：陈彦召、刘新超       联系电话：18937484111、18637462967

递交书面材料地址：许昌市工农路与阳光大道交叉口