## **许昌市第二中学投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1 | 1.1KW | 台 | 2 | 9500 | 19000 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 2 | 管道斜流风机 | GXF-NO4.5B |  | 台 | 1 | 6100 | 6100 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 3 | 油网滤尘器 | LWP-X | 4块 管式安装 | 台 | 1 | 14500 | 14500 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 4 | 过滤吸收器 | RFP-1000 |  | 个 | 2 | 48000 | 96000 | 北京、北京安德信人防设备有限公司 |
| 5 | 手电动密闭阀门 | D940J-0.5 DN500 |  | 个 | 2 | 6100 | 12200 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 6 | 手动密闭阀门 | D40J-0.5 DN500 |  | 个 | 2 | 5020 | 10040 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 7 | 手电动密闭阀门 | D940J-0.5 DN400 |  | 个 | 1 | 5300 | 5300 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 8 | 手动密闭阀门 | D40J-0.5 DN400 |  | 个 | 1 | 4250 | 4250 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 9 | 手动密闭阀门 | D40J-X-0.5 DN300 |  | 个 | 4 | 3300 | 13200 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 10 | 插板阀 | DN560 |  | 个 | 1 | 1400 | 1400 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 11 | 换气堵头 | DN441 |  | 个 | 1 | 1250 | 1250 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 12 | 风量调节阀 | DN441 |  | 个 | 2 | 720 | 1440 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 13 | 设定式风量调节阀 | DN441 |  | 个 | 1 | 1160 | 1160 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 14 | 增压管 | DN25 |  | 个 | 1 | 120 | 120 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 15 | 尾气监测取样管 | DN15镀锌钢管 |  | 个 | 1 | 165 | 165 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 16 | 压差测量管 | DN15镀锌钢管 |  | 个 | 6 | 160 | 960 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 17 | 放射性监测取样管 | DN32镀锌钢管 |  | 个 | 1 | 190 | 190 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 18 | 止回阀 | 320\*250 mm |  | 个 | 2 | 340 | 680 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 19 | 防火风量调节阀 | 700\*320 mm |  | 个 | 1 | 1050 | 1050 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 20 | 防火风量调节阀 | 630\*320 mm |  | 个 | 1 | 930 | 930 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 21 | 阻抗复合消声器 | 接管700\*320 mm |  | 个 | 1 | 1280 | 1280 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 22 | 阻抗复合消声器 | 接管630\*320 mm |  | 个 | 1 | 1150 | 1150 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 23 | 超压排气活门 | PS-D250 |  | 个 | 2 | 2750 | 5500 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 24 | 防爆超压排气活门 | FCH-250 |  | 个 | 2 | 2950 | 5900 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 25 | 气密测量管 | DN50 镀锌钢管 |  | 个 | 4 | 195 | 780 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 26 | 测压装置 | 400\*360mm |  | 套 | 1 | 8095 | 8095 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 27 | 圆形钢板管道 | 直径500mm 以内 板材厚度:3mm以内 |  | 个 | 65 | 795 | 51675 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 28 | 镀锌钢板管道 | 矩形 周长4000mm以内 板材厚度:1.2mm以内 |  | 个 | 25 | 445 | 11125 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 29 | 封堵构件 | 型钢 型号2040\*2200mm |  | 堵 | 2 | 31030 | 62060 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 合 计 | | 大写：叁拾叁万柒仟伍佰元 小写：337500.00 | | | | | | |

## **许昌市毓秀路小学投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 电动脚踏两用风机 | 电动脚踏两用风机 SR900 1.1KW 单机试运转要求:可电动可手动 |  | 台 | 3 | 15200 | 45600 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 2 | 离心式通风机 | 管道斜流风机 GXF-NO4.5B |  | 台 | 1 | 6100 | 6100 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 3 | 除尘设备 | 油网滤尘器 LWP-X 4块 安装形式:管式安装 |  | 台 | 1 | 14500 | 14500 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 4 | 人防过滤吸收器 | 过滤吸收器 RFP-1000 |  | 台 | 2 | 48000 | 96000 | 北京、北京安德信人防设备有限公司 |
| 5 | 人防手电动密闭阀 | 手电动密闭阀门 DN400 规格:D940J-0.5 |  | 个 | 2 | 5300 | 10600 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 6 | 人防手动密闭阀 | 手动密闭阀门 DN400 规格:D40J-0.5 |  | 个 | 2 | 4250 | 8500 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 7 | 人防手动密闭阀 | 手动密闭阀门 DN300 规格:D40J-X-0.5 |  | 个 | 5 | 3300 | 16500 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 8 | 人防手电动密闭阀 | 手电动密闭阀门 DN300 规格:D940J-X-0.5 |  | 个 | 1 | 4620 | 4620 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 9 | 插板阀 | 插板阀 D441 |  | 个 | 1 | 1130 | 1130 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 10 | 换气堵头 | 换气堵头 DN441 |  | 个 | 1 | 1250 | 1250 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 11 | 风量调节阀 | 风量调节阀 DN315 |  | 个 | 3 | 580 | 1740 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 12 | 设定式风量调节阀 | 设定式风量调节阀 DN315 |  | 个 | 1 | 980 | 980 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 13 | 增压管 | 增压管 DN25 连接形式:焊接 |  | m | 1 | 120 | 120 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 14 | 尾气监测取样管 | 尾气监测取样管 DN15 材质:镀锌钢管 |  | m | 1 | 165 | 165 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 15 | 压差测量管 | 压差测量管 DN15 材质:镀锌钢管 |  | m | 6 | 160 | 960 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 16 | 放射性监测取样管 | 放射性监测取样管DN32 镀锌钢管 连接形式:焊接 |  | m | 1 | 190 | 190 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 17 | 止回阀 | 止回阀 200\*150mm |  | 个 | 2 | 230 | 460 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 18 | 防火风量调节阀 | 防火风量调节阀 630\*320mm |  | 个 | 1 | 930 | 930 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 19 | 防火风量调节阀 | 防火风量调节阀 500\*320mm |  | 个 | 1 | 850 | 850 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 20 | 消声器 | 阻抗复合消音器 规格:接管500\*320mm |  | 个 | 1 | 950 | 950 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 21 | 消声器 | 阻抗复合消音器 规格:接管630\*320mm |  | 个 | 1 | 1150 | 1150 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 22 | 超压自动排气阀 | 超压排气活门 PS-D250 |  | 个 | 2 | 2750 | 5500 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 23 | 防爆超压自动排气阀 | 防爆超压排气活门 FCH-250 |  | 个 | 2 | 2950 | 5900 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 24 | 气密测量管 | 材质:镀锌钢管 DN50 连接形式:焊接 |  | m | 4 | 195 | 780 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 25 | 测压装置 | 测压装置400\*360mm |  | 套 | 1 | 8200 | 8200 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 26 | 碳钢通风管道 | 圆形钢板管道规格:直径500mm 以内 板材厚度:3mm以内 |  | ㎡ | 51 | 795 | 40545 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 27 | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板管道 形状:矩形 规格:周长4000mm以内 板材厚度:1.2mm以内 |  | ㎡ | 29 | 445 | 12905 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 28 | 型钢钢板 | 封堵构件1 材质:型钢 规格:1000\*2250mm |  | 堵 | 2 | 25150 | 50300 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 29 | 型钢钢板 | 封堵构件2 材质:型钢 规格:1000\*3500mm |  | 堵 | 1 | 29575 | 29575 | 新乡、河南省金鑫防护设备有限公司 |
| 合 计 | | 大写：叁拾陆万柒仟元 小写：367000.00 | | | | | | |

投标人（公章）：河南省金鑫防护设备有限公司

日期： 2017年08月05日