许昌市政府采购中心

招　标　文　件

采购单位：许昌职业技术学院

项目编号：ZFCG－T2017066号

项目名称：建筑智能化工程技术实训室设备购置

二○一七年八月二十三日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌职业技术学院的委托，许昌市政府采购中心就“建筑智能化工程技术实训室设备购置”项目进行竞争性谈判采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：建筑智能化工程技术实训室设备购置

（二）项目编号：ZFCG-T2017066号

（三）项目需求：路桥建筑模型和智能楼宇实训设备

（四）采购预算：377670元

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业及监狱企业扶持等相关政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围；

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录

http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”】；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”】。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年8月31日11:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标4室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：沙先生        联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌职业技术学院

地址：许昌市新兴路4336号

联系人：王先生          联系电话：18603749668

许昌市政府采购中心

二〇一七年八月二十三日

第二部分　货物需求及其它要求

- 货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁施工节点模型 | 详见附表1、桥梁施工节点模型 | 类 | 1 |
| 2 | 地下工程专业类模型 | 详见附表2、地下工程专业类模型 | 类 | 1 |
| 3 | 道路、桥梁、水利工程制图 | 附表3、道路、桥梁、水利工程制图 | 类 | 1 |
| 4 | 模型陈列室展示桌 | 尺寸; 2400×1200×750,采用钢木结构，钢材采用优质冷轧钢板，并经防腐防锈处理，底部框架立柱采用40×40方钢，壁厚为：1.5mm，横向拉杆和承梁采用40×20方钢，壁厚为：1.5mm，上部桌面板采用高级三聚氰胺饰面防潮板，厚度为：25mm，并用铝合金或塑料封边。美观大方，结实耐用。 | 个 | 6 |
| 5 | 模型陈列室展示柜 | 尺寸; 1200×500×2000,采用高级三聚氰胺饰面防潮板，厚度为：16mm，柜中隔板沿口必须用角钢加固，以确保隔板的承重。美观大方，结实耐用。 | 个 | 5 |
| 6 | 综合布线系统 | 详见附件 4、综合布线系统 | 套 | 1 |
| 7 | DDC灯光控制系统 | 详见附件5、DDC灯光控制系统 | 套 | 1 |
| 8 | 视频监控系统 | 详见附件6、视频监控系统 | 套 | 1 |
| 9 | 可视对讲系统 | 详见附件7、可视对讲系统 | 套 | 1 |
| 10 | 消防联动系统 | 详见附件8、消防联动系统 | 套 | 1 |
| 11 | 室内安防系统 | 详见附件9、室内安防系统 | 套 | 1 |
| 12 | 智能家居 | 详见附件10、智能家居 | 套 | 1 |
| 13 | 框架结构 | 详见附件11、框架结构 | 套 | 1 |
| 14 | 耗材工具 | 详见附件12、耗材工具 | 套 | 1 |

详细参数附表

1、桥梁施工节点模型

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型桥墩 | 1000×60×240；有机玻璃； X、V、倾斜式、双叉式、四叉式、T形等共6种 | 个 | 1 |
| 2 | 墩台尺寸及钢筋构造 | 300×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 3 | 空心桥墩 | 300×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 4 | 桩柱式桥墩 | 350×200×320；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 5 | U型桥台（梁、拱桥用2种） | 250×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 6 | 肋形埋置式桥台 | 250×200×260；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 7 | 耳墙式桥台 | 200×200×280；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 8 | 加筋土桥台 | 200×200×260；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 9 | 埋置式框架式桥台 | 250×200×280；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 10 | 钢筋混凝土薄壁桥台 | 300×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 11 | 靠背式框架桥台 | 250×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 12 | 组合式框架桥台 | 250×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 13 | 空腹式桥台 | 250×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 14 | 履齿式桥台 | 200×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 15 | 八字形桥台 | 200×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 16 | 沉井结构 | 150×150×250；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 17 | 桩基础 | 300×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 18 | 圆管涵构造 | 400×250×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 19 | 石盖板涵构造 | 400×250×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 20 | 石拱涵构造 | 400×250×200 | 个 | 1 |
| 21 | 八字墙洞口 | 有机玻璃；250×200×240； 正八字式、潜入式a、潜入式b、直墙式、斜八字式正做、斜交斜做a、斜交斜做b | 套 | 1 |
| 22 | 端墙式洞口 | 有机玻璃；250×200×240； 正洞口（5件）；斜洞口 | 套 | 1 |
| 23 | 跌水井洞口 | 有机玻璃； | 个 | 1 |
|  | 1）边沟跌水井 | 300×200×240；有机玻璃； | 个 | 1 |
|  | 2）一字墙跌水井 | 300×200×250；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 24 | 扭坡式洞口 | 300×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 25 | 平头式洞口 | 300×250×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 26 | 平头式斜洞口 | 300×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 27 | 走廊式洞口 | 500×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 28 | 倒虹吸管构造 | 500×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 29 | 手摇绞车 | 600×300×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 30 | 电动绞车 | 600×300×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 31 | 缆索吊装系统 | 1500×350×250；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 32 | 侧齿式离合器 | 200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 33 | 内齿式离合器 | 200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 34 | 圆锥形钢丝夹具 | 200×260；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 35 | 多片式摩擦离合器 | 20×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 36 | 圆锥形钢丝夹具 | 15×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 37 | 圆锥筋形钢筋夹具 | 15×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 38 | 三片式锥形夹具 | 15×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 39 | 先张法重力式台座 | 400×200×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 40 | 先张法槽式台座 | 400×200×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 41 | 悬臂法施工用挂篮 | 600×350×200；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 42 | 施工挂篮构造 | 600×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 43 | 斜拉式挂篮构造 | 600×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 44 | 顶推法施工的导梁 | 1200×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 45 | 钢木组合龙门吊车 | 1200×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 46 | 钢桁架龙门吊机 | 1200×300×280；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 47 | 扒杆吊装导梁过程 | 1200×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 48 | 千斤顶导梁安装主梁 | 1200×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 49 | 蝴蝶架 | 600×300×250；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 50 | 斗式输送机 | 850×250×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 51 | 缆索吊机拱桥施工工艺（电动演示施工状态） | 1800×400×450；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 52 | 桥梁悬臂施工（电动演示施工状态） | 1800×400×450；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 53 | 钢筋混凝土拱桥有平衡座转体施工（电动演示施工状态） | 1800×400×450；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 54 | 顶推梁桥施工工艺（电动演示施工状态） | 1800×400×450；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 55 | 悬索桥施工工艺模型（电动演示施工状态） | 1800×400×450；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 56 | 斜拉桥施工工艺模型（电动演示施工状态） | 1800×400×450；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 57 | 复合式衬砌 | 800×350×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 58 | 连拱隧道衬砌结构 | 800×700×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 59 | 环框式洞门 | 350×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 60 | 端墙式洞门 | 350×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 61 | 翼墙式洞门 | 350×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 62 | 柱式洞门 | 200×350×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 63 | 台阶式洞门 | 200×350×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 64 | 削竹式洞门 | 350×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 65 | 对称式明洞 | 350×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 66 | 偏压式明洞 | 350×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 67 | 偏压斜墙式明洞 | 350×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 68 | 单压耳墙式明洞 | 380×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 69 | 墙式明洞 | 380×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 70 | 刚架式明洞 | 380×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 71 | 柱式明洞 | 380×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 72 | 悬臂式明洞 | 380×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 73 | 箱形明洞 | 380×300×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 74 | 明洞先墙后拱法 | 800×350×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 75 | 明洞先墙后拱法 | 800×350×300；有机玻璃； | 个 | 1 |

2、地下工程专业类模型

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路堑挡墙 | 400×400×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 2 | 路堤挡墙 | 400×400×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 3 | 路肩挡墙 | 400×400×320；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 4 | 山坡挡墙 | 480×400×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 5 | 桥头挡墙 | 400×400×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 6 | 重力式挡土墙 | 400×400×320；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 7 | 衡量式挡土墙 | 400×400×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 8 | 混凝土半重力式挡土墙 | 400×400×360；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 9 | 悬臂式挡土墙 | 400×400×360；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 10 | 扶臂式挡土墙 | 400×250×260；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 11 | 锚杆式挡土墙 | 500×400×360；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 12 | 拱式挡土墙 | 400×350×320；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 13 | 锚定板式挡土墙 | 400×400×340；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 14 | 桩板式挡土墙 | 400×400×380；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 15 | 垛式挡土墙 | 400×400×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 16 | 加筋土式挡土墙 | 400×400×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 17 | 竖向预应力锚杆式挡土墙 | 400×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 18 | 土钉式挡土墙 | 400×400×360；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 19 | 排桩+锚杆式支护结构 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 20 | 排桩+内支撑式支护结构 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 21 | 地下连续墙+锚杆式支护结构 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 22 | 地下连续墙+内支撑式支护结构 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 23 | 土钉墙支护结构 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 24 | 水泥土墙支护结构 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 25 | 抗滑桩支挡滑坡 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 26 | 土层锚杆构造 | 850×400×400；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 27 | 管井构造 | 150×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 28 | 增加抗滑稳定的措施 | 600×300×350 | 个 | 1 |
| 29 | 挡土墙排水措施（3种） | 300×200×250/3件 | 个 | 1 |
| 30 | 黏土矿物和水分子的相互作用 | 350×200×300；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 31 | 地下水的埋藏条件 | 350×200×350；有机玻璃； | 个 | 1 |
| 32 | 挡土墙上的3种土压力 | 250×200×200；有机玻璃； | 个 | 1 |

3、道路、桥梁、水利工程制图

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑国权编《道路工程制图》120件 | 250×250×250有机玻璃(根据不同需要选择3-5mm),钙塑板（3mm），色彩对比分明，能够展示不同结构。 | 个 | 1 |
| 2 | 涵洞口端墙交线及投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 3 | 桥台的形体分析及投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 4 | 涵洞口一字墙的形体分析及投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 5 | 挡土墙及投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 6 | 桥墩的投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 7 | 梁式U型桥台的形体分析及投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 8 | 斜翼墙的投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 9 | 台阶的投影 | 有机玻璃、钙塑板 | 个 | 1 |
| 10 | 重力式桥台的全剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 11 | 圆形沉井的半剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 12 | 锚环的半剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 13 | 沟管的局部剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 14 | 路面结构分层局部剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 15 | 中心线和轮廓线重合的局部剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 16 | 圆井的阶梯剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 17 | 圆井的旋转剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 18 | 圆端形桥墩 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 19 | 桩柱式桥墩 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 20 | U型桥台 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 21 | T型桥台 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 22 | 栏杆和花饰 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 23 | 桥台护坡及挡土墙 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 24 | 矩形沉井的半剖 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 25 | 行车道板 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 26 | 平面上的等高线和坡度比例尺 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 27 | 用一条非等高线和平面坡度表示平面 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 28 | 同坡曲面的形成 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 29 | 钢筋混凝土梁钢筋配置 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 30 | 钢筋混凝土桩钢筋配置 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 31 | 桥梁整体布置 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 32 | 斜拉桥总体布置 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 33 | 下承式钢桁架梁 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 34 | 节点E2构造 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 35 | E3节点 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 36 | 洞门形式（2种） | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 37 | 隧道构造 | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 38 | 圆管涵构造（剖） | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 39 | 钢筋混凝土盖板涵构造（剖） | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 40 | 石拱涵构造（剖） | 有机玻璃 | 个 | 1 |
| 41 | 道路透视图的作图原理 | 有机玻璃 | 个 | 1 |

4、综合布线系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 程控交换机 | 1、供电方式：内置电源支持AC/DC双重供电 2、供电电压：AC190V～260V 3、整机功耗：＜50W 4、外线容量：2 5、分机容量：8 6、话务员：数码录音 7、拨号方式：双音频 8、来电显示：兼容FSK/DTMF 9、具体功能： 全来电显示（最多可到8部分机）；可设任意外线呼入由电脑话务员值班或人工值班；呼出等级控制；呼出字头限制； 外线分组；通话转接（可征询转接）；通话保留；选择外线拨打；代拨外线；电话会议；电脑话务员；代接外线；离位转移；完全弹性编码 | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 1、电源电压：100-240VAC 50/60HZ 2、电源功率：＜15.5W 3、防雷： 业务端口防雷能力：6KV 4、端口结构：非模块化 5、端口数量：28个 6、端口描述：24个10/100Base-TX以太网端口，2个复用千兆SFP 7、传输速率：10/100Mbps 8、交换方式：存储-转发 9、包转发率：6.6Mpps 10、背板带宽：32Gbps |  |  |
| 3 | 机柜 | 1、容量：18U标准机柜 2、前门材质：烟灰色钢化玻璃门 3、后门材质：全钢门 4、颜色：黑色（RAL9004） 5、带透气孔的前门和后门，方便通风散热 6、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达300KG 9、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 10、材料：优质冷轧钢板 11、材料厚度：框架0.8mm，方条孔1.2mm 12、钢化玻璃厚度：5mm |  |  |
| 4 | 超五类24口非屏蔽配线架 | 1、外观设计简洁美观紧凑 2、PCB线路板线对平衡设计，通过余量高 3、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接 4、采用单对110型打线工具 5、模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护 6、具有向后兼容性可向下兼容CAT5及更低类别的系统 7、接触针触点材料25μ″的镀金层，耐用性为1500次插拔 坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本 8、表面塑胶全包设计 9、兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架 10、所有端口前端均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识 11、背面具有线缆管理器，能有效地将线缆引导至端接点 12、介电强度：1000V RM S 60Hz条件下1分钟 13、额定电流：最大1.5A 14、绝缘电阻（最小）：500兆欧 15、接触电阻（最大）：100毫欧 |  |  |
| 5 | 110配线架 | 1、外壳材料为聚碳酸酯，杏仁色 2、IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次插拔 3、前端平坦，凹型接线夹子及内置线对分离 4、适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆 5、标准的T568A和T568B线序 6、使用标准的110型打线工具 |  |  |
| 6 | 超五类信息模块 | 1、外形紧凑，有通用线序标签清晰标注于模块上 2、扣锁式端接帽确保导线全部端接并防止滑动 3、8芯针触点材料25μ"的镀金层，耐用性为1500次插拔 4、打线柱外壳材料为聚碳酸酯，1DC打线柱夹子为磷青铜 5、适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔 6、标准的T568A和T568B线序 7、接触电阻（最大）：100毫欧 8、绝缘电阻（最小）：500兆欧 9、回波损耗（dB）：5.5 dB |  |  |
| 7 | 电话模块 | 1、6芯针触点材料25μ"的镀金层，耐用性为1500次插拔 2、打线柱外壳材料为聚碳酸醋，IDC打线柱夹子为磷青铜 3、适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔 4、90度打线式 |  |  |
| 8 | 墙上型双孔防尘面板 | 1、面板外型尺寸符合国标86型 2、嵌入式面框，安装方便；面板表面带嵌入式图表及标签位置，3、便于识别数据和语音端口 4、配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入 5、材料采用ABS工程塑料 |  |  |
| 9 | 86型明装底盒 | 1、86型明装底盒,适用于86型各种面板的安装 2、材料采用ABS工程塑料 |  |  |
| 10 | 单面槽理线架 | 1、采用优质ABS工程塑料成品，表面可脱卸挂式的安装面板设计 2、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理 3、外观设计简洁美观紧凑 |  |  |

5、DDC灯光控制系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DDC控制器 | 工作电源：24V DC 数字量输入（DI）2个 数字量输出（DO）3个 模拟量输出（AO）3个 通用输入（UI）3个 通用输入/输出（UI/UO）5个 通用输入输出可用作DI、DO、AI、AO 通用输入输出可通过软件软件设定设置信号类型 包括0-10V、4~20mA等 通信：BACnet/IP 以太网ALN | 台 | 1 |
| 2 | DDC编程软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 3 | DDC控制器 | 工作电源：24V DC 数字量输入（DI）4个 数字量输出（DO）6个 模拟量输入（DI）8个 模拟量输出（DO）4个 通信：LonWorks、C-bus 编程软件：Care | 台 | 1 |
| 4 | DDC编程软件 | 配套 | 套 | 1 |

6、视频监控系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 硬盘录像机 | 1、视音频输入： 网络视频输入：8路 网络视频输入带宽：80Mbps 网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 2、视音频输出： HDMI 输出：1 路，分辨率： 1024x768/60Hz ， 1280x720/60Hz ， 1280x1024/60Hz ， 1600 × 1200/60Hz， 1920x1080/60Hz ， 2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/30Hz VGA 输出：1 路，分辨率： 1024x768/60Hz ， 1280x720/60Hz ， 1280x1024/60Hz ， 1600 × 1200/60Hz， 1920x1080/60Hz ， 2K(2560x1440)/60Hz 音频输出： 1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 预览分割：1/4/6/8/9 画面 3、视音频编解码参数： 录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放：8路 4、硬盘驱动器： 类型：2 个SATA 接口 最大容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘 5、录像管理： 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 6、网络管理： 网络协议： UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS （接入NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址） 7、外部接口： 语音对讲输入：1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口：1 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 USB 接口：2 个，1 个USB 3.0、1 个USB 2.0 报警输入：4 路 报警输出：1路 8、POE： 接口：8 个，RJ45 10M/100M 自适应以太网口 标准：IEEE 802.3af/at 输出功率：≤120W 9、其他： 电源：AC 220V，50Hz 功耗( 不含硬盘及POE 输出)：≤15W | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | - 基本参数： 容量：1T 接口：SATA 6Gb/秒 缓存：64 MB 单位扇区字节数：4096 - 性能 支持的硬盘盘位：1 至 8 支持的摄像机：高达 64 最高可持续传输：180MB/s - 电压： 电压容差（包括噪声电压）5V：±5% 电压容差（包括噪声电压）12V：±10% - 电源管理： 启动电流 (12V, A)：1.8 平均运行功：5.6 瓦 平均闲置功率（瓦）：4 瓦 待机模式：0.5 瓦 - 环境/温度： 运行时（最低环境温度）：0°C 运行时（硬盘外壳最高温度）：75°C 非运行时（最低环境温度）：-40°C 非运行时（最高环境温度）：70°C - 可靠性 加载/卸载次数：300,000 最大不可恢复错误/被读数据（位）：1/10E14 MTBF（小时）：1,000,000 hr 开机小时数：8,760 | 块 | 1 |
| 3 | 球机(配支架) | 1、基本参数： 图像传感器 ：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率： 主码流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 50fps(1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 60fps(1280×960,1280×720) 子码流 50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 视频压缩：H.265 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM 红外照射距离：150米 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制：自动/手动 信噪比：大于52dB 3D数字降噪：支持 背光补偿：支持 区域曝光/聚焦：支持 电子快门：1/1-1/30,000s 日夜模式：自动ICR彩转黑 数字变倍：16倍 隐私遮蔽：最多8块区域 聚焦模式：自动/半自动/手动16、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作 2、镜头 变倍速度：大约2.7秒(光学, 广角-望远)； 焦距：4.7-94mm, 20倍； 水平视角：61.4-2.9度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F3.5 3、其他功能： Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 Smart录像：断网续传、智能后检索 Smart图像增强：宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR Smart编码：smart265、smart264、低码率、ROI 设备异常检测：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°-90° 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s 3D定位：支持 比例变倍：支持 预置点个数：:300个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 花样扫描：4条，每条路径记录时间大于10分钟 断电记忆：支持 方位角信息显示：开 / 关 预置点视频冻结：支持 守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 4、网络： 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour 应用编程接口：支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 浏览器：支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 同时预览视频数：最多20路 用户权限：最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 5、接口： 电源接口：AC24V 网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；支持 Hi-PoE供电（仅-E型号支持） 音频输入/输出：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 报警输入/输出：2路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G） - 一般规范： 功耗：40W max（其中加热6Wmax，红外灯12W max） 工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级：IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 台 | 1 |
| 4 | 筒机 （配支架） | 技术参数： 1、摄像机参数 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度： 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门：1/3秒至1/100,000秒 镜头：4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：120dB 数字降噪：3D 数字降噪 2、压缩标准： 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型：Main Profile 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 3、图像： 最大图像尺寸：1920 × 1080 帧率：50Hz: 25fps 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域 4、网络功能： 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能：三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤 5、接口： 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 6、一般规范： 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 5.5W MAX 防护等级：IP67 | 台 | 1 |
| 5 | 半球摄像机（POE） | 技术参数： 1、摄像机参数 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度： 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 快门：1/3秒至1/100,000秒 镜头：4mm, 水平视场角:85°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) 镜头接口类型：M12 调整角度：水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360° 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：120dB 数字降噪：3D 数字降噪 2、压缩标准： 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型：Main Profile 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 3、图像： 最大图像尺寸：1920 × 1080 帧率：50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域 4、网络功能： 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 5、接口： 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 6、一般规范： 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 5.5W MAX 防护等级：IP67 红外照射距离：EXIR: 20-30 米 | 台 | 1 |
| 6 | 枪机（POE） (配支架) | 技术参数： 1、摄像机参数 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度： 彩色:0.05 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/3秒至1/100,000秒 镜头接口类型：C/CS接口 自动光圈：DC 驱动 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 数字降噪：3D 数字降噪 慢快门：支持 2、压缩标准： 视频压缩标准：H.264/MJPEG H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 音频压缩标准：G.711/G.726/MP2L2 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 3、图像： 最大图像尺寸：1920 × 1080 帧率： 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 日夜转换方式：自动,定时,报警触发 感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域 4、网络功能： 存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 越界侦测,区域入侵侦测 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能：一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤 5、接口： 音频接口：1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口 报警输入：1路 报警输出：1路 视频输出：1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） 6、一般规范： 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 5.5W MAX | 台 | 1 |
| 7 | 镜头 | 技术参数： 焦距：2.7-10mm 接口：CS接口 镜头光圈：F1.4-C 像面尺寸：Φ6.5mm（1/2.7"） 最近摄距：0.1m 光圈控制：DC自动 水平视场角： 1/2.8" :108.2°～35.7° 1/3.2" :87.8°～29.9° | 个 | 1 |
| 8 | 电源 | 技术参数： 输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A 输出规格：DC12V/2A 负载调整率：±5% 波纹/噪声：120mVp-p 输出功率：12W Max 输入接口：3C插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm 工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) | 个 | 3 |
| 9 | 监视器 | 显示类别：LED背光 屏幕尺寸：19寸 最大分辨率：1280x1024 最佳工作分辨率：1280x1024 亮度：250cd/m² 对比度：1000:1 响应时间：5ms 色彩：16.7M(24bit) 可视面积：377.79(H) x 302.53(V)mm 可视角度：水平178°，垂直178º 接口： HDMI输入接口 1个 VGA输入接口 1个 S-Video输入接口 1个 BNC输入接口 1个 BNC输出接口 1个 Audio输入接口 1个 Audio输出接口 1个 扬声器：8 Ω 3 W 电源：AC100V--240V 功耗：≤30W 工作温度：0℃--50℃ 工作湿度：10%--90% 贮藏温度：-20℃--60℃ 贮藏湿度：5%--95% | 台 | 1 |

7、可视对讲系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心管理机 | 1、系统参数： 处理器：高性能嵌入式SOC处理器 操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、视频参数 摄像头：CMOS 130W像素 视频压缩标准：H.264 分辨率：1280*720 视频帧率：12.5帧/秒 3、显示参数 显示屏：7寸彩色TFT LCD 分辨率：1024*600 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键 操作界面：扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 4、音频参数 音频输入：内置全指向麦克风+外接话柄 音频输出：内置扬声器+外接话柄 音频压缩标准：G.711U 音频压缩码率：64Kbps 音质：支持噪声抑制和回声消除处理 5、网络参数 以太网：10M/100M/1000M自适应 网络协议：TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP 6、设备接口 网口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 RS485：2个，RS485半双工接口 IO 输入：4个开关量输入 IO 输出：2个开关量输出，2个继电器输出 USB：1个USB接口，可插入U盘 功耗：≤10w 电源：DC12V 防护等级：IP65 | 台 | 1 |
| 2 | 数字解码器 | - 一般参数： 供电电源：AC220V 功耗：3W 工作温度：-30～70˚C 工作湿度：5～95%，无冷凝 - 网络指标 接口数量：8个10/100M接口 接口类型：RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 处理类型：存储和转发 流控：带IEEE802.3x全双工，背压式流控 优先级队列：4 最多可用VLAN数：64 VLAN的ID编号：VID1～4094 MAC地址表：8K 内部缓存：1Mbit | 台 | 1 |
| 3 | 室内分机 (含配件) | 1、系统参数 处理器：高性能嵌入式SOC处理器 操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、显示参数： 显示屏：7寸彩色TFT LCD 分辨率：800×480 操作方式：电容式触摸屏、机械按键 操作界面：扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 3、音频参数： 音频输入：内置全指向麦克风 音频输出：内置扬声器 音频压缩标准：G.711U 音频压缩码率：64Kbps 音质：支持噪声抑制和回声消除处理 4、网络参数： 以太网：10M/100M自适应 无线网：WiFi 802.11b/g/n 网络协议：TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP/ 5、报警参数： 报警输入：支持 6、设备接口： 网口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 7、其它参数： 电源：网线供电或DC12V 功耗：≤10w | 台 | 1 |
| 4 | 门口机（含配件） | 1、系统参数 处理器：高性能嵌入式SOC处理器 操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、视频参数: 摄像头：CMOS低照度130w像素高清彩色摄像头 视频压缩标准：H.264 分辨率：1280*720 视频帧率：PAL：25帧/秒，NTSC：30帧/秒 3、显示参数： 显示屏：7寸彩色TFT LCD 分辨率：1024*600 操作方式：实体按键操作 操作界面：LCD显示，简单菜单 4、音频参数： 音频输入：内置全指向麦克风 音频输出：内置扬声器 音频压缩标准：G.711U 音频压缩码率：64Kbps 音质：支持噪声抑制和回声消除处理 5、门禁参数 内置读卡器：内置IC卡读头 门磁检测：可检测门磁开关状态 6、网络参数： 以太网：10M/100M/1000M自适应 网络协议：TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP 7、报警参数： 报警输入：防拆、门磁检测 8、设备接口： 网口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 RS485：1个RS485半双工接口 IO 输入：8个 IO 输出：2个 韦根：1个韦根接口，可接入韦根IC卡读头 功耗：≤30w 电源：DC12V 防护等级：IP65 | 台 | 1 |

8、消防联动系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 消防联动控制器 | 一、技术指标 1、工作电源：交流220VAC，电压变化范围+10%～-15百分之 2、备电：DC12V/10Ah密封铅电池 3、功耗：≤25W 4、环境温度：0℃~+40℃； 5、相对湿度：≤95%，不凝露 6、总线电压：24V，允许范围16V~28V 7、总线工作电流：≤1mA 8、处理器1：SST 89E516RD2 40-C-NJE 1633M8A-A0 通用8位8051系列兼容微处理器，工作频率0-33MHz, 内部RAM共有1Kbyte（256Byte + 768Byte）, 256Bytes寄存器/数据RAM，内含两块高性能SuperFlash存储器，16K主存储块，8K次存储块，支持应用中再编程，IAP过程中可实现存储器的覆盖，支持中断响应，支持最大64K外部程序和数据存储空间，三个引脚可驱动大电流，3个16位定时器/计数器，全双工增强型串行通讯口，支持低EMI模式。 存期器芯片:29EE010 90-4C-NHE 1638001-WB 处理器2：MC9S08AW16 CFGE 5M75B CTDR628E 8位HCS08中央处理单元，40MHz的CPU，20MHz内部总线频率，单线后台调试模式接口，断点能力，允许单一的端点设置在线调试，支持32个中断/复位源，60KB片内在线可编程FLASH存储器，带有块保护和安全选项，2KB片内RAM。 9、控制器对联动类和报警类总线设备，设有不掉点备份，保证系统调试完成时注册到设备完全受监控。 10、开机自检：开机自检不仅检测本机设备，同时逐条检测外部设备注册信息和联动公式信息，发生变化系统做相应处理。 11、配备6路直接控制输出，与现场设备采用两线连接，可实现输出线断路、短路和接反故障检测功能 12、可以对特殊重要意义气体喷洒设备提供独立控制密码和联动编程空间，并有相应声光指示，使气体喷洒设备收到严格监控。 13、可外接火灾报警显示盘及彩色CRT显示系统并标配手动盘及直接控制点等设备 14、采用全模具化结构，外形美观 15、液晶规格：240×160点，同屏显示150个汉字信息 | 台 | 1 |
| 2 | 探测系统 | 一、点型光电感烟火灾探测器技术指标 1、工作电压：总线24V 2、监视电流≤0.8mA 3、报警电流≤1.8 mA 4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 5、使用环境：温度-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 6、编码方式：十进制电子编码 7、外壳防护等级：IP23 8、外形尺寸：直径：100mm，高：56mm带底座 9、保护面积：空间高度6m～12m时，保护面积80m² 10、安装方式：吸顶 11、接线盒：86H50型标准预埋盒 12、总线安装极性：不分极性 13、布线要求：总线截面积≥1mm²阻燃RVS双绞线 二、电子编码器 1、工作电压：DC9V 2、工作电流≤8mA 3、待机电流≤100μA 4、使用环境：温度-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 5、液晶屏：显示有关探测器信息和操作人员输入的相关信息 6、总线插口：具有和探测器一致的总线插口 7、火灾显示盘接口：编码器可通过此接口与I²C编程方式编码的探测器相连 三、手动火灾报警按钮 1、工作电压：总线24V 2、监视电流≤0.6mA 3、报警电流≤1.8mA 4、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接 5、额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤0.1Ω 6、使用环境：温度-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 7、外壳防护等级：IP40 8、报警后的复位：按片在按下后可用专用工具复位 9、通信：微处理器实现信号处理，数字信号与控制器通信 四、声光报警器 1、工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 2、工作电流： 总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA 3、线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源采用无极性二线制连接 4、声压级：80dB～115dB（前方3m处） 5、闪光频率：1.4Hz±20% 6、变调周期：4S（1±20%） 7、声调：火警声 8、使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 9、外壳防护等级：IP43 10、执行标准：GB 26851-2011 12、安装方式：壁挂式，距离顶棚0.2m处为宜 五、输入模块 1、工作电压：总线24V 2、监视电流≤1mA 3、线制：与控制器的信号二总线连接 4、出厂设置：常开检线方式 5、使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 6、外壳防护等级：IP30 7、外形尺寸：86㎜×86㎜×43㎜ 8、编码方式：电子编码器编码 六、输入输出模块 1、工作电压： 信号总线电压：24V 电源总线电压：DC24V 2、监视电流： 总线监视电流≤1mA 电源监视电流≤5mA 3、动作电流： 总线电流≤3 mA 电源电流≤20mA 4、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源采用无极性二线制连接 5、无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100KΩ，启动时闭合，适用于12V～48V直流或交流 6、输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间10S） 7、出厂设置：常开检线输入、无源输出方式 8、使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 9、外壳防护等级：IP30 七、隔离器 1、工作电压：总线24V 2、动作电流≤100mA 3、动作确认灯：黄色 4、使用环境： 温度-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 5、外壳防护等级：IP30 |  |  |

9、室内安防系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 技术参数 1、自带 8 个防区，以两芯总线方式（不包括探测器电源线）可扩展 240 个防区，共 248 个防区。 2、总线总长度达 2.0km(Ф1.5mm)。 3、可接 15 个键盘，分为 8 个独立分区，可分别独立布防/撤防。 4、有 200 组个人操作密码；30 种可编程防区功能。 5、可选择多种防区扩展模块：有八防区扩展模块 DS7432、单防区扩展模块 DS7457i、双防区扩展模块 DS7460i、三防区键盘 DS3MX、六防区键盘 DS6MX、带输出的单防区扩展模块 DS7465i 及带地址码的 探测器。 6、辅助输出总线接口可接 DS7488、DS7412、DSR-32B 继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输 出一对一，多对一，一对多等多种报警/输出关系。 7、通过 DS7412 可实现与计算机的直接连接，或通过接口的设备与 LAN 连接。 8、可通过 PSTN 与报警中心连接，支持 4+2、Contact ID 等多种通讯格式。 9、可实现键盘编程或远程遥控编程。 10、支持无线扩充功能：2 个无线接收器，112 个无线探测器或按钮，5 个无线键盘 电性能指标 - 输入功率：AC18V，50W，50Hz/60Hz - 辅助输出功率：DC12V，最大 1.0A - 备用电源：12V，7.0AH - 主机板耗电：静态 175mA - 报警状态 250mA - 报警输出口：DC12V，1.75A - 可编程输出口 1 - 可编程输出口 2 - 总共可接 15 个键盘，使用Ф1.0mm 非屏蔽键盘总线，长度为 350m， - 键盘总线总长度不得大于 1830m。 | 台 | 1 |
| 2 | 总线驱动器 | - 电流：130mA-H（旁路或报警时） 2、输出：DC 总线 A = 200mA Mux 总线 A = 75mA DC 总线 B = 200mA Mux 总线 B = 75mA 安装 1、必须先安装 DS7436 模块，然后再安装 DS7400Xi 电路 板；如果在安装 DS7436 前，已安装了 DS7400Xi 电路 板，则应先拆除该电路板。 2、把 DS7436 安装在塑料支座上。 3、安装 DS7400Xi 电路板。 接线 1、总线电源输出口与单独供电的多路设备连接， 如 DS7432 八输入远程模块。使用单独供电的探 测器时，他们应由 DS7400Xi 辅助电源接口供 电。 注：回路 A 和 B 用于防火和防盗防区。建议回路 A 用作防 盗防区，回路 B 用作防火防区。但只有回路 A 可用于编程 多路地址码。编程前，应断开回路 B 的连接。 | 个 | 1 |
| 3 | 键盘 | 尺寸:158 毫米 x 120 毫米 x 26 毫米 重量:0.32 千克 材料:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS) 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 显示屏窗口:双行显示屏 指示灯:发光按键 :状态指示灯 :警告和指示音 环境要求 相对湿度:在+32°C 时介于 5%至 94%之间，无凝结 温度（工作）:0°C 至 +50°C 电源要求 电流 待机电流：65 mA 报警电流： 100 mA 电压（输入）额定 12 VDC 布线 端子接线尺寸:1.02 毫米至 0.65 毫米 Option 总线布线:距离 - 导线尺寸（仅非屏蔽导线）： 305 米– 0.65 毫米 | 个 | 1 |
| 4 | 单防区模块 | 1、DS7457I 可监控一条回路，并提供一条独立防拆回路.它在系统中占有 2、一个多路防区地址。对控制板的要求：带 DS7430 多路扩展模块的 3、DS7400、DS7400X 或 DS7400Xi 控制板，DS7400 和 DS7400X 需带 4、1.07 版或以上版本的只读存储器(ROM)。 5、电流：0.35 毫安(待机和报警) 兼容性信息 1、控制主机D9412GV2、D7412GV2 和 D7212GV控制主机 D9412G、D7412G 和 D7212G 控制主机 D9412、D7412 和 D7212 控制主机 DS7400Xi 控制主机 2、多路复用总线接口模块D8125MUX 多路复用总线接口模块 DS7430 多路复用总线扩展模块 DS7436 多路复用总线扩展模块 DS7457i 系列模块需要一个多回路复用总线扩展模块才能连接至控制主机。 布线要求 最大阻抗：额定值 4.05 欧姆，+20°C (+68°F) 距离（近似值）尺寸 76 米 0.65 毫米 193 米 1.02 毫米 250 英尺 22 AWG 600 英尺 18 AWG 注：有关多路复用总线布线要求，请参阅相应控制主机的安装指南。为控制主机布线时推荐使用四芯电缆。不要使用屏蔽或双绞线电缆。 | 个 | 4 |
| 5 | 串口模块 | 技术参数： 1、工作电压 12VDC 2、工作电流正常50毫安，LED灯显示时55毫安 3、通讯设置通过报警控制主机编程，参考相应的主机编程手册 4、工作温度 0℃～+50℃（+32℉～+122℉） 5、相应湿度 5～85%＠+30℃(+86℉)非冷凝 兼容主机 1、博世安保备用总线报警控制主机：DS7240，DS7220和DS7400XI； 或SDI总线主机：D9412G，D7412G，D7212G，D9412，D7412，D9112， D7412和D7212 接线 数据总线 1、在连接之前请确定断开主机电源（交流电及后备电池） 2、请按照本安装指南进行安装，否则可能导致损坏设备 线材要求： 1、0.8mm（＃22 AWG）：305m(1000 英尺) 2、1.0mm（＃18 AWG）：610m(2000 英尺) | 个 | 1 |
| 6 | 吸顶红外 | 技术参数： 1、电源要求 10 ~ 15VDC，在12VDC时，电流为20mA。 2、报警输出 常闭舌簧继电器，在直流抗阻负载时，额定值为28VDC，3.0W，125mA，由公共“C”脚上的4.7 电阻保护。 3、防拆输出 具有独立的接线端子，常闭外罩触发防拆开关。在28VDC时，最大额定值为125mA。 4、防射频干扰 ( RFI ) 在26 ~ 950兆赫兹的频率范围内，干扰强度为50伏/米时，不会引起报警和系统重置。 5、存放和工作温度 -29 ~ +49C。UL认证的安装条件为0 ~ +49C 6、外壳 高强度的ABS塑料外壳，带内部可滑动镜片。 7、尺寸：厚度为3.05cm，直径为11.7cm。 8、标准安装 平面或半嵌入/天花安装/ 标准10.2cm八角电盒。安装高9、度为2m ~ 3.6m。 探测范围 宽广：360× 7.5米 提供全方位360的探测范围。探测直径大约是安装高度的2倍。 | 个 | 1 |
| 7 | 三鉴红外 | 技术参数 1、尺寸（高×宽×深）：12.7 厘米×7.0 厘米×5.6 厘米 2、输入电源：9—15 伏直流，标准电流为 16 毫安直流(在 步行测试或故障状态下，电流可至 48 毫安直流)。 3、待机电源：无内部待机电池。待机耗电为 16 毫安时。 UL 认可的安装条件下，至少可待机 4 小时(64 毫安时)。 4、报警继电器：静音操作常闭舌簧继电器。直流抗阻负载 时，接点间最大为 28 伏直流，3 瓦特，125 毫安。并 由继电器公共"C"脚上的4.7欧姆， 0.5瓦特的电阻保护。 只能与 SELV（最低安全电压）电路连接。不可使用电 容性或电感性负载。 5、工作温度:-40—49℃。UL 认可的安装条件下，工作温 度为 0℃—+49℃。 6、微波频率：DS860-CHI：10.525Ghz 7、探测范围：标准 18 米×18 米； 长距离(可选)30 米×3 米 8、防拆开关：常闭(盖上外罩)防拆开关。接点间最大额定 值为 28 伏直流，125 毫安。 9、内部偏转：垂直+2°—-10°，水平±10° 10、可选装置： B328 全方位安装支架， B335 旋转安装支架 11、B338 吊顶式安装支架，ORL92-3 长距离透镜。(使用 支架会减小探测范围和形成死角)。 | 个 | 1 |
| 8 | 烟雾探测器 | - 光电探测方式、联网输出（常开/常闭可选）； - 具有手动测试、自动复位功能；金属屏蔽罩，抗高频干扰；结构防尘、防虫，抗外界光线干扰； - 通过FCC认证； - 供电方式：DC12V； - 静态电流≤8mA、动态电流：≤35mA； - 工作温度：-10℃---+50℃； - 探测灵敏度：II、III级； - 监测面积：20平方米；尺寸：φ112*41mm | 个 | 1 |
| 9 | 紧急求助按钮 | - 防火ABS阻燃塑胶外壳； - 接线方式：常开/常闭可选； - 86盒孔位安装； - 最大耐压：250V、最大耐流：300mA； | 个 | 1 |
| 10 | 铁门磁 | 1、金属电镀外壳，连接方式：常开或常闭。 2、开启间距：≥42 ≤58。 3、额定电源：100VDc 4、额定功率：30(W) | 个 | 1 |
| 11 | 燃气泄露探测器（Ⅱ） | - MCU控制、低功耗、壁挂安装、警情排除自动复位，通过CE、FCC认证； - 独立现场报警、联网报警可选； - 感应气体：天然气； - 供电方式：AC220V/DC12V； - 报警电流：≤140mA、静态电流：≤50mA；报警声压：≥70dB/m； - 报警浓度：15℅LEL； - 工作温度：-10℃---+40℃； | 个 | 1 |
| 12 | 声光报警器 | 技术参数： 1、防火ABS阻燃外壳 2、红色或蓝色可选 3、工作电压范围(VDC):6-15 4、额定电流(mA):300 5、额定电压(VDC):12 6、声压(VDC):110±3 | 个 | 1 |

10、智能家居

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 智能主机以及网关 | 1、电源：AC220V 50/60HZ 2、接口类型：RJ45 3、支持网络：wifi 4、控制终端：电脑、智能手机（iPhone、Android、Symbian、Windows mobile）、触摸屏（带wifi上网） | 台 | 1 |
| 2 | 窗帘控制器 | 1、工作电压：100～240VAC 50/60HZ 2、电机最大负载：250W 3、电机最小负载：10W 4、工作温度：-10～+55℃ 5、工作湿度：≤90%RH 6、接收灵敏度：-90dbm 7、窗帘电机电压：AC220V 50/60HZ |  |  |
| 3 | 双路灯光开关 | 1、工作电压：100～240VAC，50/60HZ 2、负载最大功率：2500W 220V 3、负载最小功率：5W 4、工作温度：-10～+55℃ 5、工作湿度：≤90%RH 6、接收灵敏度：-90dbm 7、负载类型：所有灯具 |  |  |
| 4 | 燃气探测器吸顶 | 1、供电电压：DC12V-24V 2、消耗功率：≤2W 3、环境温度：20℃～50℃ 4、适用气体：LPG、LNG 5、报警输出：A、A-C、A-N、A-N-C 6、报警浓度：城市燃气LNG：10～25LEL%，LNG、LPG：2～5LEL% 7、报警显示：绿灯（电源），红灯（报警） 8、复位方式：自动复位 9、响应时间：≤30s 10、报警声级：≥70db 11、检测类别：单一性，催化燃烧式 12、使用场合：家庭及各类室内燃气设备场所 13、特点：美观、引线连接、适合室内安装 |  |  |

11、框架结构

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架 | 1、 框架整体采用了优质欧标铝合金型材与静电喷涂网孔板相结合的形式搭建而成 2、 网孔板的网孔分布根据元器件类型进行优化排列，在保证网孔安装板强度的同时增加了网孔的固定点数量 3、 元器件采用螺钉、螺母和垫片相结合的固定方式，有效的保证了固定的安全可靠性 4、 外形尺寸：4670mm×2250mm×2300mm（长×宽×高） | 台 | 1 |

12、耗材工具

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材、工具 | 耗材类： 1、 多芯铜导线：线径0.5mm、1.0mm和1.5mm 2、 三芯电缆：线径2mm 3、 PVC线槽：25x25mm 4、 号码管：1.0、1.5、2.5平方 5、 M4的螺钉、螺母和平垫 工具类： 便携式万用表、全套一字头和十字头改锥、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳、压线钳、开口扳手一套 | 套 | 1 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，投标文件不得复制招标文件中的技术参数，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、中标人在向采购单位领取中标通知书时须提供序号7“DDC灯光控制系统”产品生产厂家3年售后服务承诺函原件，否则取消其中标资格。

5、服务及质保：

5.1质保要求：投标文件中须提供所投货物的免费质保期为三年（含)以上承诺函并加盖生产厂家公章（自验收合格之日起）。

5.2售后服务：

5.2.1在质保期内，供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。质保期满后提供终身维修服务，保证零配件的供给。

5.2.2质保期内，供应商须在接到采购人维修要求电话后，6小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

5.3培训：设备到货后，供应商能够配合采购人进行安装调试及培训。培训包括基础理论、硬件和软件操作培训，并提供操作手册（包括纸质和电子版）。

6、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发【2007】51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

7、投标产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如3C），否则为无效投标。

8、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

9、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

10、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

11、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

12、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

13、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

14、付款方式（不响应者为无效投标）

15、经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

16、采购预算：377670元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本复印件及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

3、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本原件和招标文件第二部分“其它要求”中的相关证件，否则取消其中标资格。

4、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年8月31日11时前详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

5、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

6、中标人须在接到中标通知时向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

7、在投标截止时间前提交7500元的投标保证金。

8、招标公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、成交人如果成交不得转包，一经发现和证实，将取消其成交资格并承担由此造成的损失。

11、谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、请供应商自行提前准备最终报价（最终总报价及最终分项报价），最终报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3不满足“特别提示1”要求的；

13.4 属于其它要求中无效投标情形的；

13.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑售后服务等所发生的费用，如果成交，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加谈判小组的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员进入五楼电子监督室实施监督的，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同，“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同，“成交公示”与“成交公告”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购货物、服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：竞争性谈判邀请函，货物需求及其它要求，特别提示，投标人须知，附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照 “特别提示”进行。

7.招标文件的修改

招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

允许投标人在规定的时间进行最后报价。

12. 投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人向招标人提交7500元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

14.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

14.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.4.7中心不开具保证金收款收据。

14.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

14.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

14.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心交易见证部（0374-2968027）办理退款手续。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

D 投标文件的递交

15.投标文件的密封

投标人应将投标文件正本和副本用非透明文件袋密封。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和三份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18. 迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后的投标文件。

19.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

19.1投标人撤回已递交的投标文件，须书面通知我单位，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

19.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

19.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 谈判和评标

20. 谈判

招标人在招标文件规定的时间和地点公开谈判。

21. 谈判小组

招标人将根据招标采购的货物的特点组建谈判小组，其成员由采购人代表和经济、技术、商务等方面的专家组成。

22. 投标文件的审查

22.1谈判时，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

22.2在对投标文件进行详细评估之前，谈判小组将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人履约能力。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

22.3谈判小组将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

22.4谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

22.5谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.6谈判小组允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

23. 投标文件的澄清

23.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人须按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

23.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

23.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

24.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的谈判小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

25.谈判方法和评分标准

25.1谈判方法

25.1.1谈判轮数：暂定两轮。第一轮：提交投标文件，通过审查的供应商按顺序述标，主要阐述对本次招标文件的响应情况以及推荐产品的主要性能、技术参数、特点等情况，同时接受评委的质疑，并进行第一轮报价；第二轮：回答第一轮质疑没有回答清楚的问题，并进行最终报价，请供应商自行提前准备最终报价表（最终总报价及最终分项报价），最终报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准；根据现场谈判需要，可适时增加谈判轮数。

25.1.2谈判小组结合澄清的情况按照招标文件要求综合评判，汇总排出名次。

25.2谈判办法及评分标准

25.2.1不满足谈判文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

25.2.2根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则排序供应商名单。

26.2.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章）

26.2.4根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.2.5根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.2.6 投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.保密及其它注意事项

26.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

26.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

27.成交原则
27.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标。

27.2招标人按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

28.成交通知

成交供应商确定后，招标人将公示成交结果，同时以书面形式向成交方发送成交通知书。

29.授予合同时变更数量的权力

招标人在授予成交人合同时，有权对本次采购项目中规定的保留对其数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改。

30.签定合同

30.1成交人接到“成交通知书”后，按指定地点与采购人签订采购合同。

30.2招标人签发的成交通知书、招标文件、成交人的投标文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指成交后提供合同服务的成交方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1成交单位按规定比例缴纳履约保证金。（有特殊约定的按约定执行）

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定格式以转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分    投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

注：工期指安装调试完毕的最终时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件4

投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

附件5

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件6

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件7

售后服务承诺

附件8

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、相关授权书原件

8、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件要求提供相关资质证件、资信证明文件、相关授权书的按要求提供，没有要求的不提供）

附件9

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-T2017  号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表

（3）投标偏离表

（4）金额为人民币       投标保证金

（5）法定代表人身份证明

（6）法定代表人授权书

（7）售后服务承诺

（8）资格证明文件

（9）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：                      日期：

附件10

关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-T2017  号      项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、法定代表人授权书和相关授权书

8、其他有关资料、证明文件

9、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

10、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：