许昌市政府采购中心

招　标　文　件

采购单位：许昌市卫生和计划生育委员会

项目编号：ZFCG-G2017112号

项目名称：三级救治网络之救护车采购

二0一七年八月二十三日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分 合同一般条款

- 第六部分 合同特殊条款

- 第七部分 合同样本

- 第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市卫生和计划生育委员会的委托，许昌市政府采购中心就“三级救治网络之救护车采购”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：三级救治网络之救护车采购

（二）项目编号：ZFCG-G2017112号

（三）项目需求：三级救治网络之救护车采购

（四）采购预算：19488356元

（五）项目数量：一批

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业及监狱企业扶持等相关政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围；

（三）具有医疗器械经营企业许可证；

（四）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录

http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”】。

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”】。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2017年9月15日10时（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标4室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：沙先生           联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市卫生和计划生育委员会

地址：许昌市创业服务中心B栋

联系人：李先生           联系电话：0374-6066356

许昌市政府采购中心

二〇一七年八月二十三日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护型救护车 | 颜色：白色/红色 底盘车辆技术参数 尺寸和质量 *轴距: ≥3665mm *车体尺寸:长度：≥5910mm（不包括后踏板）； 宽度：≥1990 mm； 高度：≤2700 mm； 医疗舱尺寸:长度：从后门内缘计算≥3260mm； 宽度：≥1780mm； 高度：≥1940mm； 整备质量：≥2920kg *满载总质量：≥3550kg 发动机 工作方式：水冷/V型6缸/4冲程/多点电喷 发动机型号：272979 *排气量cm3：3498 排放标准：国Ⅳ（尾气排放必须符合许昌市环保标准） 变速箱：手自一体五速变速箱 额定功率：≥190kw 最大扭矩：≥340Nm 电气系统 发电机V/A：14/220 2个原装蓄电池V/Ah：12/100 底盘车辆标准配置 轮胎：235/65R16 原装子午线轮胎 油箱容积（L）：100 防抱死制动系统(ABS) 电子防加速打滑控制系统（ASR） *电子稳定系统（ESP） 辅助制动力系统（BAS） 制动力分配系统（EBD） 防侧翻系统（ROM） 干涉侧滑系统（RMI） 扩展转向不足控制（EUC） 驾驶室三座椅 驾驶员安全气囊 电动窗、中央遥控门锁， 后门为双开式后门 豪华车身裙边灯 医疗舱车厢右侧厢门装可开启的玻璃窗，后门装玻璃窗，窗户上贴不透明膜 空调及照明系统 驾驶室安装原厂空调 医疗舱安装空调系统 医疗舱安装双向通风系统（1套） 车身尾部左右两侧安装外场用照明灯各1盏（LED） 车身尾部左右两侧安装蓝色闪灯各1盏(LED) 医疗舱内照明灯（8盏） 可转动射灯（3盏） 消毒紫外光灯（1盏） 中央电源分配系统 10m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座 医疗舱内安装3个220V插座 医疗舱安装2个12V插座 紧急警报系统 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 车顶安装警报器：三种警报声（1套） 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） *车顶前部安装镶嵌式警蓝色双闪灯（1盏） *车顶尾部左右安装镶嵌式频闪蓝色警灯 医疗舱内装置 医疗舱与驾驶室安装免提对讲系统 院前急救视讯系统及软件 可通过系统查看车辆实时位置，和轨迹图形标识。 *可通过后台自动实现按周或月对车辆里程的统计排序功能。按照原厂要求自动进行车辆保养状态的提醒和管理。实现主动推送实时报警消息、推送维修保养消息、实现以列表方式显示当前消息、实现对车辆月报警的统计功能。 *可通过系统自动实时查看当前车辆的车况数据，包括且不限于当前车速、发动机转速、剩余油量、主副电瓶电压、氧气瓶压力、水温、胎压、故障提醒等。 通过系统实现实时视频查看车前和驾驶舱内清晰画面。能和医疗舱医务人员进行对话、能任意切换医疗仓内外的画面。 医务人员能在急救现场快速启动心电图等生命体征通过全网通4G或WIFI传输。 填写接单任务及地点坐标定位指示信息；电子地图可实时更新并在GIS上标注医院、急救站、急救车辆的标识和有关数据；电子交接患者及信息同时提供手机端信息录入软件实现移动中录入患者信息、远程访问信息、前端图片拍摄及传输到指挥中心、和医院电子交接患者，急救预案参考等多项功能。 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个玻璃窗，窗户透明 医疗舱右侧安装一张可坐四人的柜式座椅1张，安装安全带 10公升医用气体氧气瓶（2个）及储藏柜 *医疗舱地板采用自流平地板，耐酸、碱、防火、防滑，四周边凸起包边，防止灰尘的积累，方便用水冲洗，须提供相关证明材料 医疗舱安装一套医药柜、器械柜的橱柜组合 医疗舱医药柜、器械柜的右边安装一个护士操作台，下部安装两个外场急救箱的柜子 医疗舱内配备药箱：尺寸：≥310*180*180mm；重量：≥0.65kg。 输液加压包：储气囊；挂钩，挂线；网布；气管；压力显示表；三向阀门；充气球。 动脉止血带：净重约：≥70g；尺寸：≥16*5*4cm OPP袋包装、展开长度约为95cm；CAT止血带、旋压式军止血带、战术动脉急救止血带，单手操作，快捷实用，意外擦伤、割伤中，止血效果好。 头部固定器：产品尺寸：≥400*250*150mm；自重：≥0.58 KGS；可透X光，CT 扫描；可以和脊柱板配套使用。 医疗舱安装一个隐藏式废物桶 医疗舱顶部安装中央控制系统及二条安全扶手 医疗舱顶部安装滑轨式输液瓶悬吊装置 1kg灭火器及支撑架 车身腰部及顶部贴红色强效反光带 | 台 | 10 |
| 2 | 负压监护型救护车 | 颜色：白色/红色 底盘车辆技术参数 尺寸和质量 *轴距: ≥3665mm *车体尺寸: 长度：≥5910mm（不包括后踏板）； 宽度：≥1990 mm； 高度：≤2700 mm； 医疗舱尺寸: 长度：从后门内缘计算≥3260mm； 宽度：≥1780 mm； 高度：≥1940 mm； 整备质量kg：≥2920 *满载总质量kg：≥3550 发动机 工作方式：水冷/V型6缸/4冲程/多点电喷 发动机型号：272979 *排气量cm3：3498 排放标准： 国Ⅳ（尾气排放必须符合许昌市环保标准） 变速箱： 为手自一体五速变速箱 额定功率：≥190kw 最大扭矩：≥340Nm 电气系统 发电机V/A：14/220 2个原装蓄电池V/Ah：12/100 底盘车辆标准配置 轮胎：235/65R16 原装子午线轮胎 油箱容积（L）：100 防抱死制动系统 (ABS) 电子防加速打滑控制系统（ASR） *电子稳定系统（ESP） 辅助制动力系统（BAS） 制动力分配系统（EBD） 防侧翻系统（ROM） 干涉侧滑系统（RMI） 扩展转向不足控制（EUC） 驾驶室三座椅 驾驶员安全气囊 电动窗、中央遥控门锁， 后门为双开式后门 豪华车身裙边灯 医疗舱车厢右侧厢门装可开启的玻璃窗，后门装玻璃窗，窗户上贴不透明膜 空调及照明系统 驾驶室安装原厂空调 医疗舱安装空调系统 医疗舱安装双向通风系统（1套） 车身尾部左右两侧安装外场用照明灯 各1盏（LED） 车身尾部左右两侧安装蓝色闪灯各1盏(LED) 医疗舱内照明灯（8盏） 可转动射灯（3盏） 消毒紫外光灯（1盏） 中央电源分配系统 10m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座 医疗舱内安装3个220V插座 医疗舱安装2个12V插座 紧急警报系统 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 车顶安装警报器：三种警报声（1套） 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） *车顶前部安装镶嵌式警蓝色双闪灯（1盏） *车顶尾部左右安装镶嵌式频闪蓝色警灯 医疗舱内装置 医疗舱与驾驶室安装免提对讲系统 院前急救视讯系统及软件 可通过系统查看车辆实时位置，和轨迹图形标识。 *可通过后台自动实现按周或月对车辆里程的统计排序功能。并按照原厂要求自动进行车辆保养状态的提醒和管理。实现主动推送实时报警消息、推送维修保养消息、实现以列表方式显示当前消息、实现对车辆月报警的统计功能。 *可通过系统自动实时查看当前车辆的车况数据，包括且不限于当前车速、发动机转速、剩余油量、主副电瓶电压、氧气瓶压力、水温、胎压、故障提醒等。 通过系统实现实时视频查看车前和驾驶舱内清晰画面。能和医疗舱医务人员进行对话、能任意切换医疗仓内外的画面。 医务人员能在急救现场快速启动心电图等生命体征通过全网通4G或WIFI传输。 填写接单任务及地点坐标定位指示信息；电子地图可实时更新并在GIS上标注医院、急救站、急救车辆的标识和有关数据；电子交接患者及信息同时提供手机端信息录入软件实现移动中录入患者信息、远程访问信息、前端图片拍摄及传输到指挥中心、和医院电子交接患者，急救预案参考等多项功能。 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个玻璃窗，窗户透明 医疗舱右侧安装一张可坐四人的柜式座椅1张，安装安全带 10公升医用气体氧气瓶（2个）及储藏柜 *医疗舱地板采用自流平地板，耐酸、碱、防火、防滑，四周边凸起包边，防止灰尘的积累，方便用水冲洗，须提供相关证明材料 医疗舱安装一套医药柜、器械柜的橱柜组合 医疗舱医药柜、器械柜的右边安装一个护士操作台，下部安装两个外场急救箱的柜子。 医疗舱内配备药箱：尺寸：310*180*180mm；重量：0.65kg。 输液加压包：储气囊；挂钩，挂线；网布；气管；压力显示表；三向阀门；充气球。 动脉止血带：净重：≥70g；尺寸： ≥16*5*4cm （OPP袋包装）、展开长度≥95cm；CAT止血带、旋压式军止血带、战术动脉急救止血带，单手操作，快捷实用，意外擦伤、割伤中，止血效果好。 头部固定器：产品尺寸：≥400*250*150mm；自重：≥0.58 KGS；可透X光，CT 扫描；可以和脊柱板配套使用。 医疗舱安装一个隐藏式废物桶 医疗舱顶部安装中央控制系统及二条安全扶手 医疗舱顶部安装滑轨式输液瓶悬吊装置 1kg灭火器及支撑架 车身腰部及顶部贴红色强效反光带 负压装置： - 高效负压装置由进口风机、活性炭过滤层、高效过滤层、紫外线消毒装置组成； - 在空调和负压系统开启情况下，医疗舱与室外大气的相对压差在（-30~-10）Pa范围内（卫生部现行标准为-10到-30Pa）； - 过滤装置为双层专业过滤层，分为活性炭过滤层和高效过滤层，活性炭过滤层可有效吸收有害物质及异味，高效过滤层过滤标准可达H13级，过滤效率可达0.3微米，99.99%，另加装紫外线消毒装置，提高安全性； - 换气次数（次/h）：≥46； - 与室外大气相对压差（Pa）：≥-20； - *噪音（dB（A））：空调关闭，负压系统开启：≤65；空调开启，负压系统开启：≤70 - 照度（lx）：病人区域平均照度：680；周围区域最小照度：223； - 排风高效过滤器： 上游粒子平均浓度（粒/2.83L）：≥519652.7； 下游粒子平均浓度（粒/2.83L）：≥4.3； *过滤效率（%）：≥99.99 - *该负压装置整体技术先进，过滤效果高效安全。提供权威测试机构出具的检测报告。 | 台 | 1 |
| 3 | 铲式担架 | 1)产品尺寸：≥ 1710*432*85 mm 2)折叠尺寸：≥1215*432*100mm 3)承重： ≥159KG 4)自重：≤8.5KG 5) 配件: 2条保险带 | 部 | 11 |
| 4 | 楼梯椅 | 1)产品尺寸：≥ 505*735*485mm 2)折叠尺寸：≥920*505*175mm 3）承重：≥159KG 4)自重：≤8.5KG 5)选配：PVC面料和吸塑板靠背 | 部 | 11 |
| 5 | 脊柱板 | - 材质：高强度HDPE - 长度：≥182.5cm - 宽度：≥44.5cm - 高度：≥4.5cm - 净重：≤7.4KG - 承重：≥150KG 特点：可透X射线 | 个 | 11 |
| 6 | 急救呼吸机 | - 名称和用途：电动电控型多功能，一体化，智能便携式容量呼吸机； - *体积小，重量轻（≤6公斤）； - *带有内置空压机，内置空气氧气混合器， 可外接各种气源，高压和低压的氧气源。 - *机身自带屏幕，显示所有工作参数和气道压力波形，和所有的报警参数及处理方案。 - *使用范围广，可以用于新生儿，儿童，成人； - 有创兼无创，具有漏气补偿功能；有窒息后备通气功能。 - 工作模式：A/C，SIMV, CPAP, SIGN, CMV, PEEP, PRESSURE PLATRAU等； - 具有手动触发呼吸模式。 - 报警功能全面，具有操作性，非操作性，提示性报警达26项，并提供解决方案； - 具有压力平台功能，必要时可使用高频呼吸功能。 - 具有自动海拔高度补偿功能，可以用于任何海拔高度的医疗救护及航空医疗救护而不需调整任何参数； - 具有备份呼吸机功能。 - 具有交直流两用电源，有汽车12V电源，内置电池工作时间3小时（用内置压缩机），12小时（用氧气瓶）； - 具有互动演示教学模式；方便使用者的教学培训。 - 可以是中文面板标识。 - 其他参数： 可使用RS-232接口进行数据交换。 - 有在各种恶劣环境下工作的经历和背景，通过EMI/RFI航空医学论证。 - 主要技术参数： *潮气量：10——3000毫升 流速： 0——60升/分 吸气时间：可调0.1——3秒 吸/呼比： 已设置1：2；可调1：1——1：599 *呼吸频率：可调1——150次/分 触发灵敏度：缺省2cmH2O;可调1——6cmH2O 吸气压力峰值：可调15——100 cmH2O 压力平台：范围5——90 cmH2O 氧浓度：可调21%——100%（内置空气/氧气混合器） 有手动触发呼吸， 有内置备份呼吸机， 报警参数≥26条。 | 台 | 11 |
| 7 | 除颤仪 | - 显示 1.1.类型：TFT 彩色液晶显示器 1.2.尺寸：8.4英寸 1.3.分辨率：800 × 600 像素 1.4.显示波形：4通道 1.5.波形显示时间：最大16 s（ECG） - 电源 2.1交流电源 2.1.1.输入电压：100-240V～（±10%） 2.1.2.输入电流：1.8 ~ 0.8 A 2.1.3.频率：50 / 60 Hz（±3 Hz） 2.2直流电源（通过逆变器） 2.2.1.输入电压：12 VDC 2.2.2.功率：190 W - 电池 3.1.电池类型：4.5 Ah / 14.8 V 锂离子免维护可充电智能电池, 标配1块电池，最大可同时配置2块 3.2.充电时间：关机状态下，充电至90%小于2小时，充电至100%小于3小时 3.3.电池容量计：五段 LED 电池电量计，可快速评估电池电量 - 电池容量 4.1.监护模式：不小于5小时（连续测量监护ECG、SpO2、CO2、Temp和2通道IBP，NIBP测量间隔15分钟，记录仪不打印） 4.2.除颤模式：≥200次放电（360 J，充电间隔不大于一分钟，记录仪不打印） 4.3.起搏模式：≥6小时（50Ω负载，起搏频率80 bpm，起搏电流60 mA，记录仪不打印） - 记录仪 5.1.记录方式：高分辨率热敏点阵打印 5.2.记录通道：最大可同时输出不少于3 道波形 5.3.走纸速度：25 mm/s、50 mm/s 5.4.记录纸宽：50 mm，80mm 5.5.记录报告：摘要报告、趋势表、波形冻结、用户检测和配置 5.6.自动记录：事件标记、充电、电击、自动检测和生理报警 - 数据管理 6.1.病人档案：100 份 6.2.事件记录：单个病人最大可记录 1000 条事件 6.3.波形存储：24 小时连续ECG 波形存储 6.4.趋势存储：72 小时全参数回顾 6.5.录音时间：180 分钟（AED），其中单个病人 60 分钟 6.6.数据导出：可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件 - 除颤 *7.1除颤波形：双相指数截断波形（BTE），可根据病人阻抗进行自动补偿 7.2能量精度：±2 J 或 ±15％（取大者） 7.3充电时间：使用新的充满电的电池，充电到 200 J 小于5s，充电到 360 J 小于8s 7.4电击发送：通过多功能电极片，或者电极板 7.5病人阻抗范围：1.体外除颤：20 ~ 200 Ω；2.体内除颤：15 ~ 200 Ω 7.6手动除颤 7.6.1输出能量 1.体外除颤： 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,150,170,200,300,360 J 2.体内除颤：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50 J 7.6.2同步放电延时小于60 ms（自R波尖峰起） 7.7AED（自动除颤） 7.7.1输出能量：用户可配置 7.7.2电击序列 1.电击能量100～360 J 可配置 2.电击次数1，2，3 次可配置 3.缺省配置符合2005 AHA 急救指南 - ECG监测 8.1 标配3/5导ECG，可选12导ECG 8.2心电输入：3导ECG 导联线，5导ECG 导联线，12导ECG导联线，电极板，多功能电极片 8.3 可用导联：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6、Pads、Paddle 8.4 心率测量范围：成人：15 ~ 300 bpm；小儿：15 ~ 350 bpm；新生儿：15 ~ 350 bpm 8.5 病人隔离（除颤防护）： CF类：ECG、Resp、Temp、SpO2、NIBP、IBP、体内除颤 BF类：CO2、体外除颤 - 呼吸监测 9.1测量方法：胸阻抗法 9.2测量范围：成人：0 ~ 120 rpm；小儿、新生儿：0 ~ 150 rpm | 台 | 11 |
| 8 | 监护仪 | *1、外观大小：≥205*112*80mm *2、重量：净重≤1.5kg 3、续航时间：≥4h （以实际运用场景为准） 4、包含的主要功能： ECG,HR,RESP 抗除颤3/5/12导心电； aNIBP 美国 Suntech 动态血压； SpO2, PR，PI 弱灌注指数低至0.05%的高精度血氧饱和度； YSI TEMP 快速体温； 即插即用即显的扩展模块（如 EtCO2）； Xview 大屏显示 - 性能要求： 真彩TFT全触摸钢化玻璃电容屏，显示屏尺寸≥7寸； 操作系统: Cortex-M4双核低功耗医用专业主板，低功耗高精密操作系统； ST段分析：实时同步分析≥12道； 高精度起博分析； 大于13种的心律失常分析； 可以有线、wifi、4G联网，让院内院外信息无缝连接； 2200MA高性能锂电池，真正实现长达4-6小时的监护； 适用于救护车监护、野战部队监护、户外移动医院、胸痛中心、ICU、手术室、新生儿科等专业科室； 5秒启动，满足急救需求； 用Xview大屏系统，可扩展至任意大小的屏幕，满足临床科室的不同需求。 可选功能模块即插即用即显示，发明专利技术，不占用屏幕空间；可实时打印80mm心电图； 具有网络传输重传补传功能，网络中断不丢包； 病人数据可通过接口从监护仪中导出； 嵌入式软件更新不需要返厂拆机，一键下载。 - *主要技术指标： ECG： 导联模式, 3/5/12导联 (R, L, F, N, C1~C6或RA, LA, LL, RL, V1~V6)灵敏度> 200 uV (峰峰值) 差动输入阻抗> 5 MΩ 共模抑制比> 100 dB 电极极化电压范围 ±400mV 电介质绝缘强度：4000VACrms 基线恢复时间：除颤后< 3 秒钟 （监护和手术模式下） ECG 信号范围：±5 mV （峰峰值） ST段检测 测量范围： -2.0Mv～2.0mV HR： 测量范围 成人：15 ~ 300 bpm 新生儿/小儿：15 ~ 350 bpm 精度 ±1%或±1bpm取大者 | 台 | 11 |
| 9 | 胸外按压仪 | 患者参数:适合使用设备的成年患者：胸骨高度为170 ~303mm，最大胸宽449 mm 驱动模式:电动电控，不依赖气源也可以使用 *按压深度(标准患者) 胸骨高度超过185mm的患者：53 ±2 mm；胸骨高度低于185mm的较小患者:40 ~ 53 mm 按压频率:每分钟按压 102 ±2 次 按压工作循环:50 ± 5% 按压模式(操作人员可选):持续按压和30:2(按压 30 次，然后有 3 秒钟的通气暂停)连续按压 组装：整机7秒钟可以完成组装并使用 *组装时尺寸(高ⅹ宽ⅹ深) 57 cm X 52 cm X 24 cm 操作温度:0℃~40℃，可在-20℃或60℃工作1小时 贮藏环境:-20至70摄氏度 相对湿度:5~98%，非冷凝情况 工作输入电压:12-24 V DC 电池类型:可充电锂离子聚合物（LiPo） 电池电压:25.9V 初次电池运行时间(标准患者)45min *放射线可穿透机身绝大部分，适应导管室等影像科使用要求。 | 台 | 11 |
| 10 | 微量泵 | *注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 注射速率：50ml：0.1ml/h---1500ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---900ml/h（每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---600ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---400ml/h（每级0.1ml/h） *快速速率：1500ml/h ( 50ml 注射器) 900ml/h ( 30ml注射器) 600ml/h ( 20ml 注射器) 400ml/h ( 10ml 注射器) *累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） *限制量：0.1-9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） *精度：≤±2%（机械精度≤±1%） 阻塞报警阀值：高（H）800±200mm汞柱（106.7±26.7）kPa； 中（C）500±100mm汞柱（66.7±13.3）kPa； 低（L）300±100mm汞柱（40.7±13.3）kPa。 电源：AC110~230V±10% 50~60HZ±1HZ；内置电池：DC12V镍氢充电电池组；关机后充电12小时以上，可供单个通道以5ml/h速率工作6小时以上；可供两个通道同时工作4小时以上。注：可根据用户要更改电池规格，增加放电时间。 环境条件：温度+5—+40℃ 相对湿度 20%---80% 报警：残留提示、注射完毕报警、针筒装夹错误报警、注射器推杆装夹错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、阻塞报警、输出量等于限制量时提示、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、电源线脱落报警、速率超范围报警。 注射器选择：注射器自动标定 运输储存条件：温度-20℃—+55℃相对湿度 ≤95% 电击防护等级：I类CF型设备，内置电源，连续工作模式 防水等级：IP等级IP×4（防溅水） *重量：≤2.25KG(含夹座) 外形尺寸：≥306MM(宽)*135MM(高)*127MM(深) 功能：注射器精度校准、自动识别注射器规格、三档阻塞报警阀值设置、阻塞后自动减缓冲击剂量释放、限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、各种声、光报警、市电及内置电源指示、标准RS232接口、1000条历史记录（可根据要求增加） | 台 | 11 |
| 11 | 红外静脉输液仪 | 1、光源类型：近红外光（无辐射） 2、*红外光波长：850nm 3、最佳成像高度：200±20mm 4、*主机尺寸：240*60*60mm（长*宽*高） 5、电池续航能力：≥5 hour | 台 | 11 |
| 12 | 可视喉镜 | 1、复用显示屏 1.1电池：3节AAA（碱性） 1.2智能控制的电源管理系统：自动关机、白平衡 *1.3屏幕尺寸比例：4:3 1.4视频接口RCA 1.5视频刷新率30帧/s 1.6分辨率≥320x240（QVGA） *1.7屏幕：全彩OLRD显示屏：防反光 1.8屏幕大小：≥6cm /2.4"对角线 1.9材料：聚碳酸酯/ABS防反射涂层 2.一次性叶片 2.1新型防雾镜头远端镜头涂层（用于每个叶片） 2.2口腔最小开合度：13mm （无槽） 18mm （有槽） 2.3叶片长度17cm 2.4叶片宽度26mm（标准）；29mm（有槽） 2.5摄像头芯片CMOS *2.6摄像头分辨率640x480 VGA 2.7一次性材料：聚碳酸酯/ABS *2.8ET尺寸: 6.0-8.0 mm （有槽） 2.9光源: LED白光 2.10引导凹槽: 便于气管导管插入和取出 | 台 | 11 |
| 13 | 呼吸球囊 | 1、设计用于对病患肺部保持呼气末端压力； 2、独特的弹簧设计确保测量的精确性和连贯性； 3、调节的终端正压阀，压力范围：4、4、5-20cmH2O； 4、可用于成人、儿童、婴儿 | 台 | 11 |
| 14 | 吸引器 | *1、负压范围：0—630mmHg(84kPa) *2、负压调节方式：旋钮连续调节,带防水开关 3、抽吸流量：>30升/分钟 4、重复使用收集罐容积：800ml 5、连续工作时间：≥65分钟 6、蓄电池类型：铅酸；蓄电池容量≥4.5Ah 7、额定电压：12VDC 8、电机功率：85W 9、最大耗用电流：6A 10、充电电压：DC：12—28V，适用于救护车12V/24V *11、10g救护车固定支架包含12V电池电源， 12、尺寸：高≤250mm,宽≤395mm，深≤160 13、重量：≤4.2KG | 台 | 11 |
| 15 | 急诊箱 | 供氧器、血压计、听诊器、体温计、止血钳、手术刀柄、手术刀片、手术剪镊子、纱布绷带、三角绷带、医用纱布片、压缩纱布块、胶布、医用手套、酒精棉片医用碘药水棒、创可贴 | 台 | 11 |
| 16 | 上车担架 | - *整体采用高强度铝合金材质，加厚管状结构设计，担架车自重≤37kg - 采用荧光醒目警示色设计，面做喷丸硬化和粉末喷涂加工，夜间可见，并便于清洗，床体可耐高压水枪冲洗 - 基座采用X型结构及防震设计，具有与担架床体等长的主梁设计 - *担架高度≧7种可调，升降幅度33-97cm之间，装载位置提升高度≥5种，未装载病人情况下，可单人脚端及侧向调整担架车高度 - 具有可向下折叠的床边护栏 - 担架垫采用密封高密度聚乙烯涂层尼龙材质，可牢固联接担架托板 - 3组锁扣设计尼龙固定带，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣，可调节长度，可达到完整约束患者胸部、肩部、腕部和脚部交叉锁扣的目的 - *气体助力头端靠背，头端背板调节角度范围0°—73° - 担架脚端具有牵拉把手，配有脚撑，脚端背板可抬升14° - 装载轮端部分可分档位向下、向上折叠，最大调节角度≥90度，满足狭小空间操作的灵活度 - *担架轮采用U型纹设计，四个直径≥15cm的万向轮，可以选配单轮安全锁、双轮安全锁（双轮锁定装置呈对角安装） - 地固定装置：不影响救护车内空间高度，便于本项目及我中心现有的救护车之间担架互换，需提供原厂安装图纸方案 - *担架床最大长度≥200cm；担架变位最小长度≤160cm；床宽≤60cm - *担架承重≥295公斤 - *具备多种辅助配件的解决方案：输液挂架（负载18kg），氧气瓶固定架，除颤仪呼吸机设备放置架等 | 台 | 11 |
| 17 | 网络心电图机 | 网络心电图机支持有线、无线、4G全网通模式传输上传区域心电诊断中心会诊，支持接收诊断中心诊断后的心电图报告，网络心电图机软硬件系统支持与许昌市中心医院区域心电图诊断系统对接。 - 全息实时同步≥12导联心电图采集； - 支持心电图采集后4G自动上传； - 同屏可显示：3通道，6通道，12通道，15通道，18通道； - 报告格式：多种组合方式； - 走纸速度12.5mm/s,25.0mm/s,50.0mm/s； - 输入阻抗：≥10.0MΩ； - 输入回路输入电流：≤0.1μA； - 定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为允差±2%； - 频响范围：0.05-150Hz全频滤波； - 连续采集心电图数据，并自动选取质量最佳的最有意义心率失常事件； - 具有连续采集20分钟以上心电图波形，能保存和上传； - 心电图可输出XML、PDF、HL7格式； - 导联线：组合分体式； - 具有采集前10秒的数据回顾功能，方便捕捉心率失常数据； - 设备操作系统具有导联纠错功能：当乡镇操作医生将导联接错后，无需重新采集心电数据，可以通过软件纠正数据； - 设备支持接入心电系统中； - 平板电脑： 1）10.1英寸全高清LCD显示屏，支持多点触控； 2）采用四核处理器，64位架构，14纳米工艺制程，具有高性能低功耗的特点； 3）2GB双通道内存； 4）16GB大容量存储，同时支持TF扩展，可支持10000条以上60S的心电图数据； 5）平板支持携带，支持急诊、出诊各种场合便捷应用； 6）当平板电脑4G无法上传数据时，平板电脑具有外置丰富的扩展性能，配有DC充电接口，标准RS232串口，以太网，专用接口传输，可以扩展条码/二维码条码枪，打印机，身份证读卡器等； 7）支持全网通，并含一年4G上网流量费； 8）10400mAH大容量电池，支持连续工作≥8小时。 | 台 | 11 |
| 18 | 定量荧光免疫检测仪 | - 显示屏：5.7”真彩屏； - 键盘：触摸屏； - 输入/输出接口：USB×2，SD×1，RS232×1，RJ45×1； - 打印机：内置58mm热敏打印机； - 操作系统：Windows CE； - 患者检测：具有参数特异性； - 病人数据管理：具备病人数据管理； - 语言：中文（多种语言选择）； - 结果记录：≥1000个结果存储； - 规格：296 mm×224mm×268mm(L×W×H)； - 重量：≤3千克； - 电源：适配器输入电压：100V-240V AC，50-60HZ；仪器输入电压、输入功率：12V DC，50W | 台 | 11 |
| 19 | 电化学检测仪 | - 尺寸：135mmX65mmX34.5mm； - 重量：≤160 g (含条码模块，不含电池)； - 测试原理：动态电流法（电化学法）； - 显示屏：FSTN型128*96点阵 LCD； - 键盘：4键； - 提示音：蜂鸣器； - 处理器：低功耗的嵌入式处理器； - 供电方式：电源适配器（100V-240V AC输入，7V DC输出）或4节AA干电池； - 省电模式：自动待机功能； - 电池低电检测功能：支持； - 存储能力：能够保存200组的测试结果； - 工作温度：+10 ~ + 35°C； - 工作相对湿度：≤90% （无滴雾现象）； | 台 | 11 |
| 20 | 干式生化分析仪 | - 测光系统：多个LED光源,波长范围:340nm~940nm - 试剂：全自动干式化学法,单次使用试剂盘,预填干式试剂 - 样本类型：全血、血浆、血清 - 样本量：200微升 - 检测时间：15分钟/试剂盘 - 定标方法：用户免定标，试剂盘条形码内建定标 - 智能质控：内置智能质控系统，自动侦测样本干扰物，如溶血、脂血、黄疸等并呈现在报告中，修正或标示干扰物造成的影响以确保硬件和每次检测的可靠性 - 温控精度：37℃±0.1℃ - 操作环境：5英寸彩色LCD触摸屏，支持全中文操作 - 存储容量：至少5万组病患数据 - 输出接口：内置热敏打印机，1个串行通讯接口，1个网口，1个USB接口 - 温度：10-32℃湿度：5-95% | 台 | 6 |

- 二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，投标文件不得复制招标文件中的技术参数，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标文件中须提供投标车型在国家发改委或工信部车辆目录《车辆生产企业和产品公告》内相关证明文件，否则为无效投标。（查询地址http://www.chinacar.com.cn/search.html）

5、投标文件中须提供投标车型的排放标准符合国家正在执行的机动车排放标准规定的相关证明文件，否则为无效投标。（查询地址http://www.vecc-mep.org.cn/index.jsp）

6、投标文件中须提供医疗器械产品国家（产地）药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件等相关证明文件并加盖生产厂商公章，否则为无效投标。

7、投标文件中须提供货物需求中序号1“监护型救护车”、2“负压监护型救护车”中院前急救视讯系统及软件功能截图并加盖生产厂商公章，否则为无效投标。

8、投标人应自行列报所能承受的最短交货期。

9、投标文件中须提供货物需求中所投产品（加*）生产厂家出具的技术参数证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中“对招标文件响应程度”的基本分。

10、中标人在领取中标通知书时须向采购单位提供救护车辆改装厂家及车载医疗设备厂家或中国总经销商出具的针对此项目的授权书原件及售后服务相关证明原件，否则取消其中标资格。

11、为保障车辆在改装成救护车后仍然得到车辆底盘厂家全国售后服务，中标人在领取中标通知书时须向采购单位提供底盘车辆生产厂家或中国总经销商出具的针对该项目的授权及售后服务证明原件，否则取消其中标资格。

12、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发【2007】51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

13、投标产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如3C），否则为无效投标。

14、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

15、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

16、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

17、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

18、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

19、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、海关通关等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

20、付款方式（否则为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

21、采购预算：19488356元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

3、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中相关证件原件和招标文件第二部分“其它要求”中的相关证件，否则取消其中标资格。

4、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年9月7日17时前详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

5、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

6、中标人须在接到中标通知时向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

7、在投标截止时间前提交380000元的投标保证金。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3属于其它要求中无效投标情形的；

13.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商” ；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照 “特别提示”进行。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交380000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和七份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序排序供应商名单。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2各评委打分汇总排出名次。

26.4评分办法及评分标准

采用综合评分法

26.4.1信誉5分

26.4.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，基本分1分，每提供一项加0.5分，满分3分。

26.4.1.2投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.2售后服务6分

投标人售后服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，达到五星级标准得6分，达到四星级标准得3分，达到三星级标准得1分,低于三星级不得分。

26.4.3车型整体配置性能7分

根据招标技术要求和投标技术响应情况，对车辆整体配置合理性、技术和性能先进性、整体舒适和安全性进行评价，优者7分，中者3分，差者1分。

26.4.4车型改装设计方案7分

根据招标技术要求和投标技术响应情况，对车辆改装设计方案进行评价，优者7分,中者3分，差者1分。

26.4.5业绩5分

2015年以来具有类似项目业绩，单项金额200万及以上，中标通知书及合同齐全的，每个2分，满分5分。（以合同日期为准）

26.4.6对招标文件的响应程度30分

26.4.6.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.6.2满足招标文件技术要求20分，“货物需求中”加*项技术参数，每优于“货物需求”中加*项一项的加1分。满分30分。

26.4.7投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

26.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.8按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章）

26.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.10根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.11 投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

29.资格最终审查

评委会将审查投标人的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

中标供应商确定后，招标人将公示中标结果，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第七部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

业绩情况表

| 序号 | 购买单位 | 设备名称 | 金 额 | 销售时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

年   月   日

附件5

投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

附件6

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件7

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件8

售后服务承诺

附件9

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、业绩证明文件复印件

8、财务状况资料复印件

9、相关授权书原件

10、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

附件10

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本七份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表

（3）投标偏离表（或技术方案）

（4）销售业绩情况表

（5）金额为人民币       投标保证金

（6）拟投入技术人员情况表

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权书

（9）售后服务承诺

（10）资格证明文件

（11）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件11

关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017 号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、业绩证明文件

8、财务状况资料

9、法定代表人授权书和相关授权书

10、其他有关资料、证明文件

11、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

12、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：