# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 海尔空调 | KFR-35GW/20MCA22A | 空调类型：[挂式变频](http://detail.zol.com.cn/air-condition/s5339/)  冷暖类型：[冷暖型](http://detail.zol.com.cn/air-condition/p5317/)  空调匹数：1.5匹  适应面积：24㎡  能效等级：2级  制冷量：3500（300~4220）W  制热量：4500（300~5620）W  制冷功率：980（90~1600）W  制热功率: 1235（90~1800）W室内机噪音：37≤dB  室外机噪音：50≤dB | 套 | 170 | 2710 | 460700 | 山东青岛  海尔海尔空调器有限总公司 |
| 合 计 | | 大写：肆拾陆万零柒佰元整　　　　　　 小写：460700元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南卓扬工程设备销售有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：