“许昌市智慧城管智能视频监控系统建设”项目

招标文件

采购单位：许昌市数字化城市管理中心

项目编号：ZFCG-G2017078-3号

二○一七年九月一日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市数字化城市管理中心的委托，许昌市政府采购中心就“许昌市智慧城管智能视频监控系统建设”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市智慧城管智能视频监控系统建设

（二）项目编号：ZFCG－G2017078-3号

（三）项目需求：许昌市智慧城管智能视频监控系统建设

（四）采购预算：5146441.44元

（五）项目数量：一批（详见招标文件货物需求）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业及监狱企业扶持等相关政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围；

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录

http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”】；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”】。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年9月22日10:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标3室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：沙先生                 联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市数字化城市管理中心

地址：许昌市魏文路与天宝路交汇处创业服务中心E座八层

联系人：韩先生           联系电话：0374-2990036

许昌市政府采购中心

二〇一七年九月一日

第二部分　项目概况及其它要求

一、项目概况

（一）项目简要说明

市数字化城市管理中心此次智能视频监控系统建设以货物采购的形式进行，包括所有设备采购费、监控设备（含配套设备设施）日常的电费、光纤租赁费、人工费、维护修理更新费、点位变更等各项费用均包含在内，采购人不额外支付任何费用。

本次项目建设范围为魏都区、东城区、经济技术开发区、城乡一体化示范区、建安区。

（二）采购需求

1、采购117路星光级网络红外球机、10路全景拼接一体式网络摄像机、3路200万重载高清激光云台摄像机、视频综合管理平台及云存储系统等，根据采购人提供的建设方案，将终端安装至采购人指定地点（详见货物需求）；

2、提供该项目的五年质保及运维服务，期限为五年；租赁运营商光纤服务，期限为五年；提供前端设备的接电及供电服务，期限为五年。主要服务内容：（1）提供室外高清视频图像信息传输服务、正常运行服务，投标企业必须提供供电线路及通信线路(光纤以及相关传输设备、线材，网络、路由等设备)，运营商由采购人与中标人共同确定；（2）运维服务，提供高清视频图像、确保图像的准确率及上传率、维修维护等维保服务(含所有软件、硬件、线路、电源等)。（3）本次采购为交钥匙项目，未尽事宜由投标人负责完善方案。

（三）服务要求

1．本次项目所涉及的视频监控系统的使用所有权、使用权、管理权归采购人所有，系统维保服务由中标人负责。

2.项目时间节点：

合同签订后90天内完成整个视频监控系统建设（包括所有设备采购及安装，电路及通信链路敷设，并完成视频监控系统集成及调试。）

3．中标人应确保视频监控系统正常运行和信息安全，同时不得以任何理由和方式将视频监控系统的有关图像、资料和信息向第三方公开，不得将视频监控系统图像传输网络（线路）以任何理由和方式接入其他网络。由于维保服务责任单位和相关人员原因发生失密泄密的，将依法追究维保责任单位和个人法律责任。

4．中标人提供视频监控系统所有软硬件设备运行维护和故障排除维修。

5．采购人工作人员每个工作日对视频监控系统进行巡查，及时将系统故障、前端摄像头运行故障情况以电话、电子邮件等形式通报给中标人。

6．中标人每个工作日应对视频监控系统进行巡查自检，并对采购人通报的故障情况进行核查，并及时组织技术人员进行修复，故障修复情况及时反馈至采购人。

7．前后端设备、线路传输、电源等一概故障均须在24小时内处理完毕，确保视频监控系统工作正常。

8．中标人应接受采购人日常运维考核，并接受采购人监督指导。

8.1考核内容

为了确保视频监控系统服务实战的能力和效果，中标人应确保视频监控系统稳定运行，前端摄像头运行完好率≥98%。

8.2考核办法

采购人工作人员每工作日对视频监控系统进行巡查，及时将系统故障、前端摄像头运行故障情况以电话，电子邮件等形式通报给中标人，中标人不能按时修复故障的，采购人自通报之日起对其计入故障考核；如果采购人在节假日期间向中标人通报故障，同样计入故障考核。

除了不可抗因素外，对于视频监控系统故障或与其它系统数据对接故障不能在72小时内修复并恢复正常运行的，自故障之日起，按照100元/日的标准扣除。视频监控系统瘫痪故障在一个月内累计超过3次或单次系统瘫痪故障时间超过5个工作日的，一次性扣除当年应支付款项的10%。

（四）货物需求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合管理平台 | 1.★此次授权接入路数500路； 2.要求支持B/S客户端、C/S客户端进行平台应用操作，并支持手机客户端查看前端监控图像； 3.要求支持设备、服务器、监视屏组、解码资源、视频综合平台、路口的添加、删除，并支持批量导入导出设备信息； 4.支持大屏配置、大屏控制和轮巡预案管理等功能，支持监视屏的分割、拼接、开窗漫游等大屏拼控功能； 5.为保障应急情况下高级别用户的使用权限，要求支持干线管理功能，即当多人同时调用同一个图像资源时，高级别用户在干线占满的情况下可抢占低级别用户的图像资源； 6.支持干线管理服务，可设置干线数量，通过权限规则或者IP规则，对指定的用户进行会话剔除，权限抢占； 7.支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示； 8.要求支持客户端一机双屏显示模式，可在不同屏幕上显示地图、实况、配置、报警等，支持双屏操作； 9.为保证业务连续性，中心管理服务单元支持基于高可用双机热备软件实现双机热备功能； 10.支持用户对多个摄像机进行分组、收藏，并且可以将分组收藏的信息分享给其他用户； 11.支持对监控点进行搜索，支持首字母查询，多关键字搜索。 12.为了便于分析当前监控画面与周边监控点的关系，要求支持当前监控通道周边摄像机的搜索功能。 13.★支持人工配置监控点的可视域范围，并在电子地图进行展示； 14.★支持实时更新平台管理下的可视域摄像机的可视域信息； 15.★支持可视域摄像机的可视域范围内目标进行集中布控，在可视范围内能进行云台控制； 17.支持设备在线率、录像正常率、设备在线率、在线离线等信息图形化展示； 18. 支持平台的用户管理、角色管理、权限管理（精细化权限分配）、日志管理、报警管理、录像管理、备份管理等。 | 套 | 1 |
| 2 | 中心管理服务器 | E5-2640 V3(8核2.6GHz)×1/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/含Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； | 台 | 2 |
| 3 | 流媒体服务器 | E5-2640 V3(8核2.6GHz)×1/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/含Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； | 台 | 2 |
| 4 | 云存储管理软件 | 1.★云存储系统通过系统内自身扩展可支撑10000路高清视频的数据存储； 2.云存储系统通过系统内自身扩展可达到100PB以上存储容量；云存储容量按需分配规模可支持10万个虚拟存储资源池的划分； 3.★云存储系统由管理节点和存储节点组成，管理节点支持主备和集群2种部署方式，存储节点为对等工作模式； 4.★云存储系统要求采用容量虚拟化管理技术实现多台存储设备容量整合，形成存储池，可以根据用户业务按需分配不同的存储空间； 5.云存储系统支持离散存储功能，视频数据分散存储到集群的存储节点中，数据呈离散式分布； 6.云存储系统支持在线扩展功能，支持存储节点和管理节点的在线添加、删除，在工作状态下添加节点，不影响系统正常工作； 7.支持RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181等视频流媒体协议直接接入； 8.云存储系统支持负载均衡模式工作，压力均摊；支持异常情况业务不中断功能； 9.对标签信息进行查询、检索、筛选工作；对标签进行修改、删除等操作； 10.支持动态修改录像类型，即采集视频数据过程中可以按报警类型修改录像的类型并即时保存到系统中； 11.云存储系统在不中断业务的情况下实现存储设备在线扩展；同时，实现对已分配存储空间由大任意缩小到指定的大小，而不需要迁移数据。要求云存储系统支持视频和图片文件同时直接写入功能，提供建设一套存储系统完成视频、图片、文件多种数据存储的高复用性能力； 12.★兼容标准的第三方iSCSI存储设备；并可以异构为支持国标GB/T28181-2011视频流直写云存储内的存储设备技术，实现标准的视频流直写技术。 | 套 | 1 |
| 5 | 云存储管理节点服务器 | 1.≥2颗Intel 6核E5-2620 (2.1GHz) CPU； 2.≥32GB DDR3 ECC内存，最大可扩展至512GB内存； 3.≥2个千兆网卡，支持网口虚拟化，网络唤醒，网络冗余，负载均衡； 4.≥2块600G 15K RPM SAS硬盘，支持RAID1，支持8个热插拔3.5寸/2.5寸 SAS/SATA硬盘槽位； 5.1+1冗余电源，2U机箱，含安装导轨； 6.提供64位Windows/Linux操作系统； | 台 | 3 |
| 6 | 云存储节点 | 1.★单设备应配置2个64位多核处理器，8GB内存，内存支持扩展到32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 3.可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 4.支持提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5.★支持对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 6. 支持接入并存储1024Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 7.支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出； 8.支持在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 9.支持对单前端设备10路多流冗余存储； 10.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 11.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性； 12.★支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频； 13.★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索； 14.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 15.★支持实时流检测，丢帧报警。 | 台 | 2 |
| 7 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 6Gb/S | 块 | 96 |
| 8 | 以太网交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2 管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB 交换容量≥598Gbps 转发性能≥162Mpps 聚合：支持链路聚合 vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan划分 | 台 | 1 |
| 9 | 中心线材辅料 | 监控中心网络布线、水晶头、布线桥架线槽、高清数字线缆、电源供电线缆、供电插座、主控电源箱必要零星设备 | 套 | 1 |
| 10 | 标准全高服务器机柜 | 42U全高服务器机柜 | 台 | 2 |
| 二.前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 200万重载高清激光云台摄像机 | 1.★200万像素； 2.★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力1100TVL，激光补光距离3000米； 3.★白天可视距离5000米，夜间可视距离3000米 4.★支持最低照度不低于彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 5.★具备自动聚焦ABF功能； 6.支持垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°； 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-80°~80°； 8.支持1000个预置位，支持48条巡航扫描，支持30条以上的模式路径设置，每条路径的最大记录时间应大于16分钟； 9.支持帧率动态控制，当触发报警时视频录像帧率应自动调整至设定值； 10.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 11.★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人脸侦测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 12.室外云台应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波。 | 台 | 3 |
| 2 | 全景拼接一体式网络摄像机 | 1.★自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像； 2.★800万180°全景摄像机； 3.全景摄像机和细节跟踪摄像机均不低于1/1.8" 2MP CMOS； 4.同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像； 5.主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线； 6.★主视频37倍光学变焦； 7.★最低照度：彩色：0.0004lux；黑白：0.0001lux； 8.支持宽动态不小于100dB； 9.水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°； 10.★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 11.★产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设； 12.具备较好防护性能，支持IP67，8KV防浪涌； 13.★红外夜视距离：可识别距离500m外人体轮廓； 14.★具有光学透雾或算法透雾功能。 | 台 | 10 |
| 3 | 星光级网络红外球机 | 1.★200万像素；摄像机靶面尺寸1/1.8英寸； 2.★摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距208mm； 3.★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不1100TVL； 4.★红外距离450米； 5.★支持最低照度：彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 6.支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能；支持宽动态不小于100dB，照度适应范围不小于130dB； 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°； 8.★支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 9.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 10.★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； 11.车辆捕获率不小于95%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息； 12.★支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中不小于40辆机动车辆； 13.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 7300V防浪涌。 | 台 | 117 |
| 4 | 球机支架 | 壁装支架/带电源盒/铝合金/尺寸209×310×396.5mm | 个 | 117 |
| 5 | 全景摄像机支架 | 全景摄像机支架 | 个 | 10 |
| 6 | 监控标识牌 | 全铝合金材质，荧光面板，夜晚灯光投照反光功能 大小，具体图案、大小，按现场实际要求设计 | 个 | 127 |
| 7 | 摄像机立杆1 | 白色静电喷塑钢管高8-10米，臂厚不小于6mm，底端直径不小于250mm | 根 | 10 |
| 8 | 摄像机立杆2 | 白色静电喷塑钢管高4.5-6.5米，臂厚不小于4mm，底端直径不小于140mm，横臂长1-3米 | 根 | 117 |
| 9 | 杆件预埋件混凝土基础 | 混泥土基础：C20；水泥基座尺寸：800(长)X800(宽)X1000(深)；地笼尺寸：300X300X100，钢筋直径18mm | 个 | 127 |
| 10 | 设备箱 | 400mm×300mm×200mm 室外防水箱 国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑 抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质 内含漏电保护器、空开、插排相关必要附件以及光纤设备安装 | 个 | 127 |
| 11 | 电源防雷器 | 交界处电源线路的雷电浪涌防护。 适用于雷电保护等级为D级信息系统的电源（220V）雷电浪涌保护。 模块化设计，密封性好，安装接线方便。 采用温控断路技术，内置过流保护电路，彻底避免火险。 通流量大、漏电流小、响应时间快，特别适用于恶劣的雷电环境。 适用于交流配电设备的防雷保护，如通信、电视广播、计算机房、自动控制、机电设备及所有配电设备的保护 | 个 | 127 |
| 12 | 信号防雷器 | 最大工作电压：6V 最大放电电流：10kA 残压：低残压 连接方式：RJ45 | 个 | 127 |
| 13 | 电源线 | 国标电缆RVV3*1 | 米 | 5000 |
| 14 | 网线 | 超五类网线（国标） | 箱 | 30 |
| 15 | 接电费用 | 电力供电引线施工及配套费用 | 批 | 130 |
| 16 | 配套辅材 | 穿线金属管，金属软管，PVC管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等 | 批 | 130 |

二、其它要求

1、投标人投标文件中须明确所投产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，本招标文件所列需求为最低需求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标文件中须提供视频综合管理平台软件、云存储管理软件计算机软件著作权登记证书（http://www.ccopyright.com.cn/index.php?com=com_noticeQuery&method=softwareList&optionid=1221）复印件并加盖产品制造商公章，不提供者或提供不符合要求的为无效投标。

4、投标文件中一.1：视频综合管理平台、二.1：200万重载高清激光云台摄像机、二.2：全景拼接一体式网络摄像机、二.3：星光级网络红外球机须为同一品牌，否则为无效投标。

5、投标人免费提供所投产品的二次开发接口的承诺书，并加盖产品制造商公章，否则为无效投标。

6、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

7、投标产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如3C等），否则为无效投标。

8、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

9、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

10、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

11、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

12、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

13、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

14、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

15、付款方式（不响应者为无效投标）

每年度对中标方提供的视频监控系统运维服务进行考核，对照考核内容和考核办法计算应付的实际费用，每年度支付一次，第一年支付合同款项的30%，第二、三年每年分别支付合同款项的20%，第四、五年每年分别支付合同款项的15%。

16、采购预算：5146441.44元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

3、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本原件和招标文件第二部分“其它要求”中的相关证件（如果有的话），否则取消其中标资格。

4、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年9月18日17时前详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

5、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

6、中标人须在接到中标通知时向许昌市政府采购中心发送分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

7、在投标截止时间前提交100000元的投标保证金。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3属于其它要求中无效投标条款情形的；

13.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商” ；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照 “特别提示”进行。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交100000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.6中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心交易见证部（527房间，0374-2968027）办理退款手续。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和七份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序排序供应商名单。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2各评委打分汇总排出名次。

26.4评分办法及评分标准

采用综合评分法

26.4.1 信誉（4分）

26.4.1.1 投标文件货物需求中加★项须全部提供公安部出具的检测报告（公京检：http://www.tcspbj.com/Default.aspx；公沪检：http://202.127.0.100/cpcx/index.jsp）复印件并加盖生产厂家公章2分，未提供或提供不全不得分;

26.4.1.2 投标人取得信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书（http://cx.cnca.cn/）1分，未提供的不得分;

26.4.1.3 投标人取得ITSS(信息技术服务运行维护标准符合性证书http://www.itss.cn/itss_webmap/itss_hzqycx/?cdm=itss_xxcx)1分，未提供的不得分。

26.4.2 技术实力（8分）

26.4.2.1“视频综合管理平台、200万重载高清激光云台摄像机、全景拼接一体式网络摄像机、星光级网络红外球机”生产厂家具有产品及平台开发体系CMMI-DEV成熟度5级的4分，CMMI-DEV成熟度4级的2分，CMMI-DEV成熟度3级及3级以下不得分（http://www.cmmirz.com/） ，满分4分（认证范围必须为产品和平台开发两个体系，否则不得分）。

26.4.2.2须提供“云存储管理软件、云存储管理节点、云存储节点”2014年以来获得国家级重大奖项证书的每提供一份2分，满分4分，不提供者不得分。

26.4.3业绩(12分)

投标人2013年以来具有城市公共视频监控类项目的案例，单项合同金额≥500万元，每个得2分，满分12分。（以合同日期为准）

26.4.4 售后服务（6分）

26.4.4.1 投标人为本项目提供专属驻场维护团队的2分。

26.4.4.2 质保及运维服务期限以5年为起点，每增加1年加2分，满分4分，5年及以下不得分。

26.4.5 投标文件规范程度（2分）

26.4.5.1 装订规范、文字清晰、无差错的1分。

26.4.5.2 所提供资料准确完整得1分。

26.4.6 对招标文件的响应程度（28分）

26.4.6.1 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.6.2 《货物需求》中加★项为重要参数指标，所投产品技术指标高于重要参数指标的，每一项加1分，满分19分。

26.4.6.3 根据投标人提供的施工方案对前端监控点建设、监控立杆设计、防雷接地设计、前端供电保障进行横向打分，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分；根据投标人提供的视频监控系统集成方案对视频传输、视频存储、视频前端分析、视频调用进行横向打分，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分；根据投标人提供的维保服务方案对故障响应时间、维护技术力量、维保措施、应急处置措施进行横向打分，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分。满分9分。以上任意一个方案未提供的，本项不得分。

26.4.7投标报价（40分）

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40。

26.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.8按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章）

26.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.10根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.11 投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

29.资格最终审查

评委会将审查投标人的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

中标供应商确定后，招标人将公示中标结果，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分 合同书 （样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

业绩情况表

| 序号 | 购买单位 | 设备名称 | 金 额 | 销售时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

年   月   日

附件6

投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

附件7

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件8

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件9

售后服务承诺

附件10

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、业绩证明文件复印件

8、财务状况资料复印件

9、相关授权书原件

10、其他有关资料、证明文件原件或复印件

附件11

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017 号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本七份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表

（3）投标偏离表（或技术方案）

（4）销售业绩情况表

（5）金额为人民币       投标保证金

（6）拟投入技术人员情况表

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权书

（9）售后服务承诺

（10）资格证明文件

（11）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60个工作日。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件12

关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017 号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、业绩证明文件

8、财务状况资料

9、法定代表人授权书和相关授权书

10、其他有关资料、证明文件

11、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

12、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

附件11

实施方案