“许昌市智慧城管硬件及配套工程”项目

招　标　文　件

采购单位：许昌市数字化城市管理中心

项目编号：ZFCG－G2017128-1号

二〇一七年九月五日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分 合同一般条款

- 第六部分 合同特殊条款

- 第七部分 合同样本

- 第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市数字化城市管理中心的委托，许昌市政府采购中心就“许昌市智慧城管硬件及配套工程”采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市智慧城管硬件及配套工程项目

（二）项目编号：ZFCG－G2017128-1号

（三）项目需求：许昌市智慧城管硬件及配套工程项目

（四）采购预算：3139400元。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业及监狱企业扶持等相关政府采购政策。（详见招标文件）

三、投标人资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）具有相应的经营范围。

（三）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录

http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）。

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年9月26日10时（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标四室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）》。

七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：黄女士               联系电话：0374-2968225

（二）采购单位：许昌市数字化城市管理中心

地址：许昌市魏文路与天宝路交汇处创业服务中心E座八层

联系人：韩先生         联系电话：0374-2990015

许昌市政府采购中心

二〇一七年九月五日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、许昌市智慧城管硬件及配套工程项目需求

- （一）硬件集成服务要求

本次许昌智慧城管建设项目立足于智慧许昌整体基础资源基础之上，许昌政务云中心具备本次智慧城管系统部署条件。目前，许昌市数字化城市管理中心已建成IP骨干网，可用的网络交换、路由及传输设备已经部署完成，本次项目基础资源整理规划要求能够满足许昌“智慧城管”网络及未来5年内的发展需要，因此需考虑到网络及所选设备的扩展性、先进性、可靠性、安全性等要求，网络或网络设备应该具有一定的故障自愈能力，核心设备应该支持万兆以太网技术，为将来网络升级和扩容打好扎实的基础。

本次项目硬件集成服务包括但不限于机房与信息安全系统、视讯互通系统、移动视频采集系统、高空视频采集系统、五区平台硬件升级等采购及集成服务。

- 主要核心设备平均正常运行时间要求：3年内实现7*24小时不间断运行。

- 配套设备平均安全运行要求：保障系统不中病毒、能抵御外部攻击，出现意外情况时能最快2小时内恢复。

- 智慧城管平台系统须部署至政务云中心。

- 1.机房与信息安全系统

许昌市数字化城市管理中心通过高速网络与许昌政务云中心互联互通。本项目建设需优化升级现有基础网络，增加一台高性能核心交换机和一台防火墙体系实现与电子政务云的对接。

投标人所选产品必须保障与现有设备双机冗余（核心交换机华为S7712、防火墙华为USG6630），以上型号为现有设备，投标人可根据技术指标要求完成选型。

本项目建成后将采用全冗余架构体系，实现与市政务云中心、两市两县、责任单位及通信网络高速接入，并采用支持虚拟交换网络和云负载均衡。

本项目信息安全定义为二级。所以方案设计将从网络层、传输层至应用层进行全方位加固。

许昌市智慧城管平台网络是建立在高速网络基础之上，目前许昌市数字化城市管理中心已建成IP骨干网，可用的网络交换、路由及传输设备已经部署完成，因此需考虑到网络及所选设备的扩展性、先进性、可靠性、安全性等要求，网络或网络设备应该具有一定的故障自愈能力，核心设备应该支持万兆以太网技术，为将来网络升级和扩容打好扎实的基础。

许昌智慧城管系统各子系统通过城管核心IP骨干网、互联网接入、政务外网接入、无线通信专网、专线网络实现互通，考虑传输数据类别种类多、响应度和即时度差异较大，因此通信网络性能至少满足以下要求：

- 市区两级中心数据通信带宽≥10-100Mbps；

- 市级平台与政务云中心核心链路带宽≥1000Mbps；

- 互联网出口带宽≥100Mbps独享；

- 无线网络专线接入（含移动视频采集系统、移动办公系统及其他业务），保证移动终端数据平均上传输速度≥500Kb/s；

- 市区两级平台所需的视频监控线路（视频传输≥8Mb/s，汇聚线路≥100Mb/s）；

- 网络及安全系统满足信息安全等级保护二级能力。

具体要求详见《（四）货物需求》

- 2.视讯互通系统

随着许昌市城市管理工作的深化与发展，许昌市数字化城市管理中心与各区县监督指挥中心之间的交流沟通、同级间的分工协作日益频繁，要在短时间将身处各地、处理各自相关事务的相关人员召集在一起开会并非易事。提高工作效率、加强合作，资源共享也是当前许昌市城市管理信息化建设需要实现的目标之一。

本系统以广域网为基础运行平台，会场分布在全市，以市数字化城市管理中心为中心节点，魏都区、建安区、示范区、经济开发区、东城区、长葛市、禹州市、鄢陵县、襄城县为接入节点。整个系统主要建立在光纤网络基础之上，系统支持多种标准协议进行视频会议系统组网。

本期共建设1个控制中心，11个会场。

其中市数字化城市管理中心2个主会场，9个下一级城市管理监督指挥中心，魏都区、建安区、示范区、经济开发区、东城区、长葛市、禹州市、鄢陵县、襄城县，分别设立分会场。

具体要求详见《（四）货物需求》

- 3.移动视频采集系统

移动视频采集系统是许昌城市管理日常重要的信息上报途径之一，通过当前高速无线通信网实现移动视频采集系统（视频采集车）与智慧城管平台的高效对接，完成语音、视频、文字、控制数据及定位数据丰富案件信息来源。本次建设中需完成6台（3台现有视频采集车辆“车型江淮瑞风”、新增3台）视频采集车辆的改装工作。

项目建设须从资源可用的整体性考虑完成与无人机系统无缝集成对接。通过前置点视频、语音、及定位装置将主要道路所发生的问题及时上报至市数字化管理中心，经过中心案件处理流程高效的解决市区道路所发生的事/部件问题。

3年图像、图片、语音及GPS通信费

具体要求详见《（四）货物需求》

- 4.高空视频采集系统

为了提高许昌市城市管理的效率，降低人工成本，结合许昌市的城市管理需求，建设一套无人机航拍系统。主要实现以下应用：

- 日常巡检和违章取证

- 城市灾害的监控

- 小区域的航拍测绘

- 城市违章建筑的巡查

- 大型活动现场的监控

3年图像、图片、语音及GPS通信费

具体要求详见《（四）货物需求》

- 5.五区平台硬件升级

五个区每区数字化城管中心建设包括，4个人工坐席，两块55寸的显示屏幕、一套远程视频会议系统及相配套的视频切换、扩声系统。以达到二级指挥、和市数字化城市管理中心信息共享，信息上传，任务流转、远程视频会议、远程指挥等功能。充分发挥二级指挥平台的功能，使得城市管理的中的问题反应速度更快，提升许昌城市治理效能和公众服务水平。

具体要求详见《（四）货物需求》

- （二）项目实施要求

- 1.质量保障要求

- 投标人应根据项目招标需求，在投标文件中列出应配备的设备和产品，该设备和产品应是经过实用检验的成熟、先进产品，各项性能和技术指标均满足招标人和采购人的实际需求。

- 投标人须承诺提供的产品来源应为中国合法渠道商品，否则为无效投标。

- 投标人报价中包含所提供设备在安装和调试中所需的相关附件和设备联接的所有配套设备。

- 中标单位应严格按照安全技术规程操作、保证双方人员、财产安全，自行处理施工期间发生的安全事故，并承担一切责任。

- 项目招标结束后，若发现投标单位未按照招标要求提供相关产品和技术服务，业主单位有权停止合同，所有责任由中标单位承担。

- 2.实施人员要求

- 本项目项目经理具备高级项目经理证书。

- 投标人须提供详细项目管理组织机构，并在投标文件中详细列出参与本项目的工程技术人员的姓名、年龄、职务、职称、承担的工作、主要资历、经验及承担过的项目。

- 在项目实施期间，未经采购人同意，中标单位不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则中标单位赔偿由此给采购人造成的全部损失。

- 3.售后服务要求

（1）质量保证要求

按照《中华人民共和国产品质量法》及其他关于产品质量的法律规章、规定，本次采购的主要设备及要求质保期为3年（包括不限于核心交换机、防火墙及其他安全产品等），保质期内的质量保证及故障响应达到以下要求：

- 中标单位提供7×24小时的报障、技术咨询服务；

- 产品由于非不可抗力导致设备故障、系统软件无法运行的，设备更换及软件更换费用由中标单位支付；

- 在遇到重大故障，现场维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备或备件；

- 维护期内所有配件的维修更换必须提供原厂配件；

- 投标人中标后在项目实施及运维期间，施工单位须执行政府及监管部门的最新行业相关标准。

（2）运维服务要求

- 驻场维护人员应严格执行业主单位制定的系统维护人员管理条例；

- 驻场维护人员应严格执行托管单位制定的数据中心机房管理条例；

- 系统软件中的杀毒软件、防火墙软件、入侵检测等安全软件在3年内提供免费升级服务，并且必须在最短时间内进行升级以保证系统安全。

（3）服务响应要求

- 提供7×24小时的故障服务受理，在5～10分钟内做出电话响应；

- 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援；

- 故障服务的响应时间小于2小时，2小时内有能够处理故障的技术人员；

- 对于一般的故障问题，在4小时以内解决问题；对于较严重的故障问题，在12小时以内解决问题，维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备或备件。

- 4.项目验收要求

本项目的验收将分为项目初步验收（简称项目初验）和项目正式验收（简称项目终验）两个步骤：

- 项目初验

许昌市智慧城管系统经中标单位安装、测试、部署后，将依据项目合同对工程技术总体设计、详细设计的要求进行验收，由业主单位、中标单位及监理公司的技术人员三方共同制订测试大纲，并依据大纲对整个系统进行项目初验。

- 项目终验

许昌市智慧城管系统平台初验完毕（初验报告），各系统正常运行30天后，项目将进行正式验收。中标方书面向业主单位和监理公司提出验收申请，验收申请包括验收的方法，验收条件，验收地点等。

项目终验的内容包括：

- 硬件产品安装、调试验收；

- 项目实施材料终验。

- 5.技术支持要求

- 提供实施工程师名单（包括职务、姓名等基本情况，必须附养老金缴纳证明和获得的相关证书），并承诺在服务期间不私自换人，并说明私自换人所承担的责任。

- 中标单位应提出系统通过验收后的支持方案。提供的服务至少包括：

提供7×24小时的技术咨询服务；

提供每年对系统运行状况进行二次评估服务；

巡视服务：提供每月1-2次巡视服务，检测设备运行情况、清洁设备并做好设备运行记录。

- （三）建设工期

- 本项目工期要求：70个日历天（合同签订之日起计算）完成项目验收。

- （四）货物需求

- 1.机房及信息安全系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | - 采用非X86多核架构，支持交流双电源； - ★配置8GE+4SFP； - ★扩展插槽2个，最大接口数24个千兆接口+4个万兆接口； - ★吞吐量15Gbps； - ★最大并发连接数550万； - ★每秒新建连接数22万； - 能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置； - ★支持基于地理位置的流量和威胁分析 - ★基于特征检测，支持超过2500种特征的攻击检测和防御。 - 支持BFD链路检测，并与VRRP进行联动实现双机快速切换。 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | - 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2个；整机业务板槽位数12个； - ★配置要求：配48千兆光口，48千兆电口，双引擎，双电源，配4对模块； - ★交换容量40Tbps； - ★包转发率40000Mpps； - 为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计； - 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗 - ★支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 - 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； - ★支持整机MAC地址：1M；MAC学习速率：7000/s； - ★支持整机ARP表项：256K；ARP学习速率：900/s； - ★支持IPv4路由转发FIB表项：512K； - 支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理。 | 1 | 台 |
| 3 | 安全接入网关 | - ★提供4个及以上千兆端口，2个Combo端口； - ★吞吐量：2.4Gbit/s ； - 最大并发用户：2000 - ★每秒新建连接：3万 | 1 | 台 |
| 4 | IPS入侵防御 | - ★标准机架式结构型； - ★端口：10个10/100/1000Base-T接口； - ★整机吞吐率： 5Gbps； - ★最大并发连接数： 100万； - ★IPS吞吐率： 1Gbps； - 要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。 - 支持攻击规则库，应用识别规则库，URL过滤库及病毒库，且每种规则库可单独使用和升级； - 攻击规则库检测类型包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等。规则库数量不少于3500种。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络行为管理 | - ★标准机架式结构型； - ★端口：4个10/100/1000BASE-T接口，接口支持Bypass； - ★吞吐量: 300Mbps； - ★最大并发连接数： 50万； - ★每秒新建连接数：7000； - 必须支持详细的告警功能，包含管理员操作日志、设备状态、流量异常、违规网站、违规帖子、违规文件上传、违规邮件发送以及潜在危害的行为告警； - 可根据时间段来对用户进行黑名单的控制。在生效时间段内才进行黑名单的控制. 在生效时间段外, 不对用户的速率和会话进行限制, 用户产生的流量也不记入黑名单的流量配额内。 | 1 | 台 |
| 6 | 网络安全审计系统 | - ★标准机架式结构型； - ★配置接口：4个10/100/1000BASE-T接口； - ★吞吐率：500Mbps； - 采用旁路部署方式，支持B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理； - 支持审计协议包括：HTTP、SMTP、POP3、webmail、FTP、Netbios文件共享、NFS共享、Telnet审计、飞信及IM协议等的审计； - 支持150种以上国内常见应用协议行为的自动识别与审计记录，支持URL自动分类，内置URL分类库。 | 1 | 台 |

- 2.视讯互通系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主MCU | 1. 视频通信平台，8路高清视频会议终端接入，支持16路720P/4路1080P多画面，支持4CIF/720P 等分辨率；支持32路单兵接入； 2.支持H.264 High Profile(level 5) 编码技术。 3. 支持多码流技术，可进行自适应码率控制，一次编码可提供不同分辨率、不同帧率的视频码流，满足各种不同会议需求。 4. 支持H.239双流标准，支持高清、高码流的数据传输。 5. 支持48KHz立体声宽频语音，带给用户极致的会议体验。 6. 支持集群容错、多机备份技术，当其中任意一台MCU故障，业务可以由其它MCU承担，保证业务的正常运行；支持均衡负载能力，MCU之间动态协商，保证各个MCU的负载处于相同水平。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清会议终端 | 1.支持1路720P@60fps+1路1080P@30fps高清视频编码，8M速率，支持DVI-I/HDMI/CVBS/3G-SDI等视频接口，含多媒体软件 2. 语音高清：全面支持G.723.1、G.728、G.722.1、AAC，音频编码器采用48KHZ采样，支持唇音同步、回音消除、音频降噪、静音检测、多路混音等技术。 3. 数据高清：内置智能双流，可在一个会议中实现多路高清晰活动图像、高清晰数据，数据分辨率高达1920X1080。 4. 多路编解码能力：支持同时进行多路图像的编码和解码应用。 5. 强大的智能纠错技术：在高达33%丢包率的情况下也可以实现互联网的多媒体通信。 | 台 | 11 |
| 3 | 高清会议摄像机 | 1. 1/2.3英寸MOS，水平转动范围175度，垂直转动范围-30度到+90度，HDMI/HD-SDI接口输出， 200万有效像素，最高支持分辨率1080/59.94P/50P/29.97P、1080/59.94i/50i/29.97PSF/25PsF 720/59.94p/50P等。 2. 光学变倍镜头：20倍光学变焦镜头。 3. 遥控器：红外遥控器 4. 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于500mW。 | 台 | 12 |
| 4 | 话筒 | 1. 无线话筒/一拖四，频率范围: 520-920MHz, ,综合信噪比: >105dB | 台 | 11 |
| 5 | 录播存储服务器 | 1. 19英寸机架式；嵌入式系统；标准的H.323协议；录制的带宽为128K-8M ；RJ-45以太网；2个10/100/1000 Mbps全双工/半双工自适应；支持H.261、H.263、H.263+、H.264视频协议；至少1T磁盘存储空间；H.323视频终端可直接呼入进行录制。 2.主机为一体化硬件设备，集图像识别跟踪、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能于一体， 19V DC供电。 3.主机采用硬件方式采集高清视频及电脑屏幕信号，标配信号输入模块以及电脑信号输入模块，输入信号类型包括HDMI/VGA/HD-SDI/IP，高清视频及电脑屏幕最高支持1920*1080分辨率；支持网络云台摄像机及网络枪机接入。 4.主机配备≥1组3.5mm立体声音频输入接口和≥1组3.5mm立体声音频输出接口。 5. 主机可实现导播画面背板输出，配备DVI或HDMI视频输出接口，可连接大屏幕电视进行实时录播画面监控，或与第三方硬件视频会议终端连接实现远程交互。 6. 系统支持采用iPad /Android平板实现录播系统的控制功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 视频矩阵 | 1. 支持 32 路输入， 32路输出 2. 输入信号支持：VIDEO、VGA、Ypbpr、DVI, HDMI、HD-SDI、光纤、网络；输出信号支持： HDMI、DVI（Ypbpr/VGA）、网络、光纤； 3. 支持全高清：与包括 1080p/60 的所有 HDTV 分辨率和高达1920*1200 的 PC的分辨率兼容； 4 . 支持3D、HDMI 1.4、HDCP、DVI 1.0协议。支持高色深及高达3.2Gbps速率； 5 具有2路RS-232通讯接口； 6. 支持全无缝输出：所有输出通道支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容； 7.具有1路网络端口，可以通过以太网远程控制。 | 台 | 1 |
| 7 | 视频升降控制台 | 1. 模式：电动，支持无线控制、集中总控； 2. 输入电压220±10%； | 台 | 1 |
| 8 | 线材和辅材 | 1. 配套线缆（含音视频、网络、控制及电源等各类线缆线材、辅材等）。 2. HDMI网络延长器（100M HDMI延长器；支持高清分辨率输入/输出）。 | 台 | 1 |

- 3.移动视频采集系统

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集车喷漆 | 1. 定制服务。 | 台 | 6 |
| 2 | 车辆改装（内外） | 1. 提供车辆外部改装：包含但不限于车顶不锈钢支架、辅助照明设备、防水层处理、防锈处理、开洞/补洞等及车顶加固改制等服务； 2. 提供车辆内部改装：包括但不限于内部空间设计、定制控制台、座椅部署、供电系统改造等（除底盘改装）； 3. 提供采集车辆外形风格设计须美观、大方、方便操作等。 | 台 | 6 |
| 3 | 外置全景摄像机 | 1.车载红外云台摄像机（1路RS485接口）；≥200万像素，最大分辨率≥1920*1080； 2.支持30倍光学变焦、16倍数字变焦；支持低照度功能，不低于彩色：0.05Lx，黑白：0.01Lx； 3.水平分辨率≥1000TVL； 4.旋转角度支持水平360°连续旋转；垂直-90°～+90°； 5.支持红外补光,红外补光照射距离100米看清人体轮廓。 6.云台防护等级：IP66。 | 台 | 6 |
| 4 | 多功能一体视频主机 | 1.支持移动/联通/电信网络制式，支持4G通信；支持GPS、北斗定位；通信天线；支持4路1080P视频接入；1路视音频输出接口；双硬盘 + SD卡存储，提供15天本地视频数据存储能力；四维手控器； 2.支持AV OUT接口、视频输入及输出接口、VGA接口、USB接口、eSATA接口、RJ45接口、RS232接口、报警输入接口、报警输出接口。 3. 支持云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等操作功能，具有一键录像、回放录像、设置并调取预置位功能。 | 台 | 6 |
| 5 | 内置全景摄像机 | 1.支持BNC模拟视频接口，具备20路取流路数能力，满足更用户同时在线访问摄像机视频。 2.支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps，清晰度不小于1000TVL。 3.红外补光距离≥20米。 | 台 | 6 |
| 6 | LED防震监视器 | 车载专用7英寸显示屏，10W以下LCD显示屏，提供遥控及音视频播放功能。 | 台 | 6 |
| 7 | 音频收发器 | 带LED指示灯，拾音面积6平方米。收发频率范围差为16MHz | 台 | 6 |
| 8 | 车载电源 | 提供6-12V输入，12V输入电压。与汽车电源兼容且互备供电（车用为辅，与改造同步安装） | 台 | 6 |
| 9 | 扩音设备 | 外置高音喇叭，及5米以内范围拾音器。 | 套 | 6 |
| 10 | 服务软件系统 | 无线视频编解码及收发控制系统及平台功能调用接口（含视频采集、无人机视频集成功能）、车载笔记本电脑 。 | 套 | 1 |
| 11 | 通信费 | 3年图像、图片、语音及GPS通信费。 | 套 | 6 |

- 4.高空视频采集设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级无人机 | 1.基本规格：模块化结构设计，采用全碳纤维材料；具备可折叠机臂及快拆浆、拆装功能； 2.性能要求：最大平飞速度≥20m/s；最大垂直飞行速度:爬升速度≥10 m/s，下降速度≥7.0 m/s； 3. 载重要求：最大任务载重≥5kg，最大起飞重量≥10kg； 4.控制性：具备多种遥控方式选择功能，遥控器和地面控制站可单独或同时操控飞行器飞行； 5.飞行性能：飞行半径≥10km；最大飞行高度≥1500m；具备不小于6级风力的条件下，进行起飞、着陆等功能； 6.工电池容量不低于20000mAh，空载续航时间不低于40分钟； 7.具备手动、增稳和全自主三种飞行模式，且可以相互切换； 8.内置飞行数据存储装置，可以实时保存飞行数据（如飞行姿态，高度，速度，控制信号等）； 9.双电池。 | 台 | 2 |
| 2 | 航空相机 | 1.★基本规格：具有35倍光学变倍，800万像素,具有多码流功能，最大分辨率4096x2160； 2.提供存储容量不小于250GB的TF卡，支持TF卡热插拔； 3.支持车牌识别功能，飞行状态下可以识别并抓拍到400m处的车牌，图片信息包括抓拍时间和车牌号码； 4.视频编码格式支持H.265和H.264； 5.支持3D定位功能，支持俯仰，横滚和航向三个维度运动； 6.云台和无人机采用导轨连接，连接牢固，且拆卸方便； 7.支持透雾自动切换功能，支持算法透雾和光学透雾； 8.具备遥控器、地面站及中心管理平台实时控制云台转动、变焦。 | 台 | 2 |
| 3 | 地面控制站 | 1.基本规格：双屏风格，显示尺寸≥15英寸图像显示屏；支持内置固态硬盘存储功能； 2.具有HDMI、BNC输出，3.5mm音频输入输出、2个USB和4G SIM接口、LAN网络接口；图传双天线接口； 3.地面站应内置加固式笔记本电脑，自带可旋转触摸屏，其尺寸≥9.5英寸； 4.支持一键起飞、一键降落和一键返航等智能飞行功能； 5.★内置4G模块，支持全网通4G及有线网络传输功能； 6.图像视频传输距离不低于10km； 7.解码支持H.265/H.264； 8.地面控制站电池续航时间≥4.5小时； 9.支持GB28181等协议，支持系统行业平台接入，同时支持与系统平台进行语音对讲； 10. 具有云台控制功能：可以通过地面控制站云台控制摇杆、地面控制站软件、平台软件实现云台俯仰、旋转、变倍以及抓拍功能； 11.地面控制站可以对无人机的各类飞行状态参数（经度、纬度、水平速度、垂直速度、机头朝向、相对高度、俯仰角度、横滚角度、剩余飞行时间、剩余电量、卫星导航数、GPS信号质量、传输链路信号质量）进行显示，并提供显示数据传输及开发接口。 | 台 | 2 |
| 4 | 通信费 | 3年图像、图片、语音及GPS通信费 | 套 | 2 |

- 5.五区平台配套升级

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电脑 | Intel i5：内存容量≥4GB；硬盘容量≥500GB；光驱类型DVD刻录机；显存容量≥1GB； 显示器尺寸≥21英寸；LED宽屏显示器；windows 64位操作系统。 | 台 | 20 |
| 2 | 坐席 | 1. 坐席工作台及办公椅。 2. 根据各区实际环境定制。 | 台 | 20 |
| 3 | 大屏幕设备 | 1..性能要求：分辨率≥1920*1080；寿命不小于6万小时； 2. 规格：1×2模式；尺寸：显示尺寸≥55英寸（含底座、配件、接线）； 3. 扩展性：具有丰富的输入、输出接口，可接电脑和各种视频设备。支持多种数模接口，支持VGA×1，DVI×1，HDMI×1，CVBS×2（BNC1进1出），支持CVBS×1信号环通输出； 4.支持智能温控风扇，可实时检测机内温度信息，并根据温度情况调整散热风扇转速 | 台 | 10 |
| 4 | 大屏支架 | 1.钢构体支架（定制）； 2.挂壁式（含封装）。 | 套 | 5 |
| 5 | 大厅音响系统 | 1.包括但不限于：功放2台、调音台1台、音箱4只带支架、dvd机、无线话筒2只带支架、随身麦2个，反馈抑制器1台； 2.中标单位须根据各区实际环境完成大厅音响系统选配。 | 套 | 5 |
| 6 | 视频矩阵 | 1.★基本规格：最大支持16路信号输入，8路信号输出； 2.配置要求：4路HDMI音频输入卡；4路HDMI音视输出卡；4路DVI输入卡；4路DVI输出卡； 3.支持内嵌双向红外和RS-232控制信号切换功能。 | 台 | 10 |
| 7 | 辅材 | 含安装调试费用 | 台 | 5 |

- 二、其它要求

1、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

2、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标文件中须提供（四）.2“视讯互通系统”、（四）.3“移动视频采集系统”、（四）.4“高空视频采集系统”免费二次开发接口的承诺书，否则为无效投标。

5、中标人向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供生产厂家针对本项目主要设备（（四）.2“防火墙”、（四）.1.2“核心价换机”、（四）.1.3“安全接入网关”、（四）.1.4“IPS入侵防御”、（四）.1.5“网络行为管理”、（四）.1.6“网络安全审计系统”、（四）.2.1“主MCU”、（四）.2.5“录播存储服务器”、（四）.2.6“视频矩阵”、（四）.3.3“外置全景摄像机”、（四）.3.4“多功能一体视频主机”、（四）.4.1“工业级无人机”、（四）.4.2“航空相机”、（四）.4.3“地面控制站”、（四）.5.3“大屏幕设备”）三年原厂服务承诺书并加盖生产厂家公章，否则取消其中标资格。

6、投标文件中须提供货物需求中带“★”的生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

7、投标文件中须提供详细的硬件集成服务方案（至少包括系统集成、网络架构设计、网络及信息安全设计及实施、移动视频采集车改装及音视频信号传输、高空视频采集传输、五区平台硬件升级、项目组织架构、质量保障措施、故障转移、项目培训及验收等），否则为无效投标。

8、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

9、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

10、投标产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如3C等），否则为无效投标。

11、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

12、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

13、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

14、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

15、本项目为交钥匙工程（包括软件开发、设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、培训、税金、服务费、与其它施工单位协作所产生的费用等），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

16、付款方式（不响应者为无效投标）

合同签订后十五个工作日内，采购人支付合同总价款的30%；验收合格后十五个工作日内，采购人支付合同总价款的50%；项目审计之后十五个工作日内，采购人支付合同总价款的10% ；满一年无质量问题，采购人付合同总价款的10%。

17、采购预算：3139400元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

3、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件第二部分“其它要求”中的相关材料（如果有的话），否则取消其中标资格。

4、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年9月21日17时前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

5、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

6、中标人须在接到中标通知时向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话），并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

7、在投标截止时间前提交62000元的投标保证金。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3属于其它要求中无效投标条款的；

13.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商” ；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交62000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户退还。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部（527室）办理退款手续（0374-2968027）。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序排序供应商名单。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2各评委打分汇总排出名次。

26.4评分办法及评分标准

采用综合评分法

26.4.1 信誉（7分）

26.4.1.1 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】(加盖投标人公章)，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

26.4.1.2 投标人连续三年被评为企业信用等级为AAA级及以上，2分；AA级，1分；A级0.5分。

26.4.1.3 投标人具有ISO9001质量管理体系认证（http://cx.cnca.cn/）、ISO14001环境管理体系认证（http://cx.cnca.cn/）、OHSAS 18001-2007职业健康安全管理体系认证（http://cx.cnca.cn/），每个证书1分，满分3分。

26.4.2 企业实力（4分）

26.4.2.1拟担任本项目的项目经理具有高级及以上项目经理证书（http://www.csi-s.org.cn/miit_webmap/miit_gjxmjl/），2分。

26.4.2.2 拟担任本项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书（http://www.ruankao.org.cn/jsjnew/cms/onlineservice/），2分。

26.4.3 业绩（17分）

26.4.3.1 投标人具有地级市及以上数字化城市管理系统集成项目业绩，合同及验收报告齐全者，每项2分，满分8分。（以合同日期为准）

26.4.3.2 投标人自2014年以来具有移动视频采集或无人机系统建设项目业绩，合同及验收报告齐全者，3分。（以合同日期为准）

26.4.3.3 投标人自2014年以来具有视频会议系统建设项目业绩，合同及验收报告齐全者，每项3分，满分6分。（以合同日期为准）

26.4.4 售后服务（4分）

26.4.4.1质保及运维服务期限：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分1分，每增加1年加0.5分，满分2分。3年以下的不得分。

26.4.4.2 投标人提供1人以上（含1人）驻场服务、响应时间在1小时之内、解决问题时间在4小时之内，2分；

26.4.5 投标文件规范程度（2分）

26.4.5.1 装订规范、文字清晰、无差错，1分。

26.4.5.2 所提供资料准确完整，1分。

26.4.6 对招标文件的响应程度（26分）

26.4.6.1 技术指标响应(14分)

26.4.6.1.1 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.6.1.2货物需求中带★项为主要技术参数，每优于招标文件中加“★”技术参数一项加1分，满分14分。

26.4.6.2 技术方案（12分）

26.4.6.2.1 根据投标文件技术方案中的系统集成、网络架构设计、项目组织架构、质量保障措施、故障转移、项目培训及验收方案进行综合评定，优：6分，良：4分，一般：2分，差不得分。

26.4.6.2.2根据投标文件技术方案中的网络及信息安全设计及实施、移动视频采集车改装及音视频信号传输、高空视频采集及传输、五区平台硬件升级、软件配套设备集成方案进行综合评定，优：6分，良：4分，一般：2分，差不得分。

26.4.7 投标报价（40分）

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40。

26.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

26.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.8按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章）

26.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.10根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

26.11投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

29.资格最终审查

评委会将审查投标人的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

中标供应商确定后，招标人将公示中标结果，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第七部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

- 第八部分 投标文件的格式

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 附件4

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件5

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件6

- 法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件7

- 售后服务承诺

- 附件8

- 资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、相关授权书原件

8、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

- 附件9

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017 号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表或技术方案

（3）金额为人民币       投标保证金

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权书

（6）售后服务承诺

（7）资格证 件

（8）投标书

（9）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

- 附件10

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、法定代表人授权书和相关授权书

8、其他有关资料、证明文件

9、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

10、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：