# 2.2 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 激光导热仪主机 | LFA1000 | 温度范围：RT-1250℃  详细参数请见技术偏离表 | 套 | 1 | 1,090,000 | 1,090,000 | 德国/linseis |
| 2 | InSb红外检测器 | InSb sensor, LN2 cooled | LN2 | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 3 | Nd:YAG固体激光器 | Nd:YAG Laser | 25J | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 4 | 加热炉 | Resistancefurnace,RT- 1250°C | RT-1250℃ | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 5 | 电源控制器 | Power Supply Controler | / | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 6 | 样品支架 | Sample holder a set | 3mm | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 7 | 杜瓦罐 | LN2 Dewar | / | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 8 | 工具箱 | Tool box | 操作工具、样品处理等） | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 9 | 软件 | Software | 包括实验操作和数据分析 | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 10 | 标准物套装 | Calibration set | 标样 | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 11 | 冷却水浴 | L75/WCU/XL/LN low noise cooler | 低噪音恒温 | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 12 | 6个样品的SiC样品仓 | Sample holder (for 6 samples) 6mm round made of SiC p.p | 6mm | 个 | 6 | 赠送 |  | 德国/linseis |
| 13 | 3个样品的SiC样品仓 | Sample holder (for 3 samples) 25,4mm round made of SiC p.p | 25.4mm | 个 | 3 | 赠送 |  | 德国/linseis |
| 14 | 3样品支架 | LFA/CARRIER/C/6 LFA sample carrier SiC for 3 samples 25,4mm diam. | 25.4mm | 个 | 1 | 赠送 |  | 德国/linseis |
| 15 | 6样品支架 | LFA/CARRIER/SIC/6 LFA sample carrier SiC for 6 samples 6mm diam., | 6mm | 个 | 1 | 赠送 |  | 德国/linseis |
| 16 | 3mm样品仓 | LFA/SH/SIC/SQ3 LFA sample holder SiC 3mm square | 3mm | 个 | 1 | 赠送 |  | 德国/linseis |
| 17 | 石墨喷灌 | LFA/GRAPHITESPRAY Graphite Spray per Dose 400ml | 400ml | 瓶 | 5 | 赠送 |  | 德国/linseis |
| 18 | 手动控制3路气体附件 | L40/3053 manual gas control for 3 gases | 3路气控制 | 个 | 1 | 标配 |  | 德国/linseis |
| 19 | CP标样 | LFA/STANDARD/CP/12,7 aphirdisc 2mm Dicke, 12,7mm Durchmesser für Cp-Messun（round) | 12.7mm | 个 | 1 | 赠送 |  | 德国/linseis |
| 20 | 电脑 | 联想启天M410 | 操控主机1台：英特尔i7/4G/1T/ 22英寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录 | 台 | 1 | 赠送 |  | 中国/联想 |
| 21 | 打印机 | 联想LJ2405 | A4激光打印机 | 台 | 1 | 赠送 |  | 中国/联想 |
| 合 计 | | 大写：壹佰零玖万元整 小写：1090000元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南同兴仪器设备有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：