# 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 产地及 厂家 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）（市直）河南许昌〇九〇一省粮食储备管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 3000 |  | 1.9 | 5700 | 宁波、辰飞 |  |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 224 |  | 15 | 3360 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 224 |  | 5 | 1120 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 224 |  | 15 | 3360 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 28 |  | 800 | 22400 | 深圳、德力志 |  |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 28 |  | 400 | 11200 | 深圳、德力志 |  |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1000 | 2000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 |  |  | 个 |  |  | 28 |  | 80 | 2240 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 |  |  | 个 |  |  | 10 |  | 100 | 1000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 3000 |  | 3 | 9000 | 深圳、深奥 |  |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 2000 |  | 3.5 | 7000 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 |  |  | 个 |  |  | 14 |  | 400 | 5600 | 荆门、叶威 |  |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 3000 |  | 3.5 | 10500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1000 |  | 25 | 25000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1000 |  | 7.5 | 7500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 16 | 手井 | 定制 |  | 500*500（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 30 |  | 200 | 6000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 定制 |  | （数量以实际发生为准） |  |  | m³ |  |  | 500 |  | 120 | 60000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 18 | 84寸液晶显示器 | YC-M4684 |  | 背光类型：LED光源； 尺寸：84寸；分辨率：3840×2160； 对比度：1600:1；亮度：350cd/㎡； 输入接口：1个VGA输入、4个HDMI输入(2个支持4K输入)、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具有1个网络接口，1个HDMI输出接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1924mm×1110mm×84.7mm； 提供有3C、CE、RoHS认证证书。 |  |  | 块 |  |  | 1 |  | 32000 | 32000 | 广州、扬程 |  |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 5 |  | 5000 | 25000 | 北京、同方 |  |  |
| 20 | 笔记本电脑 | 同方、超锐 T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 |  |  | 台 |  |  | 3 |  | 9800 | 29400 | 北京、同方 |  |  |
| 21 | 8口交换机 | DLZ-Q8P |  | 8个10/100/M自适应RJ45端口 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、德力志 |  |  |
| 22 | 20U机柜 | 20U标准机柜 |  | 20U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 23 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 24000 | 48000 | 北京、紫光华山 |  |  |
| 24 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 11000 | 11000 | 杭州、华三 |  |  |
| 25 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 2200 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 26 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 8800 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 27 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准）。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3200 | 3200 | 上海、菲仁信息 |  |  |
| 28 | UPS电源主机（10KVA） | AR－10KVA／L |  | ★高频在线式UPS功率10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数0.99，输出功率因数0.8；CPU控制的在线双转换，单进单出在线式供电。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 上海、山特 |  |  |
| 29 | UPS电池组 | 12V100AH |  | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 |  |  | 块 |  |  | 8 |  | 600 | 4800 | 上海、山特 |  |  |
| 30 | 电池柜 | A8 |  | 每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准） |  |  | 层 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 上海、山特 |  |  |
| 31 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 荆门、叶威 |  |  |
| 32 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔 |  |  | 套 |  |  | 8 |  | 360 | 2880 | 北京、大唐保镖 |  |  |
| 33 | 防静电地板 | 600*600*30mm |  | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准） |  |  | 平方 |  |  | 20 |  | 200 | 4000 | 常州、斯普林 |  |  |
| 34 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3500 | 3500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 35 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 7000 | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 36 | 桌子 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具 |  |  | 个 |  |  | 2 |  | 3500 | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 37 | 椅子 | 定制 |  | 面料材质: 网布；材质: 金属金属材质: 铁；五星脚材质: 钢制脚；扶手类型: 固定扶手 |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 200 | 800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 38 | 机房改造 | 定制 |  | 门、窗改造，墙壁、地面处理等 |  |  | 批 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 39 | 柜式空调 | KFR-72LW |  | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上； |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 6000 | 6000 | 珠海、格力 |  |  |
| 40 | 分体挂式空调 | KFR-35LW |  | 1.5匹变频空调 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 珠海、格力 |  |  |
| 41 | 照明 | 600*600 3*TLD18WLED |  | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 |  |  | 套 |  |  | 4 |  | 800 | 3200 | 上海、飞利浦 |  |  |
| 42 | 自动气体灭火装置 | XQQW10/1.6 |  | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 "悬挂式气体灭火钢瓶、储瓶规格：20L 储存压力：1.6mpa 最大工作压力：2.5mpa 灭火剂喷放时间： 10s 最大充装密度： 1150kg/m3 装置启动电源：DC24V/3A 防护区环境温度：O℃～50℃" |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 淮海、淮海 |  |  |
| 43 | 设备间／操作间隔断 | 定制 |  | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） |  |  | 平方 |  |  | 5 |  | 2000 | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 44 | 吊顶 | 600*600铝扣 |  | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 |  |  | 平方 |  |  | 60 |  | 120 | 7200 | 广州、伟开瑞 |  |  |
| 45 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 46 | 人事管理子系统 | 定制 |  | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 47 | 物资管理子系统 | 定制 |  | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 48 | 公文流转子系统 | 定制 |  | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 49 | 档案资料库管理子系统 | 定制 |  | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 50 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：1200×1200dpi |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 5500 | 11000 | 北京、惠普 |  |  |
| 51 | 业务管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 10 |  | 5000 | 50000 | 北京、同方 |  |  |
| 52 | 经营管理子系统 | 定制 |  | 为企业经营管理提供数据支持。包含合同管理、客户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 53 | 仓储管理子系统 | 定制 |  | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 54 | 质量管理子系统 | 定制 |  | 粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 55 | 统计管理子系统 | 定制 |  | 为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 56 | 财务管理子系统 | 定制 |  | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 57 | 门岗管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 58 | 二代身份证阅读器 | WS6 |  | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1500 | 3000 | 山东、威尔 |  |  |
| 59 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 700 | 2800 | 成都、捷德 |  |  |
| 60 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 |  |  | 张 |  |  | 200 |  | 25 | 5000 | 成都、捷德 |  |  |
| 61 | 车牌识别补光一体摄像机 | EVU-X4XX-YYY |  | 200万像素1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达1920×1080,帧率1-25帧可设置； 视频压缩标准：H.264/MJPEG；图像格式：JPEG； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 在网络连接失效的情况下，将抓拍的图片存储至设备自带的SD卡中，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； 车辆捕获率：≥99%；车牌识别率：白天≥98%，夜间≥95%； 倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 支持11种常见车身颜色识别，包括红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青； 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV； 支持90种常见车标类型识别； 触发方式：支持IO触发、485触发、视频触发； 识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关； 1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,5个RS-485 接口，1个RS-232接口； 7路IO输入接口,7对IO输出接口(可接常亮灯)，1个SYNC，2个继电器输出，2个mini-USB接口，1个SD卡插槽，1个BNC输出接口； 温度范围：-40±3℃~80±2℃； 防护等级：IP66。 |  |  | 套 |  |  | 2 |  | 6000 | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 62 | 抓拍机立杆 | 定制 |  | 根据现场情况定制高度，安装抓拍单元或补光灯 |  |  | 根 |  |  | 2 |  | 300 | 600 | 荆门、叶威 |  |  |
| 63 | 电动挡车器 | DS-TMG40X-XX |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 |  |  | 个 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 杭州、海康 |  |  |
| 64 | 平板电脑及蓝牙打印机 | M3 |  | 华为M3，处理器8核，内存32G，屏幕7.0寸；蓝牙打印机支持有线、无线打印，USB接口，打印宽度58mm |  |  | 套 |  |  | 2 |  | 2500 | 5000 | 深圳、华为 |  |  |
| 65 | 扦样管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 66 | 条码打印机 | S-805TL |  | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 800 | 800 | 深圳、佳博 |  |  |
| 67 | 手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 2500 | 5000 | 深圳、富立叶、 |  |  |
| 68 | 扦样图像抓拍设备 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 1800 | 1800 | 杭州、海康 |  |  |
| 69 | 扦样过程录取摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 70 | 检化验管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 71 | 条码扫描枪 | F12 |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 900 | 900 | 成都、捷德 |  |  |
| 72 | 质检通知显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 73 | 样品化验监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 74 | 磅房管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 75 | 针式打印机 | LQ-635K |  | 打印方式点阵击打式；打印方向双向逻辑查找；可靠性打印头寿命：2亿次/针；色带型号：色带盒S015290；色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式）；复写能力7份（1份原件+6份拷贝）。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1500 | 3000 | 北京、爱普生 |  |  |
| 76 | 地磅称重控制器 | YW-DBI5 |  | 处理器主频 英特尔 酷睿i5 4代系列，内存 4G， 存储器 64G固态硬盘，操作系统 Windows 7 专业版，输入 USB接口 Micro USB2.0接口，4个 视频接口 VGA接口1个、HDMI接口1个 网络接口1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，集成8路IO输入输出，100W功放，可调音量。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 77 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 78 | 千兆以太网交换机 | H3C S1224 |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，包转发率：35.7Mpps 交换容量：48Gbps |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 1000 | 1000 | 杭州、华三 |  |  |
| 79 | 红外光幕 | ABI100-764 |  | 18米红外光幕、户外防水、IP65/67、开关量信号。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 300 | 600 | 杭州、海康 |  |  |
| 80 | 地感线圈 | 单股多芯镀锡钢丝 |  | 高温线圈、线径0.5mm、单股多芯镀锡钢丝、抗老化、耐高温、耐酸碱、防腐。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 200 | 400 | 泰州、飞宇 |  |  |
| 81 | 信号指示灯 | 300mm红叉绿箭 |  | 功率50W，室外用，防水防尘防眩，AC220V，需含安装组件。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 800 | 1600 | 成都、交大创科 |  |  |
| 82 | 室外语音提示喇叭 | KC-660 |  | 60W 、室外防水、防雷、铝合金护罩。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 杭州、卡奇 |  |  |
| 83 | 车牌自动抓拍设备 | EVU-X4XX-YYY |  | 由摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等组成。 同时支持H.265和H.264编码,最大可输出Full HD 1920*1200@25fps实时图像，帧率在1~60fps可调,超低延时，超低码率； 镜头类型：HV1140D-8MPIR(11~40mm)； 最低照度：彩色0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 具有抗丢包（5%）处理能力； 分辨力：彩色为1100TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）； 支持车牌区域增强编码功能； 可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； 支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等）； 能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥97%； 具备车牌识别功能，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥98%； 可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%； 具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 6000 | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 84 | 称重车辆车顶抓拍球机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 85 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1800 | 3600 | 杭州、海康 |  |  |
| 86 | 检斤过程监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 87 | 自动道闸 | DS-TMG40X-XX |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 5000 | 10000 | 杭州、海康 |  |  |
| 88 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端配置：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 2500 | 10000 | 深圳、富立叶 |  |  |
| 89 | 结算管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 90 | 银行卡读写器 | JD-D7 |  | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 1200 | 1200 | 成都、捷德 |  |  |
| 91 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：1200×1200dpi |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5500 | 5500 | 北京、惠普 |  |  |
| 92 | 智能出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 20000 | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 93 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 700 |  | 160 | 112000 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 94 | 气温气湿 | CWS18 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 |  |  | 个 |  |  | 1 |  | 580 | 580 | 北京、星仪 |  |  |
| 95 | 仓温仓湿 | SHT11 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 |  |  | 个 |  |  | 14 |  | 450 | 6300 | 荆门、叶威 |  |  |
| 96 | 分支器（防腐快速接插件） | 两线 |  | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 |  |  | 个 |  |  | 120 |  | 40 | 4800 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 97 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5 |  | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 800 |  | 3 | 2400 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 98 | 智能粮情检测分机 | LQII-3 |  | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒 径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-1000头。 6）分机抗雷击电压：大于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤5% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度::0.4mm＜直径＜4.0mm,0.25mg-5mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、36个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～2000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L |  |  | 台 |  |  | 14 |  | 18000 | 252000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 99 | 粮虫诱捕器 | YC-YB |  | ABS材质，Φ2.5斜孔 |  |  | 只 |  |  | 224 |  | 200 | 44800 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 100 | 测量管道 | PUφ8*5 |  | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准）。 |  |  | 米 |  |  | 11200 |  | 1 | 11200 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 101 | 通道选通器 | YC-XTII |  | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-36个测量管道。 |  |  | 台 |  |  | 14 |  | 5000 | 70000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 102 | 多功能粮情测控系统软件 | 定制 |  | 功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 20000 | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 103 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 台 |  |  | 15 |  | 1800 | 27000 | 杭州、海康 |  |  |
| 104 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 8 |  | 3000 | 24000 | 杭州、海康 |  |  |
| 105 | 半球网络摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF |  | 300万CMOS日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离达50米； 支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536@25fps下，清晰度1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口，1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口； 支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IK10防暴等级； 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  | 台 |  |  | 6 |  | 1800 | 10800 | 杭州、海康 |  |  |
| 106 | 仓内防熏蒸球机 | DS-NYCN58233B-ABCDEF |  | 防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署；见提供的检验报告复印件（加盖生产制造商公章） 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持23倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度300°/S，云台定位精度为±0.1°；垂直手控速度120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警；支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 14 |  | 12000 | 168000 | 杭州、海康 |  |  |
| 107 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 |  |  | 台 |  |  | 3 |  | 4000 | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 108 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |  | 块 |  |  | 16 |  | 800 | 12800 | 北京、西部数据 |  |  |
| 109 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准） |  |  | 个 |  |  | 43 |  | 200 | 8600 | 深圳、安迅 |  |  |
| 110 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 杭州、海康 |  |  |
| 111 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 广州、扬程 |  |  |
| 112 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 4500 | 4500 | 杭州、海康 |  |  |
| 113 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 |  |  | 批 |  |  | 43 |  | 500 | 21500 | 荆门、叶威 |  |  |
| 114 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 115 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 | 郑州、华粮 |  |  |
| 116 | 施工费 | 定制 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 荆门、叶威 |  |  |
| （市直）河南许昌〇九〇一省粮食储备管理有限公司合计 |  |  |  |  |  |  | 1624740元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |  |  |
| （2）（市直）河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 3000 |  | 1.9 | 5700 | 宁波、辰飞 |  |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 216 |  | 15 | 3240 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 216 |  | 5 | 1080 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 216 |  | 15 | 3240 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 27 |  | 800 | 21600 | 深圳、德力志 |  |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 27 |  | 400 | 10800 | 深圳、德力志 |  |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1000 | 2000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 |  |  | 个 |  |  | 27 |  | 80 | 2160 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 |  |  | 个 |  |  | 10 |  | 100 | 1000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 3000 |  | 3 | 9000 | 深圳、深奥 |  |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 2000 |  | 3.5 | 7000 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 |  |  | 个 |  |  | 14 |  | 400 | 5600 | 荆门、叶威 |  |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 3000 |  | 3.5 | 10500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1000 |  | 25 | 25000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1000 |  | 7.5 | 7500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 16 | 手井 | 定制 |  | 500*500（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 30 |  | 200 | 6000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 定制 |  | （数量以实际发生为准） |  |  | M³ |  |  | 200 |  | 120 | 24000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 18 | 84寸液晶显示器 | YC-M4684 |  | 背光类型：LED光源； 尺寸：84寸；分辨率：3840×2160； 对比度：1600:1；亮度：350cd/㎡； 输入接口：1个VGA输入、4个HDMI输入(2个支持4K输入)、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具备1个网络接口，1个HDMI输出接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1924mm×1110mm×84.7mm； 提供有3C、CE、RoHS认证证书。 |  |  | 块 |  |  | 1 |  | 32000 | 32000 | 广州、扬程 |  |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 5 |  | 5000 | 25000 | 北京、同方 |  |  |
| 20 | 笔记本电脑 | 同方、超锐 T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 |  |  | 台 |  |  | 3 |  | 9800 | 29400 | 北京、同方 |  |  |
| 21 | 8口交换机 | DLZ-Q8P |  | 8个10/100/M自适应RJ45端口 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、德力志 |  |  |
| 22 | 20U机柜 | 20U标准机柜 |  | 20U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 23 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 24000 | 48000 | 北京、紫光华山 |  |  |
| 24 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 11000 | 11000 | 杭州、华三 |  |  |
| 25 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 2200 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 26 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 8800 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 27 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准） |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3200 | 3200 | 上海、菲仁信息 |  |  |
| 28 | UPS电源主机（10KVA） | AR－10KVA／L |  | ★高频在线式UPS功率10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数0.99，输出功率因数0.8；CPU控制的在线双转换，单进单出在线式供电。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 上海、山特 |  |  |
| 29 | UPS电池组 | 12V100AH |  | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 |  |  | 块 |  |  | 8 |  | 600 | 4800 | 上海、山特 |  |  |
| 30 | 电池柜 | A8 |  | 每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准） |  |  | 层 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 上海、山特 |  |  |
| 31 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 荆门、叶威 |  |  |
| 32 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔 |  |  | 套 |  |  | 8 |  | 360 | 2880 | 北京、大唐保镖 |  |  |
| 33 | 防静电地板 | 600*600*30mm |  | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准） |  |  | 平方 |  |  | 30 |  | 200 | 6000 | 常州、斯普林 |  |  |
| 34 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3500 | 3500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 35 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 7000 | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 36 | 桌子 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具 |  |  | 个 |  |  | 2 |  | 3500 | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 37 | 椅子 | 定制 |  | 面料材质: 网布；材质: 金属金属材质: 铁；五星脚材质: 钢制脚；扶手类型: 固定扶手 |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 200 | 800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 38 | 门窗改造等 | 定制 |  | 门、窗改造，墙壁、地面处理等 |  |  | 批 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 39 | 柜式空调 | KFR-72LW |  | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上； |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 6000 | 6000 | 珠海、格力 |  |  |
| 40 | 分体挂式空调 | KFR-35LW |  | 1.5匹变频空调 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 珠海、格力 |  |  |
| 41 | 照明 | 600*600 3*TLD18WLED |  | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 |  |  | 套 |  |  | 4 |  | 800 | 3200 | 上海、飞利浦 |  |  |
| 42 | 自动气体灭火装置 | XQQW10/1.6 |  | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 "悬挂式气体灭火钢瓶、储瓶规格：20L 储存压力：1.6mpa 最大工作压力：2.5mpa 灭火剂喷放时间： 10s 最大充装密度： 1150kg/m3 装置启动电源：DC24V/3A 防护区环境温度：O℃～50℃" |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 浙江、淮海 |  |  |
| 43 | 设备间操作间隔断 | 定制 |  | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） |  |  | 平方 |  |  | 5 |  | 2000 | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 44 | 吊顶 | 600*600铝扣 |  | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 |  |  | 平方 |  |  | 30 |  | 120 | 3600 | 广州、伟开瑞 |  |  |
| 45 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作： |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 46 | 人事管理子系统 | 定制 |  | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 47 | 物资管理子系统 | 定制 |  | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 48 | 公文流转子系统 | 定制 |  | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 49 | 档案资料库管理子系统 | 定制 |  | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 50 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 5500 | 11000 | 北京、惠普 |  |  |
| 51 | 业务管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 。 |  |  | 台 |  |  | 5 |  | 5000 | 25000 | 北京、同方 |  |  |
| 52 | 经营管理子系统 | 定制 |  | 为企业经营管理提供数据支持。包含合同管理、客户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 53 | 仓储管理子系统 | 定制 |  | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 54 | 质量管理子系统 | 定制 |  | 粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 55 | 统计管理子系统 | 定制 |  | 为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 56 | 财务管理子系统 | 定制 |  | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 57 | 门岗管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 58 | 二代身份证阅读器 | WS6 |  | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1500 | 3000 | 山东、威尔 |  |  |
| 59 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 700 | 2800 | 成都、捷德 |  |  |
| 60 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 |  |  | 张 |  |  | 200 |  | 25 | 5000 | 成都、捷德 |  |  |
| 61 | 车牌识别补光一体摄像机 | EVU-X4XX-YYY |  | 200万像素1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达1920×1080,帧率1-25帧可设置； 视频压缩标准：H.264/MJPEG；图像格式：JPEG； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 在网络连接失效的情况下，将抓拍的图片存储至设备自带的SD卡中，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； 车辆捕获率：≥99%；车牌识别率：白天≥98%，夜间≥95%； 倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 支持11种常见车身颜色识别，包括红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青； 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV； 支持90种常见车标类型识别； 触发方式：支持IO触发、485触发、视频触发； 识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关； 1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,5个RS-485 接口，1个RS-232接口； 7路IO输入接口,7对IO输出接口(可接常亮灯)，1个SYNC，2个继电器输出，2个mini-USB接口，1个SD卡插槽，1个BNC输出接口； 温度范围：-40±3℃~80±2℃； 防护等级：IP66。 |  |  | 套 |  |  | 2 |  | 6000 | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 62 | 抓拍机立杆 | 定制 |  | 根据现场情况定制高度，安装抓拍单元或补光灯 |  |  | 根 |  |  | 2 |  | 300 | 600 | 荆门、叶威 |  |  |
| 63 | 电动挡车器 | DS-TMG40X-XX |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 |  |  | 个 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 杭州、海康 |  |  |
| 64 | 平板电脑及蓝牙打印机 | M3 |  | 华为M3，处理器8核，内存32G，屏幕7.0寸；蓝牙打印机支持有线、无线打印，USB接口，打印宽度58mm |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 2500 | 2500 | 深圳、华为 |  |  |
| 65 | 扦样管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 66 | 条码打印机 | S-805TL |  | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 800 | 800 | 深圳、佳博 |  |  |
| 67 | 手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 2500 | 5000 | 深圳、富立叶 |  |  |
| 68 | 扦样图像抓拍设备 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 1800 | 1800 | 杭州、海康 |  |  |
| 69 | 扦样过程录取摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 70 | 检化验管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 71 | 条码扫描枪 | F12 |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 900 | 900 | 成都、捷德 |  |  |
| 72 | 质检通知显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5m2。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 73 | 样品化验监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 74 | 磅房管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 75 | 针式打印机 | LQ-635K |  | 打印方式点阵击打式；打印方向双向逻辑查找；可靠性打印头寿命：2亿次/针；色带型号：色带盒S015290；色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式）；复写能力7份（1份原件+6份拷贝）。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1500 | 3000 | 北京、爱普生 |  |  |
| 76 | 地磅称重控制器 | YW-DBI5 |  | 处理器主频 英特尔 酷睿i5 4代系列，内存 4G， 存储器 64G固态硬盘，操作系统 Windows 7 专业版，输入 USB接口 Micro USB2.0接口，4个 视频接口 VGA接口1个、HDMI接口1个 网络接口1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，集成8路IO输入输出，100W功放，可调音量。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 77 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：同时显示最少六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 78 | 千兆以太网交换机 | H3C S1224 |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，包转发率：35.7Mpps 交换容量：48Gbps |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 1000 | 1000 | 杭州、华三 |  |  |
| 79 | 红外光幕 | ABI100-764 |  | 18米红外光幕、户外防水、IP65/67、开关量信号。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 300 | 600 | 杭州、海康 |  |  |
| 80 | 地感线圈 | 单股多芯镀锡钢丝 |  | 高温线圈、线径0.5mm、单股多芯镀锡钢丝、抗老化、耐高温、耐酸碱、防腐。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 200 | 400 | 泰州、飞宇 |  |  |
| 81 | 信号指示灯 | 300mm红叉绿箭 |  | 功率50W，室外用，防水防尘防眩，AC220V，需含安装组件。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 800 | 1600 | 成都、交大创科 |  |  |
| 82 | 室外语音提示喇叭 | KC-660 |  | 60W 、室外防水、防雷、铝合金护罩。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 杭州、卡奇 |  |  |
| 83 | 车牌自动抓拍设备 | EVU-X4XX-YYY |  | 由摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等组成; 同时支持H.265和H.264编码,最大可输出Full HD 1920*1200@25fps实时图像，帧率在1~60fps可调,超低延时，超低码率； 镜头类型：HV1140D-8MPIR(11~40mm)； 最低照度：彩色0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 具有抗丢包（5%）处理能力； 分辨力：彩色为1100TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）； 支持车牌区域增强编码功能； 可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； 支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等）； 能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥97%； 具备车牌识别功能，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥98%； 可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%； 具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 6000 | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 84 | 称重车辆车顶抓拍球机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 85 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1800 | 3600 | 杭州、海康 |  |  |
| 86 | 检斤过程监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 87 | 自动道闸 | DS-TMG40X-XX |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 5000 | 10000 | 杭州、海康 |  |  |
| 88 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端配置：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  |  | 台 |  |  | 3 |  | 2500 | 7500 | 深圳、富立叶 |  |  |
| 89 | 结算管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 90 | 银行卡读写器 | JD-D7 |  | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 1200 | 1200 | 成都、捷德 |  |  |
| 91 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：33ppm，最高分辨率：1200×1200dpi |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5500 | 5500 | 北京、惠普 |  |  |
| 92 | 智能出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 20000 | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 93 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准）。 |  |  | 根 |  |  | 650 |  | 160 | 104000 | 河北、廊坊长实 |  |  |
| 94 | 气温气湿 | CWS18 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据。 |  |  | 个 |  |  | 1 |  | 580 | 580 | 北京、星仪 |  |  |
| 95 | 仓温仓湿 | SHT11 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 |  |  | 个 |  |  | 14 |  | 450 | 6300 | 荆门、叶威 |  |  |
| 96 | 分支器 | 两线 |  | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 |  |  | 个 |  |  | 132 |  | 40 | 5280 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 97 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5 |  | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 830 |  | 3 | 2490 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 98 | 智能粮情检测分机 | LQII-3 |  | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒 径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-1000头。 6）分机抗雷击电压：不低于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤5% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度::0.4mm＜直径＜4.0mm,0.25mg-5mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、36个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～2000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L |  |  | 台 |  |  | 14 |  | 18000 | 252000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 99 | 粮虫诱捕器 | YC-YB |  | ABS材质，Φ2.5斜孔 |  |  | 只 |  |  | 224 |  | 200 | 44800 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 100 | 测量管道 | PUφ8*5 |  | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 11200 |  | 1 | 11200 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 101 | 通道选通器 | YC-XTII |  | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-36个测量管道 |  |  | 台 |  |  | 14 |  | 5000 | 70000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 102 | 多功能粮情测控系统软件 | 定制 |  | 功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 20000 | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 103 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 台 |  |  | 18 |  | 1800 | 32400 | 杭州、海康 |  |  |
| 104 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 8 |  | 3000 | 24000 | 杭州、海康 |  |  |
| 105 | 半球网络摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF |  | 300万CMOS日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离达50米； 支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536@25fps下，清晰度1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口，1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口； 支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IK10防暴等级； 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 1800 | 7200 | 杭州、海康 |  |  |
| 106 | 仓内防熏蒸球机 | DS-NYCN58233B-ABCDEF |  | 防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署；见提供的检验报告复印件（加盖生产制造商公章） 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持23倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度300°/S，云台定位精度为±0.1°；垂直手控速度120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警；支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 14 |  | 12000 | 168000 | 杭州、海康 |  |  |
| 107 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 4000 | 8000 | 杭州、海康 |  |  |
| 108 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |  | 块 |  |  | 12 |  | 800 | 9600 | 北京、西部数据 |  |  |
| 109 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准） |  |  | 个 |  |  | 31 |  | 200 | 6200 | 深圳、安迅 |  |  |
| 110 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 杭州、海康 |  |  |
| 111 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等）。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 广州、扬程 |  |  |
| 112 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 4500 | 4500 | 杭州、海康 |  |  |
| 113 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 |  |  | 批 |  |  | 31 |  | 500 | 15500 | 荆门、叶威 |  |  |
| 114 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 115 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 | 郑州、华粮 |  |  |
| 116 | 施工费 | 定制 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 74600 | 74600 | 荆门、叶威 |  |  |
| （市直）河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司合计 |  |  |  |  |  |  | 1578950元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |  |  |
| （3）（许昌县）许丰粮油收储有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1500 |  | 1.9 | 2850 | 宁波、辰飞 |  |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 200 |  | 15 | 3000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 200 |  | 5 | 1000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 200 |  | 15 | 3000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 25 |  | 800 | 20000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 25 |  | 400 | 10000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1000 | 2000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 |  |  | 个 |  |  | 25 |  | 80 | 2000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 |  |  | 个 |  |  | 9 |  | 100 | 900 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 2000 |  | 3 | 6000 | 深圳、深奥 |  |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 2000 |  | 3.5 | 7000 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 |  |  | 个 |  |  | 15 |  | 400 | 6000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1000 |  | 3.5 | 3500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 600 |  | 25 | 15000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 600 |  | 7.5 | 4500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 16 | 手井 | 定制 |  | 500*500（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 20 |  | 200 | 4000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 定制 |  | （数量以实际发生为准） |  |  | m³ |  |  | 100 |  | 120 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 18 | 70寸液晶显示器 | YC-M4672 |  | 背光类型：LED光源； 尺寸：70寸；分辨率：1920×1080； 对比度：1600:1；亮度：350cd/㎡； 输入接口：1个VGA输入、1个HDMI输入、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具有1个网络接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1611mm×961mm×93.2mm； 提供有3C、CE、RoHS认证证书。 |  |  | 块 |  |  | 1 |  | 28000 | 28000 | 广州、扬程 |  |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 5 |  | 5000 | 25000 | 北京、同方 |  |  |
| 20 | 笔记本电脑 | 同方、超锐T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 9800 | 19600 | 北京、同方 |  |  |
| 21 | 8口交换机 | DLZ-Q8P |  | 8个10/100/M自适应RJ45端口 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、德力志 |  |  |
| 22 | 20U机柜 | 20U标准机柜 |  | 20U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 23 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 24000 | 48000 | 北京、紫光华山 |  |  |
| 24 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 11000 | 11000 | 杭州、华三 |  |  |
| 25 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 2200 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 26 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 8800 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 27 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准）。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3200 | 3200 | 上海、菲仁信息 |  |  |
| 28 | UPS电源主机（10KVA） | AR－10KVA／L |  | ★高频在线式UPS功率10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数0.99，输出功率因数0.8；CPU控制的在线双转换，单进单出在线式供电。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 上海、山特 |  |  |
| 29 | UPS电池组 | 12V100AH |  | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 |  |  | 块 |  |  | 8 |  | 600 | 4800 | 上海、山特 |  |  |
| 30 | 电池柜 | A8 |  | 每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准） |  |  | 层 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 上海、山特 |  |  |
| 31 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 荆门、叶威 |  |  |
| 32 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔 |  |  | 套 |  |  | 8 |  | 360 | 2880 | 北京、大唐保镖 |  |  |
| 33 | 防静电地板 | 600*600*30mm |  | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准） |  |  | 平方 |  |  | 30 |  | 200 | 6000 | 常州、斯普林 |  |  |
| 34 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3500 | 3500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 35 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 7000 | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 36 | 桌子 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具 |  |  | 个 |  |  | 2 |  | 3500 | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 37 | 椅子 | 定制 |  | 面料材质: 网布；材质: 金属金属材质: 铁；五星脚材质: 钢制脚；扶手类型: 固定扶手。 |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 200 | 800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 38 | 门窗改造等 | 定制 |  | 门、窗改造，墙壁、地面处理等 |  |  | 批 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 39 | 柜式空调 | KFR-72LW |  | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上； |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 6000 | 6000 | 珠海、格力 |  |  |
| 40 | 分体挂式空调 | KFR-35LW |  | 1.5匹变频空调 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 珠海、格力 |  |  |
| 41 | 照明 | 600*600 3*TLD18WLED |  | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 |  |  | 套 |  |  | 4 |  | 800 | 3200 | 上海、飞利浦 |  |  |
| 42 | 自动气体灭火装置 | XQQW10/1.6 |  | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 "悬挂式气体灭火钢瓶、储瓶规格：20L 储存压力：1.6mpa 最大工作压力：2.5mpa 灭火剂喷放时间： 10s 最大充装密度： 1150kg/m3 装置启动电源：DC24V/3A 防护区环境温度：O℃～50℃" |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 淮海、淮海 |  |  |
| 43 | 设备间操作间隔断 | 定制 |  | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） |  |  | 平方 |  |  | 5 |  | 2000 | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 44 | 吊顶 | 600*600铝扣 |  | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 |  |  | 平方 |  |  | 30 |  | 120 | 3600 | 广州、伟开瑞 |  |  |
| 45 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 46 | 物资管理子系统 | 定制 |  | 所投品牌叶威，参数：包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 47 | 业务管理电脑 | 超扬A8500-820台式机 |  | 所投品牌同方，参数：I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 5000 | 20000 | 北京、同方 |  |  |
| 48 | 仓储管理子系统 | 定制 |  | 所投品牌叶威，参数：对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 49 | 质量管理子系统 | 定制 |  | 所投品牌叶威，参数：粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 50 | 二代身份证阅读器 | WS6 |  | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 1500 | 6000 | 山东、威尔 |  |  |
| 51 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms |  |  | 台 |  |  | 6 |  | 700 | 4200 | 成都、捷德 |  |  |
| 52 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 |  |  | 张 |  |  | 300 |  | 25 | 7500 | 成都、捷德 |  |  |
| 53 | 固定式散粮扦样机 | QYYW-5*5# |  | 旋转臂长（水平） 500mm-5200mm；升降立柱升降范围（垂直） 4000mm-5000mm；水平面旋转角度 0～270°；旋转电机 380V 0.75kw；主柱升降液压电机 380V 3kw；扦样杆长（垂直）3000mm-4000mm；吸粮器 380V 3kw-5.5kw；吸粮软管Φ30（长度根据库点需求定制） |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 45000 | 45000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 54 | 条码打印机 | S-805TL |  | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 800 | 1600 | 深圳、佳博 |  |  |
| 55 | 条码扫描枪 | F12 |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 900 | 1800 | 成都、捷德 |  |  |
| 56 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 12000 | 24000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 57 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 1800 | 7200 | 杭州、海康 |  |  |
| 58 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频不低于1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 2500 | 5000 | 深圳、富立叶 |  |  |
| 59 | 银行卡读写器 | JD-D7 |  | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1200 | 2400 | 成都、捷德 |  |  |
| 60 | 出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 61 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准）。 |  |  | 根 |  |  | 300 |  | 160 | 48000 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 62 | 气温气湿 | CWS18 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 |  |  | 个 |  |  | 1 |  | 580 | 580 | 北京、星仪 |  |  |
| 63 | 仓温仓湿 | SHT11 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 450 | 1800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 64 | 分支器 | 两线 |  | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 |  |  | 个 |  |  | 50 |  | 40 | 2000 | 河北、廊坊长实 |  |  |
| 65 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5 |  | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 330 |  | 3 | 990 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 66 | 智能粮情检测分机 | LQII-3 |  | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒 径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-1000头。 6）分机抗雷击电压：不低于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤5% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度::0.4mm＜直径＜4.0mm,0.25mg-5mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、36个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～2000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 18000 | 72000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 67 | 粮虫诱捕器 | YC-YB |  | ABS材质，Φ2.5斜孔 |  |  | 只 |  |  | 64 |  | 200 | 12800 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 68 | 测量管道 | PUφ8*5 |  | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准）。 |  |  | 米 |  |  | 3200 |  | 1 | 3200 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 69 | 通道选通器 | YC-XTII |  | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-36个测量管道。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 5000 | 20000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 70 | 多功能粮情测控系统软件 | 定制 |  | 具备但不限于以下功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 20000 | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 71 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 台 |  |  | 13 |  | 1800 | 23400 | 杭州、海康 |  |  |
| 72 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 12 |  | 3000 | 36000 | 杭州、海康 |  |  |
| 73 | 半球网络摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF |  | 300万CMOS日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离达50米； 支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536@25fps下，清晰度1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口，1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口； 支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IK10防暴等级； 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  | 台 |  |  | 9 |  | 1800 | 16200 | 杭州、海康 |  |  |
| 74 | 仓内防熏蒸球机 | DS-NYCN58233B-ABCDEF |  | 防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署；见提供的检验报告复印件（加盖生产制造商公章） 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持23倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度300°/S，云台定位精度为±0.1°；垂直手控速度120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警；支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 15 |  | 12000 | 180000 | 杭州、海康 |  |  |
| 75 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 |  |  | 台 |  |  | 3 |  | 4000 | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 76 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |  | 块 |  |  | 19 |  | 800 | 15200 | 北京、西部数据 |  |  |
| 77 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准）。 |  |  | 个 |  |  | 49 |  | 200 | 9800 | 深圳、安迅 |  |  |
| 78 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 杭州、海康 |  |  |
| 79 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 广州、扬程 |  |  |
| 80 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 4500 | 4500 | 杭州、海康 |  |  |
| 81 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 |  |  | 批 |  |  | 49 |  | 500 | 24500 | 荆门、叶威 |  |  |
| 82 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 83 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz， |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 | 郑州、华粮 |  |  |
| 84 | 施工费 | 定制 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 荆门、叶威 |  |  |
| （许昌县）许丰粮油收储有限公司合计 |  |  |  |  |  |  | 1073200元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |  |  |
| （4）（许昌县）许昌县金谷源粮油收储有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1800 |  | 1.9 | 3420 | 宁波、辰飞 |  |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 200 |  | 15 | 3000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 200 |  | 5 | 1000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 200 |  | 15 | 3000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 25 |  | 800 | 20000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  |  | 台 |  |  | 25 |  | 400 | 10000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 1000 | 2000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 |  |  | 个 |  |  | 25 |  | 80 | 2000 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 |  |  | 个 |  |  | 9 |  | 100 | 900 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 2000 |  | 3 | 6000 | 深圳、深奥 |  |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 2000 |  | 3.5 | 7000 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 |  |  | 个 |  |  | 11 |  | 400 | 4400 | 荆门、叶威 |  |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 1000 |  | 3.5 | 3500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 600 |  | 25 | 15000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 600 |  | 7.5 | 4500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 16 | 手井 | 定制 |  | 500*500（数量以实际发生为准） |  |  | 个 |  |  | 20 |  | 200 | 4000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 定制 |  | （数量以实际发生为准） |  |  | M³ |  |  | 100 |  | 120 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 18 | 70寸液晶显示器 | YC-M4672 |  | 背光类型：LED光源； 尺寸：70寸；分辨率：1920×1080； 对比度：1600:1；亮度：350cd/㎡； 输入接口：1个VGA输入、1个HDMI输入、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具有1个网络接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1611mm×961mm×93.2mm； 提供有3C、CE、RoHS认证证书。 |  |  | 块 |  |  | 1 |  | 28000 | 28000 | 广州、扬程 |  |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 5000 | 10000 | 北京、同方 |  |  |
| 20 | 笔记本电脑 | 同方、超锐T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 9800 | 19600 | 北京、同方 |  |  |
| 21 | 投影仪 | MX507 |  | 投影画面40-300英寸，亮度3200流明，分辨率1024*768，支持数字/手动变焦，投影距离不低于5米，投射比例不低于1.4，应具有VGA接口、USB接口、HDMI接口，支持U盘直播 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 苏州、明基 |  |  |
| 22 | 8口交换机 | DLZ-Q8P |  | 8个10/100/M自适应RJ45端口 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、德力志 |  |  |
| 23 | 20U机柜 | 20U标准机柜 |  | 20U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 500 | 500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 24 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 24000 | 48000 | 北京、紫光华山 |  |  |
| 25 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 11000 | 11000 | 杭州、华三 |  |  |
| 26 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 2200 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 27 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 8800 | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 28 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准） |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3200 | 3200 | 上海、菲仁信息 |  |  |
| 29 | UPS电源主机（10KVA） | AR－10KVA／L |  | ★高频在线式UPS功率10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数0.99，输出功率因数0.8；CPU控制的在线双转换，单进单出在线式供电。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 上海、山特 |  |  |
| 30 | UPS电池组 | 12V100AH |  | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 |  |  | 块 |  |  | 8 |  | 600 | 4800 | 上海、山特 |  |  |
| 31 | 电池柜 | A8 |  | 每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准） |  |  | 层 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 上海、山特 |  |  |
| 32 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 荆门、叶威 |  |  |
| 33 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔 |  |  | 套 |  |  | 8 |  | 360 | 2880 | 北京、大唐保镖 |  |  |
| 34 | 防静电地板 | 600*600*30mm |  | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准） |  |  | 平方 |  |  | 30 |  | 200 | 6000 | 常州、斯普林 |  |  |
| 35 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3500 | 3500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 36 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3500 | 3500 | 荆门、叶威 |  |  |
| 37 | 门窗改造等 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具 |  |  | 批 |  |  | 1 |  | 200 | 200 | 荆门、叶威 |  |  |
| 38 | 柜式空调 | KFR-72LW |  | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上； |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 6000 | 6000 | 珠海、格力 |  |  |
| 39 | 分体挂式空调 | KFR-35LW |  | 1.5匹变频空调 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 珠海、格力 |  |  |
| 40 | 照明 | 600*600 3*TLD18WLED |  | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 |  |  | 套 |  |  | 4 |  | 800 | 3200 | 上海、飞利浦 |  |  |
| 41 | 自动气体灭火装置 | XQQW10/1.6 |  | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 "悬挂式气体灭火钢瓶、储瓶规格：20L 储存压力：1.6mpa 最大工作压力：2.5mpa 灭火剂喷放时间： 10s 最大充装密度： 1150kg/m3 装置启动电源：DC24V/3A 防护区环境温度：O℃～50℃" |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 浙江、淮海 |  |  |
| 42 | 设备间／操作间隔断 | 定制 |  | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） |  |  | 平方 |  |  | 5 |  | 2000 | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 43 | 吊顶 | 600*600铝扣 |  | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 |  |  | 平方 |  |  | 30 |  | 120 | 3600 | 广州、伟开瑞 |  |  |
| 44 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 45 | 物资管理子系统 | 定制 |  | 所投品牌叶威，参数：包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 46 | 业务管理电脑 | 超扬A8500-820台式机 |  | 所投品牌同方，参数：I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 5000 | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 47 | 仓储及质量管理子系统 | 定制 |  | 所投品牌叶威，参数：对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 48 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms |  |  | 台 |  |  | 6 |  | 700 | 4200 | 成都、捷德 |  |  |
| 49 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 |  |  | 张 |  |  | 100 |  | 25 | 2500 | 捷德、成都 |  |  |
| 50 | 固定式散粮扦样机 | QYYW-5*5# |  | 旋转臂长（水平） 500mm-5200mm；升降立柱升降范围（垂直） 4000mm-5000mm；水平面旋转角度 0～270°；旋转电机 380V 0.75kw；主柱升降液压电机 380V 3kw；扦样杆长（垂直）3000mm-4000mm；吸粮器 380V 3kw-5.5kw；吸粮软管Φ30（长度根据库点需求定制） |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 45000 | 45000 | 荆门、叶威、 |  |  |
| 51 | 移动式散粮扦样机 | QYYW-5*5# |  | 所投品牌叶威，参数：主臂500-5000mm；旋转臂3700-4500mm；旋转角度：0-270°；油泵总成：380V 50Hz 4KW；吸粮器 380V 3KW；扦样针高度0.9-3.7m；全液压式驱动，主臂液压升降，副臂液压伸缩，带扦样自动反弹保护装置。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 50000 | 50000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 52 | 条码打印机 | S-805TL |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 800 | 1600 | 深圳、佳博 |  |  |
| 53 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5m2。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 54 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 12000 | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 55 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频不低于1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 2500 | 5000 | 深圳、富立叶 |  |  |
| 56 | 出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 10000 | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 57 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准） |  |  | 根 |  |  | 198 |  | 160 | 31680 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 58 | 气温气湿 | CWS18 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 |  |  | 个 |  |  | 1 |  | 580 | 580 | 北京、星仪 |  |  |
| 59 | 仓温仓湿 | SHT11 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 450 | 1800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 60 | 分支器 | 两线 |  | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 |  |  | 个 |  |  | 33 |  | 40 | 1320 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 61 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5 |  | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 250 |  | 3 | 750 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 62 | 智能粮情检测分机 | LQII-3 |  | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒 径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-1000头。 6）分机抗雷击电压：不低于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤5% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度::0.4mm＜直径＜4.0mm,0.25mg-5mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、36个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～2000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 18000 | 72000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 63 | 粮虫诱捕器 | YC-YB |  | ABS材质，Φ2.5斜孔 |  |  | 只 |  |  | 64 |  | 200 | 12800 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 64 | 测量管道 | PUφ8*5 |  | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准） |  |  | 米 |  |  | 3200 |  | 1 | 3200 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 65 | 通道选通器 | YC-XTII |  | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-36个测量管道 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 20000 | 80000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 66 | 多功能粮情测控系统软件 | 定制 |  | 具备但不限于以下功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 10000 | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 67 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  | 台 |  |  | 35 |  | 1800 | 63000 | 杭州、海康 |  |  |
| 68 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 7 |  | 3000 | 21000 | 杭州、海康 |  |  |
| 69 | 半球网络摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF |  | 300万CMOS日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离达50米； 支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536@25fps下，清晰度1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口，1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口； 支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IK10防暴等级； 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  | 台 |  |  | 10 |  | 1800 | 18000 | 杭州、海康 |  |  |
| 70 | 仓内防熏蒸球机 | DS-NYCN58233B-ABCDEF |  | 防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署；见提供的检验报告复印件（加盖生产制造商公章） 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持23倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度300°/S，云台定位精度为±0.1°；垂直手控速度120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警；支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  | 台 |  |  | 11 |  | 12000 | 132000 | 杭州、海康 |  |  |
| 71 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 4000 | 16000 | 杭州、海康 |  |  |
| 72 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |  | 块 |  |  | 24 |  | 800 | 19200 | 北京、西部数据 |  |  |
| 73 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准） |  |  | 个 |  |  | 63 |  | 200 | 12600 | 深圳、安迅 |  |  |
| 74 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 杭州、海康 |  |  |
| 75 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 广州、扬程 |  |  |
| 76 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 4500 | 4500 | 杭州、海康 |  |  |
| 77 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 |  |  | 批 |  |  | 63 |  | 200 | 12600 | 荆门、叶威 |  |  |
| 78 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 79 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz， |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 | 郑州、华粮 |  |  |
| 80 | 施工费 | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5000 | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| （许昌县）许昌县金谷源粮油收储有限公司合计 |  |  |  |  |  |  | 1068730元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |  |  |
| （5）（鄢陵县）鄢陵东方粮油仓储有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 2500 | 1.9 |  | 4750 | 宁波、辰飞 |  |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  | 根 |  |  |  | 160 | 15 |  | 2400 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） |  | 个 |  |  |  | 160 | 5 |  | 800 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） |  | 根 |  |  |  | 160 | 15 |  | 2400 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  | 台 |  |  |  | 20 | 800 |  | 16000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） |  | 台 |  |  |  | 20 | 400 |  | 8000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 |  | 台 |  |  |  | 2 | 1000 |  | 2000 | 深圳、德力志 |  |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 |  | 个 |  |  |  | 20 | 80 |  | 1600 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 |  | 个 |  |  |  | 7 | 100 |  | 700 | 武汉、一路向纤 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 2000 | 3 |  | 6000 | 深圳、深奥 |  |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 1000 | 3.5 |  | 3500 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 |  | 个 |  |  |  | 38 | 400 |  | 15200 | 荆门、叶威 |  |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 1000 | 3.5 |  | 3500 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 500 | 25 |  | 12500 | 荆门、叶威 |  |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 500 | 7.5 |  | 3750 | 佛山、雄塑 |  |  |
| 16 | 手井 | 定制 |  | 500*500（数量以实际发生为准） |  | 个 |  |  |  | 20 | 200 |  | 4000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 定制 |  | （数量以实际发生为准） |  | m³ |  |  |  | 150 | 120 |  | 18000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 18 | 70寸液晶显示器 | YC-M4672 |  | 背光类型：LED光源； 尺寸：70寸；分辨率：1920×1080； 对比度：1600:1；亮度：350cd/㎡； 输入接口：1个VGA输入、1个HDMI输入、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具备不低于1个网络接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1611mm×961mm×93.2mm； 提供有3C、CE、RoHS认证证书。 |  | 块 |  |  |  | 1 | 28000 |  | 28000 | 广州、扬程 |  |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  | 台 |  |  |  | 5 | 5000 |  | 25000 | 北京、同方 |  |  |
| 20 | 笔记本电脑 | 同方、超锐 T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 |  | 台 |  |  |  | 2 | 9800 |  | 19600 | 北京、同方 |  |  |
| 21 | 8口交换机 | DLZ-Q8P |  | 8个10/100/M自适应RJ45端口 |  | 台 |  |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 深圳、德力志 |  |  |
| 22 | 20U机柜 | 20U标准机柜 |  | 20U标准机柜 |  | 台 |  |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 23 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 24000 |  | 48000 | 北京、紫光华山 |  |  |
| 24 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 11000 |  | 11000 | 杭州、华三 |  |  |
| 25 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps |  | 台 |  |  |  | 4 | 2200 |  | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 26 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 8800 |  | 8800 | 杭州、华三 |  |  |
| 27 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准）。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 3200 |  | 3200 | 上海、菲仁信息 |  |  |
| 28 | UPS电源主机（10KVA） | AR－10KVA／L |  | ★高频在线式UPS功率10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数0.99，输出功率因数0.8；CPU控制的在线双转换，单进单出在线式供电。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 上海、山特 |  |  |
| 29 | UPS电池组 | 12V100AH |  | 12V100AH铅酸免维护蓄电池。 |  | 块 |  |  |  | 8 | 600 |  | 4800 | 上海、山特 |  |  |
| 30 | 电池柜 | A8 |  | 每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准）。 |  | 层 |  |  |  | 1 | 300 |  | 300 | 上海、山特 |  |  |
| 31 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 300 |  | 300 | 荆门、叶威 |  |  |
| 32 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔。 |  | 套 |  |  |  | 8 | 360 |  | 2880 | 北京、大唐保镖 |  |  |
| 33 | 防静电地板 | 600*600*30mm |  | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准）。 |  | 平方 |  |  |  | 40 | 200 |  | 8000 | 常州、斯普林 |  |  |
| 34 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜 |  | 台 |  |  |  | 1 | 3500 |  | 3500 | 深圳、图腾 |  |  |
| 35 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面 |  | 套 |  |  |  | 1 | 7000 |  | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 36 | 桌子 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具。 |  | 个 |  |  |  | 2 | 3500 |  | 7000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 37 | 椅子 | 定制 |  | 面料材质: 网布；材质: 金属金属材质: 铁；五星脚材质: 钢制脚；扶手类型: 固定扶手。 |  | 个 |  |  |  | 4 | 200 |  | 800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 38 | 门窗改造等 | 定制 |  | 门、窗改造，墙壁、地面处理等 |  | 批 |  |  |  | 1 | 3000 |  | 3000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 39 | 柜式空调 | KFR-72LW |  | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 6000 |  | 6000 | 珠海、格力 |  |  |
| 40 | 分体挂式空调 | KFR-35LW |  | 1.5匹变频空调 |  | 台 |  |  |  | 1 | 3000 |  | 3000 | 珠海、格力 |  |  |
| 41 | 照明 | 600*600 3*TLD18WLED |  | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 |  | 套 |  |  |  | 4 | 800 |  | 3200 | 上海、飞利浦 |  |  |
| 42 | 自动气体灭火装置 | XQQW10/1.6 |  | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 "悬挂式气体灭火钢瓶、储瓶规格：20L 储存压力：1.6mpa 最大工作压力：2.5mpa 灭火剂喷放时间： 10s 最大充装密度： 1150kg/m3 装置启动电源：DC24V/3A 防护区环境温度：O℃～50℃" |  | 套 |  |  |  | 1 | 3000 |  | 3000 | 浙江、淮海 |  |  |
| 43 | 设备间操作间隔断 | 定制 |  | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） |  | 平方 |  |  |  | 5 | 2000 |  | 10000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 44 | 吊顶 | 600*600铝扣 |  | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 |  | 平方 |  |  |  | 40 | 120 |  | 4800 | 广州、伟开瑞 |  |  |
| 45 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作： |  | 套 |  |  |  | 1 | 30000 |  | 30000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 46 | 人事管理子系统 | 定制 |  | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 47 | 物资管理子系统 | 定制 |  | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 48 | 公文流转子系统 | 定制 |  | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 49 | 档案资料库管理子系统 | 定制 |  | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 50 | 业务管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  | 台 |  |  |  | 8 | 5000 |  | 40000 | 北京、同方 |  |  |
| 51 | 笔记本电脑 | 同方、超锐 T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 |  | 台 |  |  |  | 2 | 9800 |  | 19600 | 北京、同方 |  |  |
| 52 | 经营管理子系统 | 定制 |  | 为企业经营管理提供数据支持。包含合同管理、客户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 53 | 仓储管理子系统 | 定制 |  | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 54 | 质量管理子系统 | 定制 |  | 粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 55 | 统计管理子系统 | 定制 |  | 为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 56 | 财务管理子系统 | 定制 |  | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 |  | 项 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 57 | 门岗管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  | 台 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 58 | 二代身份证阅读器 | WS6 |  | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 1500 |  | 3000 | 山东、威尔 |  |  |
| 59 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms |  | 台 |  |  |  | 4 | 700 |  | 2800 | 成都、捷德 |  |  |
| 60 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 |  | 张 |  |  |  | 200 | 25 |  | 5000 | 成都、捷德 |  |  |
| 61 | 车牌识别补光一体摄像机 | EVU-X4XX-YYY |  | 200万像素1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达1920×1080,帧率1-25帧可设置； 视频压缩标准：H.264/MJPEG；图像格式：JPEG； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 在网络连接失效的情况下，将抓拍的图片存储至设备自带的SD卡中，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； 车辆捕获率：≥99%；车牌识别率：白天≥98%，夜间≥95%； 倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 支持11种常见车身颜色识别，包括红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青； 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV； 支持90种常见车标类型识别； 触发方式：支持IO触发、485触发、视频触发； 识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关； 1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,5个RS-485 接口，1个RS-232接口； 7路IO输入接口,7对IO输出接口(可接常亮灯)，1个SYNC，2个继电器输出，2个mini-USB接口，1个SD卡插槽，1个BNC输出接口； 温度范围：-40±3℃~80±2℃； 防护等级：IP66。 |  | 套 |  |  |  | 2 | 6000 |  | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 62 | 抓拍机立杆 | 定制 |  | 根据现场情况定制高度，安装抓拍单元或补光灯 |  | 根 |  |  |  | 2 | 300 |  | 600 | 荆门、叶威 |  |  |
| 63 | 电动挡车器 | DS-TMG40X-XX |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 |  | 个 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 杭州、海康 |  |  |
| 64 | 平板电脑及蓝牙打印机 | M3 |  | 华为M3，处理器8核，内存32G，屏幕7.0寸；蓝牙打印机支持有线、无线打印，USB接口，打印宽度58mm。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 2500 |  | 2500 | 深圳、华为 |  |  |
| 65 | 固定式散粮扦样机 | QYYW-5*5# |  | 旋转臂长（水平） 500mm-5200mm；升降立柱升降范围（垂直） 4000mm-5000mm；水平面旋转角度 0～270°；旋转电机 380V 0.75kw；主柱升降液压电机 380V 3kw；扦样杆长（垂直）3000mm-4000mm；吸粮器 380V 3kw-5.5kw；吸粮软管Φ30（长度根据库点需求定制）。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 45000 |  | 45000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 66 | 扦样管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 67 | 条码打印机 | S-805TL |  | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 |  | 台 |  |  |  | 1 | 800 |  | 800 | 深圳、佳博 |  |  |
| 68 | 手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频不低于1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 2500 |  | 2500 | 深圳、富立叶 |  |  |
| 69 | 扦样图像抓拍设备 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 1800 |  | 1800 | 杭州、海康 |  |  |
| 70 | 扦样过程录取摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 3000 |  | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 71 | 检化验管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  | 台 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 72 | 条码扫描枪 | F12 |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 900 |  | 900 | 成都、捷德 |  |  |
| 73 | 质检通知显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 12000 |  | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 74 | 样品化验监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 3000 |  | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 75 | 磅房管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  | 台 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 76 | 针式打印机 | LQ-635K |  | 打印方式点阵击打式；打印方向双向逻辑查找；可靠性打印头寿命：2亿次/针；色带型号：色带盒S015290；色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式）；复写能力7份（1份原件+6份拷贝）。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 1500 |  | 3000 | 北京、爱普生 |  |  |
| 77 | 地磅称重控制器 | YW-DBI5 |  | 处理器主频 英特尔 酷睿i5 4代系列，内存 4G， 存储器 64G固态硬盘，操作系统 Windows 7 专业版，输入 USB接口 Micro USB2.0接口，4个 视频接口 VGA接口1个、HDMI接口1个 网络接口1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，集成8路IO输入输出，100W功放，可调音量。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 12000 |  | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 78 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：不低于单行； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 12000 |  | 12000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 79 | 千兆以太网交换机 | H3C S1224 |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，包转发率：35.7Mpps 交换容量：48Gbps |  | 台 |  |  |  | 1 | 1000 |  | 1000 | 杭州、华三 |  |  |
| 80 | 红外光幕 | ABI100-764 |  | 18米红外光幕、户外防水、IP65/67、开关量信号。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 300 |  | 600 | 杭州、海康 |  |  |
| 81 | 地感线圈 | 单股多芯镀锡钢丝 |  | 高温线圈、线径0.5mm、单股多芯镀锡钢丝、抗老化、耐高温、耐酸碱、防腐。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 200 |  | 400 | 泰州、飞宇 |  |  |
| 82 | 信号指示灯 | 300mm红叉绿箭 |  | 功率50W，室外用，防水防尘防眩，AC220V，需含安装组件。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 800 |  | 1600 | 成都、交大创科 |  |  |
| 83 | 室外语音提示喇叭 | KC-660 |  | 60W 、室外防水、防雷、铝合金护罩。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 500 |  | 500 | 杭州、卡奇 |  |  |
| 84 | 车牌自动抓拍设备 | EVU-X4XX-YYY |  | 由摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等组成; 同时支持H.265和H.264编码,最大可输出Full HD 1920*1200@25fps实时图像，帧率在1~60fps可调,超低延时，超低码率； 镜头类型：HV1140D-8MPIR(11~40mm)； 最低照度：彩色0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 具有抗丢包（5%）处理能力； 分辨力：彩色为1100TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）； 支持车牌区域增强编码功能； 可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； 支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等）； 能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥97%； 具备车牌识别功能，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥98%； 可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%； 具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 6000 |  | 12000 | 杭州、海康 |  |  |
| 85 | 称重车辆车顶抓拍球机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 3000 |  | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 86 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 1800 |  | 3600 | 杭州、海康 |  |  |
| 87 | 检斤过程监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 3000 |  | 3000 | 杭州、海康 |  |  |
| 88 | 自动道闸 | DS-TMG40X-XX |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 5000 |  | 10000 | 杭州、海康 |  |  |
| 89 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端配置：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 |  | 台 |  |  |  | 3 | 2500 |  | 7500 | 深圳、富立叶 |  |  |
| 90 | 结算管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 |  | 台 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 北京、同方 |  |  |
| 91 | 银行卡读写器 | JD-D7 |  | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 |  | 台 |  |  |  | 1 | 1200 |  | 1200 | 成都、捷德 |  |  |
| 92 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi |  | 台 |  |  |  | 1 | 5500 |  | 5500 | 北京、惠普 |  |  |
| 93 | 智能出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 20000 |  | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 94 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准） |  | 根 |  |  |  | 786 | 160 |  | 125760 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 95 | 气温气湿 | CWS18 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 |  | 个 |  |  |  | 1 | 580 |  | 580 | 北京、星仪 |  |  |
| 96 | 仓温仓湿 | SHT11 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 |  | 个 |  |  |  | 9 | 450 |  | 4050 | 荆门、叶威 |  |  |
| 97 | 分支器 | 两线 |  | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 |  | 个 |  |  |  | 120 | 40 |  | 4800 | 河北廊坊、长实 |  |  |
| 98 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5 |  | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 700 | 3 |  | 2100 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 99 | 智能粮情检测分机 | LQII-3 |  | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒 径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-1000头。 6）分机抗雷击电压：不低于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤5% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度::0.4mm＜直径＜4.0mm,0.25mg-5mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、36个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～2000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L |  | 台 |  |  |  | 7 | 18000 |  | 126000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 100 | 粮虫诱捕器 | YC-YB |  | ABS材质，Φ2.5斜孔 |  | 只 |  |  |  | 112 | 200 |  | 22400 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 101 | 测量管道 | PUφ8*5 |  | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 5600 | 1 |  | 5600 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 102 | 通道选通器 | YC-XTII |  | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-36个测量管道 |  | 台 |  |  |  | 9 | 5000 |  | 45000 | 郑州、跃创电子 |  |  |
| 103 | 多功能电表 | PMC-340 |  | 可测量三相电流、电压、有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因素、频率等。 采用液晶显示，并可以按键设置配置参数。 具有RS485通讯接口与上位机实现数据交换，并支持modbus-RTU协议。 |  | 台 |  |  |  | 9 | 500 |  | 4500 | 深圳、中电 |  |  |
| 104 | 多功能粮情测控系统软件 | 定制 |  | 功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 20000 |  | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 105 | 环流风机 | YW-HL750 |  | ★功率0.75KW， 双层304不锈钢保温外壳，铸铝叶轮，配置风机罩。 |  | 台 |  |  |  | 66 | 3500 |  | 231000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 106 | 环流管道 | 定制 |  | 外管道：￠133*1.5 ；内管道：￠90*3.2；管道及管件材质：内管道采用PVC-U，外管道采用304不锈钢，内外管之间应进行隔热保温处理。 |  | 套 |  |  |  | 66 | 2800 |  | 184800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 107 | PH3气体取样装置 | 定制 |  | 箱体材质：304不锈钢 DN6针阀均为304不锈钢材质，尺寸定制。 |  | 套 |  |  |  | 9 | 1200 |  | 10800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 108 | PH3气体施药装置 | 定制 |  | 箱体材质：304不锈钢 DN50球阀，尺寸定制。 |  | 套 |  |  |  | 9 | 1200 |  | 10800 | 荆门、叶威 |  |  |
| 109 | 环流电控装置 | 定制 |  | 箱体材质：304不锈钢 微电脑实控开关 过热过流保护。 |  | 台 |  |  |  | 18 | 800 |  | 14400 | 荆门、叶威 |  |  |
| 110 | 仓外磷化氢发生器 | LHFK-VI |  | 材质：304不锈钢材质 反应罐净化罐一体 具备压力容器检验报告 |  | 台 |  |  |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 台州、沃粮 |  |  |
| 111 | 库区气象站 | FY-QBX |  | 可观测风速、风向、温度、湿度、气压、降雨降雪等要素，气象观测要素可根据用于需求进行配置；多种通讯方式。RS232、RS485、RJ45、GPRS、无线电台等；支持MODBUS通讯，可开放通讯协议；大容量数据存储器，可存储一年以上的气象数据；电子防雷保护。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 9800 |  | 9800 | 武汉、富源飞科 |  |  |
| 112 | 智能通风口 | YW-TFK860 |  | ★智能通风口整体应采用304不锈钢制造，也可用符合国标的其它材质，结构合理、密封性能强、耐腐蚀，尺寸与现有仓房通风口相符。门和箱垂直纤维类传统无机防火隔热保温材料,管道保温为外径为133＃304，内径为阻燃90＃材料内体采用圆形结构，圆口翻边23mm，保温材料的的闭孔率≥90%,热网热损＜3%，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。防熏蒸，防爆，智能通风口由后台控制，可连接移动式离心风机。 |  | 套 |  |  |  | 26 | 6500 |  | 169000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 113 | 通风口混流风机 | YWG6-4 4KW |  | ★不锈钢防爆混流风机 SWF-5#，风量9000，风压700，电机功率4kw，转速2900r/min，电机防爆、防熏蒸。风机外形尺寸：外φ550*内φ510*长度600，出风口配不锈钢防护罩，双向通风。 |  | 台 |  |  |  | 26 | 5500 |  | 143000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 114 | 通风窗执行机构 | YW-Y40B |  | ★手自一体化，含通风设备状态检测装置、信号反馈装置和自锁功能。执行机构最大拉力不小于300kg，自动通风窗开启角度≥90度。窗、通风口自动开启或关闭时间≤30s。 |  | 套 |  |  |  | 22 | 2200 |  | 48400 | 荆门、叶威 |  |  |
| 115 | 智能通风控制柜 | ZFKYW60ES |  | 含通风控制模块：集成电动窗户、轴流风机设备的控制电器及线路，并和库区其它柜箱优化布置安装。 技术参数： 1）系统具有加电控制系统，可由PC机直接控制现场和测控设备是否加电； 2）控制系统可接驳温湿度传感器，能够实时检测气温气湿，仓温仓湿等信息； ★3）粮堆温度数据采集频率不小于1次/30分钟； 4）仓温仓湿、气温气湿数据采集频率不小于1次/5分钟； 5）设备与设施状态数据采集频率不小于1次/5分钟； 6）控制系统电源适用性：AC220V±10% 50HZ±10%； 7）控制系统绝缘电阻：主控机电源端与地之间绝缘电阻≥500MΩ； 8）控制系统耐压试验：主控机电源端与地之间能承受1500V、50HZ历时1分钟的耐压试验，无击穿或闪络现象； 9）主、分控设备上含有设备与设施运行状态指示灯； 10）主、分控设备上含有手动与自动转换开关，须与多功能粮情测控的控制柜形成一体化控制； 11）箱体配备可视显示器，可触摸操作，以便现场数据查询及现场操作； 12）控制箱与系统的通讯方式采用TCP/IP的通讯方式，所有数据为实时数据； 13）控制系统留有扩展接口； 14）中心控制器采用ARM系统； 15）中心控制器与扩展模块之间采用MODBUS总线的连接方式； 16）箱体材质304不锈钢，壁厚1.5mm，盘芯304不锈钢，壁厚1.5mm； 17）中型仓箱体尺寸1500*1200*300； 18）具备漏电保护、良好接地、防雷、防浪涌，各电机动力电路中必须具备热过载保护设备； 19）箱体下口容量预留不小于30%，保障系统正常运行，不超负荷。 |  | 套 |  |  |  | 3 | 16000 |  | 48000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 116 | PLC主机 | DVP60ES200R |  | 应安装在智能通风控制柜中，内建1组RS-232，2组RS-485通讯端口，支持MODBUS主/从站模式、新推出DVP32ES2-C：CANopen 1Mbps通讯型主机，以及DVP30EX2：模拟/温度混合型主机等模式；提供40/60点I/O主机、内置12-bit 4AI/2AO，同时可搭配14-bit AIO扩展模块，配合内建PID Auto Tuning功能、程序容量：16k steps数据寄存器：10k words; 处理速度，LD：0.54μs，MOV：3.4μs; 处理能力：1k steps可在1ms内处理完成; 提供最高100kHz的脉冲控制。 |  | 台 |  |  |  | 3 | 2000 |  | 6000 | 台达 |  |  |
| 117 | 温湿度传感器 | SHT12 |  | 主流品牌，安装在各仓通风口内，防爆金属温湿度传感器探头温度量程：-20—+120℃；精度：±0.3℃湿度量程：1~99.9%RH；精度：±2%RH功耗：外电：<20mA 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH，防熏蒸。 |  | 套 |  |  |  | 26 | 780 |  | 20280 | 荆门、叶威 |  |  |
| 118 | 通风窗控制信号线 | RVV6*0.5 |  | RVV6*0.5，300V/500V（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 1000 | 4.2 |  | 4200 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 119 | 混流风机控制线 | RVV3*4 |  | RVV3*4，300V/500V（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 800 | 8.8 |  | 7040 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 120 | 信号控制线 | RVVP4*0.5 |  | RVVP4*0.5 200V/400V（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 800 | 3.2 |  | 2560 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 121 | 轴流风机控制线 | RVV4*1.5 |  | RVV3*1.5，300V/500V（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 800 | 4.5 |  | 3600 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 122 | 分控柜电源线 | RVV4*16 |  | RVV3*16，300V/500V（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 1000 | 32 |  | 32000 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 123 | 地线 | BV2.5 |  | BV2.5，300V/500V（数量以实际发生为准） |  | 米 |  |  |  | 1500 | 2.6 |  | 3900 | 武汉、沈宇 |  |  |
| 124 | 施工辅材 | 定制 |  | 施工辅材 |  | 批 |  |  |  | 3 | 300 |  | 900 | 荆门、叶威 |  |  |
| 125 | 智能通风系统软件 | 定制 |  | 具备但不限于以下功能：依据多功能粮情检测系统检测到的粮堆内外温度、湿度等通风参数，通过通风条件自动判断，实现粮堆均温通风、粮堆调质通风、自然通风、机械通风、提高通风效率、降低通风能耗，有效实现安全储粮的目标。软件参数性能要求符合对应硬件设备的性能指标。 能实现操作记录数据、储粮数据、环境数据等所有数据的积累及分析，并建立适合本地区的通风数据模型，达到指导通风作业及预警作业的功能，支持报表分析及打印，支持系统信息发布，支持通风预作业。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 20000 |  | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 126 | 内环流设备控制软件 | 定制 |  | 能够根据粮情检测系统检测到的粮堆不同部位的温度自动进行内环流通风。应支持现场控制及远程控制；系统支持手动模式、自动模式控制；支持目标温度值设定，并自动环流。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 20000 |  | 20000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 127 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 台 |  |  |  | 11 | 1800 |  | 19800 | 杭州、海康 |  |  |
| 128 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  | 台 |  |  |  | 6 | 3000 |  | 18000 | 杭州、海康 |  |  |
| 129 | 半球网络摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF |  | 300万CMOS日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离达50米； 支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536@25fps下，清晰度1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口，1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口； 支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IK10防暴等级； 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  | 台 |  |  |  | 3 | 1800 |  | 5400 | 杭州、海康 |  |  |
| 130 | 仓内防熏蒸球机 | DS-NYCN58233B-ABCDEF |  | 防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署；见提供的检验报告复印件（加盖生产制造商公章） 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持23倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度300°/S，云台定位精度为±0.1°；垂直手控速度120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警；支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  | 台 |  |  |  | 9 | 12000 |  | 108000 | 杭州、海康 |  |  |
| 131 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 |  | 台 |  |  |  | 2 | 4000 |  | 8000 | 杭州、海康 |  |  |
| 132 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  | 块 |  |  |  | 11 | 800 |  | 8800 | 北京、西部数据 |  |  |
| 133 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准）。 |  | 个 |  |  |  | 29 | 200 |  | 5800 | 深圳、安迅 |  |  |
| 134 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 |  | 台 |  |  |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 杭州、海康 |  |  |
| 135 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等）。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 广州、扬程 |  |  |
| 136 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 4500 |  | 4500 | 杭州、海康 |  |  |
| 137 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 |  | 批 |  |  |  | 29 | 500 |  | 14500 | 荆门、叶威 |  |  |
| 138 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 |  | 套 |  |  |  | 1 | 5000 |  | 5000 | 荆门、叶威 |  |  |
| 139 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz。 |  | 台 |  |  |  | 1 | 15000 |  | 15000 | 郑州、华粮 |  |  |
| 140 | 施工费 | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 荆门、叶威 |  |  |
| （鄢陵县）鄢陵东方粮油仓储有限公司合计 |  |  |  |  |  | 2371550元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 |  | 技术参数 |  | 单位 |  |  |  | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 产地及厂家 |  |  |
| （6）（长葛市）长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 2800 |  | 1.9 |  | 5320 |  | 宁波、辰飞 |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |  |  |  | 200 |  | 15 |  | 3000 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） | 个 |  |  |  | 200 |  | 5 |  | 1000 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |  |  |  | 200 |  | 15 |  | 3000 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |  |  |  | 25 |  | 800 |  | 20000 |  | 深圳、德力志 |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |  |  |  | 25 |  | 400 |  | 10000 |  | 深圳、德力志 |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 | 台 |  |  |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 |  | 深圳、德力志 |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 | 个 |  |  |  | 25 |  | 80 |  | 2000 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 | 个 |  |  |  | 9 |  | 100 |  | 900 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 2000 |  | 3 |  | 6000 |  | 深圳、深奥 |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 1000 |  | 3.5 |  | 3500 |  | 武汉、沈宇 |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 | 个 |  |  |  | 11 |  | 400 |  | 4400 |  | 荆门、叶威 |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 1000 |  | 3.5 |  | 3500 |  | 佛山、雄塑 |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 700 |  | 25 |  | 17500 |  | 荆门、叶威 |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 700 |  | 7.5 |  | 5250 |  | 佛山、雄塑 |  |
| 16 | 手井 | 定制 |  | 500*500（数量以实际发生为准） | 个 |  |  |  | 20 |  | 200 |  | 4000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 定制 |  | （数量以实际发生为准） | m³ |  |  |  | 250 |  | 120 |  | 30000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 18 | 84寸液晶显示器 | YC-M4684 |  | 背光类型：LED光源； 尺寸：70寸；分辨率：1920×1080； 对比度：1600:1；亮度：350cd/㎡； 输入接口：1个VGA输入、1个HDMI输入、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具备1个网络接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1611mm×961mm×93.2mm； 提供有3C、CE、RoHS认证证书。 | 块 |  |  |  | 1 |  | 32000 |  | 32000 |  | 广州、扬程 |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 5 |  | 5000 |  | 25000 |  | 北京、同方 |  |
| 20 | 笔记本电脑 | 同方、超锐 T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 | 台 |  |  |  | 3 |  | 9800 |  | 29400 |  | 北京、同方 |  |
| 21 | 8口交换机 | DLZ-Q8P |  | 8个10/100/M自适应RJ45端口 | 台 |  |  |  | 1 |  | 500 |  | 500 |  | 深圳、德力志 |  |
| 22 | 20U机柜 | 20U标准机柜 |  | 20U标准机柜 | 台 |  |  |  | 1 |  | 500 |  | 500 |  | 深圳、图腾 |  |
| 23 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本 | 台 |  |  |  | 2 |  | 24000 |  | 48000 |  | 北京、紫光华山 |  |
| 24 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 11000 |  | 11000 |  | 杭州、华三 |  |
| 25 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps | 台 |  |  |  | 5 |  | 2200 |  | 11000 |  | 杭州、华三 |  |
| 26 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 8800 |  | 8800 |  | 杭州、华三 |  |
| 27 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准）。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 3200 |  | 3200 |  | 上海、菲仁信息 |  |
| 28 | UPS电源主机（10KVA） | AR－10KVA／L |  | ★高频在线式UPS功率10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数0.99，输出功率因数0.8；CPU控制的在线双转换，单进单出在线式供电。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  | 上海、山特 |  |
| 29 | UPS电池组 | 12V100AH |  | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 块 |  |  |  | 8 |  | 600 |  | 4800 |  | 上海、山特 |  |
| 30 | 电池柜 | A8 |  | 每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准）。 | 层 |  |  |  | 1 |  | 300 |  | 300 |  | 上海、山特 |  |
| 31 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 300 |  | 300 |  | 荆门、叶威 |  |
| 32 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔。 | 套 |  |  |  | 8 |  | 360 |  | 2880 |  | 北京、大唐保镖 |  |
| 33 | 防静电地板 | 600*600*30mm |  | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准）。 | 平方 |  |  |  | 30 |  | 200 |  | 6000 |  | 常州、斯普林 |  |
| 34 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 3500 |  | 7000 |  | 深圳、图腾 |  |
| 35 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面 | 套 |  |  |  | 1 |  | 7000 |  | 7000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 36 | 桌子 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具 | 个 |  |  |  | 2 |  | 3500 |  | 7000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 37 | 椅子 | 定制 |  | 面料材质: 网布；材质: 金属金属材质: 铁；五星脚材质: 钢制脚；扶手类型: 固定扶手 | 个 |  |  |  | 4 |  | 200 |  | 800 |  | 荆门、叶威 |  |
| 38 | 门窗改造等 | 定制 |  | 门、窗改造，墙壁、地面处理等 | 批 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 39 | 柜式空调 | KFR-72LW |  | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上； | 台 |  |  |  | 1 |  | 6000 |  | 6000 |  | 珠海、格力 |  |
| 40 | 分体挂式空调 | KFR-35LW |  | 1.5匹变频空调 | 台 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 珠海、格力 |  |
| 41 | 照明 | 600*600 3*TLD18WLED |  | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 | 套 |  |  |  | 4 |  | 800 |  | 3200 |  | 上海、飞利浦 |  |
| 42 | 自动气体灭火装置 | XQQW10/1.6 |  | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 "悬挂式气体灭火钢瓶、储瓶规格：20L 储存压力：1.6mpa 最大工作压力：2.5mpa 灭火剂喷放时间： 10s 最大充装密度： 1150kg/m3 装置启动电源：DC24V/3A 防护区环境温度：O℃～50℃" | 套 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 浙江、淮海 |  |
| 43 | 设备间操作间隔断 | 定制 |  | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） | 平方 |  |  |  | 5 |  | 2000 |  | 10000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 44 | 吊顶 | 600*600铝扣 |  | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 | 平方 |  |  |  | 30 |  | 120 |  | 3600 |  | 广州、伟开瑞 |  |
| 45 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 30000 |  | 30000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 46 | 人事管理子系统 | 定制 |  | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 47 | 物资管理子系统 | 定制 |  | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 48 | 公文流转子系统 | 定制 |  | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 49 | 档案资料库管理子系统 | 定制 |  | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 | 项 |  |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 50 | 业务管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 8 |  | 5500 |  | 44000 |  | 北京、同方 |  |
| 51 | 经营管理子系统 | 定制 |  | 为企业经营管理提供数据支持。包含合同管理、客户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 52 | 仓储管理子系统 | 定制 |  | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 53 | 质量管理子系统 | 定制 |  | 粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 54 | 统计管理子系统 | 定制 |  | 为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 55 | 财务管理子系统 | 定制 |  | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 56 | 门岗管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 57 | 二代身份证阅读器 | WS6 |  | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 1500 |  | 3000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 58 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms | 台 |  |  |  | 4 |  | 700 |  | 2800 |  | 山东、威尔 |  |
| 59 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 | 张 |  |  |  | 200 |  | 25 |  | 5000 |  | 成都、捷德 |  |
| 60 | 车牌识别补光一体摄像机 | EVU-X4XX-YYY |  | 旋转臂长（水平） 500mm-5200mm；升降立柱升降范围（垂直） 4000mm-5000mm；水平面旋转角度 0～270°；旋转电机 380V 0.75kw；主柱升降液压电机 380V 3kw；扦样杆长（垂直）3000mm-4000mm；吸粮器 380V 3kw-5.5kw；吸粮软管Φ30（长度根据库点需求定制）。 | 套 |  |  |  | 2 |  | 6000 |  | 12000 |  | 成都、捷德 |  |
| 61 | 抓拍机立杆 | 定制 |  | 200万像素1/1.8"逐行扫描CMOS，最大分辨率可达1920×1080,帧率1-25帧可设置； 视频压缩标准：H.264/MJPEG；图像格式：JPEG； 外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体； 在网络连接失效的情况下，将抓拍的图片存储至设备自带的SD卡中，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； 车辆捕获率：≥99%；车牌识别率：白天≥98%，夜间≥95%； 倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 支持11种常见车身颜色识别，包括红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青； 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV； 支持90种常见车标类型识别； 触发方式：支持IO触发、485触发、视频触发； 识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关； 1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,5个RS-485 接口，1个RS-232接口； 7路IO输入接口,7对IO输出接口(可接常亮灯)，1个SYNC，2个继电器输出，2个mini-USB接口，1个SD卡插槽，1个BNC输出接口； 温度范围：-40±3℃~80±2℃； 防护等级：IP66。 | 根 |  |  |  | 2 |  | 300 |  | 600 |  | 杭州、海康 |  |
| 62 | 电动挡车器 | DS-TMG40X-XX |  | 根据现场情况定制高度，安装抓拍单元或补光灯。 | 个 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 63 | 平板电脑及蓝牙打印机 | M3 |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 2500 |  | 2500 |  | 杭州、海康 |  |
| 64 | 固定式散粮扦样机 | QYYW-5*5# |  | 华为M3，处理器8核，内存32G，屏幕7.0寸；蓝牙打印机支持有线、无线打印，USB接口，打印宽度58mm | 套 |  |  |  | 1 |  | 45000 |  | 45000 |  | 深圳、华为 |  |
| 65 | 扦样管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 66 | 条码打印机 | S-805TL |  | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 | 台 |  |  |  | 1 |  | 800 |  | 800 |  | 深圳、佳博 |  |
| 67 | 手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 2500 |  | 2500 |  | 深圳、富立叶 |  |
| 68 | 扦样图像抓拍设备 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 1800 |  | 1800 |  | 杭州、海康 |  |
| 69 | 扦样过程录取摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 杭州、海康 |  |
| 70 | 检化验管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 71 | 条码扫描枪 | F12 |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 900 |  | 900 |  | 成都、捷德 |  |
| 72 | 质检通知显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单显示行； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 12000 |  | 12000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 73 | 样品化验监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 杭州、海康 |  |
| 74 | 磅房管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 75 | 针式打印机 | LQ-635K |  | 打印方式点阵击打式；打印方向双向逻辑查找；可靠性打印头寿命：2亿次/针；色带型号：色带盒S015290；色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式）；复写能力7份（1份原件+6份拷贝）。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 1500 |  | 3000 |  | 北京、爱普生 |  |
| 76 | 地磅称重控制器 | YW-DBI5 |  | 处理器主频 英特尔 酷睿i5 4代系列，内存 4G， 存储器 64G固态硬盘，操作系统 Windows 7 专业版，输入 USB接口 Micro USB2.0接口，4个 视频接口 VGA接口1个、HDMI接口1个 网络接口1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，集成8路IO输入输出，100W功放，可调音量。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 12000 |  | 12000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 77 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 12000 |  | 12000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 78 | 千兆以太网交换机 | H3C S1224 |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，包转发率：35.7Mpps 交换容量：48Gbps | 台 |  |  |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 |  | 杭州、华三 |  |
| 79 | 红外光幕 | ABI100-764 |  | 18米红外光幕、户外防水、IP65/67、开关量信号。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 300 |  | 600 |  | 杭州、海康 |  |
| 80 | 地感线圈 | 单股多芯镀锡钢丝 |  | 高温线圈、线径0.5mm、单股多芯镀锡钢丝、抗老化、耐高温、耐酸碱、防腐。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 200 |  | 400 |  | 泰州、飞宇 |  |
| 81 | 信号指示灯 | 300mm红叉绿箭 |  | 功率50W，室外用，防水防尘防眩，AC220V，需含安装组件。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 800 |  | 1600 |  | 成都、交大创科 |  |
| 82 | 室外语音提示喇叭 | KC-660 |  | 60W 、室外防水、防雷、铝合金护罩。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 500 |  | 500 |  | 杭州、卡奇 |  |
| 83 | 车牌自动抓拍设备 | EVU-X4XX-YYY |  | 由摄像机、高清镜头、室外防护罩（4518护罩）、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等组成; 同时支持H.265和H.264编码,最大可输出Full HD 1920*1200@25fps实时图像，帧率在1~60fps可调,超低延时，超低码率； 镜头类型：HV1140D-8MPIR(11~40mm)； 最低照度：彩色0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 具有抗丢包（5%）处理能力； 分辨力：彩色为1100TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）； 支持车牌区域增强编码功能； 可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； 支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等）； 能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥97%； 具备车牌识别功能，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥98%； 可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%； 具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 6000 |  | 12000 |  | 杭州、海康 |  |
| 84 | 称重车辆车顶抓拍球机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 杭州、海康 |  |
| 85 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 1800 |  | 3600 |  | 杭州、海康 |  |
| 86 | 检斤过程监测摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 杭州、海康 |  |
| 87 | 自动道闸 | DS-TMG40X-XX |  | 中速道闸； 运行速度：3秒；杆长：4米；道闸类型：直杆； 通讯接口：RS485、IO； 输入电源：220V 50Hz； 电机功率：90W 220VAC； 无线遥控控制起落杆，电机能连续运行不会热保护，停电时可快速离合,手动起落杆，在强冷天气下能照常启动，支持遇阻反弹，支持自锁手动解除功能，支持自动限位功能，支持热过载保护功能； 工作环境温度：-20~50℃，防护等级：IP54。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 5000 |  | 10000 |  | 杭州、海康 |  |
| 88 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端配置：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |  |  |  | 3 |  | 2500 |  | 7500 |  | 深圳、富立叶 |  |
| 89 | 结算管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 90 | 银行卡读写器 | JD-D7 |  | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 | 台 |  |  |  | 1 |  | 1200 |  | 1200 |  | 成都、捷德 |  |
| 91 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi | 台 |  |  |  | 1 |  | 5500 |  | 5500 |  | 北京、惠普 |  |
| 92 | 智能出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 20000 |  | 20000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 93 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准） | 根 |  |  |  | 800 |  | 160 |  | 128000 |  | 廊坊、长实、河北 |  |
| 94 | 库区气象站 | FY-QBX |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 | 套 |  |  |  | 1 |  | 9800 |  | 9800 |  | 武汉、富源飞科 |  |
| 95 | 气温气湿 | CWS18 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 | 个 |  |  |  | 1 |  | 580 |  | 580 |  | 北京、星仪 |  |
| 96 | 仓温仓湿 | SHT11 |  | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 | 个 |  |  |  | 11 |  | 450 |  | 4950 |  | 荆门、叶威 |  |
| 97 | 分支器 | 两线 |  | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） | 个 |  |  |  | 121 |  | 40 |  | 4840 |  | 廊坊、长实河北 |  |
| 98 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5 |  | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒 径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-1000头。 6）分机抗雷击电压：不低于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤5% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度::0.4mm＜直径＜4.0mm,0.25mg-5mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、36个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～2000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L | 米 |  |  |  | 700 |  | 3 |  | 2100 |  | 武汉、沈宇 |  |
| 99 | 智能粮情检测分机 | LQII-3 |  | ABS材质，Φ2.5斜孔 | 台 |  |  |  | 11 |  | 18000 |  | 198000 |  | 郑州、跃创电子 |  |
| 100 | 粮虫诱捕器 | YC-YB |  | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准） | 只 |  |  |  | 176 |  | 200 |  | 35200 |  | 郑州、跃创电子 |  |
| 101 | 测量管道 | PUφ8*5 |  | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-36个测量管道。 | 米 |  |  |  | 8800 |  | 1 |  | 8800 |  | 郑州、跃创电子 |  |
| 102 | 通道选通器 | YC-XTII |  | 可测量三相电流、电压、有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因素、频率等。 采用液晶显示，并可以按键设置配置参数。 具有RS485通讯接口与上位机实现数据交换，并支持modbus-RTU协议。 | 台 |  |  |  | 11 |  | 5000 |  | 55000 |  | 郑州、跃创电子 |  |
| 103 | 多功能粮情测控系统软件 | 定制 |  | 功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 20000 |  | 20000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 104 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 |  |  |  | 13 |  | 1800 |  | 23400 |  | 杭州、海康 |  |
| 105 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  |  | 7 |  | 3000 |  | 21000 |  | 杭州、海康 |  |
| 106 | 半球网络摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF |  | 300万CMOS日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离达50米； 支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536@25fps下，清晰度1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口，1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口； 支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IK10防暴等级； 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 |  |  |  | 4 |  | 1800 |  | 7200 |  | 杭州、海康 |  |
| 107 | 仓内防熏蒸球机 | DS-NYCN58233B-ABCDEF |  | 防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署；见提供的检验报告复印件（加盖生产制造商公章） 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持23倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度300°/S，云台定位精度为±0.1°；垂直手控速度120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警；支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  |  | 11 |  | 12000 |  | 132000 |  | 杭州、海康 |  |
| 108 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 4000 |  | 8000 |  | 杭州、海康 |  |
| 109 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 |  |  |  | 13 |  | 800 |  | 10400 |  | 北京、西部数据 |  |
| 110 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准）。 | 个 |  |  |  | 35 |  | 200 |  | 7000 |  | 深圳、安迅 |  |
| 111 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 | 台 |  |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 |  | 杭州、海康 |  |
| 112 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 广州、扬程 |  |
| 113 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 4500 |  | 4500 |  | 杭州、海康 |  |
| 114 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 | 批 |  |  |  | 35 |  | 500 |  | 17500 |  | 荆门、叶威 |  |
| 115 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 116 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 15000 |  | 15000 |  | 郑州、华粮 |  |
| 117 | 施工费 | 定制 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 30000 |  | 30000 |  | 荆门、叶威 |  |
| （长葛市）长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司合计 |  |  |  |  | 1487400元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 |  | 技术参数 | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 产地及厂家 |  |
| （7）（禹州市）禹州0九一八河南省粮食储备库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 1200 |  | 1.9 |  | 2280 |  | 宁波、辰飞 |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |  |  |  | 144 |  | 15 |  | 2160 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） | 个 |  |  |  | 144 |  | 5 |  | 720 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |  |  |  | 144 |  | 15 |  | 2160 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |  |  |  | 18 |  | 800 |  | 14400 |  | 深圳、德力志 |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |  |  |  | 18 |  | 400 |  | 7200 |  | 深圳、德力志 |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 | 台 |  |  |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 |  | 深圳、德力志 |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 | 个 |  |  |  | 18 |  | 80 |  | 1440 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 | 个 |  |  |  | 7 |  | 100 |  | 700 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 1200 |  | 3 |  | 3600 |  | 深圳、深奥 |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 1000 |  | 3.5 |  | 3500 |  | 武汉、沈宇 |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 | 个 |  |  |  | 10 |  | 400 |  | 4000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 1200 |  | 3.5 |  | 4200 |  | 佛山、雄塑 |  |
| 14 | 辅材 | Φ75 |  | Φ75（数量以实际发生为准） | 批 |  |  |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 15 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本 | 台 |  |  |  | 1 |  | 24000 |  | 24000 |  | 北京、紫光华山 |  |
| 16 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 11000 |  | 11000 |  | 杭州、华三 |  |
| 17 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps | 台 |  |  |  | 3 |  | 2200 |  | 6600 |  | 杭州、华三 |  |
| 18 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制 | 台 |  |  |  | 1 |  | 8000 |  | 8000 |  | 杭州、华三 |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 20 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准） | 套 |  |  |  | 1 |  | 9800 |  | 9800 |  | 上海、菲仁信息 |  |
| 21 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 | 套 |  |  |  | 1 |  | 300 |  | 300 |  | 荆门、叶威 |  |
| 22 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔 | 套 |  |  |  | 8 |  | 360 |  | 2880 |  | 北京、大唐保镖 |  |
| 23 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜 | 台 |  |  |  | 1 |  | 3500 |  | 3500 |  | 深圳、图腾 |  |
| 24 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面 | 套 |  |  |  | 1 |  | 7200 |  | 7200 |  | 荆门、叶威 |  |
| 25 | 椅子 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具 | 个 |  |  |  | 2 |  | 200 |  | 400 |  | 荆门、叶威 |  |
| 26 | 分体挂式空调 | KFR-35LW |  | 1.5匹变频空调 | 台 |  |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 |  | 珠海、格力 |  |
| 27 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行三维展示。主要功能如下： 1、仓房基本信息：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息：结合库区视频监控系统，在平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、单仓粮食存储：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 5、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 6、粮库管理中认为须在平台中展示的其它数据及互动操作。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 28 | 经营管理子系统 | 定制 |  | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 29 | 仓储管理子系统 | 定制 |  | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 30 | 质量管理子系统 | 定制 |  | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 31 | 统计管理子系统 | 定制 |  | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 | 项 |  |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 32 | 财务管理子系统 | 定制 |  | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 | 项 |  |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 33 | 业务管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 6 |  | 5000 |  | 30000 |  | 北京、同方 |  |
| 34 | 笔记本电脑 | 同方、超锐 T45笔记本 |  | Intel i7-6500U 双核 2.5GHz/8GB (DDR3)/256GB SSD/ NV GT810M 2G 独显 (HDMI+VGA)/内置 DVD-RW/USB3.0接口 USB2.0*3/802.11ac+蓝牙/内置 100 万摄像头/6芯电池/14寸屏幕 | 台 |  |  |  | 2 |  | 9800 |  | 19600 |  | 北京、同方 |  |
| 35 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi | 台 |  |  |  | 2 |  | 5500 |  | 11000 |  | 北京、惠普 |  |
| 36 | 门岗管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 37 | 二代身份证阅读器 | WS6 |  | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 1500 |  | 3000 |  | 山东、威尔 |  |
| 38 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms | 台 |  |  |  | 3 |  | 700 |  | 2100 |  | 成都、捷德 |  |
| 39 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 | 张 |  |  |  | 200 |  | 25 |  | 5000 |  | 成都、捷德 |  |
| 40 | 条码打印机 | S-805TL |  | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 | 台 |  |  |  | 1 |  | 800 |  | 800 |  | 荆门、叶威 |  |
| 41 | 检化验管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 42 | 条码扫描枪 | F12 |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 900 |  | 900 |  | 成都、捷德 |  |
| 43 | 磅房管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 44 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 12000 |  | 12000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 45 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 1800 |  | 3600 |  | 杭州、海康 |  |
| 46 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端配置：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 2500 |  | 2500 |  | 深圳、富立叶 |  |
| 47 | 结算管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 48 | 银行卡读写器 | JD-D7 |  | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 | 台 |  |  |  | 1 |  | 1200 |  | 1200 |  | 成都、捷德 |  |
| 49 | 出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 50 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准） | 根 |  |  |  | 208 |  | 160 |  | 33280 |  | 河北廊坊、长实 |  |
| 51 | 气温气湿 | CWS18 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 | 个 |  |  |  | 1 |  | 580 |  | 580 |  | 北京、星仪 |  |
| 52 | 仓温仓湿 | SHT11 |  | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 | 个 |  |  |  | 4 |  | 450 |  | 1800 |  | 叶威、荆门 |  |
| 53 | 分支器 | 两线 |  | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 | 个 |  |  |  | 52 |  | 40 |  | 2080 |  | 河北廊坊、长实 |  |
| 54 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5 |  | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） | 米 |  |  |  | 320 |  | 3 |  | 960 |  | 武汉、沈宇 |  |
| 55 | 粮情检测分机 | YW-LQYWY |  | 具有测温、测湿功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。 技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）检测温度范围：-20℃～125℃ 3）检测湿度范围：0%RH～99%RH 4）分机抗雷击电压：不低于±4KV 5）温度检测误差：≤±0.5℃ 6）湿度检测误差: ≤±3%RH ★7）检测分机容量：512个测温点、8个湿度点 | 台 |  |  |  | 4 |  | 1000 |  | 4000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 56 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 |  |  |  | 12 |  | 1800 |  | 21600 |  | 杭州、海康 |  |
| 57 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  |  | 5 |  | 3000 |  | 15000 |  | 杭州、海康 |  |
| 58 | 半球网络摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF |  | 300万CMOS日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离达50米； 支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536@25fps下，清晰度1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口，1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口； 支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IK10防暴等级； 同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 |  |  |  | 3 |  | 1500 |  | 4500 |  | 杭州、海康 |  |
| 59 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 |  |  |  | 2 |  | 4000 |  | 8000 |  | 杭州、海康 |  |
| 60 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 |  |  |  | 8 |  | 800 |  | 6400 |  | 北京、西部数据 |  |
| 61 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准） | 个 |  |  |  | 20 |  | 200 |  | 4000 |  | 深圳、安迅 |  |
| 62 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 杭州、海康 |  |
| 63 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） | 台 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 广州、扬程 |  |
| 64 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 | 台 |  |  |  | 1 |  | 4500 |  | 4500 |  | 杭州、海康 |  |
| 65 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 | 批 |  |  |  | 20 |  | 200 |  | 4000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 66 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 | 套 |  |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 67 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz， | 台 |  |  |  | 1 |  | 15000 |  | 15000 |  | 郑州、华粮 |  |
| 68 | 施工费 | 定制 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| （禹州市）禹州0九一八河南省粮食储备库合计 |  |  |  |  | 402440元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 |  | 技术参数 | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 产地及厂家 |  |
| （8）（禹州市）禹州零九一零河南省粮食储备库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTA/S 8芯 |  | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） | 米 |  |  | 1000 |  |  | 1.9 |  | 1900 |  | 宁波、辰飞 |  |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模 |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |  |  | 160 |  |  | 15 |  | 2400 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC |  | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） | 个 |  |  | 160 |  |  | 5 |  | 800 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | FC/SC |  | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |  |  | 160 |  |  | 15 |  | 2400 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 5 | 光纤收发器 | DLZ-100E18S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |  |  | 20 |  |  | 800 |  | 16000 |  | 深圳、德力志 |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | DLZ-100E11S |  | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |  |  | 20 |  |  | 400 |  | 8000 |  | 深圳、德力志 |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | DLZ-K100G11S |  | 16槽，插卡式 | 台 |  |  | 2 |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 深圳、德力志 |  |
| 8 | 光纤盒 | 定制 |  | 8口 | 个 |  |  | 20 |  |  | 80 |  | 1600 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 |  | 24口 | 个 |  |  | 7 |  |  | 100 |  | 700 |  | 武汉、一路向纤 |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类线 |  | AP-5-01（数量以实际发生为准） | 米 |  |  | 1000 |  |  | 3 |  | 3000 |  | 深圳、深奥 |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5 |  | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） | 米 |  |  | 1500 |  |  | 3.5 |  | 5250 |  | 武汉、沈宇 |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 定制 |  | 304不锈钢材质，尺寸根据现场实际情况定制 | 个 |  |  | 14 |  |  | 400 |  | 5600 |  | 荆门、叶威 |  |
| 13 | PVC管 | Φ25 |  | Φ25（数量以实际发生为准） | 米 |  |  | 1000 |  |  | 3.5 |  | 3500 |  | 佛山、雄塑 |  |
| 14 | 辅材 | 定制 |  | 定制辅材 | 批 |  |  | 1 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 15 | 服务器 | H3C R4900 G2 |  | ★1、CPU:Xeon E5-2603V4*2 内存：ECCDDR4/16G、硬盘：1TSATA*4、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口；2、操作系统 windows server 2012版本；3、数据库 MySQL 5.5版本 | 台 |  |  | 1 |  |  | 24000 |  | 24000 |  | 北京、紫光华山 |  |
| 16 | 核心交换机 | LS-5560-54S-EI |  | 可用千兆电接口数量48，非复用千兆光接口数量4，QSFP+接口数量2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：598Gbps；转发性能：252Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置和管理；提供有工信部入网证、入网检测报告证明。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 11000 |  | 11000 |  | 杭州、华三 |  |
| 17 | 接入交换机 | LS-S5130S-28P-EI |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：333Gbps | 台 |  |  | 3 |  |  | 2200 |  | 6600 |  | 杭州、华三 |  |
| 18 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | F1005 |  | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制 | 台 |  |  | 1 |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 杭州、华三 |  |
| 19 | 操作电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 20 | KVM | AE-8708 |  | 8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准） | 套 |  |  | 1 |  |  | 9800 |  | 9800 |  | 上海、菲仁信息 |  |
| 21 | UPS电源主机（4KVA） | AR-6KVA／L |  | ★高频在线式UPS功率6KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数0.99，输出功率因数0.8；CPU控制的在线双转换，单进单出在线式供电。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 9800 |  | 9800 |  | 上海、山特 |  |
| 22 | 接地装置 | 定制 |  | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 | 套 |  |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 |  | 荆门、叶威 |  |
| 23 | 电源防雷插座 | HP8000-16a |  | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔。 | 套 |  |  | 8 |  |  | 360 |  | 2880 |  | 北京唐保镖 |  |
| 24 | 机柜 | 42U标准机柜 |  | 42U标准机柜。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 深圳、图腾 |  |
| 25 | 两工位操作台 | 定制 |  | 1米每工位金属框架木制台面。 | 套 |  |  | 1 |  |  | 7200 |  | 7200 |  | 荆门、叶威 |  |
| 26 | 椅子 | 定制 |  | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具。 | 个 |  |  | 2 |  |  | 200 |  | 400 |  | 荆门、叶威 |  |
| 27 | 柜式空调 | KFR-72LW |  | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 珠海、格力 |  |
| 28 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 定制 |  | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行三维展示。主要功能如下： 1、仓房基本信息：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息：结合库区视频监控系统，在平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、单仓粮食存储：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 5、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 6、粮库管理中认为须在平台中展示的其它数据及互动操作。 | 套 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 29 | 经营管理子系统 | 定制 |  | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 | 项 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 30 | 仓储管理子系统 | 定制 |  | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 | 项 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 31 | 质量管理子系统 | 定制 |  | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 | 项 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 32 | 统计管理子系统 | 定制 |  | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 | 项 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 33 | 财务管理子系统 | 定制 |  | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 | 项 |  |  | 1 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 34 | 业务管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  | 2 |  |  | 5000 |  | 10000 |  | 北京、同方 |  |
| 35 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi | 台 |  |  | 1 |  |  | 5500 |  | 5500 |  | 北京、惠普 |  |
| 36 | 门岗管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 37 | 二代身份证阅读器 | WS6 |  | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 | 台 |  |  | 2 |  |  | 1500 |  | 3000 |  | 山东、威尔 |  |
| 38 | 智能卡读写器 | JD-RFACR122 |  | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms | 台 |  |  | 3 |  |  | 700 |  | 2100 |  | 成都、捷德 |  |
| 39 | 智能粮库卡 | JD-FM1208 |  | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 | 张 |  |  | 200 |  |  | 25 |  | 5000 |  | 成都、捷德 |  |
| 40 | 固定式散粮扦样机 | QYYW-5*5# |  | 旋转臂长（水平） 500mm-5200mm；升降立柱升降范围（垂直） 4000mm-5000mm；水平面旋转角度 0～270°；旋转电机 380V 0.75kw；主柱升降液压电机 380V 3kw；扦样杆长（垂直）3000mm-4000mm；吸粮器 380V 3kw-5.5kw；吸粮软管Φ30（长度根据库点需求定制） | 套 |  |  | 1 |  |  | 45000 |  | 45000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 41 | 条码打印机 | S-805TL |  | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 | 台 |  |  | 3 |  |  | 800 |  | 2400 |  | 深圳、佳博 |  |
| 42 | 检化验管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 43 | 条码扫描枪 | F12 |  | 打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 900 |  | 900 |  | 成都、捷德 |  |
| 44 | 磅房管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 45 | 称重显示屏 | PH10/室外/双色/5平米 |  | 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：可单行显示； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5㎡。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 46 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 杭州、海康 |  |
| 47 | 值仓手持终端 | HT-5 |  | PDA手持式终端配置：Android5.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频1.2GHz，内存2GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |  |  | 2 |  |  | 2500 |  | 5000 |  | 深圳、富立叶 |  |
| 48 | 结算管理电脑 | 同方、超扬A8500-820台式机 |  | I5-7400四核3.0GHz/B250-S主板/ 4GB DDR4/1TB- 7200 转SATA3/DVDROM/10-1000M网卡/2G独立显卡/集成5.1声卡/原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0，2*USB3.0）/有线键鼠套装/ P25机箱/200W 单路高效电源／操作系统：DOS(支持WIN10系统)显示器：21.5WLED高亮显示器 | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 北京、同方 |  |
| 49 | 银行卡读写器 | JD-D7 |  | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 | 台 |  |  | 1 |  |  | 1200 |  | 1200 |  | 成都、捷德 |  |
| 50 | 出入库系统软件 | 定制 |  | 出入库管理软件符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 51 | 网络激光打印机 | HP M436n |  | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi | 台 |  |  | 1 |  |  | 5500 |  | 5500 |  | 北京、惠普 |  |
| 52 | 数字测温电缆 | 两线四点*6.5 |  | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级IP66以上。（数量以实际发生为准） | 套 |  |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 |  | 河北廊坊、长实 |  |
| 53 | 粮情测控系统集成 | 定制 |  | 将目前正在使用的粮情测控系统集成到仓储智能化综合管理平台，可对粮情检测设备进行实时控制，检测结果以合理的展示方式集成展示，可显示仓库编号、气温气湿、仓温仓湿、品种、保管员、入仓时间和检测时间等信息，实现数据的标准化采集、上传。通过对上传数据的分析，对粮情进行温湿度预警和空仓预警，并可以提供对相关设备启停控制决策参考。 | 台 |  |  | 3 |  |  | 5000 |  | 15000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 54 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD5A32XYZUV-ABCDEF |  | 300万像素CMOS日夜型筒型网络摄像机； 支持300万像素(2048×1536)@30fps，图像更流畅； 传感器类型：Progressive Scan CMOS； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m； 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传； IP67防尘防水等级； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 |  |  | 2 |  |  | 1800 |  | 3600 |  | 杭州、海康 |  |
| 55 | 球型网络摄像机 | DS-2DE73XYZIW-ABC/VWS |  | 300万像素红外网络高清智能球机 支持最大2048×1536@60fps高清画面输出，中心水平分辨率1400TVL； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达260m； 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持20倍光学变倍； 支持宽动态、透雾、数字降噪、强光抑制、电子防抖、防红外过曝、SmartIR等功能； 支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度450°/S，云台定位准确度≤0.1°； 垂直手控速度120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波； 支持电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |  |  | 4 |  |  | 3000 |  | 12000 |  | 杭州、海康 |  |
| 56 | 网络硬盘录像机 | iDS-8632NX-I8/S |  | 19英寸2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 支持32路高清，512M带宽网络视频接入，512M网络带宽输出； 支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 可对任一录像文件添加自定义标签、加锁、解锁； 支持N+1整机热备功能； 支持断网续传、SMART 2.0等功能； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 杭州、海康 |  |
| 57 | 监控专用硬盘 | WD40PURX |  | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 |  |  | 3 |  |  | 800 |  | 2400 |  | 北京、西部数据 |  |
| 58 | 防雷模块 | AJ2C-220 |  | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准）。 | 个 |  |  | 6 |  |  | 200 |  | 1200 |  | 深圳、安迅 |  |
| 59 | 上级远程监控平台 | IVMS-9800 |  | 50路授权 | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 杭州、海康 |  |
| 60 | 液晶显示屏 | YC-M4655 |  | 用于门岗或保安室， 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） | 台 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 广州、扬程 |  |
| 61 | 解码器 | DS-6901UD |  | 高清视音频解码器，基于嵌入式硬件平台开发，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 输出接口：1路HDMI、1路VGA、1路BNC三种输出接口； 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 报警接口：8路报警输入接口，8路报警输出接口； 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 解码输出后的视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿、拉毛、断裂等现象； 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 可在客户端上将多个视频图像添加至一个轮巡组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示； 可通过客户端和键盘对云台进行控制； 网络接口：支持1个RJ45网络接口； 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示，设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 杭州、海康 |  |
| 62 | 辅材 | 定制 |  | 壁装支架、电源、立杆等 | 批 |  |  | 6 |  |  | 500 |  | 3000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 63 | 远程监管管理软件 | 定制 |  | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 | 套 |  |  | 1 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 荆门、叶威 |  |
| 64 | 前置工控机 | 河南省定制版 |  | CPU处理器 酷睿I3-4010U 1.7Ghz\内存 DDR3L non-ECC 4G\指示灯 LEDs for Power，HDD，Programmable LED，LAN（Active，Status）and Serial（Tx，Rx）2 x2.5“SATA（RAID 0,1）；存储 ≥500G\显示接口 VGA*1，DVI*1 继电器：继电器输出 C型、规格 5A@250VAC 5A@30VDC、通道 1个 1/0接口：串口 ≥4xRS-232/422/485(连接器可调) 2500VDC隔离保护 网口：1x10/100/1000Base T RJ45 ports 3x10/100/1000Base T RJ45 ports USB端口 ≥6 Line-out 音屏输出 环境特性：存储湿度 5~95%RH 不凝结\工作温度 -25~70℃（-13~158℉）\工作湿度 5~95%RH 不凝结\冲击防护 30G half sine， 11ms\震动保护 2 Grms@5~500Hz。 | 台 |  |  | 1 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 郑州、华粮 |  |
| 65 | 施工费 | 定制 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 荆门、叶威 |  |
| （禹州市）禹州零九一零河南省粮食储备库合计 |  |  |  |  | 373890元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 大写：人民币玖佰玖拾捌万零玖佰圆整，小写：¥9980900元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：湖北叶威（集团）智能科技有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：