投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |  | 品牌 |  | 产地及 厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盲杖 | KY936L | 采用铝合金管材质，杖体可四折折叠，折叠后长度为312mm，展开长度为1200mm，透明塑料袋封装，壁厚1.2mm。 1、拐杖四段支管采用高强度特种铝型材制造;具有强度高;不易变形;重量轻的特性.表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的功能。 2、表面采用红白间隔的反光膜。 3、拐杖管分四段，采用中心线连接方式，可折叠成四段，节省空间，方便携带. 4、下支套有耐磨防滑胶脚，让用户用得放心。 5、PVC防滑拐杖头，不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。 |  | 个 | 100 | 90.00 | 9000.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 2 | 盲表 | 9989T | 手表表壳材质为锌合金，表带、表扣、底盖采用高档不锈钢材质，具有生活防水功能。 1.时针、分针和秒针显示时间。 2.可设定闹钟，闹铃可开关，具有报时、贪睡功能。有7首闹铃声音可供选择。 3.语音整点报时及当前时间报时。 |  | 个 | 100 | 92.00 | 9200.00 |  | 爱奉 |  | 广州爱奉者电子科技有限公司 |  |
| 3 | 单脚手杖 | KY920L | 1.拐杖上下支采用高强度铝型材焊制而成，具有强度高重量轻的特性，表面经氧化处理后具有不变色，抗老化，不生锈的功能。上支冲有10个调节孔，下支冲有1个调节孔可供使用者随意调节高度。调节高度710mm-940mm，管径22mm，壁厚1.2mm。 2.采用PVC拐杖头，不吸汗不易破损变形且使用寿命长。 3.底部套有弹性好耐磨系数高的防滑胶脚。 |  | 个 | 50 | 95.00 | 4750.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
|  | 四脚手杖 | KY934 | 1.采用高强度氧化铝管上支，700钢电镀下支，整体防锈能力强，上下支冲孔可随意调节适用高度，调节高度720mm-950mm，手柄长度107mm,底架长度216mm,底架宽度165mm,管径22mm，壁厚1.2mm。 2.采用高密度泡沫塑料曲柄结构拐杖头，更易清洁，手柄套宽不小于25mm，不大于50mm。 3.支脚垫底部直径34.2mm，下支四脚管做支撑，扩大受力面积，下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，安全可靠，伸缩部件伸缩自如，使用起来更轻松、方便。 |  | 个 | 50 | 95.00 | 4750.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 4 | 腋杖 | KY-925L |  | 1.主架采用优质铝合金材料。 2.支脚有多种规格，分大、中、小号，适合不同高度人群使用。高度调节有9个孔位，方便调节，底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚，切不产生吸和现象。 3.手把采用无毒、高密度泡沫塑料，手柄手柄套采用防转动结构设计，防滑、舒适、坚固结实、安全性高。 4.腋托套和手柄套有弹性，不吸水，不掉色，易于清洁，并具有良好的防滑性能。 | 付 | 大30 中40 小30 | 90.00 90.00 90.00 |  | 2700.00 3600.00 2700.00 |  | 凯洋 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 5 | 助行器 (手扶两轮) | KY912L-4 |  | 车架选用航钛高强度特种铝型材焊制而成，具有强度高，重量轻的特性，可折叠式车型，折叠轻便，操作方便。 1.本产品为双侧把手向前推进，前部装有两组轮子，PU 材质，轮直径100mm，高度可调，可折叠，伸长量标识清楚。 2.采用铝合金材质，管直径22mm，壁厚1.25mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理。 3.支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 4.PVC把手材质，防滑、不掉色、不易破损、变形且使用寿命长。 5.装有可供休息的座椅，坐垫采用加厚海绵人造皮革，耐用防水。 | 台 | 90 | 290.00 | 26100.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 6 | 轮椅 (普通手动) | KY868LAJ |  | 1.手驱动后轮 2.车架选用高强度铝合金材料焊接而成，管直径26mm，管厚度2.8mm，表面经烤漆闪银工艺处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强的特性。安全性能高，坚固耐用，可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 3.座宽400mm-420mm，软靠背，软座垫，缝边牢固整齐，靠背材料为牛津尼龙布内置海绵，顶部加加强支撑带，座垫材料为牛津尼龙布内置海绵，内置中间夹层600d的帆布进行加牢加固，无有褶皱、跳线和破损等缺陷。 4.配有独立的透气防护海绵座垫，厚度64mm，采用阻燃牛津尼龙布料加麻布透气网垫做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 5.固定阶梯式扶手，PU扶手垫，把手带连刹功能。 6.轮椅背可折叠；脚可拆卸，扶手可后翻。减少收纳空间方便出行和储存。脚踏板高低可调节。 7.前轮：8英寸（20cm）实心橡胶轮胎，配高强度塑料奔驰三叉轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉，坚固耐用，实心轮耐磨。后轮：24英寸（60cm）汽胎后轮，轮辐钢质，采用13#的36根辐条，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 8.驻车装置制动后不高于座面，不超过脚踏支架安装杆。 9.承重量不小于100kg。 | 台 | 300 | 630.00 | 189000.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 1.手驱动后轮 2.车架选用高强度铝合金材料焊接而成，管直径26mm，管厚度2.8mm，表面经烤漆闪银工艺处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强的特性。安全性能高，坚固耐用，可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 3.座宽440mm-460mm，软靠背，软座垫，缝边牢固整齐，靠背材料为牛津尼龙布内置海绵，顶部加加强支撑带，座垫材料为牛津尼龙布内置海绵，内置中间夹层600d的帆布进行加牢加固，无有褶皱、跳线和破损等缺陷。 4.配有独立的透气防护海绵座垫，厚度64mm，采用阻燃牛津尼龙布料加麻布透气网垫做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 5.固定阶梯式扶手，PU扶手垫，把手带连刹功能。 6.轮椅背可折叠；脚可拆卸，扶手可后翻。减少收纳空间方便出行和储存。脚踏板高低可调节。 7.前轮：8英寸（20cm）实心橡胶轮胎，配高强度塑料奔驰三叉轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉，坚固耐用，实心轮耐磨。后轮：24英寸（60cm）汽胎后轮，轮辐钢质，采用13#的36根辐条，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 8.驻车装置制动后不高于座面，不超过脚踏支架安装杆。 9.承重量不小于100kg。 | 台 | 300 | 630.00 | 189000.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 7 | 坐便椅 | KY810-B |  | 1.采用铝合金或钢材质，管直径22mm，壁厚1.2mm，经二度磷化后静电喷涂抗老化，防锈能力强。可折叠结构，安全性能高。 2.可拆装靠背，靠背高度35cm，扶手偏心设计更符合人体手部摆放要求。 3.车架四脚配有伸缩管，随意调节高度，四脚套有耐磨防滑胶脚，安全可靠。 座椅和便盆材料均为环保塑料，附马桶盖。 4.厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，附马桶盖。具有防水、容易清洁功能。 5.静载荷不小于100kg。 | 台 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 8 | 沐浴椅 | KY791L |  | 1.车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻的特性.管直径22mm，壁厚1.25mm。表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的功能，整体可折叠。 2.尺寸：座深500mm，座宽500mm，高度450mm。 3.带有靠背，扶手可后掀。配有脚踏板，脚踏架可后翻。 4.PE中空吹塑成形开口座板，表面具有防滑功能，且容易清洗。 5.承重量120 kg。 6.座板两旁设有扶手架，预防用户侧滑，更安全安心。 7.焊接件表面光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷 8. 注塑件表面光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。 9.全部采用不锈钢螺钉连接，车架四脚装有3寸轮，后轮带刹，可供看护者随意刹车。 | 台 | 50 | 260.00 | 13000.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 9 | 防褥疮床垫 | DE-078 |  | 1.球形交替波动，起到有效的减压效果。 2.尺寸mm；长2000mm×宽900mm×高95mm 3.采用乙烯聚合物材质，能抑制细菌，，无毒无害，可防水，易于清洗，有阻燃性。 4.整体受压重量大，正常状态下不会出现漏气或减压现象。 5.配备手动充气装置。 | 个 | 30 | 280.00 | 8400.00 |  | 冀泰 |  | 衡水泰昌医疗器械有限公司 |  |
| 10 | 防褥疮坐垫 |  |  | 1.主要由高弹性海绵、棉布外套、ＰＵ防水内套、固定装置等组成的平面型坐垫。 2.长度450mm，宽度为450mm，厚度为100mm的慢回弹记忆海绵。 | 个 | 50 | 80.00 | 4000.00 |  | 蒙泰APN |  | 东莞市蒙泰护理用品有限公司 |  |
| 11 | 手动充气式防压疮床垫 | DE-074 |  | 1.采用优质尼龙PVC面料，透气性强，无毒无害，不含刺激性皮肤的有害物质。 2.充气泵噪音小，可多档位调节，增加舒适度。 3.条型交替波动，循环放气。 | 个 | 30 | 280.00 | 8400.00 |  | 冀泰 |  | 衡水泰昌医疗器械有限公司 |  |
| 12 | 体位垫 |  |  | 高回弹海绵舒适透气，表面优质皮革，易于清洗。 | 个 | 150 | 18.00 | 2700.00 |  | 冀泰 |  | 衡水泰昌医疗器械有限公司 |  |
| 13 | 肘拐 | KY937L |  | 拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成，具有强度高、重量轻的特性，表面经氧化处理后具有不掉色、抗氧化、不生锈的功能。下支套有耐磨防滑胶脚，上支、下支冲有调节孔可供用户随意调节适用高度。 | 个 | 100 | 90.00 | 9000.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 14 | 儿童轮椅 | KY958LAC |  | 1.外形尺寸:1052mm×578.6mm×980mm 2.座宽392.4mm 座深365mm. 3.坐位离地面高度525.6㎜；靠背高度430㎜. 4、车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成，管直径25mm，壁厚2.5mm。具有强度高、重量轻的特性，表面经彩色氧化处理，抗老化、不生锈。 5.靠背角度设计合理。 6.配有可拆卸扶手、脚踏板、可拆座靠垫、可折叠式车架，方便携带，且能节省占用空间。 7.轮椅配有肘节式刹车、脚踏式刹车，使用简便，助推者只需在推轮椅的位置轻踩刹车轮椅便能停下。 8.脚踏板：离地高度100mm，高度可调（可调范围为70mm），可供不同年龄段的用户使用。 9.枕头可调节高度，座位与靠背间的可调角度为95-170度，可仰卧，座位与地面间的可调节角度为30度，满足了用户的不同需求。 10.轮椅配有防翻辅助轮，防止轮椅在行驶过程中向后倾翻。 11.靠垫两侧有固身垫，增加安全性。 12.配置中控式安全带，一键锁紧或松开，确保特殊情况紧急转移需要。 13.座靠垫、肩部和腹部的位置有海绵垫，表面由高级透气好的材料做成。 14.前置6寸高强度工程塑料轮毂，免充气耐磨橡胶实心轮胎；后置12寸高强度工程材料轮毂免充气PU轮胎，耐磨免充气且减震性能卓越。 15.座椅采用可拆式儿童安全座椅，支架材料为无毒、无污染塑料，无过敏成分，安全、强度高、质量轻。 16.车型配有可灵活拆卸餐桌板。 17.本产品附有产品拆装文字说明和图解。 | 辆 | 15 | 1000.00 | 15000.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 15 | 儿童坐姿椅 | KY990 |  | 本产品适用于3-7岁脑瘫儿童患者使用，进行坐位保持、矫正坐姿。 1、椅架主结构：优质钢管30×30×1.5，调节管为不锈钢23×23×1.0管，四脚配有4寸带刹车的防滑耐磨小轮，方便移动，平脚平稳着地，稳定性高，能确保不倾翻。配塑料中套，滑动顺畅，通过M8大头旋钮固定；椅架为A3钢结构架，经喷涂轻便美观、不褪色、防锈能力强。 2.座宽：360mm，背深（不含头枕）360mm，座高：500mm。 3.脚踏板高度调节距离：200-350mm， 4.桌面高度调节距离：720-900mm。 5.配有可拆卸餐板，可以灵活便捷调节餐板高度、体宽，为人体提供最佳用餐支撑，拆装方便简易。桌面前后可调0-230mm。餐板三面外凸弧面结构，外侧斜面防物体滑倒，有2个水杯座，内侧内弧面结构与人腹部舒适配合；餐板底部正横筋加强，餐板两侧 T型不锈钢架，滑槽式结构，拆装简单易于操作。 6.金属表面加工无毛刺、锐角和机械损伤，焊接件光滑平整、焊接牢固、无虚焊、漏焊、烧穿等。脚踏板、餐板：高强度ABS材质，表面平整光洁，易于清洁、可冲洗；脚踏板四周内弧形结构，造型优美，有刻度，鞋托可以对应刻度调节。 7.坐垫、靠垫、枕头、护板采用一次性成形高密度海绵，外包柔软的PU人造皮革，让人倍感舒适。 8.电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。 9.餐板：高强度ABS材质，，表面平整光洁,易于清洁、可冲洗。 10.外包柔软的PU人造皮革，PU件硬度30左右，舒适又软配木板或铁板加强。 11.承载量≥75kg。 12.本产品附有产品拆装文字说明和图解。 | 辆 | 15 | 850.00 | 12750.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 16 | 儿童站立架 | KY991 |  | 根据使用者要求设计生产，适合7岁以下下肢瘫痪儿童进行治疗和前倾站立训练，防止肌肉萎缩，增强肌力，其结构特点如下； 1.尺寸：（长×宽×高）mm：840×666×1080； 2.净重量：24.6kg 3.裆深可调节距离110-270mm，胸垫宽度可调节距离190-290mm，腿垫高度可调节距离210-330mm； 4.餐桌尺寸（长×宽）mm: 600×400，可自由调节，倾斜角度：0º-40º； 5.承载量75kg 通用要求: 1.人体可触及部位无毛刺、刃口或尖角。四个4寸脚均带有自锁功能。方便移动,稳定着地。 2.金属表面加工无毛刺、锐角和机械损伤，焊接件光滑平整、焊接牢固、无虚焊、漏焊、烧穿等。电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。所有可触及的管端有部件及管塞封住。 3.外包柔软的PU人造皮革，面料色泽一致，无伤残、污迹，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。 4.餐板：高强度ABS材质，，表面平整光洁,易于清洁、可冲洗。 5.电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。 6.本产品附有产品拆装文字说明和图解。 | 辆 | 15 | 860.00 | 12900.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 17 | 儿童助行器 | KY963L |  | 本产品适合7岁以下儿童使用。 1.外形尺寸（长x宽x高）；693.4×556×660 2.铝合金氧化主架，轻便美观，具有不生锈，不褪色的特性，直径25mm，壁厚1.2mm，可折叠式车型方便携带，节省空间位置，节约运输成本。 3.脚轮配有单向轴承，可单向行驶。前置2个万向小轮，后置2个定向小轮，行驶灵活，后轮有防倒退功能。 4.配有PVC手柄套，防滑耐磨易清洁，且使用寿命长。 5.主架四脚配有伸缩管，可调节8个档位高度。可随意调节适用高度，更适合成长期的儿童使用。 6.本产品附有产品拆装文字说明和图解。 | 辆 | 15 | 180.00 | 2700.00 |  | 凯洋 |  | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |  |
| 合计 | 大写：伍拾肆万叁仟陆佰伍拾圆整 小写：543650.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：许昌佳琦医疗器械有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：