长葛市董村镇考叔小学教学楼及附属工程

招标控制价审核报告

龙华建价审字【2017】第36号

长葛市财政局投资评审中心：

我单位接受贵单位委托，对长葛市董村镇考叔小学教学楼及附属工程招标控制价进行了审核，上述工程项目相关资料由贵单位提供，我们的责任是按照客观、公正、公平、合理的原则，组织有关专业技术人员对此项工程造价进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我们根据贵单位提供的资料，专业技术人员会同相关单位及相关人员，认真地分析、认真计算，对工程量的计算、定额的套用、材料分析、工程取费、材料价格的调整等必要的审核内容严格审核，现已审核结束，并将审核结果报告如下：

一、工程概况：

本工程为长葛市董村镇考叔小学教学楼及附属工程，位于长葛市董村镇北考叔小学院内。主要内容包括长葛市董村镇考叔小学教学楼建筑工程、安装工程、附属工程等（由于预算金额超出规划资金，经学校确认调整：取消新建厕所）。其中教学楼为地上3层框架结构，基础形式为独立基础，建筑物东西长46.2m，南北宽8.5m，总高度为12.45m，层高3.6m；附属工程中砖围墙高3m，总长246m，围墙内外侧粉刷，面层涂料为仿瓷涂料二遍。

二、审核范围：

长葛市董村镇考叔小学教学楼及附属工程招标控制价。

三、审核依据：

1、依据委托方提供的施工图纸、图纸答疑、情况说明及相关的标准、规范；

2、依据委托方提供的招标控制价；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)及配套的工程量计算规范；

4、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关配套文件规定；

5、材料价格按2017年第3期《许昌工程造价信息》，未包含的材料价格参考市场价；

6、税金调整依据豫建设标【2016】24号文件，按11％计入；

7、人工费依据豫建标定【2016】40号文发布的人工费指数进行调整;

8、安全文明施工措施费按豫建设标【2014】57号文件执行；

9、扬尘污染防治措施费按豫建设标【2016】47号文件执行。

四、审核原则：

客观、公平、公正、实事求是。

五、审核方法：

根据该工程实际情况，我们采用了全面审核的方法对该工程招标控制价进行了审核。

六、审核结果：

长葛市董村镇考叔小学教学楼及附属工程招标控制价审核的结果为：原报送金额2405843.50元，审定金额2341316.54元，审减金额64526.96元。

- 审核情况说明：

（一）长葛市董村镇考叔小学教学楼建筑工程

1、平整场地报审工程量偏低，报送工程量为373.07m2，审定工程量为421.34m2；

2、挖一般土方报审工程量偏低，报送工程量为466.1m3，审定基坑土方工程量为557.06m3，审定沟槽土方工程量为8.04m3；

3、挖一般土方报审综合单价偏低，报送综合单价为6.27元/m3，审定基坑综合单价为9.01元/m3，审定沟槽综合单价为9.01元/m3；

4、基础回填方报审工程量偏低，报送工程量为279.78m3，审定工程量为463.64m3；

5、基础回填方报审综合单价偏低，报送综合单价为8.54元/m3，审定综合单价为9.45元/m3；

6、加气混凝土砌块墙报审综合单价偏低，报送综合单价为356.88元/m3，审定综合单价为395.3元/m3；

7、独立基础报审综合单价偏低，报送综合单价为445.82元/m3，审定综合单价为516.2元/m3（含模板及泵送费用）；

8、人工挖孔灌注桩报审综合单价偏低，报送综合单价为2860.08元/根，审定综合单价为3842.87元/根；

9、垫层报审综合单价偏低，报送综合单价为427.97元/m3，审定综合单价为483.43元/m3（含模板及泵送费用）；

10、矩形柱报审综合单价偏低，报送综合单价为490.41元/m3，审定综合单价为1054.53元/m3（含模板及泵送费用）；

11、构造柱报审综合单价偏低，报送综合单价为535.94元/m3，审定综合单价为1090.44元/m3（含模板费用）；

12、基础梁报审综合单价偏低，报送综合单价为452.28元/m3，审定综合单价为961.84元/m3（含模板及泵送费用）；

13、过梁报审工程量偏低，报送工程量为0.16m3，审定工程量为3.8m3；

14、过梁报审综合单价偏低，报送综合单价为533.29元/m3，审定综合单价为1874.76元/m3（含模板费用）；

15、有梁板报审综合单价偏低，报送综合单价为456.26元/m3，审定综合单价为958.3元/m3（含模板及泵送费用）；

16、栏板报审综合单价偏低，报送综合单价为546.97元/m3，审定综合单价为1865.91元/m3（含模板费用）；

17、直行楼梯报审综合单价偏低，报送综合单价为137.94元/m3，审定综合单价为285.76元/m3（含模板及泵送费用）；

18、压顶报审综合单价偏低，报送综合单价为635.13元/m3，审定综合单价为970.57元/m3（含模板费用）；

19、其他构件报审工程量偏低，报送工程量为0m3，审定工程量为0.08m3；

20、现浇构件钢筋(Ⅰ级钢筋直径≤10mm)报审工程量偏高，报送工程量为12.643t，审定现浇构件钢筋(Ⅰ级钢筋直径≤10mm)工程量为2.976t，审定现浇构件钢筋(箍筋Ⅰ级钢筋直径≤10mm)工程量为7.97t；

21、现浇构件钢筋(Ⅰ级钢筋直径≤10mm)报审综合单价偏低，报送综合单价为4548.23元/t，审定现浇构件钢筋(Ⅰ级钢筋直径≤10mm)综合单价为4935.11元/t，审定现浇构件钢筋(箍筋Ⅰ级钢筋直径≤10mm)综合单价为5970.26元/t；

22、现浇构件钢筋(Ⅰ级钢筋直径>10mm)报审工程量偏高，报送工程量为2.58t，审定现浇构件钢筋(Ⅰ级钢筋直径≤18mm)工程量为0.09t；

23、现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋报审工程量偏低，报送工程量为36.573t，审定现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋直径≤10mm)工程量为10.073t，审定现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋直径≤18mm)工程量为15.878t，审定现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋直径≤25mm)工程量为17.641t，审定现浇构件钢筋(箍筋Ⅲ级钢筋直径≤10mm)工程量为0.403t，审定现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋直径>10mm)工程量为4.004t；

24、现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋报审综合单价偏低，报送综合单价为4289.45元/t，审定现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋直径≤10mm)综合单价为4737.84元/t，审定现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋直径≤18mm)综合单价为4880.22元/t，审定现浇构件钢筋(Ⅲ级钢筋直径≤25mm)综合单价为4366.32元/t，审定现浇构件钢筋(箍筋Ⅲ级钢筋直径≤10mm)综合单价为5882.67元/t，审定现浇构件钢筋(箍筋Ⅲ级钢筋直径>10mm)综合单价为4892.69元/t；

25、砌体加固筋不绑扎报审工程量偏低，报送工程量为0.545t，审定工程量为1.178t；

26、砌体加固筋不绑扎报审综合单价偏高，报送综合单价为5718.85元/t，审定综合单价为3341.16元/t；

27、钢筋笼报审工程量偏低，报送工程量为0t，审定工程量为0.349t；

28、其他木构件报审综合单价偏高，报送综合单价为196.79元/套，审定综合单价为150元/套；

29、屋面卷材防水报审综合单价偏低，报送综合单价为190.15元/m2，审定综合单价为211.38元/m2；

30、屋面排水管报审工程量偏低，报送工程量为45m，审定工程量为56.25m；

31、散水报审综合单价偏高，报送综合单价为84.63元/m2，审定综合单价为81.28元/m2；

32、水泥砂浆楼地面（首层地面）报审工程量偏高，报送工程量为399.99m2，审定工程量为388.19m2；

33、水泥砂浆楼地面（首层地面）报审综合单价偏低，报送综合单价为65.95元/m2，审定综合单价为79.02元/m2；

34、水泥砂浆楼地面（二层、三层楼面）报审工程量偏低，报送工程量为714.94m2，审定工程量为724.56m2；

35、水泥砂浆楼地面（二层、三层楼面）报审综合单价偏低，报送综合单价为16.55元/m2，审定综合单价为26.37元/m2；

36、台阶报审综合单价偏低，报送综合单价为142.25元/m2，审定综合单价为228.08元/m2（含模板费用）；

37、水泥砂浆楼梯面报审综合单价偏低，报送综合单价为29.09元/m2，审定综合单价为43.33元/m2；

38、金属扶手栏杆栏板报审综合单价偏低，报送综合单价为220.67元/m，审定综合单价为231.39元/m；

39、墙面一般抹灰（内墙3）报审工程量偏高，报送工程量为1147.06m2，审定工程量为1089.5m2；

40、墙面一般抹灰（内墙3）报审综合单价偏低，报送综合单价为16.5元/m2，审定综合单价为28.21元/m2；

41、墙面一般抹灰（裙1C）报审综合单价偏低，报送综合单价为16.5元/m2，审定综合单价为28.21元/m2；

42、水泥砂浆踢脚线（踢2A）报审工程量偏高，报送工程量为65.85m2，审定工程量为0m2；

43、墙面一般抹灰（外墙9）报审工程量偏低，报送工程量为703.06m2，审定工程量为837.31m2；

44、墙面一般抹灰（外墙9）报审综合单价偏高，报送综合单价为118.23元/m2，审定综合单价为50.73元/m2；

45、块料面层（栏板内侧及走廊）报审工程量偏低，报送工程量为129.75m2，审定工程量为206.5m2；

46、块料面层（栏板内侧及走廊）报审综合单价偏低，报送综合单价为107.38元/m2，审定综合单价为117.63元/m2；

47、块料墙面（楼梯间）报审综合单价偏低，报送综合单价为107.38元/m2，审定综合单价为117.63元/m2；

48、墙面一般抹灰（女儿墙内侧及顶部）报审工程量偏低，报送工程量为151.52m2，审定工程量为181.22m2；

49、墙面一般抹灰（女儿墙内侧及顶部）报审综合单价偏高，报送综合单价为62.36元/m2，审定综合单价为28.21元/m2；

50、柱面一般抹灰（首层独立柱）报审工程量偏低，报送工程量为0m2，审定工程量为30.95m2；

51、天棚抹灰（顶6）报审工程量偏低，报送工程量为1282.07m2，审定工程量为1404.72m2；

52、天棚抹灰（顶6）报审综合单价偏低，报送综合单价为13.73元/m2，审定综合单价为19.87元/m2；

53、墙面喷刷涂料（内墙）报审工程量偏低，报送工程量为1147.06m2，审定工程量为1188.39m2；

54、抹灰面油漆（外墙面）报审工程量偏低，报送工程量为0m2，审定工程量为1001.14m2；

55、抹灰面油漆（首层独立柱）报审工程量偏低，报送工程量为0m2，审定工程量为32.55m2；

56、抹灰面油漆（教室墙裙）报审工程量偏低，报送工程量为0m2，审定工程量为397.5m2；

57、天棚喷刷涂料报审工程量偏高，报送工程量为1282.07m2，审定工程量为1156.87m2；

58、钢丝网墙面加固报审工程量偏高，报送工程量为371.8m2，审定工程量为259.73m2；

59、木讲台报审综合单价偏低，报送综合单价为426.95元/m2，审定综合单价为461.74元/m2。

（二）长葛市董村镇考叔小学教学楼安装工程

1、配电箱（1AP照明成套总配电箱）报审综合单价偏高，报送综合单价为1268.54元/个，审定综合单价为1207.77元/个；

2、配电箱（1AL1、2AL1、3AL1成套配电箱）报审综合单价偏高，报送综合单价为687.52元/个，审定综合单价为657.77元/个；

3、配电箱（1AL2、2AL2、3AL2成套配电箱）报审综合单价偏高，报送综合单价为736.99元/个，审定综合单价为707.77元/个；

4、DN40电缆保护管报审工程量偏高，报送工程量为73.8m，审定工程量为52.2m；

5、DN80电缆保护管报审工程量偏高，报送工程量为14.2m，审定工程量为7m；

6、DN80电缆保护管报审综合单价偏高，报送综合单价为79.65元/m，审定综合单价为67.67元/m；

7、DN32电缆保护管报审工程量偏高，报送工程量为14.2m，审定工程量为3.5m；

8、DN32电缆保护管报审综合单价偏高，报送综合单价为34.33元/m，审定综合单价为23.09元/m；

9、电力电缆（YJV 4*70+1*35）报审工程量偏高，报送工程量为14.75m，审定工程量为0m；

10、电力电缆（YJV ZRYJV-5*6）报审工程量偏低，报送工程量为0m，审定工程量为72m；

11、接地装置报审工程量偏高，报送工程量为2组，审定工程量为1系统；

12、接地装置报审综合单价偏低，报送综合单价为434.69元/组，审定综合单价为1078.59元/系统；

13、接地极报审工程量偏高，报送工程量为8根，审定工程量为0根；

14、接地母线报审工程量偏高，报送工程量为20m，审定工程量为12m；

15、等电位箱报审综合单价偏高，报送综合单价为297.17元/台，审定综合单价为41.69元/台；

16、DN20穿线管报审工程量偏高，报送工程量为1323.6m，审定工程量为1212m；

17、BV-2.5mm2配线报审工程量偏高，报送工程量为2795.4m，审定工程量为2281m；

18、BV-4mm2配线报审工程量偏高，报送工程量为3591.9m，审定工程量为2960m；

19、BV-25mm2配线报审工程量偏高，报送工程量为14.75m，审定工程量为4.5m；

20、22W半圆吸顶灯报审综合单价偏高，报送综合单价为138.82元/个，审定综合单价为82.08元/个；

- AG-MD236K 2*28W三基色荧光灯报审综合单价偏高，报送综合单价为131.28元/个，审定综合单价为104.37元/个；

- 2*8W（自带镍镉电池）LED应急灯报审综合单价偏高，报送综合单价为294.94元/个，审定综合单价为129.54元/个；

- 1*8WLED安全出口标志灯【自带镍镉电池】报审综合单价偏高，报送综合单价为200.27元/个，审定综合单价为129.54元/个；

- 14*8WLED疏散方向指示标志灯【自带镍镉电池】报审综合单价偏高，报送综合单价为288.89元/个，审定综合单价为129.54元/个；

- 单联双控跷板暗开关报审综合单价偏高，报送综合单价为28.98元/个，审定综合单价为22.34元/个；

- 单联单控跷板暗开关报审综合单价偏高，报送综合单价为25.23元/个，审定综合单价为20.14元/个；

- 双联单控跷板暗开关报审工程量偏低，报送工程量为15，审定工程量为60个；

- 双联单控跷板暗开关报审综合单价偏高，报送综合单价为30.93元/个，审定综合单价为22.52元/个；

- 三孔柜机空调插座报审综合单价偏高，报送综合单价为33.98元/个，审定综合单价为24.73元/个。

（三）长葛市董村镇考叔小学附属工程

1、砖砌体拆除（砖围墙）报审综合单价偏高，报送综合单价为87.66元/m，审定综合单价为67.48元/m；

2、挖沟槽土方报审工程量偏低，报送工程量为214.52m3，审定工程量为268.69m3；

3、回填方报审工程量偏低，报送工程量为125.5m3，审定工程量为173.3m3；

4、砖基础报审综合单价偏低，报送综合单价为420.83元/m3，审定综合单价为534.12元/m3；

5、实心砖墙报审综合单价偏低，报送综合单价为439.6元/m3，审定综合单价为550.45元/m3；

6、零星砌砖报审综合单价偏低，报送综合单价为537.94元/m3，审定综合单价为556.19元/m3；

7、3:7灰土垫层报审工程量偏低，报送工程量为27.96m3，审定工程量为31.73m3；

8、3:7灰土垫层报审综合单价偏低，报送综合单价为98.24元/m3，审定综合单价为170.53元/m3；

9、压顶报审综合单价偏低，报送综合单价为1340.68元/m3，审定综合单价为1405.11元/m3；

10、墙面一般抹灰（外墙2A）报审工程量偏高，报送工程量为1473.67m2，审定工程量为1454.82m2；

11、墙面一般抹灰（外墙2A）报审综合单价偏低，报送综合单价为34.85元/m2，审定综合单价为43.28元/m2；

12、墙面喷刷涂料报审工程量偏高，报送工程量为1473.67m2，审定工程量为738.2m2；

13、墙面喷刷涂料报审综合单价偏高，报送综合单价为16.07元/m2，审定综合单价为14.26元/m2。

其他审核情况详见审定招标控制价明细。

附件：审定招标控制价明细

河南龙华工程咨询有限公司

二〇一七年九月二十七日