鄢陵县新区消防站配套设施采购项目

采购项目需求

一、投标条件

一标段：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、投标人须在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，持有企业法人营业执照、税务登记证，且具有相应的范围；

3、投标人须提供河南省公安消防总队图像综合管理系统原生产厂商针对本项目出具的技术支持证明文件。

4、 投标人须提供河南省公安消防总队GPS车辆管理系统原厂商针对本项目出具的技术支持证明文件。

5、投标人须提供所投主要产品（指挥视频设备、高清视频会议设备）生产厂商针对本项目出具的授权书。

6、供应商应出具有企业工商注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（在有效期内）。

7、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

9、本项目不接受联合体投标。

二标段：

1、供应商是具有独立法人资格和承担民事责任能力的生产商或代理商（经销商)，营业执照的经营范围须具有办公家具和电子产品的生产或销售；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4、供应商应出具有企业工商注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（在有效期内）。

5、本次采购不接受联合体投标。

三标段：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、投标人须在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，且具有相应的经营范围；

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4、供应商应出具有企业工商注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（在有效期内）。

5、本次采购不接受联合体投标。

二、货物需求及其它要求

一标段：

| 鄢陵县新区消防站指挥中心设备配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 液晶拼接屏 | 49寸LED，拼缝3.5mm;分辨率1920*1080亮度：500 CD/㎡，寿命6万小时单元尺寸1077.6*607.8 ★显示采用49英寸16：9 Shine-out滤光片专业液晶显示单元，采用LED 直下式背光源及专业IPS面板 | 套 | 12 |
| 2 | 拼接屏框架 | 拼接屏框架、安装支架 | 套 | 12 |
| 3 | 大屏控制软件 | 全中文界面，集成控制大屏幕/矩阵切换器，统一操作界面，操作灵活简单。手动\定时\巡航\显示预案 | 套 | 12 |
| 4 | LED显示屏 | φ3.75 | 平米 | 6 |
| 二、控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 图形处理器 | 不少于8路DVI或者HDMI输入接口, 不少于16路DVI或者HDMI输出接口 1.需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 2.★为框架式结构，采用无源背板，系统稳定可靠。 3.★主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 4.具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 5.支持双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 6.★支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 7.★支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 8.★支持走廊模式显示功能。 9.具有双高速总线，背板交换容量≥960GPBS。应提供具有CANS资质的第三方权威机构的检测报告。 10.对录像文件解码延时≤110ms。 11.支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 12.具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms。 | 套 | 1 |
|  | 视频分配器 | DVI/VGA 一进二出 | 个 | 5 |
| 5 | 控制电脑 | Core i5-6100；内存：4G DDR3；500GB SATA硬盘；DVD驱动器；10/100/1000M以太网/； 21.5寸液晶显示器； 用于大屏控制\LED控制。 | 台 | 1 |
| 三、会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主扩声音箱 | 技术参数：10寸音箱；立体声功率8Ω：100W；立体声功率4Ω：180W；USB功能：支持USB/MMC/SD卡，MP3;音乐麦克风信噪比：90DB/70DB;MIC输入灵敏度：10MV;输入灵敏度：400MV-650MV;失真率：＜0.1%;输出阻抗：4-16Ω；频率响应：20HZ-20KHZ; | 只 | 2 |
| 2 | 功放 | 功率：180W*2；USB功能：支持USB/MMC/SD卡，MP3;音乐麦克风信噪比：90DB/70DB;MIC输入灵敏度：10MV;输入灵敏度：400MV-650MV;失真率：＜0.1%;输出阻抗：4-16Ω；频率响应：20HZ-20KHZ; | 台 | 1 |
| 3 | 主控调音台 | 12路话筒线路输入,2组立体声,立体声输出。2路以上AUX输出。带有2种DSP效果模块+48V幻像电源供电 | 台 | 1 |
| 4 | 有线麦克风 | 带3V/48V幻象供电兼容，采用获专利的琐式牢固接插分离结构，频响：100-18000Hz，信噪比：＞65db,输出阻抗：200Ω，灵敏度：-30db。 | 套 | 2 |
| 四、网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （一）双绞线布线 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类双绞线，国标无氧铜 | 箱 | 2 |
| 2 | 配线架 | 24口高密度快速配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 跳线 | 2米六类跳线 | 条 | 24 |
| 4 | 网络交换机 | 汇聚交换机。 交换容量，64Gbps,包转发率，9.6Mpps ,MAC地址表32K；10/100M电口个数：24，千兆光口：4；1个Console口； | 台 | 2 |
| 五、指挥中心环境及其它设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （一）指挥中心环境 |  |  |  |  |
| 1 | 地面 | 600*600*35防静电地板 | ㎡ | 82 |
| 2 | 踢脚线 | 发纹不锈钢 | M | 50 |
| 3 | 踏步制作 | 现场 | 项 | 3 |
| 4 | 大屏墙体 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大屏包边 | 不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 14 | 吊顶 | 600*600*0.9 | ㎡ | 66 |
| 15 | 轻钢龙骨架 | 600*600方格 | ㎡ | 66 |
| 16 | 窗帘 | 双层、外层纱帘、内层遮阳帘 | 米 | 24 |
| 17 | 机柜支架 | 40*40方钢 | 联 | 4 |
| 18 | 支架防锈漆 | 红色 4L | 桶 | 1 |
| 19 | 墙面处理 | 防静电涂料 | ㎡ | 70 |
| （二）配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜体 | 1、前门为凹凸形圆孔散热网孔门；2、后门为平板圆孔散热网孔双开门,3、左右侧门；600*1000*2000 | 台 | 1 |
| 2 | 市电输入 | 100A 3P输入,3P100A 1路UPS输出，2P100A UPS旁路开关一路，3P50A 空调1路，1P16A 4路输出,电量仪 | 台 | 1 |
| 3 | UPS输出 | 1P UPS100A输入/输出,系统维修旁路, 25A/1P输出12路 | 台 | 1 |
| 4 | 防雷模块 | 单相交流电源的第一级（B级）雷电过电压防护,含雷电计数器；保护模式为L—N，N—PE，额定通流量40KA。 | 台 | 1 |
| 5 | 线缆配件及辅材 | 线缆、灯具各种铜鼻，胶布，烫锡，扎带，色带，热缩套，线标等 | 批 | 1 |
| （三）空调 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 2P空调 | 套 | 1 |
| （四）其它设备 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 10KVA在线式不间断电源 UPS单机功率10KVA，UPS带满载后备时间4小时。 16节电池； 电池箱。 | 套 | 1 |
| 2 | 操作台 | 定制接警专用操作台，喷塑，金属材质操作台； | 显示位 | 14 |
| 3 | 座椅 | 接警台配专用座椅 | 把 | 14 |
| 4 | 指挥席 | 定制 | 套 | 1 |
| 5 | 安装材料 | VGA线、高清线、网线、电源线、音箱线、水晶头等 | 套 | 1 |
| 6 | 背景墙 | 蓝底白字，黑体字 | 项 | 1 |
| 7 | 机柜 | 定制 | 个 | 2 |
| 信息化设备 |  |  |  |  |
| 一、指挥视频 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 标清指挥 视频终端 | 体系标准：ITU-T H.323协议、SIP协议；视频标准：H.263、H.263+、H.264；音频标准：G.722.1；视频输入：2×Composite Video、1×VGA 输入；视频输出：2路1920*1080全高清输出、VGA/DVI/HDMI；音频输入：麦克风输入：MIC IN，线路输入：LINE IN；音频输出：LINE OUT； 安全特性：SSL、DES、MD5加密 、帐户权限确认、会议呼入密码； 可以数字接入许昌市公安消防支队已建成的指挥系统，实现互联互控，实现无缝对接。可以与河南省消防总队图像综合管理系统实现无缝对接。 | 1 | 台 |
|  | USB高清会议摄像机 | 720P/1080P USB高清会议摄像机 | 1 | 台 |
| 3 | 三脚架 | 最高工作高度不低于1.4米，最大负荷不少于5kg | 1 | 个 |
| 4 | 配套线材 |  | 1 | 套 |
| 5 | 麦克风 | 鹅颈式会议专用话筒 | 1 | 个 |
| 7 | 显示器 | 22寸液晶显示器 | 2 | 台 |
| 8 | 系统集成 技术服务 |  | 1 | 批 |
| 二、中队火警终端 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中队火警终端台 | Core i3-6100；内存：4G DDR3；240G固态硬盘500GB SATA硬盘；DVD驱动器；10/100/1000M以太网/； 1台22寸液晶显示器。 | 台 | 1 |
| 2 | 中队终端电话 | 1608 专用接警IP坐席话机。 专用话机电源。 与总队、支队的内网电话互联互通，呼入呼出在大队不产生费用。 | 台 | 1 |
| 3 | 席位许可 | 终端席ACD普通坐席话务许可； 实现语音调度话务； ACD话务注册到支队程控交换机，与支队、总队内网话务实现互联互通。 | 批 | 1 |
| 4 | 坐席模拟电话 | 模拟话机,具有来电显示功能 | 台 | 1 |
| 5 | 终端联动控制器 | 8通道控制盒,电源线×1、串口线×1、内置声光报警设备、外部设备接口 | 台 | 1 |
| 6 | 终端联动联控制器模块 | ⑴联动控制，可控制声、光、电等设备； ⑵调派单到达声、光联动提示； ⑶系统故障时声、光告警； ⑷其他自定义联动设备控制。 | 套 | 1 |
| 7 | 告警控制服务 | 用于收集各种异常情况，并提供报警。（用户需将警灯、警铃、车库门的控制线、楼宇广播的音频线铺设到值班室） | 批 | 1 |
| 8 | 网络交换机 | 指挥网三层汇聚交换机。 交换容量，64Gbps,包转发率，9.6Mpps ,MAC地址表32K；10/100M电口个数；24，千兆光口：4；1个Console口； 与支队、大队指挥调度网络的配置、调试。不含网络链路建设； 实现接处警数据、语音数据、图像等数据的数据分流和访问控制。 | 台 | 1 |
| 9 | 中队处警软件接口授权 | 接处警软件及软件接口授权； 指挥调度软件； 中队接处警系统与总队、支队、大队接处警系统接口软件。 | 批 | 1 |
| 10 | 警单打印机 | A4幅面黑白激光打印机 2M内存；最高分辨率600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)；打印速度：18页/分钟(A4)，首页出纸：黑白8.5秒；USB2.0接口。支持网络打印、传真复印一体机 | 台 | 1 |
| 11 | 安装材料 | 网线、电话线、电源线、插排等施工材料 | 批 | 1 |
| 12 | 大/中队终端系统部署 | 大/中队软件及配套设备安装部署； 与支队、总队接警系统接口对接、调试； 与指挥视频、营区监控的接口对接、调试； 接处警系统与公安网警务系统、装备管理系统的数据获取以及对接调试。 | 批 | 1 |
| 三、询问室监控 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清固定 式枪式半球摄像机 | 成像器件 1/4英寸 CMOS；最低照度 0.4Lux@；压缩格式 H.264； 网络协议 TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS；控制接口 RS-485。 | 台 | 1 |
| 2 | 安装材料 |  | 批 | 1 |
| 3 | 系统安装 部署、接口软件及调试 | 接入营区监控系统 | 批 | 1 |
| 广播系统 |  |  |  |  |
| 一、广播 |  |  |  |  |
| 7 | 豪华室外防水音柱 | 20-40W,铝合金全天候防水，进口单元 | 台 | 9 |
| 8 | 功放 | 高音/低音控制 总音量和独立的音量控制 带压限电路，限制输入信号过大 2个话筒输入，3个辅助输入，1个辅助输出 具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能 变压器隔音70V和100V，或8Ω定阻扬声器输出 500W,带U盘MP3播放器，3路音源输入；2路话筒输出；带默音功能；70V/100V/4-16Ω输出 | 台 | 1 |
| 9 | 线材及安装 | 音频线、接头等 | 批 | 1 |
| 二、电铃 |  |  |  |  |
| 1 | 电铃 | 额定电压220V，尺寸200mm,不锈钢 | 个 | 7 |
| 2 | 安装及辅材 |  | 批 | 1 |
| 高清视频会议设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清视频 会议终端 | 产品类型：多媒体会议终端； 体系标准：ITU-T H.323协议、SIP协议； 视频标准：H.263、H.263+、H.264； 音频标准：G.722.1, Audec； 网络接口：1 x 100/1000M Ethernet port； 视频输入：1×Composite Video、1×1920*1080全高清编码、1×VGA 输入； 视频输出：2路1920*1080全高清输出、VGA/DVI/HDMI； 音频输入：麦克风输入：MIC IN，3.5mm接口、线路输入：LINE IN，3.5mm接口； 音频输出：LINE OUT，3.5mm接口； 可以数字接入许昌市消防支队已建成的高清视频会议系统，实现互联互控，实现无缝对接。可以与河南省消防总队图像综合管理系统实现无缝对接。 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像机 | 传感器：1/2.8" Type Exmor CMOS； 最低照度：0.5Lux at F1.6； 白平衡：自动/手动； 增益控制：自动； 背光补偿：On/Off； 电子快门：1/1-1/10000S； 信噪比：>50db； 焦距：f=4.7-90.0mm F1.6-F3.5； 光圈：手动/自动； 变倍：20倍光学×12倍数字； 水平视角：55.4度 视频输出接口：DVI-I,HDMI，VGA，YPbPr(可选）； 视频输出格式：1080P@30,1080P@25,1080i@60,1080i@50, 720P@60,720P@50； 通信控制接口：EIA/RS-232C（双向）/485； 通信控制协议：VISCA,PELCO-D； 波特率：4800/9600 bps； 巡航线路：4条； 预置位：64个； 图像自动翻转：当垂直旋转过90度时图像自动翻转； 水平转速：1-280°/S； 垂直转速：100°/S； 水平旋转角度：355°； 垂直旋转角度：-30--90度； | 1 | 套 |
| 3 | 三脚架 | 定制 | 1 | 个 |
| 4 | 系统集成技术服务费 | 3年维保 | 1 | 批 |
| 重点单位消防站监控平台 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络录像机 | 网络录像机，模块化设计，单电源，可接64个IPCam，分辨率4K(3840*2160)/1080p/720P/D1/CIF/QCIF，H.264/H.265，4路4K或16路1080P回放， 16×SATA接口, 2×告警输入输出，2×RS485，2×USB2.0，2×USB3.0，1×双向音频，1×VGA，1×HDMI(4k输出，分辨率3840*2160)，VGA、HDMI可不同源显示输出，硬盘热插拔、支持RAID5，支持国标GB/T28181协议接入平台 | 1 | 台 |
|  |  | 4T监控硬盘 | 6 | 块 |
| 2 | 高清视频解码器 | 双路高清视频解码器。支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264 输出接口：2×HDMI（最高分辨率3840*2160，2路HDMI不同源显示）， 1×VGA（与其中1路HDMI同源） 解码性能为：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1 | 1 | 台 |
| 3 | 监控管理平台 | 中小容量视频监控业务平台，单台可接入300个监控点。可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发，无需单独配置服务器 | 1 | 台 |

二标段：

鄢陵县新区消防站办公家具及电子产品采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低床 | 2张 | 规格：900*2000*1800 材质：选用优质一级冷轧钢材为原料，牢固性强，立柱壁厚为1.8MM，全镶嵌式安装结构，床板为实木板。 | 备勤室 |
| 2 | 单人床 | 36张 | 规格：900*2000*850 材质：选用优质一级冷轧钢材为原料，牢固性强，立柱壁厚为1.8MM，柜体为8mm厚冷轧钢板，全镶嵌式安装结构，床板为实木板。 |  |
| 3 | 衣柜 | 18个 | 规格：1100*450*2100 材质：柜体钢板采用8mm厚一级冷轧钢板饰面，经过除锈、磷化，表面采用喷粉技术加工，搁板厚度为2.5cm，达到IS0900质量标准。 |  |
| 4 | 床 | 2张 | 规格：1800*2000含床垫 材质：整体采用实木床架，无异味。 | 大队长休息室 |
| 5 | 床头柜 | 4个 | 规格：400*450*500 材质：整体采用木制框架，无异味。 |  |
| 6 | 定制衣柜 | 2个 | 规格：1900*550*2000 材质：整体采用木制框架，无异味。 |  |
| 7 | 双人床 | 2张 | 规格：1800*2000 材质：贴木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准。 |  |
| 8 | 单人床 | 6张 | 规格：1200*2000 材质：贴木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准。 |  |
| 9 | 床头柜 | 7个 | 规格：500*400*500 材质:贴木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准。 |  |
| 10 | 圈椅 | 10个 | 材质：进口优质的环保皮饰面、木框架支撑、高密度海棉座面。 |  |
| 11 | 圆几 | 5个 | 规格：500*500*500 材质：实木脚，环保油漆饰面。 |  |
| 12 | 定制衣柜 | 5个 | 规格：2400*550*2200 材质：贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，五金采用国内知名品牌。 |  |
| 13 | 写字桌 | 5个 | 规格：800*500*750 材质：贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，五金采用国内知名品牌。 |  |
| 14 | 大厅屏风 | 1组 | 规格：2900*1900 材质：外框为全实木，人工雕花，环保漆，中间是浮雕图案。 |  |
| 15 | 讲桌 | 3张 | 规格：1400*600*750H 材质：基材为25厘环保型实木颗粒板，密度高；面材为三聚氰胺，耐磨、耐高温、耐划伤。封边为2.5mm的PVC封边，品牌五金配件。环保及各项指标均达到国家标准。 | 学习室 |
| 16 | 学习桌 | 20张 | 规格：1200*400*750H 材质：基材为25厘环保型实木颗粒板，密度高；面材为三聚氰胺，耐磨、耐高温、耐划伤。封边为2.5mm的PVC封边，品牌五金配件。环保及各项指标均达到国家标准。 |  |
| 17 | 办公桌 | 2张 | 规格：1600*800*760H 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：中密度纤维板，E1级，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，优质环保粘胶剂。五金采用国内知名品牌。 | 中队长办公室 |
| 18 | 学习桌 | 3张 | 规格：3200*1200*750 材质：基材为25厘环保型实木颗粒板，密度高；面料耐磨、耐高温、耐划伤。封边为2.5mm的PVC封边，品牌五金配件。环保及各项指标均达到国家标准。 | 战斗班 |
| 19 | 桌子 | 11个 | 规格：1200*600*750 材质：基材为25厘环保型实木颗粒板，密度高；面料耐磨、耐高温、耐划伤。封边为2.5mm的PVC封边，品牌五金配件。环保及各项指标均达到国家标准。 |  |
| 20 | 班台 | 2套 | 规格：1800*900*760 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，优质环保粘胶剂。五金采用国内知名品牌。 | 大队长办公桌 |
| 21 | 书柜 | 2组 | 规格：2000*400*2000 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，五金采用国内知名品牌。 |  |
| 22 | 办公桌 | 22位 | 规格：1400*600*750 材质：基材为25厘环保型实木颗粒板，密度高；面材为三聚氰胺，耐磨、耐高温、耐划伤。封边为2.5mm的PVC封边，品牌五金配件。环保及各项指标均达到国家标准。下配2.0mm厚五金钢架。 | 集体办公室、财务室 |
| 23 | 三抽柜 | 22个 | 规格：400*420*580 材质同上 |  |
| 24 | 桌子 | 12张 | 规格：1000*600*750 材质：基材为25厘环保型实木颗粒板，密度高；面材为三聚氰胺，耐磨、耐高温、9耐划伤。封边为2.5mm的PVC封边，品牌五金配件。环保及各项指标均达到国家标准。桌面带翻转器。 | 电子阅览室 |
| 25 | 主席台 | 4张 | 规格：1400*600*760 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，粘胶：优质环保粘胶剂。五金采用国内知名品牌。 |  |
| 26 | 会议条桌 | 50张 | 规格：1200*400*760 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。 |  |
| 27 | 会议桌 | 1个 | 规格：5000*1800*760 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：中密度纤维板，E1级，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，优质环保粘胶剂。五金采用国内知名品牌。 | 党委会议室 |
| 28 | 茶水柜 | 1个 | 规格：1200*400*800 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，优质环保粘胶剂。五金采用国内知名品牌。 | 党委会议室 |
| 29 | 矮柜 | 1个 | 规格：800*400*800 材质：基材为25厘环保型实木颗粒板，密度高；面材为三聚氰胺，耐磨、耐高温、耐划伤。封边为2.5mm的PVC封边，品牌五金配件。环保及各项指标均达到国家标准。 | 乒乓室 |
| 30 | 弓形椅 | 16把 | 材质：座面为进口环保皮，35#高弹定型海绵，弓形椅架，2.0mm加厚钢管。 | 学习室、中队长备勤室、听证室、参谋值班室 |
| 31 | 学习椅 | 78把 | 材质：座面采用PP材质，结实耐用易打理，实心钢架。 | 学习室、战斗班、哨兵室 |
| 32 | 会议椅 | 14把 | 材质：座面为进口环保皮，35#高弹定型海绵，2.0mm加厚钢管椅架。 | 党委会议室 |
| 33 | 转椅 | 22把 | 材质：采用进口优质尼龙面，35#优质海绵，扶手为pp材质，五星脚架。 | 集体办公室、财务室 |
| 34 | 办公椅 | 2把 | 材质：椅面采用优质环保牛皮饰面（黑色），内填35#高弹重质海绵，软硬适中、不变形、回弹性能好，下配优质的五星脚架。 | 中队长办公室 |
| 35 | 办公椅 | 2把 | 材质：面料为优质进口一级环保牛皮饰面，高密度的优质垫面材料内置35#高弹重质海绵，座面30㎏/m3，背面25㎏/m3。实木框架，五星脚。 | 大队长办 |
| 36 | 会议椅 | 100把 | 材质：颜色：胡桃色，椅架为全橡木结构，椅身采用优质韩皮，内置35#高密度海绵。 |  |
| 37 | 主席台椅 | 8把 | 材质：颜色：胡桃色，椅架为全橡木结构，长期使用不松动，不腐朽：椅身采用优质韩皮，海绵：内置35#高密度海绵，密度为38KG/立方，弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA。 |  |
| 38 | 沙发 | 3个 | 规格：三人位 材质：采用优质环保牛皮饰面（黑色），内填35#高弹重质海绵，不变形，整体框架为实木框架。 | 大队长，中队长办公室 |
|  |  | 4个 | 规格：单人位 材质：采用优质环保牛皮饰面（黑色），皮质细腻，内填35#高弹重质海绵，整体框架为实木框架。 |  |
| 39 | 茶几 | 3个 | 规格：1200*600*450H 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：中密度纤维板，E1级，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，优质环保粘胶剂。 | 大队长、中队长办公室 |
|  |  | 3个 | 规格：600*600*450H 材质：同上 |  |
| 40 | 等候区沙发 | 2个 | 规格：三人位 材质：优质环保牛皮，定型海绵，2.0mm厚电镀钢架。 | 大队长室 |
|  |  | 2个 | 规格：单人位 材质：优质环保牛皮，定型海绵，2.0mm厚电镀钢架。 |  |
| 41 | 等候区茶几 | 2个 | 规格：规格：1200*600*450 材质：颜色：胡桃色，贴橡木皮达到60丝，内材：E1级中密度纤维板，密度700KG\m³以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，优质环保粘胶剂。 |  |
|  |  | 2个 | 规格：600*600*450 材质：同上 |  |
| 42 | 沙发 | 2个 | 规格：单人位 材质：饰面为进口优质环保牛皮，内置35#高弹发泡海绵，不易变形，实木框架，下配2.0mm厚五金脚架。 | 集体办公室 |
| 43 | 茶几 | 1个 | 规格：600*600*450 材质：黑色钢化玻璃，加厚的不锈钢架。 |  |
| 44 | 单人沙发 | 24个 | 材质：进口优质的环保皮饰面、木框架支撑、高密度棉填充。 | 电子阅览室、乒乓球室、台球室 |
| 45 | 茶几 | 8个 | 规格：600*600*500 材质：全玻璃钢材质，轻质刚强，耐磨，绝缘，圆润弧线设计。 |  |
| 46 | 手机管理柜 | 1个 | 规格：814*300*1800 材质：柜体钢板采用8mm厚一级冷轧钢板饰面，经过除锈、磷化，表面采用喷粉技术加工，搁板厚度为2.5cm，达到IS0900质量标准。每个小柜配锁。 |  |
| 47 | 文件柜 | 12个 | 规格：850*390*1880 材质：柜体钢板采用8mm厚一级冷轧钢板饰面，经过除锈、磷化，表面采用喷粉技术加工，搁板厚度为2.5cm，达到IS0900质量标准。 | 电子阅览室、中队办公室、集体办公室 |
| 48 | 保险柜 | 1个 | 材质：全合金钢结构，门板8mm厚，箱体4mm厚，隔板2mm厚，120DB报警，无缝焊接技术，电子密码锁。 | 财务室 |
| 49 | 档案柜 | 10个 | 规格：850*390*1880 材质：柜体钢板采用8mm厚一级冷轧钢板饰面，经过除锈、磷化、表面采用最先进的喷粉技术处理加工而成。搁板厚度为2.5cm。达到IS0900质量标准。 |  |
| 50 | 定制储藏柜 | 25个 | 规格：1000*550*2100 材质：柜体钢板采用8mm厚一级冷轧钢板饰面，经过除锈、磷化、表面采用最先进的喷粉技术处理加工而成。搁板厚度为2.5cm。达到IS0900质量标准。 |  |
| 51 | 杂志架 | 2个 | 规格：950*350*1880 材质：柜体钢板采用8mm厚一级冷轧钢板饰面，经过除锈、磷化、表面采用最先进的喷粉技术处理加工而成。搁板厚度为2.5cm。达到IS0900质量标准。 |  |
| 52 | 密集柜 | 44组 | 规格：900*570*2300 材质：架体采用双柱固定式结构，立柱采用1.5mm冷轧钢板，搁板厚度为25mm,每层单面标准承重70kg,双面承重140kg,满负荷24小时后屈挠度≦3mm,卸载后自动回复不得有裂纹及永久变形。层板间有效高度为≥330mm。挂板、侧护板、门板均采用1.2mm厚的冷轧钢板。底盘采用3.0mm的冷轧钢板。每列设有锁紧装置、防倒装置。传动系统中轴承采用双排向心球高级轴承；实心轴采用Φ20mm的45＃钢，链条采用Φ8.5mm节距12.7的摩托车专用链条；滑轮载荷：1000kg/滑轮；摇手体规格ZG45。表面采用喷粉工艺，严格按照喷塑的工艺要求特别是磷化严格按照GB6807.86标准执行。 |  |
| 53 | 礼堂椅 | 64位 | 规格：760*580*950 材质：饰面为耐磨的麻布饰面，扶手框和脚采用优质A级冷轧板模压成型。聚氨酯高回弹定型海绵，塑壳为ABS工程塑料一次成型。支架经防锈处理后静电粉末喷涂。 |  |
| 54 | 换鞋凳 | 2个 | 规格：800*400*500 材质：饰面为优质环保皮，箱体可放置杂物。 |  |
| 55 | 餐桌 | 6张 | 规格：1500*1500 材质：实木，进口优质环保漆饰面，无异味。 |  |
| 56 | 餐椅 | 48把 | 材质：实木，进口优质环保漆饰面，无异味。 |  |
| 57 | 衣架 | 2个 | 材质：全实木，环保漆。 |  |
| 58 | 乒乓球桌 | 1个 | 规格：2740*1525*760 材质：桌面采用SMC材质，不易压弯，防晒、防酸雨，加厚国标钢材，环保无毒无害面漆。 |  |
| 59 | 台球桌 | 1个 | 规格：2830*1540 材质：桌面为双面绒，优质大理石石板，实木脚，双插钢角，牛皮袋口，优质胶带。 |  |
| 60 | 饮水机 | 2个 | 技术参数：冷热多功能，电子制冷。立式，节能，环保ABS机身，静音电机，大容量储藏柜。额定电压：220V-50Hz;制热功率：>=800W;制冷功率：>=60W. |  |
| 64 | 电脑 | 24个 | 材质： G4400双核办公，4GDDR4内存，1000G机械硬盘或120G SSD固态硬盘，H110全固态主板，商务办公机箱，ATX400稳压电源，21.5LED超薄办公显示器，四星级防水办公键鼠套装。 |  |
| 65 | 电脑 | 12个 | 参数：A4-6300双核办公，4GDDR3内存，1000G机械硬盘或120G SSD固态硬盘，A68全固态主板，商务办公机箱，ATX400稳压电源，21.5LED超薄办公显示器，四星级防水办公键鼠套装。 | 电子阅览室数量待定 |
| 66 | 电子白板 | 1个 | 规格：65寸 材质及配置：HID无驱式触摸，多种操作模式，双核2.4G， 2G高频内存条， SSD 64G固态硬盘， LED显示液晶屏,铝合金外框，钢化玻璃。 | 学习室 |
| 67 | 打印机 | 4个 | 规格参数：激光打印机，处理器为600Mhz,内存128mb，打印分辨率高达600*600dpi，输入电压为200-240伏交流电。 |  |
| 68 | 打印、复印、扫描一体机 | 1个 | 参数：液晶显示屏，4行LCD,10键键盘，4个快速设置按钮，600HZ处理器，600*600dpi复印分辨率，功率运行550W,就绪80W。 |  |
| 69 | 彩色打印机 | 1个 | 参数：采用RE+2400技术，可打印各类介质，内存为标配8MB SDRAM,128MB闪存，支持各类纸张。 |  |
| 70 | 投影设备 | 1套 | 规格、参数： 一、投影机：1、投影技术：3LCD。2、标称光亮度(流明)：3000流明3、标准分辨率（dpi）：1024×768。 二、电动幕：1、幕布材质：白塑；2、安装方式：壁挂式；3、幕面尺寸：:2.4*1.8m 三、吊架：1、固定方式吊装，2、适用范围伸缩100，200，300CM， 四、功放：1、高档液晶显示屏；2、4路音源输入，2路音源输出，4通道音箱输出，2*180W。3、频率响应20Hz-20KHz（±0.5dB）。4、信噪比83db。 五、音箱：1.功率：180W，3.频率响应：45HZ-18KHZ，4.阻抗：8Ω，5.灵敏度：98dB，6.最大声压：128dB。 六、配件 | 党委会议室 |
| 71 | 音响 | 1组 | 一、低音箱：150W动态功率，35Hz-300Hz的频率响应，变换交流电压，纯钢线芯220v。 - 功放：DTS与杜比解码、内置无线麦克风接口，大动态功率放大器；4路HDMI输入端和1路HDMI输出端；2路数字输入端（光纤和同轴输入）；2组模拟立体声输入接口；2路外接麦克风输入接口；承受功率: 250W 三、音箱：频响范围: 70-18KHz(±3dB) 灵 敏 度: 92dB，额定阻抗: 8Ω 四、配件 | 影院 |
| 72 | 放映设备 | 1套 | 一、投影机：1080P 3D全高清投影，画质增强、插帧技术，2600流明色彩亮度*1*2，镜头位移以及1.6倍变焦镜头，分辨率：1080P(1920×1080) ，显示技术：3LCD，分辨率：1080P(1920×1080) 二、框架幕布 幕布材质：PVC，对角线：150英寸 幕面尺寸：3.33*1.87米功能特点 三、播放器：高清、网络播放机，智能电视盒，处理器海思四核，CPU四核Mali450，内存2GB DDR3 双通道，闪存8GB eMMC5.0高速闪存，输出分辨率最高可达4K（3840*2160）. 四、 点歌机：双LINUX高清版，3D镶嵌室点歌，TV高清1080p/720高分辨率，机顶盒双VGA+HDMI输出，“云”服务器，12万首高清曲库。 五、 三基色灯： 功率：216W/110W 电源：220V/50Hz 色温：3200W 六、 LED帕灯：电压：AC110/220V 50-60Hz，功率：200W，光源：LED灯，功能：7个标准DMX512控制通道可手动调节颜色,主从功能。 七、 灯光控台、灯光架、灯勾等。 | 影院 |
| 73 | 会议系统 | 1套 | 一、投影机：投影技术3LCD，显示芯片0.76英寸芯片，亮度5000流明，对比度15000:1，标准分辨率WUXGA（1920*1200），扫描频率水平：15-92kHz，光圈范围F=1.5-2.0，实际焦距f=23-38.4mm，投影距离1.46-8.95m（变焦：广角） 2.43-14.79m（变焦：长焦），投影尺寸50-300英寸。 二、150寸电动幕布 - 音箱：二分频二单元全频音箱，技术参数：额定功率：250W，阻抗：8Ω，频响：57Hz-18KHz ，最大声压：125db ，单元配置：LF:10″x1 。 - 功放：LCD液晶屏； 立体声功率8Ω：2*250W ，桥接功率8Ω：1400W ，消耗功率：1260W ，信噪比 ：≥105dB ，频率响应：20Hz~20KHz （±0.15dB），总谐波失真：≤0.5%，输入阻抗：平衡20KΩ / 非平衡10KΩ，输入灵敏度：1V。 - 调音台：1.8路通道输入2.精准+/12dB立体声7段图示均衡器；3.进口长寿命双滑轨100MM行程推子；4.1路AUX辅助输出、1路SEND效果发送和1组RETURN立体声效果返回；5.美国国家半导体电源方案，48V幻像电源， 80-240V宽范围环保开关电源；6.2轨TRACK输入和1组REC立体声录音输出；7.2组主输出和2编组输出；8.每通道具有信号输入显示和过载显示的双色显示；9.2X10对数式电平显示；10.USB多媒体播放以及数码录音；MP3和WMA和WAV三解码多媒体播放器， 5 种内置均衡模式；11.USB声卡连接电脑，用USB线连接电脑播放音乐，并可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停等功能； - 无线会议话筒：一拖四会议话筒，拾音效果50CM。频率范围:UHF740-790MHz，频率稳定度:±0.005%以内，动态范围:100db，频率响应:80Hz~18KHz，灵敏度:12dbv，信噪比:≧105db。 - 均衡器：技术参数：输入阻抗：10k欧姆，电子平衡。最大输入电平：>+20dBu。共模抑制比：>-40dB，1kHz。 输出阻抗：+20dBu/600欧姆负载。高通滤波器控制：OUT-250Hz，12dB/倍频程。LF低频斜坡滤波器：50Hz，±6dB斜率，6dB/倍频程。HF高频斜坡滤波器：14kHz，±6dB斜率，6dB/倍频程。带通滤波器频段 滤波器中心频率按ISO标准设置，Q=4，±15dB。 - 反馈抑制器：2寸彩色TFT液晶屏，分辩率220x176，一键锁定功能。.24BIT的数字分辨解析度。.每通道相位0-180度可调，增益-80dB到+10d。每路设有±15Hz移频控制，移频精度1Hz。 - 音频处理器：及D/A转换；输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），延时最长可达1000ms；输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式；.可变高/低通虑波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程；可存储20组用户程序，支持中控协议；支持APP调试 - 数字电源时序器：2.2寸彩色液晶智能显示屏，2路不间断电源接口，8路设备可控电源接口。配置232接口。面板LOCK锁定功能。8路开关通道输出，每路延时开户和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。.内置时钟芯片，.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制。欠压、超压检测及报警。 - 机柜 | 大会议室 |

三标段：

| 鄢陵县新区消防站绿化苗木采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 广玉兰 | 胸径:25cm以上 株高:500-600cm 冠幅:300-350cm 分枝点:2.0±0.2m 备注:全冠，树形优美 一级苗木 | 6 | 棵 |
| 2 | 大叶女贞 | 胸径:20cm以上 株高:450-550cm 冠幅:350-400cm 分枝点:2.0±0.2m 备注:全冠，树形优美 一级苗木 | 54 | 棵 |
| 3 | 丛生桂花 | 株高:350-400cm 冠幅:400cm 备注:全冠丛生，树形优美 一级苗木 | 11 | 棵 |
| 4 | 银杏 | 胸径:25cm以上 株高:700-800cm 冠幅:350-400cm 分枝点:3.0±0.2m 备注:全冠，树形优美 一级苗木 | 21 | 棵 |
| 5 | 朴树 | 胸径:30cm以上 株高:900-1000cm 冠幅:500-600cm 分枝点:4.0±0.2m 备注:全冠，树形优美 一级苗木 | 2 | 棵 |
| 6 | 黄山栾 | 胸径:25cm以上 株高:500-550cm 冠幅:500-550cm 分枝点:3.5±0.2m 备注:全冠，树形优美 一级苗木 | 12 | 棵 |
| 7 | 高杆紫薇 | 高度:200-250cm 冠幅:180-200cm 备注:全冠，树形优美 | 22 | 棵 |
| 8 | 榆叶梅 | 高度:150-180cm 冠幅:150-180cm 备注:全冠，树形优美 | 11 | 棵 |
| 9 | 红叶石楠球 | 高度:180-200cm 冠幅:180-200cm 备注:全冠，树形优美 | 54 | 棵 |
| 10 | 大叶黄杨球 | 高度:180-200cm 冠幅:180-200cm 备注:全冠，树形优美 | 74 | 棵 |
| 11 | 金森女贞球 | 高度:180-200cm 冠幅:180-200cm 备注:全冠，树形优美 | 5 | 棵 |
| 12 | 红叶李 | 地径:20cm 高度:250-300cm 冠幅:250-300cm 备注:全冠，树形优美 | 3 | 棵 |
| 13 | 日本晚樱 | 地径:20cm 高度:300-350cm 冠幅:250-300cm 备注:全冠，树形优美 | 36 | 棵 |
| 14 | 紫藤 | 地径:10cm | 4 | 棵 |
| 15 | 红枫 | 地径:15cm 高度:300-350cm 冠幅:300-350cm 备注:全冠，树形优美 | 3 | 棵 |
| 16 | 腊梅 | 高度:200-250cm 冠幅:200-250cm 备注:全冠，丛生，6分枝以上，树形优美 | 8 | 棵 |
| 17 | 大叶黄杨 | 苗木、花卉种类: 高度:40-50cm 蓬径:30-35cm 单位面积株数:满铺，不漏土，36株/平方米 | 177 | 平方米 |
| 18 | 八角金盘 | 高度:50-60cm 蓬径:35-40cm 单位面积株数:满铺，不漏土，36株/平方米 | 21 | 平方米 |
| 19 | 红叶石楠 | 高度:50-60cm 蓬径:30-35cm 单位面积株数:满铺，不漏土，36株/平方米 | 135 | 平方米 |
| 20 | 细叶麦冬 | 高度:20-30cm 蓬径:20-25cm 单位面积株数:满铺，不漏土，64株/平方米 | 117 | 平方米 |
| 21 | 果岭草 | 铺种方式:卷铺，3-5cm沙垫铺 | 726 | 平方米 |
| 22 | 购置土方 |  | 376.41 | m3 |
| 23 | 石材 | 200*100*60 | 359 | 平方米 |

三、其它要求（适用1-3标）

1、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

2、投标人应就每个标段完整投标，否则为无效投标。

3、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

四、评标标准和办法

一、评标原则和方法

1、评标委员会将遵循评标原则，公平、公正地对待所有投标供应商。

2、本项目采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审打分后，以评标总得分由高到低进行排序,推荐成交候选人。

3、评标委员会在评标时，按投标供应商评标标准里的各方面进行评审。

4、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过评审的投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标供应商在评标现场合理的时间内提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理，其报价不作为评分依据。

二、评标方法（一标段）本项目采用综合评分法，满分100分。

| 条款号 |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | 技术部分：60分 商务部分：10分 报价部分：30分 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 | 得分（m） |
| （2） | 技术部分评分标准 | 对投标文件和招标文件的响应程度 |  | 50分 |  | 评标委员会根据投标人提供的产品技术参数，对照招标文件的要求的技术参数进行比较：全部满足招标文件要求的得满分50分。技术指标一项不满足招标文件要求的扣2分，直至扣完为止； 负偏离≥3项即为实质性偏离招标文件要求，按无效标处理。 | 0-50分 |
|  |  | 技术实施方案 |  | 5分 |  | 根据投标人提供的结合工程特点提出切实可行的质量、安全、文明施工、工程进度保障等措施的可行性、前瞻性与可扩展性的优劣情况及拟投入本项目的主要设备、试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等进行打分，得0~5分。 | 0-5分 |
|  |  | 培训方案 | 3分 |  |  | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，根据方案优劣打分，得0~3分 | 0-3分 |
|  |  | 售后服务保障承诺 | 2分 |  |  | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面落实的保障措施，后续技术支持和维护能力情况等，根据方案优劣打分，得0~2分。 | 0-2分 |
| （3） | 商务部分评分标准 | 项目业绩 | 10分 |  |  | 投标人自2015年01月01日起至投标截止时间（时间以合同签订时间为准）以来具有已完成的消防部队信息化项目业绩的，每提供一项业绩得2分，最多得10分。 | 10分 |
|  |  |  |  |  |  | 注：须提供项目业绩合同协议书或中标通知书或业主证明文件（加盖业主公章）原件。 |  |
| (4) | 投标报价 | 投标报价 | 30分 |  |  | 满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价，报价等于评标基准价得满分30分。其它报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 （备注：得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。）注：经评标委员会一致认定属恶意低价行为的将按废标处理。 |  |

二标段：

评分标准：采用综合评分法，满分100分。

1、信誉15分

投标人须提供2016年1月1日后国家级产品质量检测部门出具的所投产品检验报告（包含班台、胶板办公台、会议桌、茶几、文件柜、礼堂椅、单人沙发、钢柜、餐桌、餐椅、木制床、床头柜等）。每提供一份得0.5分，满分6分。

1.2投标人须提供中国环境标志产品认证证书，并列入《环境标志产品政府采购清单》和ISO14025环境标志国际Ⅲ型环境标志证书，每提供一项证书得1分，满分3分。

1.3投标人须提供有效的具有中国环保产品认证（CQC），含木制办公家具、金属办公家具、沙发系列，缺项不得分，满分3分。

1.4投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分3分。

2、售后服务10分

2.1质保期限满足免费保修时间以年为单位，以3年为起点，3年以下的不得分。(2分)

2.2项目要求，有明确的服务内容，有详细的售后服务承诺、维修保养方案、措施等（3分）

2.3故障相应计划、反应速度和保障措施等（2分）

2.4保修期满后服务承诺(2分）

2.5其他优惠承诺（1分）

3、投标文件规范程度3分

3.1装订规范、文字清晰、无差错得1分

3.2所提供资料准确完整得2分

4、业绩12分

2014年以来具有政府采购类似项目业绩，单项合同（以合同日期为准）50万元及以上项目合同得2分，最多得6分；每有一个100万元及以上的项目合同得3分，最多得6分。合同不重复计分，本项最多得12分，以同时出具合同原件和验收证明原件为准。

5对招标文件的响应程度30分

5.1不满足招标文件技术参数要求的为无效投标。

5.2供应商必须对货物清单内的所有货物进行投标，针对每一货物，投标人需提供所投产品实物彩图并明确自身产品的材质、规格型号等。

5.3满足招标文件技术参数要求得21分，所投产品每优于招标文件中主要技术参数的，每一项加1分，满分为9分.

6、投标报价30分

6.1报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×30 。

6.2各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分，汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

6.3本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

三标段：评分标准：采用综合评分法，满分100分。

1、企业信誉（20分）

1.1、2014年1月1日，企业承建的类似项目荣获省级及以上优质工程奖的，得3分，没有不得分；（以获奖证书时间为准，须提供获奖证书和奖励文件原件为准）；

1.2、2014年1月1日，企业承建的类似项目荣获省级及以上优秀风景园林工程奖的，得3分，没有不得分；（以获奖证书时间为准，须提供获奖证书和奖励文件原件为准）；

1.3、投标人近三年有取得地市级及以上城市颁发的守合同重信用证书的得3分。（以发证时间为准，提供证明文件，不提供不得分）。

1.4、投标人企业信用评级在AAA级及以上的计2分，以下不得分（须提供证书原件）。

1.5、投标人提供有企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明并不存在不良信息者得2分，未提供或有不良信息者不得分(提供证明文件，不提供不得分）

1.6、企业质量体系认证证书、环境认证体系证书和职业健康认证体系证书齐全者得3分，缺少者不得分；（以原件为准）；

1.7、投标人自有苗木基地300亩以上得4分；200-300亩得2分；200亩以下不得分（以林木种子经营许可证和租地协议原件为准）

- 业绩（9分）

2.1、2014年以来具有采购类似项目业绩，单项合同（以合同日期为准）70万元及以上合同、验收报告、苗木票齐全的，每份得3分，满分9分。

3、投标文件规范程度1分

3.1装订规范、文字清晰、无差错得0.5分

3.2所提供资料准确完整得0.5分

- 服务承诺（10分）

4.1根据苗木的栽种成活率进行服务承诺，一年保活，优的得6－10分，好的得3－6分，一般得1－3分。

5、对招标文件的响应程度20分

5.1不满足招标文件货物规格参数要求的为无效投标。

5.2满足招标文件货物规格参数要求得11分，所投产品每优于招标文件中主要技术参数的，每一项加1分，满分为9分

6、投标报价40分

6.1报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40 。

6.2各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分，汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

6.3本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

注：

（1）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。