**许昌市住房和城乡建设局瑞贝卡大道与阳光大道连通工程临时变压器安装项目采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

    （一）项目名称：许昌市住房和城乡建设局瑞贝卡大道与阳光大道连通工程临时变压器安装项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：（详见采购需求）

（四）预算金额：210562.52 元；最高限价：210562.52元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后10天

（六）交付（服务、施工）地点：业主指定位置

（七）进口产品：不允许√

（八）分包：不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受√联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件

无

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

满足瑞贝卡大道与阳光大道连通工程临时供电要求

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:欧式箱式变电站  2.容量（kV·A):630kV·A  3.尺寸：4300\*2100\*2300mm | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 电杆组立 | 1.名称:电杆  2.材质:水泥  3.高度:10mm" | 根 | 1 | 否 |
| 3 | … |  |  |  |  |

具体详见附件工程量清单

（三）采购标的执行标准

需执行行业标准规范

（四）服务标准、期限、效率等要求

质保期一年，如出现质量问题免费更换。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照行业标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法√

投标文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

（六、采购资金支付

（一）支付方式：汇款

（二）支付时间及条件：货到安装完毕验收后支付95%，剩余5%无质量问题一年后付清。

七、联系方式

联系人姓名：郑明贤           联系电话：13938783927

单位地址：许昌市创业中心B座9楼

许昌市住房和城乡建设局

2017年12 月28日