## 封-2 招标控制价封面
|  | 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
工程造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页
| 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写)： | 20,077.34
|  | (大写)： | 贰万零柒拾柒元叁角肆分
招 标 人： |  |  |  | 工程造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： |  | 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | 单位工程： | 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  |  |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 17352.38
1.1 | 其中：综合工日 |  |  |  | 63.77
1.2 | 1)人工费 |  |  |  | 4706.13
1.3 | 2)材料费 |  |  |  | 838.95
1.4 | 3)机械费 |  |  |  | 255.25
1.5 | 4)企业管理费 |  |  |  | 1302.98
1.6 | 5)利润 |  |  |  | 670.53
2 | 措施项目 |  |  |  | 670.91
2.1 | 其中： 1)技术措施费 |  |  |  | 131.59
2.1.1 | 综合工日 |  |  |  | 0.64
2.1.2 | ①人工费 |  |  |  | 47.82
2.1.3 | ②材料费 |  |  |  | 65.04
2.1.4 | ③机械费
2.1.5 | ④企业管理费 |  |  |  | 12.03
2.1.6 | ⑤利润 |  |  |  | 6.7
2.2 | 2)安全文明措施费 |  |  |  | 539.32
2.2.1 | 2.1)安全生产费 |  |  |  | 332.74
2.2.2 | 2.2)文明施工措施费 |  |  |  | 166.7
2.3 | 3)二次搬运费
2.4 | 4)夜间施工措施费
2.5 | 5)冬雨施工措施费
2.6 | 6)其他
3 | 其他项目 | [5 empty] | －
3.1 | 其中：1)暂列金额 | [5 empty] | －
3.2 | 2)专业工程暂估价 | [5 empty] | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： |  | 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | 单位工程： | 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  |  |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.3 | 3)计日工 | [5 empty] | －
3.4 | 4)总承包服务费 | [5 empty] | －
3.5 | 5)零星工作项目费
3.6 | 6)优质优价奖励费
3.7 | 7)检测费
3.8 | 8)其他
4 | 规费 |  |  |  | 64.4 |  | －
4.1 | 其中：1)工程排污费 | [5 empty] | －
4.2 | 2)社会保障费 | [5 empty] | －
4.3 | 3)住房公积金 | [5 empty] | －
4.4 | 4)工伤保险 |  |  |  | 64.4 |  | －
5 | 不含税工程造价合计 |  |  |  | 18087.69
6 | 增值税~销项税额 |  |  |  | 1989.65
7 | 含税工程造价合计 |  |  |  | 20077.34
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  |  |  | 20,077.34 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 单位工程：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 17352.38
1 | 010101003023 | 电缆沟土方开挖及回填 |  | 1.土壤类别:一般土 2.电缆沟土方开挖及回填 | m3 | 22.5 | 55.11 | 1239.98
2 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AL1 2.型号:PZ30系列 3.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2 4.安装方式:1.8m | 台 | 1 | 1037.74 | 1037.74
3 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1.名称:插座箱 2.安装方式:1.4m | 台 | 3 | 373.34 | 1120.02
4 | 030404034022 | 照明开关 |  | 1.名称:二位单极开关 2.规格:L32/1/2A 3.安装方式:1.4m | 个 | 4 | 17.42 | 69.68
5 | 030404034023 | 照明开关 |  | 1.名称:三位单极开关 2.规格:L33/1/2A 3.安装方式:1.4m | 个 | 2 | 20.77 | 41.54
6 | 030404035022 | 插座 |  | 1.名称:二、三极两用插座 2.规格:L426/10USL 3.安装方式:0.3m | 个 | 3 | 19.24 | 57.72
本页小计 | [7 empty] | 3566.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 单位工程：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030404035023 | 插座 |  | 1.名称:烘手器插座 2.规格:L426/10USL 3.安装方式:1.5m | 个 | 2 | 21.9 | 43.8
8 | 030404035024 | 插座 |  | 1.名称:分体空调插座 2.规格:L15/15CN 3.安装方式:1.8m | 个 | 1 | 19.54 | 19.54
9 | 030408001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:VV-5*6 2.含电缆头制作安装 | m | 12.3 | 80.04 | 984.49
10 | 030408001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:VV22-4*16 2.含电缆头制作安装 | m | 55 | 84.06 | 4623.3
11 | 030411001019 | 配管 |  | 1.规格:PC20 2.配置形式:暗敷 | m | 120.55 | 7.08 | 853.49
12 | 030411001020 | 配管 |  | 1.规格:PC32 2.配置形式:暗敷 | m | 21.35 | 11.42 | 243.82
13 | 030411001021 | 配管 |  | 1.规格:SC32 2.配置形式:暗敷 | m | 10.3 | 23.35 | 240.51
14 | 030411001022 | 配管 |  | 1.规格:PC20 2.配置形式:明敷 | m | 25.2 | 12.03 | 303.16
15 | 030411001023 | 配管 |  | 1.规格:SC40 2.配置形式:暗敷 | m | 11.3 | 31.35 | 354.26
16 | 030411004017 | 配线 |  | 1.规格:BV-2.5mm2 | m | 377.3 | 3.5 | 1320.55
17 | 030411004018 | 配线 |  | 1.规格:BV-4mm2 | m | 48.3 | 4.43 | 213.97
18 | 030411004019 | 配线 |  | 1.规格:BV-6mm2 | m | 119.75 | 6.25 | 748.44
19 | 030411004020 | 配线 |  | 1.规格:BV-10mm2 | m | 74 | 12.06 | 892.44
本页小计 | [7 empty] | 10841.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 单位工程：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030411006015 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗敷 | 个 | 19 | 7.27 | 138.13
21 | 030411006016 | 开关盒 |  | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗敷 | 个 | 6 | 7.06 | 42.36
22 | 030412001013 | 普通灯具 |  | 1.名称:吸顶灯 2.型号:1*25W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 7 | 58.87 | 412.09
23 | 030412002008 | 工厂灯 |  | 1.名称:墙壁式防爆灯 2.型号:60W 3.安装形式:墙上安装，距地2.8m | 套 | 4 | 172.07 | 688.28
24 | 030412005008 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:YG6-1 1*36W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 | 47.88 | 95.76
25 | 030414002008 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 1 | 1211.93 | 1211.93
26 | 031004009008 | 自动烘手器 |  | 1.名称:自动烘手器 | 个 | 2 | 177.69 | 355.38
|  | 措施项目 | [5 empty] | 131.59
1 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 131.59 | 131.59
本页小计 | [7 empty] | 3075.52
合 计 | [7 empty] | 17483.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  |  | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
项目编码 |  | 010101003023 |  | 项目名称 |  |  | 电缆沟土方开挖及回填 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 22.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-855 | 电缆沟挖填、人工开挖路面 电缆沟挖填 一般土沟 | m3 | 1 | 39 |  |  |  | 16.11 | 39 |  |  |  | 16.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39 |  |  |  | 16.11
75元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 55.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
项目编码 |  | 030404017008 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-304 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式配电箱(半周长m) 1.5 | 台 | 1 | 172.5 | 41.43 |  |  | 71.24 | 172.5 |  | 41.43 |  | 71.24
2-454 | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | 1.2 | 16.5 | 9.98 |  |  | 6.81 | 19.8 |  | 11.98 |  | 8.17
2-455 | 无端子外部接线 6 | 10个 | 0.8 | 17.25 | 9.98 |  |  | 7.13 | 13.8 |  | 7.98 |  | 5.7
2-464 | 压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 | 10个 | 0.5 | 33 | 23.63 |  |  | 13.63 | 16.5 |  | 11.82 |  | 6.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 222.6 |  | 73.21 |  | 91.93
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 650
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1037.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊锡丝 | [5 empty] | kg | 0.08 | 72.774 |  | 5.82
| 电力复合脂 | [5 empty] | kg | 0.42 | 28.069 |  | 11.79
| 配电箱AL1 | [5 empty] | 台 | 1 | 650 |  | 650
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 55.6 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 723.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
项目编码 |  | 030404017009 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-302 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式配电箱(半周长m) 0.5 | 台 | 1 | 112.5 | 34.38 |  |  | 46.46 | 112.5 |  | 34.38 |  | 46.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 112.5 |  | 34.38 |  | 46.46
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 180
清单项目综合单价 | [8 empty] | 373.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊锡丝 | [5 empty] | kg | 0.05 | 72.774 |  | 3.64
| 电力复合脂 | [5 empty] | kg | 0.41 | 28.069 |  | 11.51
| 插座箱 | [5 empty] | 台 | 1 | 180 |  | 180
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 19.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 214.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
项目编码 |  | 030404034022 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-360 | 开关及按钮安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | 0.1 | 66.75 | 2.6 |  |  | 27.57 | 6.68 |  | 0.26 |  | 2.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.68 |  | 0.26 |  | 2.76
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 二位单极开关 L32/1/2A | [5 empty] | 只 | 1.02 | 7.57 |  | 7.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
项目编码 |  | 030404034023 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-361 | 开关及按钮安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 10套 | 0.1 | 69.75 | 3.16 |  |  | 28.81 | 6.98 |  | 0.32 |  | 2.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.98 |  | 0.32 |  | 2.88
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.59
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三位单极开关 L33/1/2A | [5 empty] | 只 | 1.02 | 10.38 |  | 10.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.91 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
项目编码 |  | 030404035022 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-394 | 插座安装 单相暗插座15A(孔) 5 | 10套 | 0.1 | 82.5 | 4.46 |  |  | 34.07 | 8.25 |  | 0.45 |  | 3.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.25 |  | 0.45 |  | 3.41
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7.13
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 二、三极两用插座 L426/10USL | [5 empty] | 套 | 1.02 | 6.99 |  | 7.13
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
项目编码 |  | 030404035023 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-394 | 插座安装 单相暗插座15A(孔) 5 | 10套 | 0.1 | 82.5 | 4.46 |  |  | 34.07 | 8.25 |  | 0.45 |  | 3.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.25 |  | 0.45 |  | 3.41
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 烘手器插座（带防溅盒） L426/10USL | [5 empty] | 套 | 1.02 | 9.6 |  | 9.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
项目编码 |  | 030404035024 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-394 | 插座安装 单相暗插座15A(孔) 5 | 10套 | 0.1 | 82.5 | 4.46 |  |  | 34.07 | 8.25 |  | 0.45 |  | 3.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.25 |  | 0.45 |  | 3.41
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7.43
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 分体空调插座 L15/15CN | [5 empty] | 套 | 1.02 | 7.28 |  | 7.43
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.88 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
项目编码 |  | 030408001010 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 12.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-726 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35五芯电力电力敷设：定额乘以系数1.3 单价*1.3 | 100m | 0.01 | 685.43 | 144.33 |  | 9.92 | 283.87 | 6.85 |  | 1.44 | 0.1 | 2.84
2-748 *1.2 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下热缩式终端头 (截面mm2以下) 35铜芯电力电缆头：定额乘以系数1.2 单价*1.2 | 个 | 0.1626 | 81 | 84.5 |  |  | 33.45 | 13.17 |  | 13.74 |  | 5.44
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.02 |  | 15.18 | 0.1 | 8.28
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 36.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 80.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锡裸铜绞线 16mm^2 | [5 empty] | kg | 0.039 | 59.932 |  | 2.34
| 焊锡丝 | [5 empty] | kg | 0.0585 | 72.774 |  | 4.26
| 电力复合脂 | [5 empty] | kg | 0.0059 | 28.069 |  | 0.17
| VV-5*6 | [5 empty] | m | 1.01 | 36.09 |  | 36.45
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 51.63 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
项目编码 |  | 030408001011 |  | 项目名称 |  |  | 电力电缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 55
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-726 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 527.25 | 111.02 |  | 7.62 | 218.36 | 5.27 |  | 1.11 | 0.08 | 2.18
2-748 *1.2 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下热缩式终端头 (截面mm2以下) 35铜芯电力电缆头：定额乘以系数1.2 单价*1.2 | 个 | 0.0364 | 81 | 84.5 |  |  | 33.45 | 2.95 |  | 3.07 |  | 1.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.22 |  | 4.18 | 0.08 | 3.4
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 68.18
清单项目综合单价 | [8 empty] | 84.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锡裸铜绞线 16mm^2 | [5 empty] | kg | 0.0087 | 59.932 |  | 0.52
| 焊锡丝 | [5 empty] | kg | 0.0131 | 72.774 |  | 0.95
| 电力复合脂 | [5 empty] | kg | 0.0013 | 28.069 |  | 0.04
| VV22-4*16 | [5 empty] | m | 1.01 | 67.5 |  | 68.18
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.66 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 72.36 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411001019 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 120.55
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1228 | 砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 357.75 | 4.3 |  | 48.53 | 163.23 | 3.58 |  | 0.04 | 0.49 | 1.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.58 |  | 0.04 | 0.49 | 1.63
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 硬聚氯乙烯管 Φ20 | [5 empty] | m | 1.0607 | 1.26 |  | 1.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411001020 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 21.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1230 | 砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 536.25 | 4.53 |  | 72.8 | 244.69 | 5.36 |  | 0.05 | 0.73 | 2.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.36 |  | 0.05 | 0.73 | 2.45
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 硬聚氯乙烯管 Φ32 | [5 empty] | m | 1.0642 | 2.66 |  | 2.83
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.88 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411001021 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1141 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 661.5 | 72.9 |  | 60.57 | 287.74 | 6.62 |  | 0.73 | 0.61 | 2.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.62 |  | 0.73 | 0.61 | 2.88
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.54
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管DN32 | [5 empty] | m | 1.03 | 12.17 |  | 12.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.26 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411001022 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 25.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1219 | 砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 659.25 | 73.16 |  | 48.53 | 287.74 | 6.59 |  | 0.73 | 0.49 | 2.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.59 |  | 0.73 | 0.49 | 2.88
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 硬聚氯乙烯管 Φ20 | [5 empty] | m | 1.067 | 1.26 |  | 1.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.74 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.07 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411001023 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 11.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1142 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 40 | 100m | 0.01 | 1074 | 92.93 |  | 80.25 | 461.81 | 10.74 |  | 0.93 | 0.8 | 4.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.74 |  | 0.93 | 0.8 | 4.62
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管DN40 | [5 empty] | m | 1.03 | 13.84 |  | 14.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411004017 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 377.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1313 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5 | 100m单线 | 0.01 | 75 | 15.06 |  |  | 30.97 | 0.75 |  | 0.15 |  | 0.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.75 |  | 0.15 |  | 0.31
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.29
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊锡 | [5 empty] | kg | 0.002 | 47.21 |  | 0.09
| BV-2.5mm2 | [5 empty] | m | 1.16 | 1.973 |  | 2.29
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.44 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411004018 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 48.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1314 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯4 | 100m单线 | 0.01 | 52.5 | 15.17 |  |  | 21.68 | 0.53 |  | 0.15 |  | 0.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.53 |  | 0.15 |  | 0.22
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.54
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊锡 | [5 empty] | kg | 0.002 | 47.21 |  | 0.09
| BV-4mm2 | [5 empty] | m | 1.1 | 3.22 |  | 3.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.69 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411004019 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 119.75
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1341 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 60 | 12.86 |  |  | 24.78 | 0.6 |  | 0.13 |  | 0.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.6 |  | 0.13 |  | 0.25
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊锡 | [5 empty] | kg | 0.0012 | 47.21 |  | 0.06
| BV-6mm2 | [5 empty] | m | 1.05 | 5.028 |  | 5.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.41 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411004020 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 74
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1342 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.01 | 71.25 | 15.16 |  |  | 29.43 | 0.71 |  | 0.15 |  | 0.29
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.71 |  | 0.15 |  | 0.29
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.91
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊锡 | [5 empty] | kg | 0.0013 | 47.21 |  | 0.06
| BV-10mm2 | [5 empty] | m | 1.05 | 10.39 |  | 10.91
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411006015 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1303 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 33.75 | 9.65 |  |  | 13.94 | 3.38 |  | 0.97 |  | 1.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.38 |  | 0.97 |  | 1.39
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 | [5 empty] | 个 | 1.02 | 1.5 |  | 1.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.97 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
项目编码 |  | 030411006016 |  | 项目名称 |  |  | 开关盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1304 | 接线盒安装 暗装 开关盒 | 10个 | 0.1 | 36 | 4.47 |  |  | 14.87 | 3.6 |  | 0.45 |  | 1.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.6 |  | 0.45 |  | 1.49
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 开关盒 | [5 empty] | 个 | 1.02 | 1.5 |  | 1.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
项目编码 |  | 030412001013 |  | 项目名称 |  |  | 普通灯具 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1517 | 吸顶灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300 | 10套 | 0.1 | 162 | 56.79 |  |  | 66.9 | 16.2 |  | 5.68 |  | 6.69
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.2 |  | 5.68 |  | 6.69
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 58.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 吸顶灯 1*25w | [5 empty] | 套 | 1.01 | 30 |  | 30.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 35.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
项目编码 |  | 030412002008 |  | 项目名称 |  |  | 工厂灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1558 | 密闭灯具 防爆 荧光灯 | 10套 | 0.1 | 314.25 | 64.6 |  |  | 129.78 | 31.43 |  | 6.46 |  | 12.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 31.43 |  | 6.46 |  | 12.98
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 121.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 172.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 墙壁式防爆灯 60W | [5 empty] | 套 | 1.01 | 120 |  | 121.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.46 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 127.66 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
项目编码 |  | 030412005008 |  | 项目名称 |  |  | 荧光灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1757 | 成套型 吸顶式 双管 | 10套 | 0.1 | 204.75 | 17.71 |  |  | 84.56 | 20.48 |  | 1.77 |  | 8.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.48 |  | 1.77 |  | 8.46
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17.17
清单项目综合单价 | [8 empty] | 47.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单管荧光灯 YG6-1 1*36W | [5 empty] | 套 | 1.01 | 17 |  | 17.17
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 18.94 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
项目编码 |  | 030414002008 |  | 项目名称 |  |  | 送配电装置系统 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-1046 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 750 | 4.92 |  | 147.28 | 309.73 | 750 |  | 4.92 | 147.28 | 309.73
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 750 |  | 4.92 | 147.28 | 309.73
75元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1211.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.92 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.92 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
项目编码 |  | 031004009008 |  | 项目名称 |  |  | 自动烘手器 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
2-439 | 烘手器接线安装 | 台 | 1 | 15 | 6.5 |  |  | 6.19 | 15 |  | 6.5 |  | 6.19
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15 |  | 6.5 |  | 6.19
75元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 150
清单项目综合单价 | [8 empty] | 177.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 自动烘手器 | [5 empty] | 台 | 1 | 150 |  | 150
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.5 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 156.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
项目编码 |  | 031301017016 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
15-6 | 各分册脚手架搭拆费 C.2 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.63766 | 75 | 102 |  |  | 29.36 | 47.82 |  | 65.04 |  | 18.72
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 47.82 |  | 65.04 |  | 18.72
75元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 131.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 周转性材料费 | [5 empty] | 元 | 65.0413 | 1 |  | 65.04
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 65.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 单位工程：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 539.32 |  |  |  | 不可竞争费，费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程，费率值根据“郑建文【2015】68号文”取定。
1.1 | 1.1 | 安全生产费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) | 10.18 | 332.74
1.2 | 1.2 | 文明施工措施费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) | 5.1 | 166.7
1.3 | 1.3 | 扬尘治理防止费增加费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) | 1.22 | 39.88
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保 | 综合工日合计+技术 | 0
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 单位工程：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) |  | 备 注
|  | 护费 | 措施项目综合工日合计
合 计 |  |  |  |  | 539.32
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  | 单位工程：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金 额(元) | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  | 0 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 0 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  | 0 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  | 0 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称： | 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  | 标段： | 禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项 目 名 称 |  |  | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备 注
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  |  |  | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  |  | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1.1
人工小计
二 | 材料
2.1
材料小计
三 | 施工机械
3.1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 标段：禹州市公厕及垃圾中转站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 |  |  | 单位工程：禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险 |  | 64.4 |  |  | 64.4
1.1 | 其中：1)工程排污费
1.2 | 2)社会保障费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  | 64.4041 | 0
1.3 | 3)住房公积金 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  | 64.4041 | 0
1.4 | 4)工伤保险 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  | 64.4041 | 100 |  | 64.4
2 | 增值税~销项税额 | 税前造价合计 |  | 18087.69 | 11 |  | 1989.65
合 计 | [6 empty] | 2054.05
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市南城所南侧公厕及垃圾中转站-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | C00049 |  | 焊锡 |  | kg | 1.0911 | 47.21 |  | 51.51
2 | C01261 |  | 周转性材料费 |  | 元 | 65.0413 | 1 |  | 65.04
3 | CC2186 |  | 镀锡裸铜绞线 | 16mm^2 | kg | 0.96 | 59.932 |  | 57.53
4 | CC993 |  | 焊锡丝 |  | kg | 1.67 | 72.774 |  | 121.53
5 | DC798 |  | 电力复合脂 |  | kg | 1.794 | 28.069 |  | 50.36
6 | CZ101@1 |  | BV-2.5mm2 |  | m | 437.668 | 1.973 |  | 863.52
7 | CZ102@1 |  | BV-6mm2 |  | m | 125.7375 | 5.028 |  | 632.21
8 | CZ103@1 |  | BV-10mm2 |  | m | 77.7 | 10.39 |  | 807.3
9 | CZ296@1 |  | 焊接钢管DN32 |  | m | 10.609 | 12.17 |  | 129.11
10 | CZ297@1 |  | 焊接钢管DN40 |  | m | 11.639 | 13.84 |  | 161.08
11 | CZ325 |  | 硬聚氯乙烯管 | Φ20 | m | 154.7558 | 1.26 |  | 194.99
12 | CZ327 |  | 硬聚氯乙烯管 | Φ32 | m | 22.7207 | 2.66 |  | 60.44
13 | CZ356@1 |  | BV-4mm2 |  | m | 53.13 | 3.22 |  | 171.08
14 | CZ415@1 |  | 吸顶灯 | 1*25w | 套 | 7.07 | 30 |  | 212.1
15 | CZ649@1 |  | 墙壁式防爆灯 | 60W | 套 | 4.04 | 120 |  | 484.8
16 | 补充主材001 |  | 插座箱 |  | 台 | 3 | 180 |  | 540
17 | 补充主材001@1 |  | VV-5*6 |  | m | 12.423 | 36.09 |  | 448.35
18 | 补充主材001@2 |  | VV22-4*16 |  | m | 55.55 | 67.5 |  | 3749.63
19 | 补充主材001@4 |  | 配电箱AL1 |  | 台 | 1 | 650 |  | 650
20 | 补充主材004 |  | 自动烘手器 |  | 台 | 2 | 150 |  | 300