# 投标货物分项报价表

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | **其它费用** | | | 总报价 |
| 税费 | 安装运输费 | 综合费用 |
| 400W红外网络筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T45NY-H | 台 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
| 筒机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 台 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 400W高清网络球机 | 海康威视 | DS-2DE7420NY-H | 台 | 6 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| 球机支架 | 海康威视 | DS-1618ZJ | 台 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 球型抱杆 | 定制 |  | 个 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| 超5类室内网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S | 箱 | 5 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750 |
| 光缆 | 拓贸隆 | 12芯 | 米 | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 光纤收发器 | netlink | HTB-3100 | 对 | 10 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 交换机 | 丰润达 | PS3016 | 台 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 个 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| 电视墙 | 海康威视 | DS-D5043FC | 套 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 管理电脑 | 联想 | 扬天T4900D | 台 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 报警主机 | 艾礼安 | AL-7480 | 台 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 |
| 编程键盘 | 艾礼安 | AL-730 | 台 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 防区扩展模块 | 艾礼安 | AL-7480-1A | 台 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 蓄电池 | 艾礼安 | AL-12V/7AH | 台 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 红外对射探测器 | 艾礼安 | ABH-200L | 对 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 电源 | 超本乐 | JVM-C3 | 对 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| T型对射安装支架 | 艾礼安 | ALA-50T | 套 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 警号 | 艾礼安 | ES-626 | 个 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 电源线 | 金洋 | RVV2\*1.5 | 米 | 1500 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6150 |
| 信号线 | 金洋 | RVVP2\*1.0 | 米 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 辅材 | 国标 |  | 批 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 合计金额（大写）：壹拾肆万伍仟伍佰元整 小写：145500.00 | | | | | | | | | |

谈判单位名称：禹州市创智科技有限公司