“灞陵桥景区创4A级景区智慧景区”项目

采  购　文　件

采购单位：许昌市灞陵桥文物管理处

项目编号：ZFCG-T2017104-1号

二〇一八年一月八日

采购文件目录

第一部分 竞争性谈判邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 采购文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和谈判

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

- 第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本（参考样本）

- 第八部分　投标文件（一）

第九部分  投标文件（二）

第一部分 竞争性谈判邀请函

受许昌市灞陵桥文物管理处的委托，许昌市政府采购中心就“灞陵桥景区创4A级景区智慧景区”项目进行竞争性谈判，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：灞陵桥景区创4A级景区智慧景区

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：按照4A级景区规划，需对智慧景区系统设计施工，包括景区wifi全覆盖、微信扫码听讲解、电子票务系统、视频监控系统、游客自助查询系统、智能广播系统、智能停车场管理系统。

（四）预算金额：458178元；最高限价：458178元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后60日内交付

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市灞陵桥文物管理处

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策（已落实）

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

- 符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、获取采购文件的时间、地点、方式

（一）网上下载采购文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载采购文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年1月15日10：00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标五室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：黄女士　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市灞陵桥文物管理处

地址：许昌市许继大道西段7号

联系人：刘女士    联系电话：13949812329

许昌市政府采购中心

二〇一八年一月八日

第二部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

为进一步打造我市旅游品牌，提升灞陵桥景区整体服务水平，根据市政府要求，自2016年度开始，灞陵桥景区启动创建国家4A级景区工作。

按照4A级景区规划，需对智慧景区系统设计施工，包括景区wifi全覆盖、微信扫码听讲解、电子票务系统、视频监控系统、游客自助查询系统、智能广播系统、智能停车场管理系统。

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、wifi覆盖系统 |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 最大功耗：40W 电源：60W（24V，2.5A）电源适配器 电源输入：110-240VAC LED指示灯： Status 系统：速度、链路、活动 第三层转发性能 数据包大小：64Bytes 数据包大小：512Bytes或更大 处理器：双核1GHz,MIPS64 系统内存：2GB DDR3 RAM 板载内存：4GB 更快的光纤连接 带有两个连接光缆的复用端口，用做骨干上连。 强大的防火墙功能 为您提供更高级的防火墙策略来防护您的网络及数据。 | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 交换能力：36Gbps 转发速率：26.78Mpps 最大功耗：150W 供电方法：100-240VAC/50-60Hz 电源：AC/DC,内部，150W DC 网络接口：（16）10/100/1000Mbps RJ45以太网端口 管理接口：（1）RJ45串口，以太网输入/输出频带 更快的光纤连接 带有两个连接光缆的复用端口，用做骨干上连。 强大的防火墙功能 为您提供更高级的防火墙策略来防护您的网络及数据。 | 台 | 1 |
| 3 | 网桥（发射端） | 机盒特性：室外UV稳定型塑料 处理器：MIPS74Kc 内存：128MB 网络接口：（1）10/100Mbps 最大功耗：8W 电源：24V 供电方式：被动式 即插即用安装 无线设备与扇形天线、 全向天线和八木天线完美相容，可用于 PtP 和 PtMP 链接。每根 天线均具有内置固定装置，因此的安装无需使用工具。 高级软件技术 频率和信道的灵活性 有多个频率型号可用，并支持多种信道带宽，依具体型号和所在地区法规而异。 | 台 | 1 |
| 4 | 天线 | 突破性设计和性能 创新的扇形天线具有电信级构造和 2x2 双极性性能。 更小的干扰，更高的增益 射频隔离和波束宽度选项 每根天线均具有内置固定装置 | 套 | 1 |
| 5 | 网桥（接收端） | 传输速率：150Mbps 额定电压：15V，0.8A，含POE电源适配器 集成2X2MIMO天线，抱杆方式固定，含抱箍 POE 供电模式，以太网取电（4，5为正，7，8为负） 突破性设计和性能 扇形天线具有电信级构造和 2x2 双极性性能。 更小的干扰，更高的增益 射频隔离和波束宽度选项 每根天线均具有内置固定装置 | 台 | 10 |
| 6 | 光纤接收机 | 千兆单模单纤光纤 | 台 | 10 |
| 7 | 光纤发射机 | 千兆单模单纤光纤 | 台 | 10 |
| 8 | 光纤终端盒 | 工程专用 | 台 | 10 |
| 9 | 光纤跳线 | 工程专用 | 根 | 10 |
| 10 | AP | 传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 传输速率：1200M 机身材质分类：塑料机身 传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a 电源：24V,0.5A 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz 接口类型：10/100/1000网络接口 流线形工业设计 可顺利安装在任何墙壁或杆柱上（内含安装套件）。LED 指示灯可简化部署和配置。 可在极端室外环境中使用 坚固的防风雨机壳可承受室外条件，包括风、雨和雪。 | 套 | 10 |
| 二、微信扫码听讲解系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微信扫码听讲解系统 | 提供灞陵桥景区内各个景点的优质语音讲解服务，讲述景点的旅游文化、历史、传说等，同时结合景区内各景点特定区域的点播式讲解，丰富景区旅游文化宣传，给人以身临其境的优质体验。 在景区入口、游客中心、重要景点等处设置扫码听讲解服务宣传牌，游客只需要用手机微信扫一扫宣传牌上的二维码，就能聆听真人语音讲解景区内的N个主要景点，或在游玩到具体景点如“关帝庙”时听到真人语音讲解，真正实现自主点播，随身播放。 | 套 | 1 |
| 三、票务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧景区 电子门票管理系统 | 电子门票管理系统 (包括系统管理、基础设置、员工管理、客户管理、销售中心、库存管理、财务管理、报表中心、系统维护等核心软件模块) | 套 | 1 |
| 2 | 智慧景区 电子售票系统 | 电子售票系统 （包括系统登录、销售、散客窗口、团队开单、团队收银营销开单、其他输入、系统设置、打印设置和帮助中心等核心软件模块） | 套 | 1 |
| 3 | 智慧景区 电子检票系统 | 电子检票系统 （PC端包括系统管理、检票管理、记录管理、系统调试等核心软件模块） （检票机嵌入端系统包括系统管理、端口管理、检票机设置、记录管理、系统调试等核心软件模块） | 套 | 1 |
| 4 | 接OTA | 对接常用的OTA | 套 | 1 |
| 5 | 售票专用电脑 | 配置：显示器LCD宽屏21.5英寸、处理器英特尔 奔腾双核、硬盘500GB 7200转、显卡Intel GMA HD 4000、内存4GB DDR3 1600MHz、DVD光驱 | 台 | 1 |
| 6 | 票务数据服务器 | Xeon E5-2600、v4系列（支持2颗CPU） DDR4 2400（支持12根内存、ECC自动纠错） 标配4个3.5英寸盘位（可选8个3.5英寸盘位） Intel C610 系列 默认集成阵列卡，可选独立阵列卡H330、H730、H730P Broadcom 5720 千兆网卡（双口） 5U塔式 DVD刻录光驱 PCIe 3.0插槽 标配450W有线电源（可选750W、1100W） | 台 | 1 |
| 7 | 条码打印机 | 产品类型工商用打印机 分辨率203dpi 打印方式热敏或热转印 打印速度254mm/s 最大打印宽度104mm 最大打印长度3.99m 条形码类型一维\二维 内存：内存16MB，闪存8MB 通信接口：USB2.0，串行接口，并行接口 CPU：32位处理器 | 台 | 1 |
| 8 | 条码扫描枪 | 光 源： 650nm±10nm可视化激光二极管 功 率： 0.96mW 景 深： 0mm-203mm for 13 mil bar code 扫描宽度： 64mm@face；249mm@203mm 扫描速度： 72±2次/秒 最小条宽： 0.127mm（5mil） 扫描模式： 单线扫描 | 把 | 1 |
| 9 | 智能三辊闸验票机 | 进出双向，进入需验证； （全机芯及控制器、标准通信网络TCP/IP通讯模式、兼容一维&二维条码检票模块（可兼容手机彩信二维码） 、最新ARM技术工业级主控板、语音模块、工业级电源、模具成型定制、中文条频显示、具备自检测、自诊断、自动报警功能、多种友好信息显示、报警声光提示、可根据游客流量方便设置通道双向或单向模式）闸机需要带轮和固定装置。 | 台 | 2 |
| 10 | 二维码扫描平台 | 扫描条形码 （兼容一维&二维条码检票模块、可兼容手机彩信二维码） | 台 | 2 |
| 11 | 网络交换机A | 24个10/100Mbps端口•每个端口均支持全/半双工模式•网络配置的自动学习•流量控制，保护数据避免丢失•半双工模式背压流控•端口MDI/MDIX自动适应功能•简明内置的LED指示灯•内置通用电源•标准19英寸机架安装 | 台 | 1 |
| 12 | 网络交换机B | 提供8个10/100/M自适应RJ45端口 LED动态指示灯，提供简单的状态指示和故障排除 | 台 | 2 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽，最大支持6MP摄像机接入，支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出 支持最大8/16/32路同步回放和多路同步倒放；支持4SATA，每个硬盘支持最大6T | 台 | 1 |
| 2 | 彩色一体摄像机 | 200万1/2.8”CMOS筒型网络摄像机，红外50米，支持H.265编码 | 台 | 21 |
| 3 | 红外高速智能球形摄像机 | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR等功能 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 | 台 | 3 |
| 4 | 硬盘 | 适用类型 台式机 硬盘容量 1000GB 盘片数量 1片 单碟容量 1000GB 缓存 64MB 转速 7200rpm 接口类型 SATA3.0 接口速率 6Gb/秒 | 块 | 4 |
| 5 | 显示器 | 性能参数：亮度250cd/㎡ 动态对比度：5000000:1:1 分辨率：1360*768（60hz） 响应时间5ms 水平可视角度：170° 水平可视角度170° 色数 16.7M 最大功率≤15w | 台 | 1 |
| 6 | 支架 | 白色喷油 加大加厚 带鸭嘴 | 个 | 21 |
| 7 | 12v电源 | 白色 足安 | 块 | 21 |
| 8 | 机柜 | 主体采用承受能力强 耐腐蚀 易导电的优质辅材为主体结构 配合优质冷轧钢板 让用户长久使用无压力 | 台 | 1 |
| 9 | 网线 | 国标超五类 保证传输距离 全新材料 | 米 | 3000 |
| 10 | 电源线 | 无氧铜 保证传输效果 | 米 | 3000 |
| 11 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 交流供电 包转发率36Mpps 交换容量：48Gbps 全新节能设计 下行端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口 上行端口：与上行口共用 功耗＜15w 工作温度：0℃-45℃ | 台 | 1 |
| 12 | 光纤接收机 | 千兆单模单纤光纤 | 个 | 24 |
| 13 | 光线发射机 | 千兆单模单纤光纤 | 个 | 24 |
| 14 | 光纤终端盒 | 工程专用 | 个 | 24 |
| 15 | 光纤跳线 | 工程专用 | 个 | 24 |
| 16 | Pvc管（25） | 防水耐腐蚀 | 米 | 3000 |
| 17 | 辅材 | 水晶头 绝缘胶布 管子 扎带等等 | 批 | 1 |
| 18 | 立柱 | 常用视频立柱高度在2.5~3米，多为圆形或多边形;为使摄像机安装更加灵活方便，立柱横臂一般长度为30CM，可根据工程监控区域或范围等要求进行上下调整，使工程施工过程更加灵活、快捷、高效。监控立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于：IP55，立杆及其主要构的防等级应满足露天使用环境的要求 | 根 | 3 |
| 19 | 立柱 | 常用视频立柱高度在2.5~3米，多为圆形或多边形;为使摄像机安装更加灵活方便，立柱横臂一般长度为30CM，可根据工程监控区域或范围等要求进行上下调整，使工程施工过程更加灵活、快捷、高效。监控立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于：IP55，立杆及其主要构的防等级应满足露天使用环境的要求 | 根 | 7 |
| 五、自助查询系统 |  |  |  |  |
| 1 | 游客自助查询机 | 46寸液晶自助终端机； （数控切割技术、造型简约，美观大方、采用一级冷轧钢板、汽车烤漆、防磁、防锈、防静电、流线性设计、专业数控机床生产、做工精细、内部结构设计合理、符合人体工程学、可防尘、防磁、防锈；信步工业级控制板；46寸液晶显示器，分辨率为1280*1024，LED背光；触摸屏采用红外触摸屏,具有防尘、防暴、防水、防刮的特性、使用寿命长,精准度高、透光度>98%、反应速度快、分辨率4096*4096,单点使有寿命>6000万次；集成5V、12V及24V的直流电源、端子排等的电源单元，支持650VA 的在线式APC不间断电源；音响、彩灯等多媒体系统；罗技Pro ；150度广角高清针孔摄像头等核心配置） | 台 | 1 |
| 六、广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能音乐编程播放器 | 1．微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单，电脑编程预置播放，同时支持远距离遥控，无线点播距离达300米。可通过遥控器点播点遥控主机只音频文件，广泛应用于教学、运动会、广播体操等重大室外公共活动需求。 2.分区功能：自带8分区器，可任意组合； 3. 停电保护：具有停电保护所有编程设定功能，时钟遇停电正常走时； 4.接口俱全：电源接口，音频输入、分区接口等一应俱全。 5. 存储方式：内置2G内存或外置SD卡。 6.支持音频格式：MPEG1/2 Layer3、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC 7.支持调谐器功能，收音方式：FM88-108MHz. 8.整体音噪比：≥85dB 9 可控电源输出：～220V/50Hz（MAX1600W）。 | 台 | 1 |
| 2 | 广播话筒 | 1.专业桌面鹅颈式话筒，轻触开关。2．指向特性：单一指向型；驻极体电容式3. 频率响应：60Hz-15KHz4. 灵敏度：-47dB/±3dB（1KHz）5.电源:-220V/50Hz,DC9V6. 拾音距离远，灵敏度高 | 套 | 1 |
| 3 | DVD播放机 | USB接口可以直接播放，电源：：220VAC/50-60Hz、信噪比：100dB、输出电平：0.775V、输出频率：20-20KHz、标准机箱设计，铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；微电脑控制轻触式操作;可播放DVD/MP3/CD/VCD；自动播放控制系统+ESS解码方案,超强纠错功能，机架式工程用机。 | 台 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 10路音源信号输入(5路话筒输入、2路优先功能、3路线性输入）独立音量控制,统一音量控制，有强切优先功能,高低音音效调节 | 台 | 1 |
| 5 | 纯后级功放 | 额定输出功率1500W,60HZ-15KHZ S/N RATIO：>70dB 70V、100V输出,4-16欧定阻输出,、RCA插口及XLR插口方便地环接，产品具有短路、过载、过热保护，1通道LINE不平衡TRS输入和级联输出，1通道LINE平衡XLR输入和级联联输，机器工作状态LED灯显示，一目了然。 1. 电 源 AC 220V～240/50～60Hz 2. 额定功率1500W 3. 输出方式 定阻输出：4～16；定压输出：70V,100V 4. 线路输入 10KΩ < 1V (0dB) ,不平衡 5. 线路输出 10KΩ < 0.775V ～1V (0dB) ,不平衡 6. 频率响应 70Hz～16KHz（±2dB） 7. 信噪比S/N >70dB 8. 功能控制 音量开关一个（VOLUME），电源开关一个 9. 冷却方式 DC 12V强制风冷式 10. 指示灯 电源：POWER，电平显示，削峰：CLIP，信号：SINGNAL a) 保护：PROT，超温：TIMP 11. 保护 FUSE*8A a) 负载短路、温度过高、直流输出、输出过载 12. 最大电源功耗 880W | 台 | 1 |
| 6 | 监听器 | 10路信号输入任意选择，内置有源监听喇叭。标准机架式。 | 台 | 1 |
| 7 | 广播机柜 | 1000*600*600mm专业广播机柜 | 台 | 1 |
| 8 | 室外防雨音柱 | 功率：60W /80W；输入电压：70V/100V；灵敏度：100dB,频响：70Hz-15KHz | 只 | 8 |
| 9 | 草坪音响 | 功率：15W/25W；输入电压：70V/100V；灵敏度(1m,1W)：88dB；最大声压级(1m)：101dB；, 频响：90Hz-16KHz,全频喇叭/高频喇叭：5″x1，2″x1，工程树脂材质，色彩真实，造型逼真，高强度，音质纯美。 | 只 | 25 |
| 10 | 音柱立杆 | 4.5米高监控杆，做音柱悬挂杆 | 根 | 5 |
| 11 | 线槽、线管 | PVC20mm | 米 | 3000 |
| 12 | 音频信号线 | RVV2*1.5 | 米 | 3000 |
| 13 | 草坪音箱基础 | 预置水泥底座 | 套 | 25 |
| 14 | 音频插头 | 工程专用 | 个 | 25 |
| 15 | 线排，膨胀螺丝等辅材 | 工程专用 | 批 | 1 |
| 七、智能停车场系统 |  |  |  |  |
| 1 | 系统管理软件 | 临时车辆计时收费、已登记车辆自动放行；车辆信息、人员信息管理，系统维护管理；车辆出入记录、查询，流量数据统计。 | 套 | 1 |
| 2 | 车牌识别一体机 | 内置500万数字高清摄像机及高清镜头；外置35WLED补光灯；内置道闸及显示屏控制电路；AC 220V电源供电，内置工业开关电源； 15吋铸铝防护罩,配备3方向铸铝万向节；优秀的识别算法与像机控制相结合，自动抑制车大灯、顺逆光保证全天候高识别率。 | 台 | 4 |
| 3 | 立杆 | "3mm壁厚，1.2m高； 出线孔采用一体连接方式，防雨、防尘；" | 根 | 4 |
| 4 | 语音播报显示屏 | 64*32点阵、P3.75半户外高亮LED屏 自动跟随环境亮度，阳光下清晰显示、夜间不刺眼 语音播报金额、播报信息 直接连接车牌识别一体机485串口控制 高音喇叭内置，无需音频线 抱杆式安装，与一体机立杆完美结合 | 块 | 4 |
| 5 | 车辆检测器 | 单路车检器 | 台 | 4 |
| 6 | 道闸 |  | 台 | 4 |
| 7 | 感应线圈 |  | 组 | 8 |
| 8 | 系统主机 | 配置：显示器LCD宽屏21.5英寸、处理器英特尔 奔腾双核、硬盘500GB 7200转、显卡Intel GMA HD 4000、内存4GB DDR3 1600MHz、DVD光驱 | 台 | 2 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数(不包括货物需求中一、WiFi覆盖系统中序号4天线、序号8光纤终端盒、序号9光纤跳线；二、微信扫码听讲解系统中序号1微信扫码听讲解系统；三、票务系统中序号4接OTA；四、监控系统中序号6支架、9网线、10电源线、14光纤终端盒、15光纤跳线、16PVC管（25）、17辅材、18立柱、19立柱；六广播系统中序号10音柱立杆、11线槽、线管、12、音频信号线、13草坪音箱基础、14音频插头、15线排，膨胀螺丝等辅材；七、智能停车场系统中序号3立杆、5车辆检测器、7感应线圈)，否则为无效投标。

2、本采购文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、软件、硬件免费保修维护2年及2年以上。

4、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

5、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

7、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

8、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

9、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

10、产品必须符合国家质量检测标准和本采购文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

11、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

12、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

13、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

14、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

15、付款方式（不响应者为无效投标）

合同签订10日内支付合同款的30%；完成项目的70%后支付合同款30%；项目完工验收合格后支付合同款的25%，剩余15%满两年无质量问题一次付清。

16、预算金额：458178元，超出者为无效投标。

17、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第八部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单” 和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2018年1月15日10：00前通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载采购文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交9000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于采购文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

6、成交人在接到采购单位发放的成交通知时，须向许昌市政府采购中心发送最后总报价及最后分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知评标部，联系电话:0374-2116086,邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、成交人在向采购单位领取成交通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件原件和采购文件第二部分“其它要求”中要求的相关材料（如果有的话），否则取消其成交资格。

8、请供应商自行提前准备最后总报价及最后分项（如果项目需求中有分项的话）报价一览表，最后报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、各供应商在报价时，应充分考虑售后服务等所发生的费用，如果成交，不得再以任何理由要求追加费用。

11、谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的，须向采购代理机构出具授权函（对评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室），且不得超过2人。

13、招标公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

14、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本采购文件要求提交。

15、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

16、 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

16.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

16.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

17、本采购文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本采购文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本采购文件的最终解释权归许昌市政府采购中心所有。

2.定义

2.1采购文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”与“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同；“成交公示”与“成交公告”含义相同；“招标文件”与“采购文件”与“谈判文件”含义相同；“投标文件”与“响应文件”含义相同；“招标”与“采购”相同含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按采购文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本采购文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 采购文件说明

5.采购文件的构成

5.1采购文件用以阐明采购货物、服务、招标投标程序和合同条款。采购文件由下述部分组成：竞争性谈判邀请函，项目需求及其它要求，特别提示，投标人须知，附件。

5.2采购文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.采购文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7.在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载采购文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成及装订

9.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

9.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

9.3投标文件的装订

9.3.1投标文件正本和副本分别装订。

9.3.2投标文件：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

10.投标文件格式

投标人应按采购文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1以人民币报价。

11.2允许投标人在规定的时间进行最后报价。

12. 投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “项目需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交9000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

14.7.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

14.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5采购文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件

15.1.1投标人应提交一份正本和三份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件”用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件都必须按招标人在竞争性谈判邀请函中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18. 迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后的投标文件。

E 组建谈判小组和谈判

19.组建谈判小组

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建谈判小组，并对采购文件进行确认。

21. 谈判时间和地点

招标人在采购文件规定的时间和地点谈判。

22. 资格性审查

开标结束后，谈判小组依法对投标人的资格进行审查。

23.符合性审查

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

24.谈判

24.1谈判轮数：由谈判小组根据谈判现场的实际情况确定。

24.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

24.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.4最后报价

24.4.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。

24.4.2请供应商自行提前准备最后报价表[最后总报价及最后分项（如果项目需求中有分项的话）报价]，最后报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准；

24.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

24.5成交候选人

24.5.1政府采购政策

24.5.1.1按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型、微型企业和监狱企业及残疾人企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，残疾人企业扣除6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

24.5.1.2根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

24.5.1.3根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

24.5.1.4投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

24.5.2谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

25.谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

26.保密及其它注意事项

26.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述谈判工作无关的人员。

26.2投标人不得干扰招标人的谈判活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

27.成交原则

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

28.成交公告、发出成交通知书

招标人在公告成交结果的同时，向成交人发出成交通知书。

29.签定合同

29.1 成交人按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订采购合同。

29.2成交通知书、采购文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指成交后提供合同服务的成交方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本采购文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1成交单位按规定比例缴纳履约保证金。（有特殊约定的按约定执行）

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定格式以转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第七部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的成交通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、采购文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、成交通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按采购文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行采购文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按采购文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按采购文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：   系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：        （盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-T2017  号    项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第九部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

- 附件3

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（投标人属于该类型的提供，否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料复印件（原件备查）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

附件4

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 采购文件要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件5

- 售后服务方案

- 附件6

- 技术方案

- 附件7

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果采购文件中有要求的话）

- 附件8

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-T　号的招标采购邀请，签字代表  （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果采购文件中有要求的话）

（4）投标偏离表（如果本采购文件要求的话）

（5）售后服务承诺（如果本采购文件要求的话）

（6）技术方案（如果本采购文件要求的话）

（7）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果采购文件中有要求的话）

（8）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：