禹州市人民医院后勤服务社会化管理项目

三、四、五标段文件变更

一、原三标段、四标段招标文件“第三章　招标范围、标准及说明”四标段变更为：

四标段配电设备检修维护项目：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器系统调试10KV以下变压器系统（容量2000KV·A以下） | 系统 | 7 |
| 2 | 送配电装置系统调试10KV以下交流供电系统 断路器 | 系统 | 18 |
| 3 | 送配电装置系统调试1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 40 |
| 4 | 送配电装置系统调试直流供电系统（500V以下） | 系统 | 2 |
| 5 | 电容器调试1KV以下 | 组 | 7 |
| 6 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 套 | 2 |
| 7 | 中央信号装置 配电室 | 系统 | 2 |
| 8 | 母线系统调试（10KV以下） | 段 | 4 |
| 9 | 母线系统调试（1KV以下） | 段 | 7 |
| 10 | 避雷器调试10KV以下 | 组 | 1 |
| 11 | 独立接地装置调试 接地网 | 组 | 6 |
| 12 | 独立接地装置调试 独立接地装置（6根接地极以内） | 组 | 4 |
| 13 | 电缆试验 泄漏试验 | 根次 | 10 |

二、原五标段：禹州市人民医院餐厅及商超外包项目原履约保证金的金额：中标价的3%，变更为履约保证金的金额：中标价的10%。

三、原五标段：禹州市人民医院餐厅及商超外包项目评标办法变更为：

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 本次评标采用综合评分法 |  |
| 2 |  |  | 初步评审 | 2.1.1 投标文件出现下列情形之一的作为无效投标文件，不得进入下一步评审。 1.投标文件无法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。 2.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。 3.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 4.投标报价低于招标文件设定的招标底价。 6.投标范围、投标文件格式、投标有效期、投标保证金、技术标准不符合招标文件规定。 7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 8.无企业所在地或项目所在地检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函。 10.投标保证金未按招标文件规定递交和未从企业基本账户汇出的。 11. 有违反法律、法规、规章、规范性文件及招标文件规定的其它情况 初步评审经审查后应写出评审意见。 注：工商营业执照、企业基本账户开户许可证、企业所在地或项目所在地检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，投标书中必须附复印件，以备查阅。 |
| 3 | 详 细 评 审 |  | 投标报价 40分 | 评标基准价＝所有有效投标报价的算术平均值 有效投标人的投标报价与评标基准价相等者得基本分35分；与评标基准价相比：每高2%，在基本分的基础上加1分，最多加5分；每低2%在基本分的基础上扣1分，最多扣20分。 以上报价评分保留小数2位：评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。 |
|  |  |  | 项目经验 10分 | 自2014年1月1日（以合同签订时间为准），投标人有从事过相关食堂和商超项目的，每各有1个得5分，最高得10分，没有不得分。投标文件中提供业绩材料复印件，原件现场备查 |
|  |  |  | 服务方案 30分 | 1、评标委员会根据投标人提供的服务方案是否科学，供餐品种设计及营养搭配情况、供餐服务及操作管理流程控制方案、总体监控方案、厨房与就餐区域卫生管理措施等内容进行对比打分，优秀得15-10（含）分，良好得10-5（含）分，一般得5-0分，没有内容不得分。 2、评标委员会根据投标人提供的食品安全管理措施和成本控制方案、主要食材的采购管理措施、应急预案等内容进行对比打分，优秀得15-10（含）分，良好得10-5（含）分，一般得5-0分，没有内容不得分。 |
|  |  |  | 项目人员配置 10分 | 评标委员会根据本项目专业技术力量、服务团队的配置，项目组织架构、项目技术支持体系、人员配备、职责分工、主要项目成员(为本项目配备的管理人员、服务人员)的相关经验和资质、资历等内容进行对比打分。优秀得10-8（含）分，良好得8-5（含）分，一般得5-0分，没有内容不得分。 |
|  |  |  | 管理规章制度情况10分 | 根据投标人提供的管理规章制度、标准情况、奖惩措施、考核制度、建立自查表格（可提供管理其它项目时已使用的例表）等内容进行对比打分，优秀得10-7（含）分，良好得7-5（含）分，一般得5-0分，没有内容不得分。 |
| 总分：100分 |  |  |  |  |
| 确定中标候选人 |  | 评标委员会通过以上评审的投标人，按照最终得分从高到低排序，推荐1-3名作为中标候选人。当最终得分相等时，报价高的居前，如果报价相等时，由招标人确定投标人的排序。 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。 |  |  |

四、禹州市人民医院后勤服务社会化管理项目三、四、五标段报名截止时间、投标文件递交截止时间、投标保证金截止时间、投标截止时间变更为：2018年1月26日9时00分整（北京时间）。

禹州市人民医院

2018年1月11日