JZFCG-T2018002号许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队“许昌市城乡一体化示范区2018年节庆灯饰”项目货物采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：许昌市城乡一体化示范区2018年节庆灯饰

2、项目需求：许昌市城乡一体化示范区2018年节庆灯饰。

3、预算金额：752057.5元

4、招标方式：竞争性谈判

（二）供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2、本项目不接受联合体参加谈判。

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）项目需求

一、采购需求

1、货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、魏武大道节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：魏武大道、许开路--北环路段； 4.共235根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 1410 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：魏武大道、许开路--北环路段； 4.共235根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 470 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 2350 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称：控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 235 |
| 二、魏文路节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：魏文路、永兴路--北环路段； 4.共111根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 666 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：魏文路、永兴路--北环路段； 4.共111根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 222 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 1110 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 111 |
| 三、永兴路节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：永兴路、芙蓉大道--魏武大道段； 4.共44根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 264 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：永兴路、芙蓉大道--魏武大道段； 4.共44根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 88 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 440 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； | 个 | 44 |
| 四、芙蓉大道节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：芙蓉大道、永兴路--青梅路段； 4.共38根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 228 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：芙蓉大道、永兴路--青梅路段； 4.共38根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 76 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 380 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 38 |
| 五、青梅路节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：青梅路、芙蓉大道--北环路段； 4.共66根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 396 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：青梅路、芙蓉大道--北环路段； 4.共66根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 132 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 660 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 66 |
| 六、竹林路节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：竹林路、芙蓉大道--北环路段； 4.共77根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 462 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：竹林路、芙蓉大道--北环路段； 4.共77根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 154 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 770 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； | 个 | 77 |
| 七、尚德路节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：尚德路、魏武大道--桥头段； 4.共20根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 120 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：尚德路、魏武大道--桥头段； 4.共20根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 40 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5 ； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 200 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 20 |
| 八、管委会院内道路节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：管委会院内、南门--北门道路； 4.共28根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金； | 个 | 168 |
| 2 | 铁艺支架 | 1.名称：LED灯笼安装支架； 2.规格：H2000*L1000； 3.安装位置：管委会院内、南门--北门道路； 4.共28根路灯杆、每根路灯杆安装2套支架； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 套 | 56 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.每根灯杆用两根5米长。 | 米 | 280 |
| 4 | 控制开关 | 1.名称:控制器； 2.型号:DZ47-60 1P/C40； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； | 个 | 28 |
| 九、许州路节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：植绒灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：许州路、永兴路--北环路段； 4.共146根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 146 |
| 十、明礼街节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：植绒灯笼； 2.规格：φ60； 3.安装位置：明礼街、魏武大道--学院路段； 4.共42根路灯杆、每根路灯杆安装6个灯笼； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 42 |
| 十一、芙蓉湖广场沿湖节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：LED福字挂饰； 2.规格：200*200、5个一串； 3.安装位置：芙蓉湖广场沿线柳树上； 4.大型树木69棵、每棵树上安装8串、中型树木55棵、每棵树上安装5串、小型树木143棵、每棵树上安装3串； 5.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 串 | 1256 |
| 2 | 配线 | 1.名称：RVV护套线； 2.型号：RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.大型树木69棵、每棵树用5米、中型树木55棵、每棵树用3.5米、小型树木143棵、每棵树用2米。 | 米 | 823.5 |
| 3 | 配线 | 1.名称:RVV护套线； 2.型号:RVV-2*4； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金； 4.沿湖一周铺设。 | 米 | 2700 |
| 4 | 控制机柜 | 1.名称:控制机柜； 2.型号:自动控制系统； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 台 | 4 |
| 十二、芙蓉湖广场南入口节庆灯饰设置 |  |  |  |  |
| 1 | 景观装饰灯 | 1.名称：龙形节庆花灯； 2.规格：200*200； 3.安装位置：芙蓉湖广场南入口； 4.含骨架、彩绸、造型费、美工费、安装费、管理费、利润及税金。 | 座 | 2 |
| 2 | 配线 | 1.名称：RVV护套线； 2.型号：RVV-2*2.5； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 500 |
| 3 | 控制机柜 | 1.名称:配电箱； 2.型号:自动控制系统； 3.含主材、安装费、管理费、利润及税金。 | 个 | 1 |

2、所提供的设备、器材必须符合国家质量标准。供应商谈判时须提供景观设计效果图。

二、其它要求

1、本谈判文件所列的要求为最低要求，对谈判文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，谈判供应商必须给予实现。

2、供应商须明确投标产品的厂家、品牌、型号、详细参数，否则为无效报价。

3、谈判响应供应商需自行现场勘察，未进行现场勘察的供应商，其成交后必须完全响应采购人的要求，否则解除合同。

4、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

5、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、供应商须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

7、本项目免费维保服务2年，供应商须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

8、本项目为投标报价为总报价，包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、售后服务、施工所产生的费用等，招标采购人不另行支付任何其他费用。

9、供应商应就该项目完整投标，否则为无效投标。

10、付款方式（不响应者为无效投标）

验收合格后支付合同总价款的90%，验收合格每满一年无质量问题支付合同总价款的5%，满两年支付完毕。

- （四）采购单位联系方式及地址：

- 采购单位：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队；联系人：王伟红；电话：0374-3372933；地址：许昌市城乡一体化示范区。