## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 100416.19
1.1 | 电 |  | 51089.89
1.2 | 弱电 |  | 4613.09
1.3 | 给排水 |  | 44713.21
2 | 措施项目费 |  | 4555.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 3217.53
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 4181.22 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 4181.22
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价 |  | 109152.86
6 | 增值税 |  | 12006.81 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 121159.67
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 121,159.67 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 电 | [5 empty] | 51089.89
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 |  | 台 | 2 | 665.57 | 1331.14
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：住户配电箱 |  | 台 | 18 | 414.03 | 7452.54
3 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：250-6A |  | 个 | 62 | 13.82 | 856.84
4 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：声光控延时开关 2.规格：F16TT |  | 个 | 4 | 20.76 | 83.04
5 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：250-20A |  | 个 | 18 | 19.73 | 355.14
6 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：单相组合插座 2.规格：F426/10US |  | 个 | 54 | 14.08 | 760.32
7 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 36 | 19.89 | 716.04
8 | 030404035008 | 插座 | 1.名称：厨房插座 2.规格：250-15A |  | 个 | 36 | 14.08 | 506.88
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25 |  | m | 12.68 | 76.29 | 967.36
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 |  | m | 7.89 | 66.17 | 522.08
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*25 |  | 个 | 1 | 117.53 | 117.53
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*16 |  | 个 | 2 | 80.22 | 160.44
13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1 | 180.5 | 180.5
14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC65 |  | m | 12.27 | 55.23 | 677.67
15 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PC20 |  | m | 1042.87 | 8.85 | 9229.4
16 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PC16 |  | m | 492.94 | 8 | 3943.52
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5㎡ |  | m | 646.43 | 2.04 | 1318.72
本页小计 | [7 empty] | 29179.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5㎡ |  | m | 1275.12 | 2.71 | 3455.58
19 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV4㎡ |  | m | 1775.14 | 2.9 | 5147.91
20 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6㎡ |  | m | 822.13 | 4.72 | 3880.45
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 186 | 6.33 | 1177.38
22 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 |  | 个 | 210 | 5.79 | 1215.9
23 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：嵌入式吸顶灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 12 | 76.27 | 915.24
24 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 36 | 76.27 | 2745.72
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：自带电源事故照明灯 2.规格：GB980198 2*3W |  | 套 | 10 | 114.37 | 1143.7
26 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1*2W |  | 套 | 2 | 88.38 | 176.76
27 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.规格：1*2W |  | 套 | 6 | 118.7 | 712.2
28 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯（节能型） 2.规格：1*36W |  | 套 | 18 | 55.97 | 1007.46
29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1 | 332.43 | 332.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 51089.89
|  | 弱电 | [5 empty] | 4613.09
1 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 9.18 | 30.34 | 278.52
2 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC32 |  | m | 36.04 | 12.12 | 436.8
3 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC25 |  | m | 37.68 | 10.01 | 377.18
4 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 |  | m | 82.51 | 8.85 | 730.21
5 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：宽带接入箱 |  | 个 | 2 | 309.8 | 619.6
本页小计 | [7 empty] | 24353.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 456.75 | 3.09 | 1411.36
7 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：计算机插座 2.规格：RJ45型 3.底盒材质、规格：塑料 |  | 个 | 18 | 42.19 | 759.42
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4613.09
|  | 给排水 | [5 empty] | 44713.21
1 | 011702031002 | 化粪池 | 1.名称：成品化粪池 |  | 座 | 1 | 10000 | 10000
2 | 011702032002 | 检查井 | 1.名称：成品检查井 |  | 座 | 3 | 1200 | 3600
3 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 8 | 59.51 | 476.08
4 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De63 |  | m | 3.44 | 50.24 | 172.83
5 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 |  | m | 36 | 39 | 1404
6 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De32 |  | m | 13.5 | 23.77 | 320.9
7 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De25 |  | m | 113.36 | 19.61 | 2222.99
8 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 59.81 | 22.8 | 1363.67
9 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 63.9 | 35.38 | 2260.78
10 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 115.47 | 53.72 | 6203.05
11 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De160 |  | m | 8.02 | 75.29 | 603.83
本页小计 | [7 empty] | 30798.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De200 |  | m | 35.79 | 104.19 | 3728.96
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50 4.预留孔洞 |  | 个 | 1 | 44.79 | 44.79
14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN40 4.预留孔洞 |  | 个 | 19 | 43.29 | 822.51
15 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25 4.预留孔洞 |  | 个 | 9 | 28 | 252
16 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN20 4.预留孔洞 |  | 个 | 27 | 26.95 | 727.65
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 18 | 33.37 | 600.66
18 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 18 | 123.32 | 2219.76
19 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 18 | 98.68 | 1776.24
20 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 18 | 252.27 | 4540.86
21 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 18 | 37.58 | 676.44
22 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 |  | 个 | 18 | 25.21 | 453.78
23 | 040502009002 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 |  | 个 | 1 | 241.43 | 241.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 44713.21
|  | 措施项目 | [5 empty] | 1337.92
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1337.92 | 1337.92
本页小计 | [7 empty] | 17423
合 计 | [7 empty] | 101754.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 3217.53
合 计 | [5 empty] | 3217.53
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 4181.22 |  |  | 4181.22
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 4181.22 |  |  | 4181.22
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 109152.86 | 11 |  | 12006.81
合 计 | [6 empty] | 16188.03
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 85.26 | 20 |  | 1705.2
2 | BCCLF12 |  | 检查井材料费 |  | 元 | 3 | 1200 |  | 3600
3 | BCCLF13 |  | 化粪池 |  | 座 | 1 | 10000 |  | 10000
4 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 812.291 | 1 |  | 812.29
5 | 17250299@7 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 34.0005 | 38.11 |  | 1295.76
6 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 109.6965 | 13.62 |  | 1494.07
7 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 133.4833 | 12.5 |  | 1668.54
8 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 18.18 | 63.11 |  | 1147.34
9 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 18.18 | 50 |  | 909
10 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 18.18 | 158 |  | 2872.44
11 | 25000001@18 |  | 自带电源事故照明灯 |  | 套 | 10.1 | 68.61 |  | 692.96
12 | 25000001@25 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 36.36 | 35 |  | 1272.6
13 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 1479.1392 | 1.24 |  | 1834.13
14 | 28031431@19 |  | 绝缘电线 | BV4㎡ | m | 1952.654 | 1.81 |  | 3534.3
15 | 28031431@9 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 904.343 | 3.4 |  | 3074.77
16 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 479.5875 | 1.26 |  | 604.28
17 | 28110000@13 |  | 电力电缆 | YJV-4*25 | m | 12.8068 | 67.23 |  | 861
18 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PC20 | m | 1192.9028 | 1.47 |  | 1753.57
19 | 补充主材009@1 |  | 住户配电箱 |  | 台 | 18 | 300 |  | 5400
20 | 补充主材010@1 |  | 照明配电箱 |  | 台 | 2 | 500 |  | 1000