## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 |  | 台 | 2
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：住户配电箱 |  | 台 | 18
3 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：250-6A |  | 个 | 62
4 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：声光控延时开关 2.规格：F16TT |  | 个 | 4
5 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：250-20A |  | 个 | 18
6 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：单相组合插座 2.规格：F426/10US |  | 个 | 54
7 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 36
8 | 030404035008 | 插座 | 1.名称：厨房插座 2.规格：250-15A |  | 个 | 36
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25 |  | m | 12.68
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 |  | m | 7.89
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*25 |  | 个 | 1
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*16 |  | 个 | 2
13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1
14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC65 |  | m | 12.27
15 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PC20 |  | m | 1042.87
16 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PC16 |  | m | 492.94
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5㎡ |  | m | 646.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5㎡ |  | m | 1275.12
19 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV4㎡ |  | m | 1775.14
20 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6㎡ |  | m | 822.13
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 186
22 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 |  | 个 | 210
23 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：嵌入式吸顶灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 12
24 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 36
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：自带电源事故照明灯 2.规格：GB980198 2*3W |  | 套 | 10
26 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1*2W |  | 套 | 2
27 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.规格：1*2W |  | 套 | 6
28 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯（节能型） 2.规格：1*36W |  | 套 | 18
29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 9.18
2 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC32 |  | m | 36.04
3 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC25 |  | m | 37.68
4 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 |  | m | 82.51
5 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：宽带接入箱 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 456.75
7 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：计算机插座 2.规格：RJ45型 3.底盒材质、规格：塑料 |  | 个 | 18
分部小计
给排水
1 | 011702031002 | 化粪池 | 1.名称：成品化粪池 |  | 座 | 1
2 | 011702032002 | 检查井 | 1.名称：成品检查井 |  | 座 | 3
3 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 8
4 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De63 |  | m | 3.44
5 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 |  | m | 36
6 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De32 |  | m | 13.5
7 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De25 |  | m | 113.36
8 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 59.81
9 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 63.9
10 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 115.47
11 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De160 |  | m | 8.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De200 |  | m | 35.79
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50 4.预留孔洞 |  | 个 | 1
14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN40 4.预留孔洞 |  | 个 | 19
15 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25 4.预留孔洞 |  | 个 | 9
16 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN20 4.预留孔洞 |  | 个 | 27
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 18
18 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 18
19 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 18
20 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 18
21 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 18
22 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 |  | 个 | 18
23 | 040502009002 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县丁营乡光门李中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 85.26
2 | BCCLF12 |  | 检查井材料费 |  | 元 | 3
3 | BCCLF13 |  | 化粪池 |  | 座 | 1
4 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 812.291
5 | 17250299@7 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 34.0005
6 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 109.6965
7 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 133.4833
8 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 18.18
9 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 18.18
10 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 18.18
11 | 25000001@18 |  | 自带电源事故照明灯 |  | 套 | 10.1
12 | 25000001@25 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 36.36
13 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 1479.1392
14 | 28031431@19 |  | 绝缘电线 | BV4㎡ | m | 1952.654
15 | 28031431@9 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 904.343
16 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 479.5875
17 | 28110000@13 |  | 电力电缆 | YJV-4*25 | m | 12.8068
18 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PC20 | m | 1192.9028
19 | 补充主材009@1 |  | 住户配电箱 |  | 台 | 18
20 | 补充主材010@1 |  | 照明配电箱 |  | 台 | 2