## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 204445.23
1.1 | 电 |  | 106780.07
1.2 | 弱电 |  | 9099.17
1.3 | 给排水 |  | 88565.99
2 | 措施项目费 |  | 10616.25
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 7632.44
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 9707.11 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 9707.11
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价 |  | 224768.59
6 | 增值税 |  | 24724.54 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 249493.13
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 249,493.13 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 电 | [5 empty] | 106780.07
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱(明装) |  | 台 | 4 | 665.57 | 2662.28
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：宿舍内配电箱（暗装） |  | 台 | 30 | 414.03 | 12420.9
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：双极单控开关 2.规格：F1602K1-X |  | 个 | 30 | 16.4 | 492
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：F1601K1-X |  | 个 | 116 | 13.82 | 1603.12
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：F16S-15/20A |  | 个 | 30 | 19.24 | 577.2
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相组合插座 2.规格：F16010ZS |  | 个 | 120 | 14.08 | 1689.6
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 120 | 19.89 | 2386.8
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35 |  | m | 8.07 | 101.33 | 817.73
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 |  | m | 58.12 | 66.18 | 3846.38
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*35 |  | 个 | 1 | 117.53 | 117.53
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*16 |  | 个 | 2 | 80.22 | 160.44
12 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1 | 180.5 | 180.5
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC80 |  | m | 5.27 | 67.26 | 354.46
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC65 |  | m | 51.5 | 55.23 | 2844.35
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC50 |  | m | 13.96 | 15.11 | 210.94
16 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC20 |  | m | 1211.75 | 8.85 | 10723.99
本页小计 | [7 empty] | 41088.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC16 |  | m | 1964.14 | 8 | 15713.12
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5㎡ |  | m | 1443.59 | 2.04 | 2944.92
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5㎡ |  | m | 6070.26 | 2.71 | 16450.4
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6㎡ |  | m | 1794.89 | 4.72 | 8471.88
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV16㎡ |  | m | 91.78 | 17.08 | 1567.6
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 364 | 6.33 | 2304.12
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 |  | 个 | 416 | 5.79 | 2408.64
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 86 | 76.27 | 6559.22
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 60 | 76.27 | 4576.2
26 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯（蓄电池做应急电源的LED灯） 2.规格：2*3W |  | 套 | 10 | 114.37 | 1143.7
27 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯（蓄电池做应急电源的LED灯） 2.规格：1*3W |  | 套 | 4 | 88.38 | 353.52
28 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.规格：1*3W |  | 套 | 10 | 118.7 | 1187
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯（节能型） 2.规格：1*40W |  | 套 | 30 | 55.97 | 1679.1
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1 | 332.43 | 332.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 106780.07
|  | 弱电 | [5 empty] | 9099.17
1 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 13.85 | 30.34 | 420.21
2 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC63 |  | m | 17.44 | 17.15 | 299.1
3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC32 |  | m | 72.92 | 12.12 | 883.79
本页小计 | [7 empty] | 67294.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC25 |  | m | 78.54 | 10.01 | 786.19
5 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC20 |  | m | 163.47 | 8.85 | 1446.71
6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 1187.77 | 3.09 | 3670.21
7 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.规格：RJ45型 3.底盒材质、规格：塑料 |  | 个 | 30 | 42.19 | 1265.7
8 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称：层分配器 |  | 个 | 2 | 163.63 | 327.26
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9099.17
|  | 给排水 | [5 empty] | 88565.99
1 | 011702031001 | 化粪池 | 1.成品化粪池 |  | 座 | 1 | 10000 | 10000
2 | 011702032001 | 检查井 | 1.选用图集05YS7 2.名称:Φ700污水检查井 |  | 座 | 8 | 1090.8 | 8726.4
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 16 | 59.51 | 952.16
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De63 |  | m | 2.91 | 50.25 | 146.23
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 |  | m | 71.89 | 39 | 2803.71
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De32 |  | m | 103.08 | 23.77 | 2450.21
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De25 |  | m | 109.23 | 19.61 | 2142
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De20 |  | m | 270.87 | 16.9 | 4577.7
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 158.55 | 22.81 | 3616.53
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 191.33 | 35.38 | 6769.26
本页小计 | [7 empty] | 49680.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 212.99 | 53.72 | 11441.82
12 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De200 |  | m | 78.41 | 104.19 | 8169.54
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25 4.预留孔洞 |  | 个 | 45 | 30.01 | 1350.45
14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN20 4.预留孔洞 |  | 个 | 15 | 24.94 | 374.1
15 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN15 4.预留孔洞 |  | 个 | 30 | 26.83 | 804.9
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 |  | 个 | 60 | 28.18 | 1690.8
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 30 | 33.37 | 1001.1
18 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 15 | 43.67 | 655.05
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 30 | 123.32 | 3699.6
20 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 30 | 98.68 | 2960.4
21 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 30 | 252.27 | 7568.1
22 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：拖布池 |  | 组 | 30 | 100.94 | 3028.2
23 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 30 | 37.58 | 1127.4
24 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 |  | 个 | 90 | 25.21 | 2268.9
25 | 040502009001 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 |  | 个 | 1 | 241.43 | 241.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 88565.99
|  | 措施项目 | [5 empty] | 2983.81
本页小计 | [7 empty] | 46381.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2983.81 | 2983.81
本页小计 | [7 empty] | 2983.81
合 计 | [7 empty] | 207429.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 7632.44
合 计 | [5 empty] | 7632.44
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 9707.11 |  |  | 9707.11
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 9707.11 |  |  | 9707.11
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 224768.59 | 11 |  | 24724.54
合 计 | [6 empty] | 34431.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颍阳镇新杨庄中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 203 | 20 |  | 4060
2 | 36010139 |  | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 8 | 215 |  | 1720
3 | BCCLF5 |  | 化粪池 |  | 座 | 1 | 10000 |  | 10000
4 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 1811.563983 | 1 |  | 1811.56
5 | 17250299@7 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 74.4895 | 38.11 |  | 2838.79
6 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 202.3405 | 13.62 |  | 2755.88
7 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 246.2164 | 12.5 |  | 3077.71
8 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 30.3 | 63.11 |  | 1912.23
9 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 30.3 | 50 |  | 1515
10 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 30.3 | 158 |  | 4787.4
11 | 25000001@13 |  | 吸顶灯 | 1*25W | 套 | 86.86 | 35 |  | 3040.1
12 | 25000001@24 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 60.6 | 35 |  | 2121
13 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 7041.5016 | 1.24 |  | 8731.46
14 | 28031431@9 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 1974.379 | 3.4 |  | 6712.89
15 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 1247.1585 | 1.26 |  | 1571.42
16 | 28110000@16 |  | 电力电缆 | YJV-5*16 | m | 58.7012 | 58.12 |  | 3411.71
17 | 29060143@10 |  | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 1457.7332 | 1.47 |  | 2142.87
18 | 29060143@5 |  | 刚性阻燃管 | PVC16 | m | 2081.9884 | 1.1 |  | 2290.19
19 | 补充主材009@1 |  | 宿舍内配电箱 |  | 台 | 30 | 300 |  | 9000
20 | 补充主材010@1 |  | 照明配电箱 |  | 台 | 4 | 500 |  | 2000