## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 479628.73
1.1 | A.1土石方工程 |  | 4321.08
1.2 | A.4砌筑工程 |  | 78395.46
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 148149.99
1.4 | A.6金属结构工程 |  | 228.18
1.5 | A.8门窗工程 |  | 44190.58
1.6 | A.9屋面及防水工程 |  | 40103
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程 |  | 18672.67
1.8 | A.11楼地面装饰工程 |  | 52146.76
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 59866.45
1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 |  | 28244.96
1.11 | A.15其他装饰工程 |  | 5309.6
2 | 措施项目费 |  | 88814.73
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 18363.09
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费 |  | 70451.64
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 22769.07 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 22769.07 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价 |  | 591212.53
6 | 增值税 |  | 65033.38 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 656245.91
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 656,245.91 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程 | [5 empty] | 4321.08
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 192.15 | 1.41 | 270.93
2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.1m 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 226.64 | 9 | 2039.76
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:0.95 2.填方材料品种:原土回填 3.部位:基础回填 |  | m3 | 144.16 | 9.45 | 1362.31
4 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:0.95 2.填方材料品种:原土回填 3.部位:室内回填 |  | m3 | 16.11 | 9.45 | 152.24
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 |  | m3 | 62.37 | 7.95 | 495.84
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4321.08
| A.4 | 砌筑工程 | [5 empty] | 78395.46
1 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结非粘土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆，预拌砂浆 |  | m3 | 89.58 | 334.5 | 29964.51
2 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结非粘土砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆，预拌砂浆 |  | m3 | 111.52 | 350.74 | 39114.52
3 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结非粘土砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆，预拌砂浆 |  | m3 | 23.17 | 402.09 | 9316.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 78395.46
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 148149.99
本页小计 | [7 empty] | 82716.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 15.89 | 389.33 | 6186.45
2 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 10.25 | 543.79 | 5573.85
3 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 32.24 | 414.1 | 13350.58
4 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 15.73 | 499.24 | 7853.05
5 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.止水带 |  | m3 | 8.27 | 499.24 | 4128.71
6 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.45 | 522.02 | 1278.95
7 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 63.9 | 424.22 | 27107.66
8 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.15 | 543.6 | 81.54
9 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 12.7 | 133.88 | 1700.28
10 | 010507001003 | 散水 | 1.散水宽0.9m，变形缝间距12m 2.图集:12YJ1散3 |  | m2 | 44.82 | 123.37 | 5529.44
11 | 010507001004 | 坡道 | 1.图集:12YJ12 6/25 |  | m2 | 6.2 | 117.81 | 730.42
本页小计 | [7 empty] | 73520.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.女儿墙压顶、窗台压顶、栏板压顶 |  | m3 | 20.75 | 593.03 | 12305.37
13 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.屋面检修孔 2.图集:12YJ5-1 1/A15 |  | 套 | 1 | 337.95 | 337.95
14 | 010514001002 | 垃圾道、通风道、烟道 | 1.CPB成品排气道 |  | m | 42 | 55.61 | 2335.62
15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10以内 |  | t | 0.196 | 5215.61 | 1022.26
16 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 |  | t | 4.935 | 5145.82 | 25394.62
17 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12-Φ18 |  | t | 4.44 | 5124.44 | 22752.51
18 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18-Φ25 |  | t | 1.619 | 4914.46 | 7956.51
19 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ6 2.砌体内加固钢筋 |  | t | 0.636 | 3341.36 | 2125.1
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ16 |  | 个 | 20 | 16.52 | 330.4
21 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ18 |  | 个 | 4 | 17.18 | 68.72
|  | 分部小计 | [5 empty] | 148149.99
| A.6 | 金属结构工程 | [5 empty] | 228.18
1 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢爬梯 2.图集:12YJ5-1 1/A15 3.油漆:12YJ1 涂201 |  | t | 0.035 | 6519.44 | 228.18
|  | 分部小计 | [5 empty] | 228.18
| A.8 | 门窗工程 | [5 empty] | 44190.58
本页小计 | [7 empty] | 74857.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-2、800*2100 2.平开镶板门 3.图集:12YJ4-1 PM-1-0821 |  | 樘 | 14 | 572.22 | 8011.08
2 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-3、700*2100 2.平开镶板门 3.图集:12YJ4-1 PM-1-0821 |  | 樘 | 14 | 572.22 | 8011.08
3 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-1、1000*2600 2.门框、扇材质:成品钢板门 |  | 樘 | 14 | 638.32 | 8936.48
4 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.88系列塑钢窗5+12A+5 |  | m2 | 79.53 | 241.82 | 19231.94
|  | 分部小计 | [5 empty] | 44190.58
| A.9 | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 40103
1 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.图集:12YJ1屋105-2F1-70B1 |  | m2 | 267.72 | 146.04 | 39097.83
2 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.硬质UPVC雨水管d=100 2.图集:12YJ5-1 6/E2 C/E3 -/E7 2/E6 |  | m | 31.5 | 31.91 | 1005.17
|  | 分部小计 | [5 empty] | 40103
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 18672.67
1 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.50厚模塑聚苯板，B2级 |  | m2 | 403.03 | 39.29 | 15835.05
2 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.楼梯间30厚无极保温砂浆 |  | m2 | 60.88 | 46.61 | 2837.62
|  | 分部小计 | [5 empty] | 18672.67
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 52146.76
1 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.卫生间地面做法： 2.图集:12YJ1地201-F1(1.5厚聚氨酯防水涂料) 3.防滑地板砖规格:300*300 |  | m2 | 50.89 | 142.87 | 7270.65
本页小计 | [7 empty] | 110236.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.卫生间楼面做法： 2.图集:12YJ1楼201-F1(1.5厚聚氨酯防水涂料) 3.防滑地板砖规格:300*300 |  | m2 | 50.89 | 96.66 | 4919.03
3 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.宿舍及走廊地面做法： 2.图集:12YJ1地201 3.地板砖规格:800*800 |  | m2 | 157.83 | 125.91 | 19872.38
4 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.宿舍及走廊楼面做法： 2.图集:12YJ1楼201 3.地板砖规格:800*800 |  | m2 | 143.14 | 79.68 | 11405.4
5 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.图集:12YJ1踢3A H=150mm |  | m2 | 46.72 | 81.44 | 3804.88
6 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1.面砖楼梯面层 |  | m2 | 12.7 | 115.96 | 1472.69
7 | 011107002002 | 块料台阶面 | 1.图集:12YJ1台5 |  | m2 | 13.16 | 258.49 | 3401.73
|  | 分部小计 | [5 empty] | 52146.76
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [5 empty] | 59866.45
1 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.图集:12YJ1外墙6A |  | m2 | 305.65 | 31.56 | 9646.31
2 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.图集:12YJ1内墙3A |  | m2 | 968.1 | 20.71 | 20049.35
3 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.女儿墙内侧 2.12mm 1:3水泥砂浆 3.6mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 53.95 | 34.27 | 1848.87
4 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.图集:12YJ1内墙6-F1 厨房、卫生间、阳台1.8m高墙裙 2.面砖规格:200*300 |  | m2 | 352 | 80.46 | 28321.92
|  | 分部小计 | [5 empty] | 59866.45
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | [5 empty] | 28244.96
本页小计 | [7 empty] | 104742.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.图集:12YJ1涂307，仿瓷涂料二遍 |  | m2 | 968.19 | 14.08 | 13632.12
2 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 |  | m2 | 325.21 | 21.21 | 6897.7
3 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.图集:12YJ1涂307，仿瓷涂料二遍 |  | m2 | 436.13 | 17.69 | 7715.14
|  | 分部小计 | [5 empty] | 28244.96
| A.15 | 其他装饰工程 | [5 empty] | 5309.6
1 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯不锈钢栏杆扶手 2.图集:12YJ8 2/15 |  | m | 7.76 | 232.17 | 1801.64
2 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.坡道不锈钢栏杆扶手 2.图集:12YJ12 7/22 |  | m | 12.4 | 282.9 | 3507.96
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5309.6
|  | 措施项目 | [5 empty] | 70451.64
1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:6.4m |  | m2 | 415.5 | 17.59 | 7308.65
2 | 011702001002 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 23.69 | 44.29 | 1049.23
3 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 76.54 | 44.67 | 3419.04
4 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 |  | m2 | 282.04 | 49.56 | 13977.9
5 | 011702008003 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 107.59 | 55.83 | 6006.75
6 | 011702008004 | 圈梁 | 1.止水带模板 |  | m2 | 92 | 55.83 | 5136.36
7 | 011702009002 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 43 | 70.9 | 3048.7
8 | 011702016002 | 平板 | 1.平板模板 |  | m2 | 371.31 | 53.26 | 19775.97
9 | 011702016003 | 平板 | 1.空调模板 |  | m2 | 7.2 | 53.25 | 383.4
10 | 011702024002 | 楼梯 | 1.楼梯模板 |  | m2 | 12.7 | 136.23 | 1730.12
11 | 011702028002 | 压顶 | 1.压顶模板 |  | m2 | 20.74 | 49.79 | 1032.64
12 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2.建筑物檐口高度、层数:6.4m，2层 |  | m2 | 415.5 | 18.25 | 7582.88
本页小计 | [7 empty] | 104006.2
合 计 | [7 empty] | 550080.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 |  | 其他措施费（费率类）
1.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2 |  | 其他（费率类）
3 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 18363.09
合 计 | [5 empty] | 18363.09
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 22769.07 |  |  | 22769.07
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 22769.07 |  |  | 22769.07
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 591212.53 | 11 |  | 65033.38
合 计 | [6 empty] | 87802.45
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg | 5033.7 | 3.915 |  | 19706.94
2 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg | 4551 | 3.915 |  | 17817.17
3 | 01010212 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ20~φ25 | kg | 1659.475 | 4.03 |  | 6687.68
4 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 119.5957 | 250.64 |  | 29975.46
5 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3 | 5.2288 | 2100 |  | 10980.57
6 | 07050131 |  | 地砖 | 800mm*800mm | m2 | 313.0088 | 40 |  | 12520.35
7 | 07050166 |  | 面砖 | 200mm*300mm | m2 | 366.08 | 17 |  | 6223.36
8 | 11010141 |  | 单扇套装平开实木门 |  | 樘 | 28 | 500 |  | 14000
9 | 11030121@1 |  | 成品钢板门 |  | m2 | 35.6028 | 205 |  | 7298.58
10 | 11110221@1 |  | 88系列塑钢窗5+12A+5 |  | m2 | 75.1797 | 150 |  | 11276.96
11 | 13330105@1 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 4.0mm | m2 | 309.578 | 21 |  | 6501.14
12 | 15090131 |  | 珍珠岩 |  | m3 | 32.2977 | 111 |  | 3585.05
13 | 15130139@1 |  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 70mm | m3 | 19.1152 | 249 |  | 4759.69
14 | 15130139@2 |  | 聚苯乙烯板 | 50 | m3 | 20.5545 | 249 |  | 5118.08
15 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2 | 263.2271 | 32.99 |  | 8683.86
16 | 80010731 |  | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 21.4902 | 269.23 |  | 5785.82
17 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 33.541 | 330 |  | 11068.52
18 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 158.251 | 364.08 |  | 57616.04
19 | 80010543 |  | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 27.1122 | 269.23 |  | 7299.42
20 | 80050236 |  | 预拌混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 30.3776 | 260.68 |  | 7918.83