## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：TIX1-1-1,2 |  | 台 | 2
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：宿舍内配电箱 |  | 台 | 14
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：双极单控开关 2.规格：F1602K1-X |  | 个 | 28
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：声控延时开关 2.规格：F16TT |  | 个 | 2
5 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：F1601K1-X |  | 个 | 22
6 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：F16S-15/20A |  | 个 | 14
7 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：单相组合插座 2.规格：F16010ZS |  | 个 | 52
8 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 56
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25 |  | m | 7.1
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10 |  | m | 12.13
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*25 |  | 个 | 1
12 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC65 |  | m | 4.1
13 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC20 |  | m | 380.33
14 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC16 |  | m | 872.46
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5㎡ |  | m | 834.2
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5㎡ |  | m | 2080.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6㎡ |  | m | 846.99
18 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 332
19 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 |  | 个 | 176
20 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 36
21 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 28
22 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格：2*3W |  | 套 | 8
23 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1*3W |  | 套 | 2
24 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.规格：1*3W |  | 套 | 2
25 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯（节能型） 2.规格：1*40W |  | 套 | 14
26 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC16 |  | m | 132.99
2 | 030411001015 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC65 |  | m | 3
3 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:网络分线柜KDX |  | 台 | 2
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 146.99
5 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：计算机插座 2.规格：RJ45型 3.底盒材质、规格：塑料 |  | 个 | 14
6 | 030505013002 | 分配网络 | 1.名称：层分配器 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 9
分部小计
给排水
1 | 011702031002 | 化粪池 | 1.选用图集05YS7 2.名称:4号20m3化粪池 |  | 座 | 1
2 | 011702032002 | 检查井 | 1.选用图集05YS7 2.名称:Φ700污水检查井 |  | 座 | 4
3 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 4
4 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 3.管道消毒 |  | m | 27.77
5 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De32 3.管道消毒 |  | m | 26.16
6 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De25 3.管道消毒 |  | m | 69.4
7 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De20 3.管道消毒 |  | m | 90.1
8 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 12.22
9 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 87.78
10 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 92.53
11 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De200 |  | m | 36.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN32 4.预留孔洞 |  | 个 | 14
13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 |  | 个 | 7
14 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 21
15 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 28
16 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 14
17 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 14
18 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 14
19 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 14
20 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 |  | 个 | 42
21 | 040502009002 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
2 | 03070301@3 |  | 地漏 | DN50 | 个 | 42.42
5 | 03072609@1 |  | 淋浴喷头 |  | 套 | 14
7 | 17010241-1@2 |  | 焊接钢管 | DN65 | m | 4.452
8 | 17030103@16 |  | 焊接钢管 | DN40 | m | 9.27
9 | 17030103@18 |  | 焊接钢管- | DN65 | m | 4.223
11 | 17250257@10 |  | 给水管(PP-R) | De50 | m | 28.2143
12 | 17250257@6 |  | 给水管(PP-R) | De32 | m | 26.5786
13 | 17250257@7 |  | 给水管(PP-R) | De25 | m | 70.5104
14 | 17250257@8 |  | 给水管(PP-R) | DE20 | m | 91.5416
15 | 17250299@5 |  | 排水管（UPVC管） | De75 | m | 86.0244
16 | 17250299@7 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 34.466
17 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 87.9035
18 | 17250299@9 |  | 排水管（UPVC管） | De50 | m | 12.3666
20 | 18090162@2 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De50 | 个 | 20.6053
21 | 18090162@3 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De32 | 个 | 28.279
22 | 18090162@4 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 个 | 85.015
23 | 18090162@5 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 个 | 136.952
24 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 个 | 8.4318
25 | 18090232@2 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De75 | 个 | 77.6853
26 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 106.9647
27 | 18090232@4 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De200 | 个 | 18.5391
28 | 19000316@14 |  | 截止阀 | DN25 | 个 | 21.21
29 | 19000316@15 |  | 螺纹阀门 | DN32 | 个 | 7.07
30 | 19000316@16 |  | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 28.28
31 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 14.14
32 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 14.14
34 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 14.14
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
38 | 23010101@4 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 个 | 4
39 | 24010206@1 |  | 水表 | DN50 | 个 | 1
40 | 25000001@13 |  | 吸顶灯 | 1*25W | 套 | 36.36
41 | 25000001@14 |  | 单管荧光灯（节能型） |  | 套 | 14.14
42 | 25000001@18 |  | 应急照明灯 |  | 套 | 8.08
43 | 25000001@22 |  | 安全出口标志灯 |  | 套 | 2.02
44 | 25000001@24 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 28.28
45 | 25000001@25 |  | 疏散灯 |  | 套 | 2.02
46 | 26010101@11 |  | 单极单控开关 |  | 只 | 22.44
47 | 26010101@13 |  | 双极单控开关 |  | 只 | 28.56
48 | 26010101@14 |  | 声控延时开关 |  | 只 | 2.04
49 | 26410166@3 |  | 计算机插座 |  | 个 | 14.14
50 | 26410171@3 |  | 单相组合插座 | F16010ZS | 套 | 53.04
51 | 26410171@6 |  | 单相空调插座 | F16S-15/20A | 套 | 14.28
52 | 26410171@7 |  | 防溅插座 | L426/10USL（防溅盖） | 套 | 57.12
53 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 2412.858
54 | 28031431@10 |  | 绝缘电线 | BV1.5㎡ | m | 967.672
55 | 28031431@9 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 931.689
56 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 154.3395
57 | 28110000@16 |  | 电力电缆 | YJV-4*25 | m | 7.171
58 | 28110000@18 |  | 电力电缆 | YJV-5*10 | m | 12.2513
59 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 403.1498
60 | 29060143@10 |  | 刚性阻燃管 | 65 | m | 3.18
61 | 29060143@11 |  | 刚性阻燃管 | 16 | m | 140.9694
62 | 29060143@5 |  | 刚性阻燃管 | PVC16 | m | 924.8076
63 | 29110205@2 |  | 网络分线柜KDX |  | 个 | 2
64 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 352.78
65 | 29110207@2 |  | 开关盒 |  | 个 | 179.52
66 | 补充主材002@1 |  | 照明配电箱TIX1-1-1,2 |  | 台 | 2
67 | 补充主材003@1 |  | 宿舍内配电箱 |  | 台 | 14
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
68 | 补充主材004 |  | 层分配器 |  | 个 | 2