## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 88094.12
1.1 | 电 |  | 41902.26
1.2 | 弱电 |  | 3380.15
1.3 | 给排水 |  | 42811.71
2 | 措施项目费 |  | 4313.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 3114.46
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 3940.86 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 3940.86
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价 |  | 96348.02
6 | 增值税 |  | 10598.28 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 106946.3
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 106,946.30 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 电 | [5 empty] | 41902.26
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：TIX1-1-1,2 |  | 台 | 2 | 665.57 | 1331.14
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：宿舍内配电箱 |  | 台 | 14 | 294.03 | 4116.42
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：双极单控开关 2.规格：F1602K1-X |  | 个 | 28 | 16.4 | 459.2
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：声控延时开关 2.规格：F16TT |  | 个 | 2 | 13.82 | 27.64
5 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：F1601K1-X |  | 个 | 22 | 13.82 | 304.04
6 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：F16S-15/20A |  | 个 | 14 | 19.24 | 269.36
7 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：单相组合插座 2.规格：F16010ZS |  | 个 | 52 | 14.08 | 732.16
8 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 56 | 19.89 | 1113.84
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25 |  | m | 7.1 | 76.29 | 541.66
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10 |  | m | 12.13 | 44 | 533.72
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*25 |  | 个 | 1 | 117.53 | 117.53
12 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC65 |  | m | 4.1 | 55.23 | 226.44
13 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC20 |  | m | 380.33 | 8.85 | 3365.92
14 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC16 |  | m | 872.46 | 8 | 6979.68
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5㎡ |  | m | 834.2 | 2.04 | 1701.77
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5㎡ |  | m | 2080.05 | 2.71 | 5636.94
本页小计 | [7 empty] | 27457.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6㎡ |  | m | 846.99 | 4.72 | 3997.79
18 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 332 | 6.33 | 2101.56
19 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 |  | 个 | 176 | 5.79 | 1019.04
20 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 36 | 76.27 | 2745.72
21 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 28 | 76.27 | 2135.56
22 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格：2*3W |  | 套 | 8 | 114.37 | 914.96
23 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1*3W |  | 套 | 2 | 88.38 | 176.76
24 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.规格：1*3W |  | 套 | 2 | 118.7 | 237.4
25 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯（节能型） 2.规格：1*40W |  | 套 | 14 | 55.97 | 783.58
26 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1 | 332.43 | 332.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 41902.26
|  | 弱电 | [5 empty] | 3380.15
1 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC16 |  | m | 132.99 | 8 | 1063.92
2 | 030411001015 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC65 |  | m | 3 | 17.15 | 51.45
3 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:网络分线柜KDX |  | 台 | 2 | 309.8 | 619.6
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 146.99 | 3.09 | 454.2
5 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：计算机插座 2.规格：RJ45型 3.底盒材质、规格：塑料 |  | 个 | 14 | 42.19 | 590.66
6 | 030505013002 | 分配网络 | 1.名称：层分配器 |  | 个 | 2 | 163.63 | 327.26
本页小计 | [7 empty] | 17551.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 9 | 30.34 | 273.06
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3380.15
|  | 给排水 | [5 empty] | 42811.71
1 | 011702031002 | 化粪池 | 1.选用图集05YS7 2.名称:4号20m3化粪池 |  | 座 | 1 | 10000 | 10000
2 | 011702032002 | 检查井 | 1.选用图集05YS7 2.名称:Φ700污水检查井 |  | 座 | 4 | 1090.8 | 4363.2
3 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 4 | 59.51 | 238.04
4 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 3.管道消毒 |  | m | 27.77 | 39.74 | 1103.58
5 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De32 3.管道消毒 |  | m | 26.16 | 24.4 | 638.3
6 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De25 3.管道消毒 |  | m | 69.4 | 20.19 | 1401.19
7 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De20 3.管道消毒 |  | m | 90.1 | 17.43 | 1570.44
8 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 12.22 | 22.81 | 278.74
9 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 87.78 | 35.38 | 3105.66
10 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 92.53 | 53.72 | 4970.71
11 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De200 |  | m | 36.28 | 104.19 | 3780.01
本页小计 | [7 empty] | 31722.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN32 4.预留孔洞 |  | 个 | 14 | 43.29 | 606.06
13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 |  | 个 | 7 | 62.6 | 438.2
14 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 21 | 43.67 | 917.07
15 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 28 | 33.37 | 934.36
16 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 14 | 123.32 | 1726.48
17 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 14 | 98.68 | 1381.52
18 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 14 | 252.27 | 3531.78
19 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 14 | 37.58 | 526.12
20 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 |  | 个 | 42 | 25.21 | 1058.82
21 | 040502009002 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 |  | 个 | 1 | 241.43 | 241.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 42811.71
|  | 措施项目 | [5 empty] | 1198.58
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1198.58 | 1198.58
本页小计 | [7 empty] | 12560.42
合 计 | [7 empty] | 89292.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 3114.46
合 计 | [5 empty] | 3114.46
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 3940.86 |  |  | 3940.86
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 3940.86 |  |  | 3940.86
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 96348.02 | 11 |  | 10598.28
合 计 | [6 empty] | 14539.14
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
2 | 03070301@3 |  | 地漏 | DN50 | 个 | 42.42 | 4.44 |  | 188.34
5 | 03072609@1 |  | 淋浴喷头 |  | 套 | 14 | 15 |  | 210
7 | 17010241-1@2 |  | 焊接钢管 | DN65 | m | 4.452 | 26.36 |  | 117.35
8 | 17030103@16 |  | 焊接钢管 | DN40 | m | 9.27 | 14.38 |  | 133.3
9 | 17030103@18 |  | 焊接钢管- | DN65 | m | 4.223 | 26.36 |  | 111.32
11 | 17250257@10 |  | 给水管(PP-R) | De50 | m | 28.2143 | 10.81 |  | 305
12 | 17250257@6 |  | 给水管(PP-R) | De32 | m | 26.5786 | 4.37 |  | 116.15
13 | 17250257@7 |  | 给水管(PP-R) | De25 | m | 70.5104 | 2.7 |  | 190.38
14 | 17250257@8 |  | 给水管(PP-R) | DE20 | m | 91.5416 | 1.86 |  | 170.27
15 | 17250299@5 |  | 排水管（UPVC管） | De75 | m | 86.0244 | 6.67 |  | 573.78
16 | 17250299@7 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 34.466 | 38.11 |  | 1313.5
17 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 87.9035 | 13.62 |  | 1197.25
18 | 17250299@9 |  | 排水管（UPVC管） | De50 | m | 12.3666 | 3.83 |  | 47.36
20 | 18090162@2 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De50 | 个 | 20.6053 | 8.19 |  | 168.76
21 | 18090162@3 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De32 | 个 | 28.279 | 2.34 |  | 66.17
22 | 18090162@4 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 个 | 85.015 | 1.08 |  | 91.82
23 | 18090162@5 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 个 | 136.952 | 0.66 |  | 90.39
24 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 个 | 8.4318 | 2.3 |  | 19.39
25 | 18090232@2 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De75 | 个 | 77.6853 | 6.14 |  | 476.99
26 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 106.9647 | 12.5 |  | 1337.06
27 | 18090232@4 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De200 | 个 | 18.5391 | 29.11 |  | 539.67
28 | 19000316@14 |  | 截止阀 | DN25 | 个 | 21.21 | 21.98 |  | 466.2
29 | 19000316@15 |  | 螺纹阀门 | DN32 | 个 | 7.07 | 34.19 |  | 241.72
30 | 19000316@16 |  | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 28.28 | 14.61 |  | 413.17
31 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 14.14 | 63.11 |  | 892.38
32 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 14.14 | 50 |  | 707
34 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 14.14 | 158 |  | 2234.12
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
38 | 23010101@4 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 个 | 4 | 58.25 |  | 233
39 | 24010206@1 |  | 水表 | DN50 | 个 | 1 | 180.1 |  | 180.1
40 | 25000001@13 |  | 吸顶灯 | 1*25W | 套 | 36.36 | 35 |  | 1272.6
41 | 25000001@14 |  | 单管荧光灯（节能型） |  | 套 | 14.14 | 14.58 |  | 206.16
42 | 25000001@18 |  | 应急照明灯 |  | 套 | 8.08 | 68.61 |  | 554.37
43 | 25000001@22 |  | 安全出口标志灯 |  | 套 | 2.02 | 42.88 |  | 86.62
44 | 25000001@24 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 28.28 | 35 |  | 989.8
45 | 25000001@25 |  | 疏散灯 |  | 套 | 2.02 | 72.9 |  | 147.26
46 | 26010101@11 |  | 单极单控开关 |  | 只 | 22.44 | 4.86 |  | 109.06
47 | 26010101@13 |  | 双极单控开关 |  | 只 | 28.56 | 7.39 |  | 211.06
48 | 26010101@14 |  | 声控延时开关 |  | 只 | 2.04 | 4.86 |  | 9.91
49 | 26410166@3 |  | 计算机插座 |  | 个 | 14.14 | 17.89 |  | 252.96
50 | 26410171@3 |  | 单相组合插座 | F16010ZS | 套 | 53.04 | 5.3 |  | 281.11
51 | 26410171@6 |  | 单相空调插座 | F16S-15/20A | 套 | 14.28 | 10.36 |  | 147.94
52 | 26410171@7 |  | 防溅插座 | L426/10USL（防溅盖） | 套 | 57.12 | 11 |  | 628.32
53 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 2412.858 | 1.24 |  | 2991.94
54 | 28031431@10 |  | 绝缘电线 | BV1.5㎡ | m | 967.672 | 0.79 |  | 764.46
55 | 28031431@9 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 931.689 | 3.4 |  | 3167.74
56 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 154.3395 | 1.26 |  | 194.47
57 | 28110000@16 |  | 电力电缆 | YJV-4*25 | m | 7.171 | 67.23 |  | 482.11
58 | 28110000@18 |  | 电力电缆 | YJV-5*10 | m | 12.2513 | 38.15 |  | 467.39
59 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 403.1498 | 1.47 |  | 592.63
60 | 29060143@10 |  | 刚性阻燃管 | 65 | m | 3.18 | 6.42 |  | 20.42
61 | 29060143@11 |  | 刚性阻燃管 | 16 | m | 140.9694 | 1.1 |  | 155.07
62 | 29060143@5 |  | 刚性阻燃管 | PVC16 | m | 924.8076 | 1.1 |  | 1017.29
63 | 29110205@2 |  | 网络分线柜KDX |  | 个 | 2 | 200 |  | 400
64 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 352.78 | 0.97 |  | 342.2
65 | 29110207@2 |  | 开关盒 |  | 个 | 179.52 | 1 |  | 179.52
66 | 补充主材002@1 |  | 照明配电箱TIX1-1-1,2 |  | 台 | 2 | 500 |  | 1000
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县颖阳镇大河中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
67 | 补充主材003@1 |  | 宿舍内配电箱 |  | 台 | 14 | 180 |  | 2520
68 | 补充主材004 |  | 层分配器 |  | 个 | 2 | 130 |  | 260