## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：TIXI |  | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：宿舍内配电箱 |  | 台 | 24
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：双极单控开关 2.规格：F1602K1-X |  | 个 | 48
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：F1601K1-X |  | 个 | 46
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：F16S-15/20A |  | 个 | 24
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相组合插座 2.规格：F16010ZS |  | 个 | 94
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 96
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25 |  | m | 7.89
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 |  | m | 12.13
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*25 |  | 个 | 1
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*16 |  | 个 | 2
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC65 |  | m | 11.73
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC20 |  | m | 951.3
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC16 |  | m | 1452.92
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5㎡ |  | m | 1053.96
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5㎡ |  | m | 4533.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6㎡ |  | m | 1575.22
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 216
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 |  | 个 | 308
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 70
21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 48
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格：2*3W |  | 套 | 6
23 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1*3W |  | 套 | 4
24 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.规格：1*3W |  | 套 | 2
25 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯（节能型） 2.规格：1*40W |  | 套 | 24
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC50 |  | m | 10.36
2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC32 |  | m | 34.08
3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC25 |  | m | 39.2
4 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC20 |  | m | 122.32
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 602.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：计算机插座 2.规格：RJ45型 3.底盒材质、规格：塑料 |  | 个 | 24
7 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称：层分配器 |  | 个 | 2
8 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 12.52
分部小计
给排水
1 | 011702031001 | 化粪池 | 1.成品化粪池 |  | 座 | 1
2 | 011702032001 | 检查井 | 1.选用图集05YS7 2.名称:Φ700污水检查井 |  | 座 | 4
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 12
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De63 3.管道消毒 |  | m | 3.6
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 3.管道消毒 |  | m | 39.35
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De32 3.管道消毒 |  | m | 47.03
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De25 3.管道消毒 |  | m | 58.61
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De20 3.管道消毒 |  | m | 135.14
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 68.06
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 133.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 184.82
12 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De200 |  | m | 33.36
13 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De250 |  | m | 42.42
14 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN40 4.预留孔洞 |  | 个 | 24
15 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25 4.预留孔洞 |  | 个 | 24
16 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN20 4.预留孔洞 |  | 个 | 24
17 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN15 4.预留孔洞 |  | 个 | 36
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 |  | 个 | 24
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 |  | 个 | 36
20 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 12
21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 24
22 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 24
23 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 24
24 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 |  | 个 | 72
26 | 040502009001 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03070301@3 |  | 地漏 | DN50 | 个 | 72.72
2 | 03072609@1 |  | 淋浴喷头 |  | 套 | 24
3 | 17010206-1 |  | 焊接钢管 | DN32 | m | 7.632
4 | 17010206-1@1 |  | 焊接钢管 | DN25 | m | 11.448
5 | 17010221-1@1 |  | 焊接钢管 | DN40 | m | 7.632
6 | 17010241-1@2 |  | 焊接钢管 | DN65 | m | 7.632
7 | 17030103@16 |  | 焊接钢管- | DN40 | m | 12.8956
8 | 17030103@18 |  | 焊接钢管- | DN65 | m | 12.0819
9 | 17250257@10 |  | 给水管(PP-R) | De50 | m | 39.9796
10 | 17250257@6 |  | 给水管(PP-R) | De32 | m | 47.7825
11 | 17250257@7 |  | 给水管(PP-R) | De25 | m | 59.5478
12 | 17250257@8 |  | 给水管(PP-R) | DE20 | m | 137.3022
13 | 17250257@9 |  | 给水管(PP-R) | De63 | m | 3.6576
14 | 17250299 |  | 排水管（UPVC管） | De250 | m | 42.6321
15 | 17250299@5 |  | 排水管（UPVC管） | De75 | m | 130.487
16 | 17250299@7 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 31.692
17 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 175.579
18 | 17250299@9 |  | 排水管（UPVC管） | De50 | m | 68.8767
19 | 18090162@1 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De63 | 个 | 2.3724
20 | 18090162@2 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De50 | 个 | 29.1977
21 | 18090162@3 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De32 | 个 | 50.8394
22 | 18090162@4 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 个 | 71.7973
23 | 18090162@5 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 个 | 205.4128
24 | 18090232 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De250 | 个 | 9.9687
25 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 个 | 46.9614
26 | 18090232@2 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De75 | 个 | 117.8377
27 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 213.6519
28 | 18090232@4 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De200 | 个 | 17.047
29 | 19000316@12 |  | 截止阀 | DN15 | 个 | 24.24
30 | 19000316@13 |  | 截止阀 | DN20 | 个 | 36.36
31 | 19000316@14 |  | 截止阀 | DN25 | 个 | 12.12
32 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 24.24
33 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 24.24
34 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 24.24
35 | 23010101@4 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 个 | 12
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县姜庄乡大营中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
36 | 24010206@1 |  | 水表 | DN50 | 个 | 1
37 | 25000001@13 |  | 吸顶灯 | 1*25W | 套 | 70.7
38 | 25000001@14 |  | 单管荧光灯（节能型） |  | 套 | 24.24
39 | 25000001@18 |  | 应急照明灯 |  | 套 | 6.06
40 | 25000001@22 |  | 安全出口标志灯 |  | 套 | 4.04
41 | 25000001@24 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 48.48
42 | 25000001@25 |  | 疏散灯 |  | 套 | 2.02
43 | 26010101@11 |  | 单极单控开关 |  | 只 | 46.92
44 | 26010101@13 |  | 双极单控开关 |  | 只 | 48.96
45 | 26410166@3 |  | 计算机插座 |  | 个 | 24.24
46 | 26410171@3 |  | 单相组合插座 | F16010ZS | 套 | 95.88
47 | 26410171@6 |  | 单相空调插座 | F16S-15/20A | 套 | 24.48
48 | 26410171@7 |  | 防溅插座 | L426/10USL（防溅盖） | 套 | 97.92
49 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 5258.3844
50 | 28031431@10 |  | 绝缘电线 | BV1.5㎡ | m | 1222.5936
51 | 28031431@9 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 1732.742
52 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 632.604
53 | 28110000@16 |  | 电力电缆 | YJV-4*25 | m | 7.9689
54 | 28110000@17 |  | 电力电缆 | YJV-5*16 | m | 12.2513
55 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 1138.0372
56 | 29060143@5 |  | 刚性阻燃管 | PVC16 | m | 1540.0952
57 | 29060143@7 |  | 刚性阻燃管 | PVC50 | m | 10.9816
58 | 29060143@8 |  | 刚性阻燃管 | PVC32 | m | 36.1248
59 | 29060143@9 |  | 刚性阻燃管 | PVC25 | m | 41.552
60 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 244.56
61 | 29110207@2 |  | 开关盒 |  | 个 | 314.16
62 | 补充主材002@1 |  | 照明配电箱TIXI |  | 台 | 2
63 | 补充主材003@1 |  | 宿舍内配电箱 |  | 台 | 24
64 | 补充主材004 |  | 层分配器 |  | 个 | 2