## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：AL-1,2 |  | 台 | 2
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：宿舍内配电箱 |  | 台 | 20
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：单极双控开关 2.规格：250-6A |  | 个 | 40
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：250-6A |  | 个 | 70
5 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:声控延时开关 2.规格:F16TT |  | 个 | 2
6 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：250-20A |  | 个 | 20
7 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：厨房插座 2.规格：250-15A |  | 个 | 40
8 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 40
9 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:单相组合插座 2.规格:L426/10US |  | 个 | 60
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*35 |  | m | 7.1
11 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC80 |  | m | 4.1
12 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC65 |  | m | 3
13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1
14 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC20 |  | m | 1046.3
15 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC16 |  | m | 1039.23
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5mm2 |  | m | 648
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6mm2 |  | m | 1047.42
18 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5mm2 |  | m | 2292.6
19 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV4mm2 |  | m | 1094
20 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 334
21 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 |  | 个 | 192
22 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：1*60W |  | 套 | 52
23 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 40
24 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格：2*3W |  | 套 | 8
25 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1*2W |  | 套 | 2
26 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.型号：1*2W |  | 套 | 2
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格：1*36W |  | 套 | 20
28 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 |  | m | 356.8
2 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC32 |  | m | 37
3 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC25 |  | m | 21.6
4 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:网络分接箱KDX |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 424
6 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.规格：RJ45型 |  | 个 | 40
7 | 030609001002 | 钢管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 6
分部小计
给排水
1 | 011702031002 | 化粪池 | 见图集05YS7 4号20M3 |  | 座 | 1
2 | 011702032002 | 检查井 | 见图集05YS7 直径700mm |  | 座 | 4
3 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 8
4 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 25.12
5 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE32 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 14.4
6 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE25 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 52.21
7 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE20 |  | m | 94.6
8 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE40 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 24.83
9 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 125.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 89.42
11 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 106.6
12 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：DE200 3.安装部位：室外埋地0.9 |  | m | 50.9
13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：De20 |  | 个 | 20
14 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 20
15 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 20
16 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 20
17 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 20
18 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：De50 |  | 个 | 20
19 | 040502009002 | 水表 | 1.名称：水表 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
2 | 03070301@3 |  | 地漏 | DN50 | 个 | 20.2
5 | 03072609@1 |  | 淋浴喷头 |  | 套 | 20
7 | 17030103@18 |  | 焊接钢管 | DN80 | m | 4.223
8 | 17030103@19 |  | 焊接钢管 | DN65 | m | 3.09
9 | 17030103@20 |  | 焊接钢管 | DN40 | m | 6.18
11 | 17250257@14 |  | 给水管(PP-R) | De50 | m | 25.5219
12 | 17250257@16 |  | 给水管(PP-R) | De32 | m | 14.6304
13 | 17250257@17 |  | 给水管(PP-R) | De25 | m | 53.0454
14 | 17250257@18 |  | 给水管(PP-R) | DE20 | m | 96.1136
15 | 17250257@20 |  | 给水管(PP-R) | De40 | m | 25.2273
16 | 17250299@13 |  | 排水管（UPVC管） | De50 | m | 127.4108
17 | 17250299@14 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 48.355
18 | 17250299@5 |  | 排水管（UPVC管） | De75 | m | 87.6316
19 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 101.27
21 | 18090162@1 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De40 | 个 | 22.0242
22 | 18090162@2 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De50 | 个 | 18.639
23 | 18090162@3 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De32 | 个 | 15.5664
24 | 18090162@4 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 个 | 63.9573
25 | 18090162@5 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 个 | 143.792
26 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De75 | 个 | 79.1367
27 | 18090232@2 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 123.2296
28 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De200 | 个 | 26.0099
29 | 18090232@4 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 个 | 86.871
30 | 19000316@10 |  | 截止阀 | DE20 | 个 | 20.2
31 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 20.2
32 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 20.2
34 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 20.2
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
38 | 23010101@3 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 个 | 8
39 | 24010206@1 |  | 水表 | DN50 | 个 | 1
40 | 25000001@13 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 40.4
41 | 25000001@14 |  | 单管荧光灯（节能型） |  | 套 | 20.2
42 | 25000001@18 |  | 应急照明灯 |  | 套 | 8.08
43 | 25000001@22 |  | 安全出口标志灯 |  | 套 | 2.02
44 | 25000001@24 |  | 疏散灯 |  | 套 | 2.02
45 | 25000001@25 |  | 吸顶灯 | 1*60W | 套 | 52.52
46 | 26010101@11 |  | 单极单控开关 | 250-6A | 只 | 71.4
47 | 26010101@12 |  | 单极双控开关 | 250-6A | 只 | 40.8
48 | 26090101 |  | 声控延时开关(红外线感应) |  | 个 | 2.04
49 | 26410166@3 |  | 网络插座 |  | 个 | 40.4
50 | 26410171@3 |  | 厨房插座 | 250-15A | 套 | 40.8
51 | 26410171@6 |  | 单相空调插座 | 250-20A | 套 | 20.4
52 | 26410171@7 |  | 防溅插座 | L426/10USL（防溅盖） | 套 | 40.8
53 | 26410171@8 |  | 单相组合插座 | F426/10US | 套 | 61.2
54 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 751.68
55 | 28031431@10 |  | 绝缘电线 | BV1.5mm2 | m | 2659.416
56 | 28031431@13 |  | 绝缘电线 | BV4mm2 | m | 1203.4
57 | 28031431@15 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 1152.162
58 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 445.2
59 | 28110000@17 |  | 电力电缆 | YJV22-4*35 | m | 7.171
60 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 1109.078
61 | 29060143@10 |  | 刚性阻燃管 | PC32 | m | 39.22
62 | 29060143@4 |  | 刚性阻燃管 | PC25 | m | 22.896
63 | 29060143@5 |  | 刚性阻燃管 | PVC16 | m | 1101.5838
64 | 29060143@9 |  | 刚性阻燃管 | PC20 | m | 378.208
65 | 29110205@1 |  | 总等电位联结端子箱 |  | 个 | 1
66 | 29110205@2 |  | 网络分接箱KDX |  | 个 | 2
67 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 340.68
68 | 29110207@2 |  | 开关、插座盒 |  | 个 | 195.84
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
69 | 补充主材002@1 |  | 照明配电箱AL-1,2 |  | 台 | 2
70 | 补充主材003@1 |  | 宿舍内配电箱 |  | 台 | 20