## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 113975.71
1.1 | 电 |  | 57888.53
1.2 | 弱电 |  | 7000.94
1.3 | 给排水 |  | 49086.24
2 | 措施项目费 |  | 5688.1
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 4014.28
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 5214.63 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 5214.63
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价 |  | 124878.44
6 | 增值税 |  | 13736.63 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 138615.07
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 138,615.07 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 电 | [5 empty] | 57888.53
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：AL-1,2 |  | 台 | 2 | 665.57 | 1331.14
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：宿舍内配电箱 |  | 台 | 20 | 294.03 | 5880.6
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：单极双控开关 2.规格：250-6A |  | 个 | 40 | 15.04 | 601.6
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：250-6A |  | 个 | 70 | 13.82 | 967.4
5 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:声控延时开关 2.规格:F16TT |  | 个 | 2 | 20.76 | 41.52
6 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相空调插座 2.规格：250-20A |  | 个 | 20 | 19.73 | 394.6
7 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：厨房插座 2.规格：250-15A |  | 个 | 40 | 14.08 | 563.2
8 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：防溅插座 2.规格：L426/10USL（防溅盖） |  | 个 | 40 | 19.89 | 795.6
9 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:单相组合插座 2.规格:L426/10US |  | 个 | 60 | 14.08 | 844.8
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*35 |  | m | 7.1 | 98.51 | 699.42
11 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC80 |  | m | 4.1 | 67.26 | 275.77
12 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC65 |  | m | 3 | 55.23 | 165.69
13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1 | 180.5 | 180.5
14 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC20 |  | m | 1046.3 | 8.85 | 9259.76
15 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：PVC16 |  | m | 1039.23 | 8 | 8313.84
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV2.5mm2 |  | m | 648 | 2.71 | 1756.08
本页小计 | [7 empty] | 32071.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV6mm2 |  | m | 1047.42 | 4.72 | 4943.82
18 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV1.5mm2 |  | m | 2292.6 | 2.04 | 4676.9
19 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV4mm2 |  | m | 1094 | 2.9 | 3172.6
20 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 334 | 6.33 | 2114.22
21 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 |  | 个 | 192 | 5.79 | 1111.68
22 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：1*60W |  | 套 | 52 | 76.27 | 3966.04
23 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：1*25W |  | 套 | 40 | 76.27 | 3050.8
24 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格：2*3W |  | 套 | 8 | 114.37 | 914.96
25 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1*2W |  | 套 | 2 | 88.38 | 176.76
26 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：疏散灯 2.型号：1*2W |  | 套 | 2 | 118.7 | 237.4
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格：1*36W |  | 套 | 20 | 55.97 | 1119.4
28 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):交流供电 1kV以下 |  | 系统 | 1 | 332.43 | 332.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 57888.53
|  | 弱电 | [5 empty] | 7000.94
1 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 |  | m | 356.8 | 8.85 | 3157.68
2 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC32 |  | m | 37 | 12.12 | 448.44
3 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC25 |  | m | 21.6 | 10.01 | 216.22
4 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:网络分接箱KDX |  | 个 | 2 | 309.8 | 619.6
本页小计 | [7 empty] | 30258.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） |  | m | 424 | 3.09 | 1310.16
6 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.规格：RJ45型 |  | 个 | 40 | 26.67 | 1066.8
7 | 030609001002 | 钢管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 |  | m | 6 | 30.34 | 182.04
|  | 分部小计 | [5 empty] | 7000.94
|  | 给排水 | [5 empty] | 49086.24
1 | 011702031002 | 化粪池 | 见图集05YS7 4号20M3 |  | 座 | 1 | 10000 | 10000
2 | 011702032002 | 检查井 | 见图集05YS7 直径700mm |  | 座 | 4 | 1200 | 4800
3 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3 |  | 具 | 8 | 59.51 | 476.08
4 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：De50 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 25.12 | 39.74 | 998.27
5 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE32 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 14.4 | 24.4 | 351.36
6 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE25 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 52.21 | 20.19 | 1054.12
7 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE20 |  | m | 94.6 | 16.9 | 1598.74
8 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称：给水管(PP-R) 2.规格：DE40 3.安装部位：管内消毒 |  | m | 24.83 | 29.89 | 742.17
9 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De50 |  | m | 125.9 | 22.81 | 2871.78
本页小计 | [7 empty] | 25451.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De75 |  | m | 89.42 | 35.38 | 3163.68
11 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：De110 |  | m | 106.6 | 53.72 | 5726.55
12 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称：排水管（UPVC管） 2.规格：DE200 3.安装部位：室外埋地0.9 |  | m | 50.9 | 111.07 | 5653.46
13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：De20 |  | 个 | 20 | 33.37 | 667.4
14 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 20 | 123.32 | 2466.4
15 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜池 |  | 组 | 20 | 98.68 | 1973.6
16 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：坐便器 |  | 组 | 20 | 252.27 | 5045.4
17 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴喷头 |  | 套 | 20 | 37.58 | 751.6
18 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：De50 |  | 个 | 20 | 25.21 | 504.2
19 | 040502009002 | 水表 | 1.名称：水表 |  | 个 | 1 | 241.43 | 241.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 49086.24
|  | 措施项目 | [5 empty] | 1673.82
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1673.82 | 1673.82
本页小计 | [7 empty] | 27867.54
合 计 | [7 empty] | 115649.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 1 | 其他措施费(费率类)
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
1.4 | 031302008001 | 其他
2 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 4014.28
合 计 | [5 empty] | 4014.28
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 |  |  | 标段：襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 5214.63 |  |  | 5214.63
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 5214.63 |  |  | 5214.63
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 124878.44 | 11 |  | 13736.63
合 计 | [6 empty] | 18951.26
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
2 | 03070301@3 |  | 地漏 | DN50 | 个 | 20.2 | 4.44 |  | 89.69
5 | 03072609@1 |  | 淋浴喷头 |  | 套 | 20 | 15 |  | 300
7 | 17030103@18 |  | 焊接钢管 | DN80 | m | 4.223 | 31.07 |  | 131.21
8 | 17030103@19 |  | 焊接钢管 | DN65 | m | 3.09 | 26.36 |  | 81.45
9 | 17030103@20 |  | 焊接钢管 | DN40 | m | 6.18 | 14.38 |  | 88.87
11 | 17250257@14 |  | 给水管(PP-R) | De50 | m | 25.5219 | 10.81 |  | 275.89
12 | 17250257@16 |  | 给水管(PP-R) | De32 | m | 14.6304 | 4.37 |  | 63.93
13 | 17250257@17 |  | 给水管(PP-R) | De25 | m | 53.0454 | 2.7 |  | 143.22
14 | 17250257@18 |  | 给水管(PP-R) | DE20 | m | 96.1136 | 1.86 |  | 178.77
15 | 17250257@20 |  | 给水管(PP-R) | De40 | m | 25.2273 | 6.95 |  | 175.33
16 | 17250299@13 |  | 排水管（UPVC管） | De50 | m | 127.4108 | 3.83 |  | 487.98
17 | 17250299@14 |  | 排水管（UPVC管） | De200 | m | 48.355 | 38.11 |  | 1842.81
18 | 17250299@5 |  | 排水管（UPVC管） | De75 | m | 87.6316 | 6.67 |  | 584.5
19 | 17250299@8 |  | 排水管（UPVC管） | De110 | m | 101.27 | 13.62 |  | 1379.3
21 | 18090162@1 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De40 | 个 | 22.0242 | 4.45 |  | 98.01
22 | 18090162@2 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De50 | 个 | 18.639 | 8.19 |  | 152.65
23 | 18090162@3 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De32 | 个 | 15.5664 | 2.34 |  | 36.43
24 | 18090162@4 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 个 | 63.9573 | 1.08 |  | 69.07
25 | 18090162@5 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 个 | 143.792 | 0.66 |  | 94.9
26 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De75 | 个 | 79.1367 | 6.14 |  | 485.9
27 | 18090232@2 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 个 | 123.2296 | 12.5 |  | 1540.37
28 | 18090232@3 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De200 | 个 | 26.0099 | 29.11 |  | 757.15
29 | 18090232@4 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 个 | 86.871 | 2.3 |  | 199.8
30 | 19000316@10 |  | 截止阀 | DE20 | 个 | 20.2 | 14.61 |  | 295.12
31 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 20.2 | 63.11 |  | 1274.82
32 | 21130206@1 |  | 洗菜池 |  | 个 | 20.2 | 50 |  | 1010
34 | 21150116-1@1 |  | 坐便器 |  | 个 | 20.2 | 158 |  | 3191.6
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
38 | 23010101@3 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 个 | 8 | 58.25 |  | 466
39 | 24010206@1 |  | 水表 | DN50 | 个 | 1 | 180.1 |  | 180.1
40 | 25000001@13 |  | 防水防尘灯 | 1*25W | 套 | 40.4 | 35 |  | 1414
41 | 25000001@14 |  | 单管荧光灯（节能型） |  | 套 | 20.2 | 14.58 |  | 294.52
42 | 25000001@18 |  | 应急照明灯 |  | 套 | 8.08 | 68.61 |  | 554.37
43 | 25000001@22 |  | 安全出口标志灯 |  | 套 | 2.02 | 42.88 |  | 86.62
44 | 25000001@24 |  | 疏散灯 |  | 套 | 2.02 | 72.9 |  | 147.26
45 | 25000001@25 |  | 吸顶灯 | 1*60W | 套 | 52.52 | 35 |  | 1838.2
46 | 26010101@11 |  | 单极单控开关 | 250-6A | 只 | 71.4 | 4.86 |  | 347
47 | 26010101@12 |  | 单极双控开关 | 250-6A | 只 | 40.8 | 5.49 |  | 223.99
48 | 26090101 |  | 声控延时开关(红外线感应) |  | 个 | 2.04 | 12.5 |  | 25.5
49 | 26410166@3 |  | 网络插座 |  | 个 | 40.4 | 17.89 |  | 722.76
50 | 26410171@3 |  | 厨房插座 | 250-15A | 套 | 40.8 | 5.3 |  | 216.24
51 | 26410171@6 |  | 单相空调插座 | 250-20A | 套 | 20.4 | 10.36 |  | 211.34
52 | 26410171@7 |  | 防溅插座 | L426/10USL（防溅盖） | 套 | 40.8 | 11 |  | 448.8
53 | 26410171@8 |  | 单相组合插座 | F426/10US | 套 | 61.2 | 5.3 |  | 324.36
54 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV2.5㎡ | m | 751.68 | 1.24 |  | 932.08
55 | 28031431@10 |  | 绝缘电线 | BV1.5mm2 | m | 2659.416 | 0.79 |  | 2100.94
56 | 28031431@13 |  | 绝缘电线 | BV4mm2 | m | 1203.4 | 1.81 |  | 2178.15
57 | 28031431@15 |  | 绝缘电线 | BV6㎡ | m | 1152.162 | 3.4 |  | 3917.35
58 | 28031437@2 |  | 网络线 | 超五类非屏蔽双绞线（超五类四对八芯对绞线） | m | 445.2 | 1.26 |  | 560.95
59 | 28110000@17 |  | 电力电缆 | YJV22-4*35 | m | 7.171 | 88 |  | 631.05
60 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 1109.078 | 1.47 |  | 1630.34
61 | 29060143@10 |  | 刚性阻燃管 | PC32 | m | 39.22 | 3.42 |  | 134.13
62 | 29060143@4 |  | 刚性阻燃管 | PC25 | m | 22.896 | 2.03 |  | 46.48
63 | 29060143@5 |  | 刚性阻燃管 | PVC16 | m | 1101.5838 | 1.1 |  | 1211.74
64 | 29060143@9 |  | 刚性阻燃管 | PC20 | m | 378.208 | 1.47 |  | 555.97
65 | 29110205@1 |  | 总等电位联结端子箱 |  | 个 | 1 | 80 |  | 80
66 | 29110205@2 |  | 网络分接箱KDX |  | 个 | 2 | 200 |  | 400
主要材料价格表
工程名称： |  | 襄城县范湖乡城上中心小学教师周转宿舍安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
67 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 340.68 | 0.97 |  | 330.46
68 | 29110207@2 |  | 开关、插座盒 |  | 个 | 195.84 | 1 |  | 195.84
69 | 补充主材002@1 |  | 照明配电箱AL-1,2 |  | 台 | 2 | 500 |  | 1000
70 | 补充主材003@1 |  | 宿舍内配电箱 |  | 台 | 20 | 180 |  | 3600