**JZFCG-G2018002号许昌经济技术开发区综合办公室“技防建设租用服务项目”**

**变更公告**

各潜在供应商：

现将JZFCG-G2018002号许昌经济技术开发区综合办公室“技防建设租用服务项目”招标文件做如下变更：

1、原招标文件投标邀请中“模块化监控箱，钢板电泳喷塑工艺，IP55防尘防水等级，配温控风扇、开门报警、智能指示装置，配5U模块支架，2P空开，DC12V2A电源模块、交流端子插座模块、二合一信号防雷模块，IP67平面防水锁，电泳喷塑抱箍，支持监控箱智能指示（红色电源指示、蓝色供电指示、故障告警指示，并提供公安部检测报告)规格:350\*450\*180MM”现变更为“模块化监控箱，钢板电泳喷塑工艺，IP55防尘防水等级，配温控风扇、开门报警、智能指示装置，配5U模块支架，2P空开，DC12V2A电源模块、交流端子插座模块、二合一信号防雷模块，IP67平面防水锁，电泳喷塑抱箍，支持监控箱智能指示（红色电源指示、蓝色供电指示、故障告警指示)规格:350\*450\*180MM”。

特此通知！

许昌经济技术开发区综合办公室

 2018年2月6日