- 一、开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许昌市2018年节庆灯饰设置项目 | 大写：壹佰伍拾叁万玖仟贰佰叁拾玖元柒角 小写：1539239.70元 | 中标后10个日历日 | 响应采购文件规定的付款方式 |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018年 2 月 6 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 三、投标分项报价一览表

- 3.1七一路投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯笼挂件 | 龙腾照明 | 30D12W | 灯笼挂件安装 光源LED 电压DC24V 功率12w 直径300mm;亚克力；加记忆控制模块 | 套 | 1700 | 58 | 98600 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | 灯笼挂件 | 龙腾照明 | 30D12W | 灯笼挂件保护性拆除 光源LED 电压DC24V 功率12w 直径300mm;亚克力；加记忆控制模块 | 套 | 1700 | 15 | 25500 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 3300 | 14.31 | 47223 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 4 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 3000 | 9.26 | 27780 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 5 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 3300 | 18 | 59400 | 广州佛山 |
| 6 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 1534 | 17 | 26078 | 河南周口 |
| 7 | 钢丝 | 国标 | Φ6钢丝 | Φ6钢丝 安装及破坏性拆除 | m | 2500 | 9 | 22500 | 辽宁鞍钢 |
| 8 | 合计 | 大写：叁拾万零柒仟零捌拾壹元整 小写：307081.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.2莲城大道（清潩河与文峰路）投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪花灯路灯杆挂件 | 龙腾照明 | XH50W | 雪花灯路灯杆挂件安装 光源LED 电压DC24V 功率50W | 套 | 100 | 350 | 35000 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | 雪花灯路灯杆挂件 | 龙腾照明 | XH50W | 雪花灯路灯杆挂件保护性拆除 光源LED 电压DC24V 功率50W | 套 | 100 | 30 | 3000 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 500 | 14.31 | 7155 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 4 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 500 | 9.26 | 4630 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 5 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 500 | 18 | 9000 | 广州佛山 |
| 6 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 100 | 17 | 1700 | 河南周口 |
| 7 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 50 | 75 | 3750 | 上海浪涌 |
| 8 | 供电系统调试 | / | / | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 9 | 合计 | 大写：陆万伍仟贰佰叁拾伍元整 小写：65235.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.3高铁站广场投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福字挂件 | 龙腾照明 | FGJ8W | 福字挂件安装 光源LED 电压DC24V 功率8w 亚克力，加记忆控制模块 | 套 | 256 | 32 | 8192 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | 福字挂件 | 龙腾照明 | FGJ8W | 福字挂件保护性拆除 光源LED 电压DC24V 功率8w 亚克力，加记忆控制模块 | 套 | 256 | 7 | 1792 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 400 | 14.31 | 5724 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 4 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 610 | 9.26 | 5648.6 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 5 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 400 | 18 | 7200 | 广州佛山 |
| 6 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 580 | 17 | 9860 | 河南周口 |
| 7 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 32 | 75 | 2400 | 上海浪涌 |
| 8 | 供电系统调试 | / | / | 1.名:系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 9 | 合计 | 大写：肆万壹仟捌佰壹拾陆元陆角 小写：41816.60元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.4文峰路与八一路转盘投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED满天星 | 龙腾照明 | MTX10WR | LED满天星安装 电压DC24V 功率10w 红色，120个灯，4㎡ | 套 | 608 | 50 | 30400 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | LED满天星 | 龙腾照明 | MTX10WR | LED满天星破坏性拆除 电压DC24V 功率10w 红色，120个灯，4㎡ | 套 | 608 | 15 | 9120 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | LED满天星 | 龙腾照明 | MTX10WY | LED满天星安装 电压DC24V 功率10w 黄色，120个灯，4㎡ | 套 | 28 | 48 | 1344 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 4 | LED满天星 | 龙腾照明 | MTX10WY | LED满天星破坏性拆除 电压DC24V 功率10w 黄色，120个灯，4㎡ | 套 | 28 | 20 | 560 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 5 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*6 | ZR-RVV-3*6 安装及破坏性拆除 | m | 80 | 14.31 | 5724 | 河南郑州\郑州三厂 |
| 6 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 400 | 9.26 | 5741.2 | 河南郑州\郑州三厂 |
| 7 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | 型号:ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 620 | 22 | 1760 | 河南郑州\郑州三厂 |
| 8 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 480 | 18 | 8640 | 广州佛山 |
| 9 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 640 | 17 | 10880 | 河南周口 |
| 10 | 钢丝 | 国标 | Φ6钢丝 | Φ6钢丝 安装及破坏性拆除 | m | 1510 | 9 | 13590 | 辽宁鞍钢 |
| 11 | 镀锌方管 | 国标 | 镀锌方管 60*40*4 | 镀锌方管 60*40*4 安装及破坏性拆除 | m | 300 | 60 | 18000 | 河南周口 |
| 12 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及破坏性拆除 | 个 | 1 | 75 | 75 | 上海浪涌 |
| 13 | 供电系统调试 | / | / | 系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 14 | 合计 | 大写：壹拾万零陆仟捌佰叁拾肆元贰角 小写：106834.20元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.5建设路投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五星灯挂件 | 龙腾照明 | GJWX5W | 五星灯挂件安装 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 1985 | 31 | 61535 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | 五星灯挂件 | 龙腾照明 | GJWX5W | 五星灯挂件保护性拆除 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 1985 | 7 | 13895 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | LED串灯挂件 | 龙腾照明 | CD12W | LED串灯挂件安装 电压DC24V 功率12w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 1985 | 16 | 31760 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 4 | LED串灯挂件 | 龙腾照明 | CD12W | LED串灯挂件保护性拆除 电压DC24V 功率12w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 1985 | 10 | 19850 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 5 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 3300 | 14.31 | 47223 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 6 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及保护性拆除 | m | 3700 | 9.26 | 34262 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 7 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 3300 | 18 | 59400 | 广州佛山 |
| 8 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 1985 | 17 | 33745 | 河南周口 |
| 9 | Φ6钢丝 | 国标 | Φ6钢丝 | Φ6钢丝 安装及破坏性拆除 | m | 3300 | 9 | 29700 | 辽宁鞍钢 |
| 10 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 74 | 75 | 5550 | 上海浪涌 |
| 11 | 供电系统调试 | / | / | 系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 12 | 合计 | 大写：叁拾叁万柒仟玖佰贰拾元整 小写：337920.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.6建设路牌坊投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直径780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | 直径780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w 直径780mm；亚克力；加记忆控制模块 | 套 | 8 | 100 | 800 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | 直径780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | 直径780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w 直径780mm；亚克力；加记忆控制模块 | 套 | 8 | 25 | 200 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | 直径420mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 42D10W | 直径420mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率10w 直径420mm；亚克力；加记忆控制模块 | 套 | 62 | 115 | 7130 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 4 | 直径420mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 42D10W | 直径420mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率10w 直径420mm；亚克力；加记忆控制模块 | 套 | 62 | 25 | 1550 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 5 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 60 | 14.31 | 858.6 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 6 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 140 | 9.26 | 1296.4 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 7 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 120 | 18 | 2160 | 广州佛山 |
| 8 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 140 | 17 | 2380 | 河南周口 |
| 9 | 钢丝 | 国标 | Φ6钢丝 | Φ6钢丝 安装及破坏性拆除 | m | 35 | 9 | 315 | 辽宁鞍钢 |
| 10 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 1 | 75 | 75 | 上海浪涌 |
| 11 | 供电系统调试 | / | / | 系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 12 | 合计 | 大写：壹万柒仟柒佰陆拾伍元整 小写：17765.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.7中立交转盘投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串灯组摆 | 龙腾照明 | BJ6000W | 串灯组摆 光源LED 电压DC24V 功率6000w 由单个20w20米200灯串灯组成 钢骨架，丝架立体造型，绸缎饰面，美工装饰，整体透光，LED光源 安装及破坏性拆除 | 套 | 1 | 67000 | 67000 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*6 | ZR-RVV-3*6 安装及破坏性拆除 | m | 100 | 14.31 | 6582.6 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 3 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 460 | 9.26 | 14445.6 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 4 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 1560 | 22 | 2200 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 5 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 300 | 18 | 5400 | 广州佛山 |
| 6 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 1540 | 17 | 26180 | 河南周口 |
| 7 | 钢丝 | 国标 | Φ6钢丝 | Φ6钢丝 安装及破坏性拆除 | m | 6000 | 9 | 54000 | 辽宁鞍钢 |
| 8 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及破坏性拆除 | 个 | 1 | 75 | 75 | 上海浪涌 |
| 9 | 供电系统调试 | / | / | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 10 | 合计 | 大写：壹拾柒万陆仟捌佰捌拾叁元贰角 小写：176883.20元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.8南护城河投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ150mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 15D5W | Φ150mm灯笼挂件(用去年的灯笼安装) 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 2940 | 40 | 117600 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | Φ150mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 15D5W | Φ150mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 2940 | 13 | 38220 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 4850 | 14.31 | 69403.5 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 4 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 4000 | 9.26 | 37040 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 5 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 4850 | 18 | 87300 | 广州佛山 |
| 6 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 2450 | 17 | 41650 | 河南周口 |
| 7 | 钢丝 | 国标 | Φ6钢丝 | Φ6钢丝 安装及破坏性拆除 | m | 2400 | 9 | 21600 | 辽宁鞍钢 |
| 8 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 60 | 75 | 4500 | 上海浪涌 |
| 9 | 供电系统调试 | / | / | 系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 10 | 合计 | 大写：肆拾壹万捌仟叁佰壹拾叁元伍角整 小写：418313.50元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.9春秋桥投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | Φ780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 16 | 100 | 1600 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | Φ780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | Φ780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 16 | 25 | 400 | 河南郑州河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 133 | 14.31 | 1903.23 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 4 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 120 | 9.26 | 1111.2 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 5 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及保护性拆除 | m | 133 | 18 | 2394 | 广州佛山 |
| 6 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 60 | 17 | 1020 | 河南周口 |
| 7 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 4 | 75 | 300 | 上海浪涌 |
| 8 | 供电系统调试 | / | / | 系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 9 | 合计 | 大写：玖仟柒佰贰拾捌元肆角 小写：9728.40元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.10南关桥投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | Φ780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 24 | 100 | 2400 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | Φ780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | Φ780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 24 | 25 | 600 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | Φ420mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 42D10W | Φ420mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 144 | 115 | 16560 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 4 | Φ420mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 42D10W | Φ420mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 144 | 25 | 3600 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 5 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 450 | 14.31 | 6439.5 | 河南郑州 |
| 6 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 200 | 9.26 | 1852 | 河南郑州 |
| 7 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 450 | 18 | 8100 | 广州佛山 |
| 8 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 120 | 17 | 2040 | 河南周口 |
| 9 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 2 | 75 | 150 | 上海浪涌 |
| 10 | 供电系统调试 | / | / | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 11 | 合计 | 大写：肆万贰仟柒佰肆拾壹元伍角 小写：42741.50元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 3.11望仙桥投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | Φ780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 4 | 100 | 400 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 2 | Φ780mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 78D20W | Φ780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 4 | 25 | 100 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 3 | Φ420mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 42D10W | Φ420mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 52 | 115 | 5980 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 4 | Φ420mm灯笼挂件 | 龙腾照明 | 42D10W | Φ420mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 52 | 25 | 1300 | 河南郑州、河南龙腾灯具有限公司 |
| 5 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-3*2.5 | ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除 | m | 117 | 14.31 | 1674.3 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 6 | 软导线 | 郑州三厂 | ZR-RVV-2*0.5 | ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除 | m | 100 | 9.26 | 926 | 河南郑州、郑州三厂 |
| 7 | 塑料配管 | 日丰 | PVC20 | PVC20 安装及破坏性拆除 | m | 117 | 18 | 2106 | 广州佛山 |
| 8 | 配管 | 联塑 | PE20 | PE20 安装及破坏性拆除 | m | 80 | 17 | 1360 | 河南周口 |
| 9 | 控制开关 | 浪涌 | 单式漏电保护开关 | 单式漏电保护开关 安装及保护性拆除 | 个 | 1 | 75 | 75 | 上海浪涌 |
| 10 | 供电系统调试 | / | / | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 | 1000 | 1000 | / |
| 11 | 合计 | 大写：壹万肆仟玖佰贰拾壹元叁角整 小写：14921.30元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南城之光照明工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：