“智慧体育平台系统建设”项目

招　标　文　件

采购单位：许昌市体育局

项目编号：ZFCG-G2018　号

年 月 日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌市体育局的委托，许昌市政府采购中心就“智慧体育平台系统建设”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：智慧体育平台系统建设

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：智慧体育平台系统建设1批

（四）预算金额：4215915元；最高限价：4215915元

（五）交付（服务、完工）时间： 合同签订后6个月。

（六）交付（服务、施工）地点： 许昌市体育局（许昌市东城区创业服务中心B座15楼）

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策（已落实）

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年　月   日9：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标   室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李女士　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市体育局

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处

联系人：张女士　联系电话：13569468388

许昌市政府采购中心

二〇一八年一月  日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、货物需求

许昌市智慧体育平台系统建设项目以IT技术为支撑、以微信服务号和官方APP为核心进行架构，建设主要包含两部分，智慧体育信息平台和硬件设施。智慧体育信息平台包含十一个功能模块，即：后台数据管理系统、智能场馆管理系统、体育培训管理系统、国民体质监测管理系统、体育名人堂系统、赛事活动服务系统、运动旅游服务系统、新闻发布管理系统、全民健身活动服务系统、个人数据中心系统和运维服务系统。 硬件设施主要包括监控设施、大屏及展厅装修。

- (一)软件部分

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台数据管理系统 |  |  |  |
|  | 协会管理 | 提供信息录入和编辑界面，录入协会的基本信息，设置协会的登录及使用权限。 | 套 | 1 |
|  | 社团组织管理 | 提供社团、组织、培训机构、场馆管理人、健身俱乐部信息上报，信息经审核后方能发布. |  |  |
|  | 教练管理 | 提供教练信息自主管理系统，教练可以上报自己的资料，经审核后在系统发布。 |  |  |
|  | 社体指导员管理 | 提供社体指导员信息批量导入功能，对于存量社体指导员提供自助上报功能，自主上报的资料须经审核后才能在系统发布。 |  |  |
|  | 社会场馆场地管理 | 为社会场馆或运动场地设置基本信息并开立登录权限，便于场馆管理自身信息，举办营销活动，设置优惠，市民签到和查看经营情况。 |  |  |
|  | 培训机构管理 | 为培训机构设置基本信息并开立登录权限，允许培训机构设置自身信息，创建课程，管理教练，管理学员，授权俱乐部等活动。 |  |  |
|  | 赛事活动承办供应商管理 | 体育局、协会为赛事活动承办方设置基本信息并开立登录权限，便于赛事活动承办方自助搭建赛事活动系统。 |  |  |
|  | 权限管理 | 对系统中不同用户，所拥有的权限不一样，以确保系统的数据安全。 |  |  |
|  | 会员消费数据报表 | 从互联网+体育O2O会员管理系统调取线上和线下会员信息数据，会员消费数据，商品销售数据，储值数据，办卡数据去计算统计体育中心场馆或者全市场馆的经营数据，为推动体育产业发展，清晰知道公众体育消费偏好，进行场馆的综合管理提供数据。 |  |  |
|  | 全民赛事活动数据报表 | 从赛事活动报名系统模块，提取年度赛事活动参赛人数信息统计数据，运动项目人数数据，记录精准运动人群信息，为全民健身活动的推动奠定基础。 |  |  |
|  | 个人数据报表 | 从O2O会员管理系统调取青少年参与培训信息，为项目人才储备情况，训练情况，开展情况提供数据，供体育局进行项目推动、扶持提供依据。 |  |  |
|  | 体质监测报表 | 从国民体质监测模块读取国民体质监测数据和信息，为推动全民健身运动开展，科学健身，完成国家国民体质监测提供数据支持。 |  |  |
|  | 赛事影响力分析 | 分析参赛人群的地域、年龄、性别、来路等信息并形成分析结果，了解赛事影响力。 |  |  |
|  | 场馆地图定位 | 从场馆管理及健身设施数据管理模块提取场馆场地、健身设施部署情况信息，生成全市体育设施定位地图，供决策者制定全民健身场地发展部署方案。 |  |  |
|  | 场馆经营分析 | 整个大数据统计模块采用实时数据采集调取，动态可视化UI界面呈现，生成直观的图形化数据报表。 |  |  |
|  | 电子显示屏发布系统 | 将运动公园两块大屏接入系统。 |  |  |
| 2 | 智能场馆管理系统 |  |  |  |
|  | 场地管理 | 对场地信息进行管理，包括添加场馆/俱乐部，添加场馆/俱乐部信息，包含场地图片，配置，位置，开放时间等信息，添加教练，添加活动信息，添加场地，场地项目类型选择。 | 套 | 1 |
|  | 场馆介绍 | 场馆场地设置运动类型，场地片区的划分，数据采集，并对场馆进行全方位的AR实景导航，视频采集，图片。为达到良好的宣传效果，对场馆进行三维建模，以三维不同视角向用户展示运动场馆。 |  |  |
|  | 场地预定管理 | 通过地图模式浏览周边的运动场馆，选择要租赁的场馆、场地（运动项目）、运动时间、数量进行在线租赁。租赁一般持续时间比较长，可以以合同的方式进行长期租赁。 |  |  |
|  | 订场消费管理 | 订场系统读取互联网+体育会员O2O平台数据，实现消费结算，并触发短信通知，微信通知。 提交订单后进行支付，可以通过支付宝、微信等第三方支付方式在线支付预订的费用。 |  |  |
|  | 场馆视频监控系统 | 通过场馆的实时监控视频可能在线查看场馆运动情况，合理安排运动计划。 |  |  |
|  | 场馆地图 | 根据使用者位置在地图上列出附近场馆，便于使用者就近使用场馆服务。 |  |  |
|  | 场馆评价 | 对参加的预订场馆后可以对场馆的环境、设施、服务进行评价，支持图文并茂的方式，让其它预订用户有很高的参考价值。 |  |  |
|  | 场馆营销信息宣传 | 为场馆提供电子宣传单编辑生成工具，录入简单的资料就能生成图文并茂加视频的电子宣传单。 |  |  |
|  | 场馆营销信息审核 | 场馆编辑的营销信息须经运营方、主管机构审核后才能发布。 |  |  |
|  | 场馆营销信息发布 | 将场馆的电子宣传单通过推送等方式发送到用户手机。 |  |  |
|  | 场馆营销白名单 | 系统基于大数据用户画像自动筛选营销信息发放名单，用户可以将自己加入场馆黑名单避免骚扰。 |  |  |
|  | 折扣设置 | 具有折扣功能设置规则，可根据会员、店面、产品、消费时间段、会员生日、整单额度等设置灵活的积分/折扣比例设置。 |  |  |
|  | 统计报表 | 含有各类统计报表，如会员报表，消费报表，充值报表等等，可根据店面、操作员、时间等维度进行查询，查询结果可通过饼图、曲线图、柱形图等方式展现。 |  |  |
| 3 | ## 体育培训管理系统 |  |  |  |
|  | 体校、协会、俱乐部入驻 | 加大对许昌智慧云平台的宣传，让全市各体校、协会、俱乐部也加入到云平台中，让云支持更多的服务，也全面为提高国民体质作为不可或缺的团体。 | 套 | 1 |
|  | 课程管理 | 入驻分为入驻申请，填写相关的材料信息，由相关的领导单位进行审核批复，通过审核却成为云平台服务提供商，可以发平台中发布相关的服务项目，如提供运动场地、教练、课程。 |  |  |
|  | 课程定价 | 俱乐部录入课程，可以按级别按目标人群录入，提供视频录入功能。 |  |  |
|  | 课程预定 | 按照授课方式不同设置课程定价，按次、按级别、按时长或按教练级别等。 |  |  |
|  | 缴费管理 | 使用者通过App或微信查看俱乐部当前授课计划，挑选空余时段预定课程。 |  |  |
|  | 教练管理 | 已预定课程支持在线付费、退费。 |  |  |
|  | 场馆授权管理 | 录入教练资料，为教练设定可以承担的课程。 |  |  |
|  | 电子签到系统 | 对学员能力考核后计入晋级，提供差异化服务。 |  |  |
|  | 教练评价 | 浏览教练课程安排，便于俱乐部安排学员学习计划或私教课程。 |  |  |
|  | 教练评级评测 | 查看所有会员的列表，进行会员资料编辑、会员删除锁定、会员换卡、会员升级、重置密码、会员延期等操作。同时可以筛选统计会员数据，查看会员消费历史记录，对特定会员进行短信服务。 |  |  |
|  | 学员晋级 | 授权其他场馆使用本培训机构的教材。 |  |  |
|  | 教练日程管理 | 学员上课时，只需扫码即可完成签到，便于俱乐部管理和教练考核。 |  |  |
|  | 会员管理 | 教练针对学员表现进行评价。 |  |  |
|  | 订单中心 | 对教练执教能力进行评级管理，学员在选择教练时可以参考改评级。 |  |  |
| 4 | ## 国民体质监测管理系统 |  |  |  |
|  | 监测点地图 | 根据录入的监测点位置信息生成附近监测点地图，便于市民就近监测。 | 套 | 1 |
|  | 监测点管理 | 录入监测点基本信息，位置，开放时间，联系方式等。 |  |  |
|  | 监测点导航 | 根据录入的监测点位置信息和使用者位置生成地图导航，便于使用者快速到达监测点。 |  |  |
|  | 监测预约 | 通过线上预约，线下检测，由云平台出具体质监测报告。用户通过地图模式选择周边监测点，查看监测点的相关政策信息及法律法规。可以通过地图导航到目的地，根据预约信息到线下监测点进行相关的体质监测，扫描预约的二维码显示相关的信息。 监测人员根据预约的信息及监测的项目进行打分上报到平台中，最终由云平台生成统一的监测报告。 |  |  |
|  | 监测报告 | 提供体质报告的推送和查询。 |  |  |
|  | 康体专家 | 根据监测报告数据进行分析，给出科学合理的健身建议，如参加什么类型的活动，推送相关的运动教学视频，教材等相关的资讯，帮助用户通过健身的方式提升体质质量。如在体重超过或低于准标时，云平台会给出相应的膳食建议及运动项目。 |  |  |
| 5 | ## 体育名人堂系统 |  |  |  |
|  | 名人信息录入 | 录入名人基本信息。 | 套 | 1 |
|  | 名人个性化展示 | 为每位名人设定不同的展示风格，更彰显名人特色。 |  |  |
|  | 名人履历管理 | 不断更新名人履历，包括训练、参赛、获奖情况等，保持资料最新。 |  |  |
|  | 名人自媒体管理 | 名人可以通过手机发布自己的状态，让市民随时掌握名人动态。 |  |  |
|  | 名人交互管理 | 在条件允许的情况下，可以开放名人与市民面对面交互；其他时间则允许市民向喜爱的名人留言。 |  |  |
|  | 名人新闻管理 | 自动抓取社会上关于本名人的热点新闻，审核后供市民浏览。 |  |  |
|  | 粉丝圈 | 提供名人粉丝圈，方便市民与体育名人进行在线交流。 |  |  |
| 6 | ## 赛事活动服务系统 |  |  |  |
|  | 赛事活动发布 | 发布赛事信息，包括赛事主办方名称、联系电话、联系地址、主办方赛事资格、赛事主题、赛事内容、赛事时间、参赛地点、参赛要求、注意事项、报名须知、赛事奖项、服务条款等相关信息。 投标人提供的系统具有专业的专题赛事的发布模板功能，须提供至少五项赛事活动模板，且总模板数不少于8套。 | 套 | 1 |
|  | 在线报名 | 通过云平台搜索或在地图模式下查看身边的赛事列表，选择需要参赛的赛事进行报名，填写报名资料。 |  |  |
|  | 审核管理 | 对已报名参赛者进行资格审核，对不符合参赛者者拒绝，并在云平台以短信、站内消息的方式进行通知。 |  |  |
|  | 报名缴费 | 对报名成功进行收费、退费，通过在线第三方支付方式，如支付宝、微信、银联等相关的支付平台进行支付报名费。 |  |  |
|  | 人员管理 | 对参赛人员进行分组，设置队长相关的人员管理，查看参赛人员资格，以及参赛保险事宜。对参赛人员的日程安排及运动项目的安排。 |  |  |
|  | 赛事签到 | 参赛人员现场签到通过扫描二维码，使用云平台app出示赛事活动二维码进行扫描或主动扫描主办方的二维码进行签到，签到时必须在赛事活动范围内。 |  |  |
|  | 官宣生成 | 提供便于操作的官宣生成器，承办方只需录入简要信息即可生成赛事活动宣传和组织所需的官方网站、官方微信、官方小程序。 |  |  |
|  | 赛事活动直播 | 利用安装在场馆的视频设备，提供赛事活动现场直播发布服务，便于不能亲临现场的用户感受比赛现场。 |  |  |
|  | 赛事活动进度 | 提供后台录入赛事活动进展、比分服务，并在进度更新、比分更新时提醒赛事活动订阅者。 |  |  |
|  | 互动信息 | 针对每个赛事活动进行互动，这样让没有比赛的用户也可以进行互动环节。 |  |  |
|  | 赛事回顾 | 赛事活动回顾页面，赛事活动视频，图片，新闻发布、成绩发布，最新赛事活动通知，赛事活动信息管理app端PLUS推送。 |  |  |
|  | 赛事活动推荐 | 系统根据用户画像筛选出相应赛事活动可能感兴趣的人群，并将赛事活动信息向该人群有限制推荐。 |  |  |
|  | 赛事活动订阅 | 用户可以订阅感兴趣的赛事活动，便于赛事活动有更新时获得通知提醒，购票后赛事活动将主动加入定于列表。 |  |  |
|  | 赛事活动统计 | 统计赛事活动影响力、执行力情况，分类统计参赛人员，提供统计报告。 |  |  |
| 7 | ## 运动旅游服务系统 |  |  |  |
|  | 活动发布 | 发布活动信息，包括活动主办方名称、联系电话、联系地址、主办方资格、主题、内容、时间、地点、要求、注意事项、报名须知、服务条款等相关信息。 | 套 | 1 |
|  | 在线报名 | 通过云平台推送的活动，选择需要参加的活动进行报名，填写报名资料，内容包括：姓名、身份证号、联系电话、住址，根据需要上传必要的资料照片。 |  |  |
|  | 审核管理 | 对已报名活动进行资格审核，并在云平台以短信、站内消息的方式进行通知。 |  |  |
|  | 活动缴费 | 对报名成功进行收费、退费，通过在线第三方支付方式，如支付宝、微信、银联等相关的支付平台进行支付报名费。 |  |  |
|  | 人员管理 | 对活动人员进行管理，查看人员资格，以及保险事宜，对参加活动人员的日程安排。 |  |  |
|  | 活动签到 | 活动参与人员现场签到。 投标人提供的系统具有活动参与者自动签到功能，在其到达指定活动签到范围自动签到，须提供详细的软件设计方案。 |  |  |
|  | 活动管理 | 安排领导和活动管理人员 |  |  |
|  | 专题宣传 | 提供便于操作的官宣生成器，承办方只需录入简要信息即可生成赛事活动宣传和组织所需的官方网站、官方微信、官方小程序。 |  |  |
|  | 口号和旗帜 | 打出相应的旅游活动口号与宣传画册。 |  |  |
|  | 活动回顾 | 制作相应的宣传海报，或向媒体投放广告宣传。 |  |  |
|  | 旅游活动推荐 | 系统根据用户画像筛选出相应赛事活动可能感兴趣的人群，并将旅游活动信息向该人群有限制推荐。 |  |  |
|  | 活动统计 | 按各类别进行统计，如按区域、年龄段或运动类别进行统计，以图表的形式展示。 |  |  |
| 8 | ## 新闻发布管理系统 |  |  |  |
|  | 新闻管理 | 录入新闻标题、摘要和内容，即可生成相应的新闻稿，支持插入照片、轮播和视频。支持灵活格式，支持附件。 | 套 | 1 |
|  | 新闻审核发布 | 经审核后的新闻才能发布到市民手机。 |  |  |
|  | 新闻撤销 | 对已发布的新闻做撤销处理。 |  |  |
|  | 新闻分类管理 | 设置新闻分类，不同种类的新闻自动归结为一个频道便于浏览。 |  |  |
| 9 | ## 全民健身活动服务系统 |  |  |  |
|  | 活动管理 | 活动组织方录入全民健身活动的基本信息，例如组织者、联系方式，举办地点等。 | 套 | 1 |
|  | 活动报名 | 使用微信邀请或直接进入活动官网即可录入个人信息报名参加活动，如果曾经参加过系统中的活动，无需再次录入资料。 |  |  |
|  | 预约场馆 | 通过地图模式浏览周边的运动场馆，选择要预约的场馆、场地（运动项目）、运动时间、数量进行在线预订。 |  |  |
|  | 预约私教 | 通过地图模式或列表搜索私教信息，选择相应的私教进行预约，或在预订场馆时进行私教预约。浏览查看私教相关的信息，包括证件、善长的项目等。 |  |  |
|  | 活动导航 | 根据组织方提供的活动地点生成地图导航，便于参与者快速到达。 |  |  |
|  | 活动官宣 | 组织方录入的基本信息将通过生成器自动生成官网，组织方也可以根据需要创建栏目并填充内容，例如新闻，活动规则等，所有内容都会自动呈现在官网上。 |  |  |
|  | 活动召集 | 通过朋友圈进行约好友一起参加路跑锻炼。或在地图中发现周边有没有路跑爱好者，可以发布邀请一起路跑。路跑采用智能运动手环，记录自己的运动量及运动轨迹，作为体质监测的一项数据参考。 |  |  |
|  | 健身养生知识推送 | 随着生活水平的不断提高和生活压力日益增强,人们对健康养生类信息的关注度越来越高,有关健康的话题及五花八门的养生攻略、民间秘方等，云平台根据不同的用户在云平台中产生的运动轨迹及体质报告数据分析，推送相关的健身及养生的视频或资讯。 定期给用户推送相关的活动资讯，赛事赛况，健身运动、养生常识方面的视频教材或经验知识。 |  |  |
|  | 活动推荐 | 根据用户画像在App或微信中推荐可能感兴趣的活动，直接参加。 |  |  |
|  | 活动效果统计 | 实时统计活动报名情况，生成图表或总结报告。 |  |  |
| 10 | ## 个人数据中心系统 |  |  |  |
|  | 模块功能 | 个人中心是运动爱好者的帐户信息的空间，也承载个人安全信息，身份认证。使用用户名登录，个人中心会显示用户信息的选项，就可以在这里修改管理您的个人资料了，包括修改头像、性别、年龄、喜欢的运动等。 | 套 | 1 |
|  | 个人信息 | 对会员基本资料进行完善，便于对后面的国民体质检测报告作为基础数据来源。比如兴趣爱好，可以作为培训及运动项目的推送对象，提高用户体验，为用户寻找更合适的运动项目或活动。 |  |  |
|  | 我的赛事 | 由主办方发布的赛事进行报名，并签到过的赛事项目，记录运动爱好者的运动项目、时长。在赛事结束后由主办方给予的评价进行有效的整合获取记录。根据参加的赛事活动、运动计步、预约场馆所产生的运动记录进行分析，以图表的方式展示个人运动成绩，按运动项目、时间段、或运动强度不同的方式来给出个性的成绩图表。 |  |  |
|  | 运动步数 | 系统支持多种计步方式包括：跑步，骑行，徒步，游泳等，二期建设可以结合智能运动手环还可以进行心率、血压的监测，支持地图模式，在使用手环模式下无需携带手机就可能记录各种运动参数，可以把数据传回给手机。 |  |  |
|  | 个人成绩 | 显示个人成绩。 |  |  |
|  | 我的订单 | 预定的场地，门票情况，未消费的订单可以在此选择退款。 |  |  |
|  | 我的预约 | 预约活动包括个人预约、团体预约二种主体，让用户在预约时了解活动规则、注意事项，所参加的活动是否需要参加相关的保险等相关内容。预约包括：活动名称、主办方名称、活动地点、活动时间、活动时长、活动内容、活动条件、预约时间、参与人数、预约状态、评价。 |  |  |
|  | 运动小明星 | 对运动进行排行，可以按步数，运动量、参与的赛事活动数、体质监测项目等进行按日、月、年进行排名。 |  |  |
|  | 我的勋章 | 根据用户参与体育赛事活动、运动情况，按照设定标准为用户办法的电子勋章，促进用户参与运动的人情，增强系统粘度。 |  |  |
|  | 我的分享 | 分享给好友，通过微信朋友圈，QQ，微博分享自己的数据。 |  |  |
| 11 | 运维服务系统 |  |  |  |
|  | 场馆地图 | 为每个体育场馆、设施提供电子地图，分别进行查看。 | 套 | 1 |
|  | 设备管理 | 在电子场馆地图上，可以查看视频、温度、湿度、报警等设备的情况。 |  |  |
|  | 视频监控 | 实时监测体育馆、体育场、体育会展中心、健身房、多功能运动场、网球场、门球场、七人制足球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场和儿童游乐设施等的视频和运行参数。点击实时监测进入设备信息预览界面，选择右侧方框，在设备树状列表中选中要显示设备，双击即可显示。监测的内容包括：1、各类场馆、设施的视频数据；2、各类场馆、设施的温度、湿度等运行参数；3、各类场馆、设施的火灾报警等信息。 |  |  |
|  | 环境监控 | 系统具有完整的物联网采集、分析、报警功能，须提供物联网数据采集设备的详细参数和基于该设备的软件设计方案，包括视频、温湿度、烟感等数据采集、传输、分析和报警功能等。 |  |  |
|  | 报警管理 | 报警查看实时报警，图片,视频，报警具体位置等，同时处理报警的类型。 |  |  |
|  | 全系统免密码登录验证 | 为保证系统安全，本系统采用免密码登录验证方式，所有登录行为均使用已认证手机确认，认证手机采用短信验证码模式。 |  |  |
|  | 支付接口 | 微信、支付宝对接平台包含支付接口，自定义菜单接口。许昌市智慧城市一卡通支付接口。 |  |  |
|  | 数据备份 | 定期对数据进行备份，做好安全措施。 |  |  |
|  | 操作日志 | 操作日志记录了每个用户在登录的时候进行记录，以便查找系统问题。 |  |  |
|  | 小程序按需生成系统 | 为赛事生成个性化小程序，为市民提供更多接触赛事活动的机会，最大化传播效果。 |  |  |
|  | 分享环路跟踪系统 | 使用标记跟踪微信公众号和小程序传播路径，为赛事营销和场馆经营及系统本身提供传播分析。 |  |  |
|  | 个性化条码系统 | 为不同场景提供不同的条码，通过扫码结果分析线下传播效果。 |  |  |
|  | 短信验证 | 为本系统的用户手机验证短信提供支持。 |  |  |
| 12 | 系统维护 | 为本系统提供2年免费维护，要求安排维护人员常驻体育局进行系统日常维护工作。 | 年 | 2 |

- （二）硬件部分

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 展厅投影仪 | 亮度：3000-3999流明 分辨率：1024*768 投影画面尺寸：40-300英寸 投影画面角度：60-120度 对比度：10001-20000 投影光源：超高压汞灯泡 |  | 台 | 1 |
| 2 | 展厅用台式电脑 | CPU：Intel酷睿2四核(2.0/800/1M或更高)； 内存≥4GB 硬盘≥500GB（7200转） DVD刻录机 双头独立显卡×2，显存≥256M，支持4显示输出 网口：10/100/1000M Base-TX 预装Windows专业版操作系统 19寸液晶显示器 |  | 台 | 1 |
| 3 | 展厅用笔记本电脑 | CPU：Intel酷睿i5 2.3GHz 内存≥4GB 硬盘≥500GB（7200转） 集成显卡 网口：1000M 以太网卡 预装Windows专业版操作系统 |  | 台 | 1 |
| 4 | 展厅音箱 | 全频音箱，频率响应（-10dB）：80Hz-20KHz或更优； 定阻负载功率（连续）≥100W 标称阻抗：8Ω 最大声压级≥100dB/1m |  | 套 | 1 |
| 5 | 网络设备 | 端口：16口 速度：10/100/1000Base MAC地址表：8K |  | 台 | 1 |
| 6 | 安装施工 | 监控部分的安装和施工 |  | 批 | 1 |
| 7 | 设备维护 | 为本系统提供2年维护，提供 7×24 小时技术支持和服务，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。 |  | 年 | 2 |
| 监控部分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 200万高清红外网络智能球机 | 采用高性能两百万像素7寸球机，支持超低照度，宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 20倍光学变焦，16倍数字变倍 红外距离可达150米（以公安部型式检验报告为准） 采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置 支持24V±30%宽电压输入（以公安部型式检验报告为准） 支持IP67防护等级 |  | 台 | 100 |
| 9 | 200万网络高清红外枪机 | 采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920x1080)30fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离60米 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP66防护等级 |  | 台 | 100 |
| 10 | 支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量小于1kg 支持最大承重40kg 支持壁装安装方式 |  | 个 | 200 |
| 11 | 光纤收发器 | 单模单纤25公里，1个SC光口，1个电口，百兆 |  | 个 | 200 |
| 12 | 摄像机立杆 | 白色静电喷塑钢管高4.5-6.5米，臂厚不小于4mm，底端直径不小于140mm |  | 根 | 100 |
| 13 | 杆件预埋件 | 地笼尺寸按照需要实地测量，钢筋直径不小于18mm |  | 个 | 100 |
| 14 | 杆体接地防雷 | 含杆体防雷避雷针、接地体、导线 |  | 个 | 100 |
| 15 | 设备箱 | 室外防水箱，国标钢材壁厚不低于1.2mm 静电喷塑，抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质，内含漏电保护器、空开、插排相关必要附件以及光纤设备安装 |  | 个 | 100 |
| 16 | 监控防雷 | 电源、信号二合一防雷 |  | 个 | 100 |
| 17 | 电源线 | 国标电缆RVV2*2.5 |  | 米 | 5000 |
| 18 | 网线 | 超五类网线（国标）室外防水线 |  | 箱 | 20 |
| 19 | PVC管材 | 线管、卡接头、支架相关安装辅料 |  | 批 | 1 |
| 20 | 顶管 | 含过路管道及机械使用费（或电力供电引线施工引起的破路施工） |  | 批 | 1 |
| 21 | 网络传输设备 | 光端机或ONU等设备 |  | 套 | 80 |
| 22 | 物联网数据采集设备 | 主处理器：高性能专用ARM处理器 操作系统：实时Linux操作系统 视频输入：网络视频输入带宽不低于50Mbps 外部接口：以太网接口不少于4个、RS485接口不少于4个、RS232接口不少于1个、SIM卡接口不少于1个，IPC通道不少于8路且分辨率最高可达500万并支持人脸识别和周界检测 电源输入：DC 12V 功耗：<10W（不含负载、不含硬盘） 工作温度：-30℃~75℃ 工作湿度：0%~95%相对湿度（非冷凝） 重量：<2KG（不含硬盘） 安装方式：机架安装、壁挂安装 |  | 台 | 5 |
| 23 | 温湿度传感器 | LCD实时显示测量值，测湿范围：0～100％RH，精度：±3%RH，测温范围：-20℃～+60℃，串行输出：RS-485，modbus协议 |  | 台 | 5 |
| 24 | UPS监控模块 | 串口转以太网的可编程嵌入式控制器，支持1个10/100base-TX以太网接口，1个RS-232和2个RS-485，4路DI，4路DO |  | 台 | 5 |
| 25 | 烟感报警器 | 采用低功耗CMOS微处理器，具有手动测试、手动复位功能，金属屏蔽罩，抗高频干扰 |  | 台 | 10 |
| 26 | 电源监控模块 | 测量三相电流，三相电压，有功功率，无功功率，功率因素，频率精度0.5级，标准RS485通讯，自带液晶显示屏。 |  | 台 | 5 |
| 27 | 网络使用费 | 将摄像头和物联网数据采集设备等接入政务云中心，要求能流畅传输相关视频、物联网数据。 |  | 年 | 2 |
| 28 | 安装施工 | 监控部分的安装和施工 |  |  |  |
| 29 | 设备维护 | 为本系统提供2年维护，提供 7×24 小时技术支持和服务，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。 |  | 年 | 2 |
| 大屏部分 |  |  |  |  |  |
| 30 | LCD55寸液晶拼接显示单元 | 国产品牌设备，非OEM产品； 55“超窄边液晶屏，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1;输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 采用超宽视角液晶屏，视角可达178° 物理分辨率达到1920×1080，亮度达到800cd/㎡，对比度达到5500:1，提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明 显示单元可内嵌网络解码模块，采用 ARM+DSP 嵌入式构架，支持直接 IPC、 DVR、 NVR 的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到 8 路 1080P 网络解码，支持 16 路 720P/64 路 D1。支持分辨率为 800W 向下兼容，支持 16 路 4CIF， 4 路 30W(25 帧）， 1 路 500W（ 15 帧）， 1 路 600W（ 15 帧），一路 800W（ 15 帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可 1/4/6/8/9/16 分屏显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明 支持 HDTVI 同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率： 720P@50Hz/60Hz 、 720P@25Hz/30Hz 、1080P@25Hz/30Hz。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90% |  | 块 | 4 |
| 31 | 图像拼接控制器综合显示平台 | 国产品牌设备，非OEM产品； 4路DVI信号输出，4路DVI信号接口输入，纯硬件FPGA实时处理技术，启动快，无操作系统；多种高度、规模的机箱结构设计，按需配置； 输入和输出多分辨率的自动兼容；具备：超高清图像模块、高清编解码模块、多格式多类型图像信息硬件层接入模块和强大的图像拼接、漫游、叠加、分割等图像处理模块； 支持标清、高清图像信号的输入和切换输出，单机最大支持256路解码，支持1080p分辨率64路解码；支持多格式图像信号的混合输入和输出，任意组合多规格数字综合平台；支持任意开窗、跨屏、漫游、缩放功能；支持第三方软件平台开发集成，开放SDK和协议； 支持云台控制功能，设备支持HDTVI反向云台控制功能 支持系统设备管理分组和控制功能，可对不同协议设备分组采用不通的协议分别控制； 模块化设计：采用模块化结构设计，RGB/DVI/视频信号采集板、图像输出板均支持带电热插拔，任一板卡故障不会影响整个系统的正常运行，具有业务自动恢复功能，更换板卡后能自动恢复换卡前的信号窗口正常显示； 抗电强度：1、L/N到外壳2120VAC；2、L/N到G 2120VAC；3、L到N 1410VAC； |  | 台 | 1 |
| 32 | 云图像控制发布平台 | 内置1路VGA信号输出矩阵（含1路内置PC）输出，1路音频输出，1路HDMI高清信号输出，1个COM口，1个千兆网口，2个百兆网口。 系统具有1路延时电源输出。 支持云服务器的微缝对接；同时具有扫码开关机权限管理功能。 主机内置云播放客户端软件，通过手机和PC进行批量远程控制操作，从而实现高清视频的实时传输和播放，为视频会议与外景进行同步互动提供无限便利。 提供云平台服务器软件，实现客户文件的中转，用户通过手机或PC端推送多媒体信息到对应的显示屏。 系统内置播放软件具有长、宽度自动设置功能，能与LCD拼接屏屏体播放软件实时同步。 网络控制模块能够同时自动通过有线和无线两种方式连接服务器，支持跨网段远程统一管理控制，数据统计分析等。 操作面板位于主机表面，方便操作，具备弱电锁开机和远程开机功能，保证设备的开机形式多样化。 支持手机微信端远程上传播放（TXT、JPG、MP4、FLV、WMV、PPTX等格式）内容，支持手机现编现拍现录同步上传播放功能； 手机端可对上传的内容进行播放、重命名、删除，排序等。同时手机端能接收播放终端的截图。 任意PC端登录IE，通过手机扫描方式自动进入操作界面，达到与手机端同等功能的操作权限。 |  | 台 | 1 |
| 33 | 平板电脑 | 硬盘：32G，裸机重量：301g-500g，分辨率：2K以上，尺寸：9.7英寸 |  | 台 | 2 |
| 34 | 拼接操控软件 | 显示墙应用管理系统专用软件，通过RJ45双绞线直接连接电脑或接入局域网进行控制，可同时控制多组大屏，完美支持Windows 2000/XP/7等操作系统，并且可以通过RS232串口可联控大多数市场上主流的外围设备。支持H.323、SIP协议标准，支持IPV4和IPV6协议。 |  | 套 | 1 |
| 35 | 液晶拼接支架 | 配套55寸微缝拼接单元，前维护支架，液晶显示单元采用薄箱体，以及领先的前维护箱体设计技术。 |  | 套 | 4 |
| 36 | 户外大屏幕 | 屏幕尺寸：2.5米*1.5米 像素间距：8mm 像素密度：15600点/㎡ 像素组成：1R1G1B/颗 模组尺寸：不低于256*128（mm） 模组分辨率：不低于32*16（像素） 扫描方式：1/4扫描 封装方式：SMD23 颜色处理度：16bit 刷新频率：1920Hz 视角：（水平）H160°，（垂直）V120° 亮度：不低于5000cd/m² 工作环境：-45-60°,90%RH 防护等级：前面IP68、后面IP65；防火B1级 |  | 台 | 2 |
| 37 | 配套线缆 | 大屏幕配套的VGA线缆、RGB线缆、DVI线缆、HDMI线缆、视频线缆等，为整套大屏幕实现完整信号显示。 |  | 批 | 1 |
| 38 | 安装施工 | 大屏部分的安装和施工 |  |  |  |
| 39 | 设备维护 | 为本系统提供2年维护，提供 7×24 小时技术支持和服务，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。 |  | 年 | 2 |

- 二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。（硬件部分序号6、7、10、12、13、14、15、19、20、27、28、29、35、37、38、39项除外）

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、本项目的核心产品：

（1）系统部分，它包含十一个功能模块，即：后台数据管理系统、智能场馆管理系统、体育培训管理系统、国民体质监测管理系统、体育名人堂系统、赛事活动服务系统、运动旅游服务系统、新闻发布管理系统、全民健身活动服务系统、个人数据中心系统和运维服务系统。

（2）硬件部分的核心产品是200万高清红外网络智能球机摄像头和200万网络高清红外枪机摄像头。

4、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

5、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。（招标文件中未列明本次采购的产品在节能清单之外采购的，均属于强制采购范围）

6、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如硬件部分序号1、2、3、4、30、36的3C等）

7、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

8、进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

8.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

8.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

9、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

10、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

12、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

13、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

14、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

15、付款方式（不响应者为无效投标）

合同签订后5个工作日内支付合同价款的40%，验收合格后5个工作日内支付合同价款的50%，项目验收满2年后的5个工作日内支付剩余的10%。

16、预算金额：4215915元，超出者为无效投标。

17、验收要求：

- 审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理；

- 审查项目功能是否达到了合同规定的要求；

- 审查项目有关服务指标是否达到了合同的要求；

- 审查项目投资以及实施进度的情况；

- 对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收结论。

18、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

19、投标人在投标过程中使用虚假证明的，视为无效投标。

20、软、硬件施工工期不超过6个月。

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单” 和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交84000的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知评标部，联系电话:0374-2116086,邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。

本项目采购单位不允许分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的，须向采购代理机构出具授权函（对评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室），且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

18、 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

18.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

18.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

19、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交84000的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.资格性审查

开标结束后，采购人在开标现场或指定地点依法依规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1符合性审查在评标现场依法依规进行。

23.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

（一）信誉31分

1、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分0.5分，每提供一份荣誉证书加0.5分，满分2分。

2、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章），企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

3、投标人近2014年以来，获得省级以上专业评估机构颁发的AAA资信证书的得3分，AA得1分，A得0.5分。

4、投标人具有信息技术服务管理体系认证（ISO20000）证书的得3分。

5、投标人具有CMMI3级及以上认证证书得3分。

6、投标人具有信息安全管理体系认证（ISO27001）证书的得3分。

7、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书的得3分。

8、投标人具有国家信息安全测评信息安全服务资质二级以上证书得3分。

- 9、投标人承接的信息化项目获得过国家工业和信息化部颁发的证书、奖状等，每提供一个得3分，满分9分。

- （二）售后服务6分

1、《运营服务承诺》包括具体的工作计划、人员投入、资金保障等方面。投标人派驻工程人员每周5*8小时驻场服务的，得2分。

2、响应问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，每减少1小时加0.5分，满分2分。6小时及以上不得分。

3、投标人承诺提供软件系统维护和硬件设备维护超过2年的，每增加1年，加1分，满分2分。

- （三）业绩12分

- 投标人2013年以来承担同时包含软件类开发和系统集成的信息化项目，合同金额400万元及以上，中标通知书、合同、发票复印件及验收报告齐全者（开标现场提供原件备查），每提供一个3分，满分12分。（以合同日期为准）

- （四）投标文件规范程度2分

1、装订规范、文字清晰、无差错1分；

2、所提供资料准确完整1分。

- （五）技术方案设计19分

1、 编制完备的设计方案。对投标人提供的设计方案进行综合评估：对招标文件中应用系统的体系结构、基本技术要素、基本功能要求，以及技术业务相匹配等要求，须予以响应和设计实现。满分6分。分为2个评价等级：

（1）方案完善，可操作性强，完全满足采购人需求，能很好地支持项目运行，得6分；

（2）方案较合理，具备一定可操作性，可满足采购人基本需求，可支持项目运行，得3分；

2、投标人提供的系统具有专业的专题赛事发布模板功能，提供赛事活动模板项目超过5项的，每增加1项，加0.5分，最多加1分。

3、采购清单中，投标人获得相应产品技术参数证明文件的，每提供一项加2分，本项最高得分12分。

（1）200万高清红外网络智能球机具备公安部型式检验报告。

（2）物联网数据采集设备具备质量监督监测机构评定的物联网硬盘录像机检验报告。

（3）温湿度传感器具备产品CNAS校准证书。

（4）UPS监控模块具备产品CNAS检验认证证书。

（5）LCD55寸液晶拼接显示单元具备质量监督监测机构评定的防尘IP6X要求、抗震八级要求和超静音设计的检验报告。

（6）图像拼接控制器综合显示平台具备平均无故障运行时间（MTBF）达到150000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告。

- （六）投标报价30分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×30

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章，同时提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（企业投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2018  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 技术方案

- 附件5

- 营业执照复印件（核查经营范围与本项目标的一致性）

- 附件6

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（投标人属于该类型的提供,否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料复印件（原件备查）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

- 附件7

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

- 附件8

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表

（4）技术方案

（5）营业执照复印件

（6）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果招标文件中有要求的话）

- (7)其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（8）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：