**4.1 投标分项报价表**

项目编号：魏都区政府采购办 2017-076号

许昌市公共资源交易中心JZFCG-G2018007号

项目名称：许昌市魏都区五一路街道办事处燃气灶具及相关配件采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 钢瓶 | YSP35.5 | 充装介质：液化石油气  最大充气量：14.9kg  钢瓶容积：35.5L  瓶体材料：HP295  瓶体设计壁厚：2.5mm  水压试验压力：3.2MPa  气密性试验压力：2.1 MPa  热处理方式：整体消除应力退火 | 个 | 2233 | 160 | 357280 | 新乡市  奥凯钢瓶有限公司 |
| 2 | 低压管 | φ9mm | 采用PVC原料生产  规格：φ9mm 1.5米/个 | 个 | 2233 | 15 | 33495 | 广州市  华帝 |
| 3 | 调压器 | JYT-0.6-1.2 | 进口压力：0.03-1.56MPa  出口压力：2.8±0.5kpa  流量：0.6 m3 /h | 个 | 2233 | 15 | 33495 | 中山市  美的 |
| 4 | 灶具 | OP305 | 双灶  面板材质：钢化玻璃  热负荷：左4.2右4.2  开孔尺寸：630\*330mm  点火方式：脉冲点火  燃气压力：2800Pa | 台 | 2233 | 345 | 770385 | 佛山  彦华电气燃具有限公司 |
| 5 | 液化气 |  | 每瓶13公斤  （充装误差±0.5公斤） | 罐 | 13398 | 105 | 1406790 | 洛阳  中国石油化工 |
| 合计 | | 大写:贰佰陆拾万零壹仟肆佰肆拾伍元整 小写：2601445 | | | | | | |

投标人（公章）：周口金言科贸有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：