# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | | 数 量 | 单 价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |
| 1 | 大1.5p风管式中央空调 | 美的 KFR-35T2W/BP2DN1Y-TR | 制冷量：3500W  制热量：4150+950W  电源：220V 频率：50Hz | 台 | | 33 | 5028 | 165924 | 广东美的 |
| 2 | 3p风管式中央空调 | 美的 KFR-65T2W/D-TR | 制冷量：6500W  制热量：7200+2000W 电源：220V 频率：50Hz | 台 | | 3 | 7382 | 22146 | 广东美的 |
| 3 | 5p风管式中央空调 | 美的 KFR-120T2W/SDY-TR(E4) | 制冷量：12000W 制热量：13200+3000W  电源：380V 频率：50Hz | 台 | | 1 | 10990 | 10990 | 广东美的 |
| 4 | 6p风管式中央空调 | 美的 KFR-140T2W/SDY-TR（E4） | 制冷量：14000W 制热量：16000+3500W 电源：380V 频率：50Hz | 台 | | 11 | 11770 | 129470 | 广东美的 |
| 小计1（元） | |  | | | | | | 328530 |  |
| 6 | 安装辅材明细 | | | | | | | | |
| 7 | 空调铜管 | Φ6 |  | 米 | | 260 | 22 | 5720 | 新乡金龙 |
| 8 | 空调铜管 | Φ10 |  | 米 | | 30 | 32 | 960 | 新乡金龙 |
| 9 | 空调铜管 | Φ12 |  | 米 | | 380 | 42 | 15960 | 新乡金龙 |
| 10 | 空调铜管 | Φ16 |  | 米 | | 30 | 59 | 1770 | 新乡金龙 |
| 11 | 空调铜管 | Φ19 |  | 米 | | 120 | 73 | 8760 | 新乡金龙 |
| 12 | 电线（铜软） | 1.5m² |  | 米 | | 1500 | 6 | 9000 | 郑州三厂 |
| 13 | 电线（铜软） | 2.5m² |  | 米 | | 1200 | 6.5 | 7800 | 郑州三厂 |
| 14 | 信号线（铜软） | 1\*0.5m² |  | 米 | | 600 | 4 | 2400 | 郑州三厂 |
| 15 | 电线（铜软） | 4m² |  | 米 | | 1000 | 7 | 7000 | 郑州三厂 |
| 16 | 铜管保温 | A级阻燃 |  | 米 | | 1700 | 8 | 13600 | 河北华美 |
| 17 | 扎带 |  |  | 卷 | | 150 | 6 | 900 | 国标 |
| 18 | 单面彩钢阻燃风道 | 厚度2公分 |  | 平方 | | 50 | 125 | 6250 | 杰瑞 |
| 19 | 风道软管 | DN200MM |  | 米 | | 260 | 43 | 11180 | 国标 |
| 20 | 出风口 | ABS25\*25 |  | 个 | | 70 | 83 | 5810 | 订制 |
| 21 | 出风口 | ABS80\*15 |  | 个 | | 35 | 123 | 4305 | 订制 |
| 22 | 铝合金回风口 | 60\*60 |  | 个 | | 50 | 155 | 7750 | 订制 |
| 23 | 帆 布 |  |  | 米 | | 75 | 13 | 975 | 国标 |
| 24 | PVC水管 | DN25MM |  | 米 | | 550 | 9 | 4950 | 联塑 |
| 25 | 安装辅材（吊丝、螺丝、吊筋、胶布等） |  |  | 项 | | 1 | 4800 | 4800 | 国标 |
| 26 | 人工费（工时费） | 大1.5P |  | 台 | | 33 | 700 | 23100 | 美的售后 |
| 27 | 人工费（工时费） | 3P |  | 台 | | 3 | 900 | 2700 | 美的售后 |
| 28 | 人工费（工时费） | 5P |  | 台 | | 1 | 1100 | 1100 | 美的售后 |
| 29 | 人工费（工时费） | 6P |  | 台 | | 11 | 1300 | 14300 | 美的售后 |
| 小计2（元） | |  | | | | | | 161090 |  |
| 31 | 合计 | 小计1+小计2 | | |  | | | 489620 |  |
| 32 |  | 大写：人民币肆拾捌万玖仟陆佰贰拾圆整　　　 小写：¥489620元 | | | | | | | |

供应商名称（公章）：许昌市美新商贸有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：