**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 空调大3P | 美的KFR-72LW/DY-PA400(D3) | **美的空调技术参数：品牌: [美的(Midea)](https://www.suning.com/pinpai/1366-0-0.html" \t "_blank)产地：广州 名称: 美的空调KFR-72LW/DY-PA400(D3) 系列: 冷静星 颜色: 陶瓷白**  **型号: KFR-72LW/DY-PA400(D3) 空调类型: 冷暖型立柜式空调**  **匹数: 大3匹 冷暖类型: 冷暖 变频/定频 : 定频 国家能效等级: 3级 制冷剂：氟利昂R22 电辅加热：支持 制冷量：7300瓦**  **制冷功率：2100瓦 制热量：9600瓦 制热功率：3100瓦 电辅加热功率：2500瓦 制冷面积 ：34-53平方米 制热面积：36-49平方米 室内噪音：38分贝 室外噪音：55分贝 能效比 ：3.20**  **循环风量：1200立方米 扫风方式：上下扫风 电源/频率：220V/50Hz 内机尺寸：1750x510x355mm外机尺寸：982x398x712mm**  **内机重量：41千克 外机重量：66千克 商品特性：自动清洁,电辅加热,节能 包装清单: 室外机x1、室内机x1、连接管x1、遥控器x1、说明书x1 售后服务：全国联保，享受三包服务；质保时间：六年，六年之内全免费包修（含压缩机、电机、电控等所有空调部件），终身免费维修。** | 台 | 8 | 6500 | 52000 | 广州  广东美的制冷设备有限公司 |
| 2 | 空调大2P | 美的KFR-51LW/DY-PA400(D3) | **品牌: [美的(Midea)](https://www.suning.com/pinpai/1366-0-0.html" \t "_blank)产地：广州名称: 美的空调KFR-51LW/DY-PA400(D3) 系列: 冷静星 颜色: 陶瓷白 型号: KFR-51LW/DY-PA400(D3) 空调类型: 冷暖型立柜式空调 匹数: 大2匹 冷暖类型: 冷暖 变频/定频 : 定频 国家能效等级: 3级 制冷剂：氟利昂R22 电辅加热：支持 制冷量：5250瓦 制冷功率：1350瓦 制热量： 7600瓦 制热功率： 2100瓦 电辅加热功率：2100瓦 制冷面积 ：24-37平方米 制热面积：27-36平方米 室内噪音：38分贝 室外噪音：53分贝 能效比 ：3.20 循环风量：1000立方米 扫风方式：上下扫风 电源/频率：220V/50Hz**  **内机尺寸(宽×高×深：486x1685x306毫米 外机尺寸(宽×高×深：982x712x398毫米 内机重量：37千克 外机重量：52千克**  **商品特性：自动清洁,电辅加热,节能 包装清单: 室外机x1、室内机x1、连接管x1、遥控器x1、说明书x1售后服务：全国联保，享受三包服务；质保时间：六年，六年之内全免费包修（含压缩机、电机、电控等所有空调部件），终身免费维修。** | 台 | 6 | 5500 | 33000 | 广州  广东美的制冷设备有限公司 |
| 3 | 空调1.5P | 美的KFR-35GW/DY-DA400(D3) | **品牌:** **[美的(Midea)](https://www.suning.com/pinpai/1366-0-0.html" \t "_blank)**产地：**广州 名称: 美的空调KFR-35GW/DY-DA400(D3) 系列: 省电星 颜色: 陶瓷白 型号: KFR-35GW/DY-DA400(D3) 空调类型: 冷暖型壁挂式空调 匹数: 大1.5匹 冷暖类型: 冷暖电辅 变频/定频 : 定频 国家能效等级: 三级 制冷剂：氟利昂R22 电辅加热：支持 制冷量： 3550W**  **制冷功率：860W 制热量： 4500W 制热功率：1130W 电辅加热功率：1050W 制冷面积 ：16-25平方米 制热面积：17-23平方米**  **室内噪音：22分贝 室外噪音：50分贝 能效比 ：3.29 循环风量：650立方米 扫风方式：上下扫风 电源/频率：220V/50Hz**  **内机尺寸： 870x275x205mm 外机尺寸 ：785x555x300mm 内机重量：10千克 外机重量：33千克 包装清单: 室外机x1、室内机x1、连接管x1、遥控器x1、说明书x1售后服务：全国联保，享受三包服务；质保时间：六年，六年之内全免费包修（含压缩机、电机、电控等所有空调部件），终身免费维修。** | 台 | 13 | 3600 | 46800 | 广州  广东美的制冷设备有限公司 |
| 4 | 洗衣机 | 美的  [美的(Midea)](https://www.suning.com/pinpai/1366-0-0.html" \t "_blank)  MB70-3100WDS | **品牌：美的 产地：安徽.合肥 型号：美的MB70-3100WDS 系列：手搓洗 自动化程度：全自动 控制方式：电脑式 产品类型：波轮**  **颜色：银色 显示屏：LED数码显示 内桶材料：不锈钢 排水方式：下排水 开门方式：顶开式 特性参数 电机类型：变频电机 中途添加衣物：有 防缠绕：有 筒自洁功能：有 记忆功能：无 童锁功能：支持 模糊控制：有 洗衣程序：7 自动断电：有 脱水功能：有 自动排水：有 排水进水阀漏水保护：有 预约：有 智能类型：智能APP 变频：变频 洗净比：1.05 水位选择：8段 洗衣容量：7千克 洗涤功率：400瓦 脱水容量：7千克 脱水功率：400瓦**  **脱水转速：1400 标准程序耗水量：102升 标准程序耗电量：0.076**  **国家能效等级：1级 洗涤噪音：52分贝 外形尺寸（宽×深×高：515\*525\*920毫米 包装尺寸（宽×深×高：580\*590\*990毫米**  **产品重量：32千克 电压/频率：220V/50Hz美的企业为世界500强知名生产大企业，洗衣机电器材料符合ISO标准及中国国家行业标准。** | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 安徽.合肥美的洗衣机有限公司 |
| 合 计 | | 大写：拾叁万伍仟元整　　　　　　 小写：135000.00 | | | | | | |

供应商名称（公章）：郏县鼎荣设备安装有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日 期：2018年3月21日