编制说明

1、 工程概况：

1.1本工程为禹州市滨河大道东延伸段线路移杆工程（220千伏密平线255#）工程。

将220kV密平线255#电杆及4根拉线拆除，在滨河大道东延伸段道路以外北侧组立1基呼称高为20米直线钢管杆。拆除线路全长0.504km，恢复线路全长0.504km，拆除导线利旧，金具及绝缘子等利用新金具及绝缘子；跨越公路1处，低压弱电线1处，房屋1处。

1.2杆塔形式：本工程新建钢管杆1基。

1.3地形比例：全线100%市区。

1.4基础形式：钢管杆采用灌注桩基础。

1.5工地运输：采用人力运输和汽车运输。平均运距为：人力运输0.2千米，汽车运输5千米。

2、编制依据：

2.1 编制原则、项目划分、费用构成及计算标准执行《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013版）。

2.2 定额使用：定额执行《电力建设工程定额估价表-输电线路工程（2013年版）》、《电网拆除工程预算定额-第二册 输电线路工程（2015年版）》。

2.3定额人工费、安装工程定额材机费和建筑工程施工机械费调整执行电力工程造价与定额管理总站《电力工程造价与定额管理总站关于发布2013版电力建设工程概预算定额2016年度价格水平调整的通知》（定额〔2016〕50号）,计取税金后计入编制期价差。

2.4税金执行电力工程造价与定额管理总站《电力工程造价与定额管理总站关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知》（定额[2016] 45号）。

3、 其他说明：

3.1设计费的计列执行国家计委、建设部计价格[2002]10号文颁发的《工程勘察设计收费管理规定》。

3.2 工程量依据本工程各专业设计提供的图纸及设备材料清册计算。

3.3 本工程属二类地区，取费执行二类地区标准。