## 杨圪塔
苌庄镇杨圪塔村灌溉井工程预算书
序号 | 项目 | 地层岩性 | 孔深 | 进尺 | 孔径 | 岩土类别系数 | 孔深系数 | 孔径系数 | 收费基价 | 备注
（一） | 钻孔费
1 |  | 软岩 | 50 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4
2 |  | 软岩 | 100 | 50 | 325 | 1.8 | 1 | 1.4
3 |  | 软岩 | 150 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4
4 |  | 软岩 | 180 | 30 | 325 | 1.8 | 1.4 | 1.4
5 |  | 较软岩 | 200 | 20 | 311 | 2.6 | 1.4 | 1.4
6 |  | 较软岩 | 250 | 50 | 311 | 2.6 | 1.7 | 1.4
7 |  | 较软岩 | 270 | 20 | 311 | 2.6 | 2 | 1.4
8 |  | 较软岩 | 300 | 30 | 273 | 3.4 | 2 | 1.3
9 |  | 较软岩 | 350 | 50 | 273 | 3.4 | 2.4 | 1.3
10 |  | 较软岩 | 360 | 10 | 273 | 3.4 | 2.9 | 1.3
11 | [8 empty] | 0
12 | 总深度 |  |  | 360
（二） | 材料费 |  | 长度 | 单价
1 |  | DN311*7螺旋管 | 180 | 199.3217
2 |  | DN273*7螺旋管 | 0 | 174.4065
3 |  | DN250*6螺旋管 | 0 | 159.9819 |  |  |  |  | 0
4 |  | 零星材料
5
（三） | 物探定井费
（四） | 洗井费 |  | 90 | 20
（五） | 设备搬运费
（六） | 利润
（七） | 税金 | [7 empty] | 0
（八） | 合计 | [7 empty] | 0
（九） | 每米造价 | [7 empty] | 0
苌庄镇杨圪塔村灌溉井机井配套预算书
序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 |  | 备注
一 | 潜水泵 |  | 台套 | 1 |  |  | 27777.88
1 | 200QJ10-296 |  | 台 | 1 | 5500 |  | 5500
2 | 2吋*3.0泵管 |  | m | 267 | 37 |  | 9879
3 | 3*16电缆 |  | m | 272 | 31.79 |  | 8646.88
4 | 其他配件 |  | 套 | 1 | 350 |  | 350
5 | 安装费 |  | m | 267 | 6 |  | 1602
6 | 自藕控制柜 |  | 套 | 1 | 1800 |  | 1800

## 磨河
苌庄镇磨河村灌溉井工程预算书
序号 | 项目 | 地层岩性 | 孔深 | 进尺 | 孔径 | 岩土类别系数 | 孔深系数 | 孔径系数 | 收费基价 | 备注
（一） | 钻孔费
1 |  | 软岩 | 50 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4
2 |  | 软岩 | 60 | 10 | 325 | 1.8 | 1 | 1.4
3 |  | 软岩 | 100 | 40 | 325 | 1.8 | 1 | 1.4
4 |  | 软岩 | 150 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4
5 |  | 软岩 | 180 | 30 | 325 | 1.8 | 1.4 | 1.4
6 |  | 较软岩 | 200 | 20 | 311 | 2.6 | 1.4 | 1.4
7 |  | 较软岩 | 250 | 50 | 311 | 2.6 | 1.7 | 1.4
8 |  | 较软岩 | 270 | 20 | 311 | 2.6 | 2 | 1.4
9 |  | 较软岩 | 300 | 30 | 273 | 3.4 | 2 | 1.3
10 |  | 较软岩 | 350 | 50 | 273 | 3.4 | 2.4 | 1.3
11 |  | 较软岩 | 360 | 10 | 273 | 3.4 | 2.9 | 1.3
12 | 总深度 |  |  | 360
（二） | 材料费 |  | 长度 | 单价
1 |  | DN311*7螺旋管 | 180 | 199.3217
2 |  | DN273*7螺旋管 | 0 | 174.4065 |  |  |  |  | 0
3 |  | DN250*6螺旋管 | 0 | 159.9819 |  |  |  |  | 0
4 |  | 零星材料
5
（三） | 物探定井费
（四） | 洗井费 |  | 90 | 20
（五） | 设备搬运费
（六） | 利润
（七） | 税金 | [7 empty] | 0
（八） | 合计 | [7 empty] | 0
（九） | 每米造价 | [7 empty] | 0
苌庄镇磨河村灌溉井机井配套预算书
序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 |  | 备注
一 | 潜水泵 |  | 台套 | 1 |  |  | 27777.88
1 | 200QJ10-296 |  | 台 | 1 | 5500 |  | 5500
2 | 2吋*3.0泵管 |  | m | 267 | 37 |  | 9879
3 | 3*16电缆 |  | m | 272 | 31.79 |  | 8646.88
4 | 其他配件 |  | 套 | 1 | 350 |  | 350
5 | 安装费 |  | m | 267 | 6 |  | 1602
6 | 自藕控制柜 |  | 套 | 1 | 1800 |  | 1800

## 桑庄
苌庄镇桑庄村灌溉井工程预算书
序号 | 项目 | 地层岩性 | 孔深 | 进尺 | 孔径 | 岩土类别系数 | 孔深系数 | 孔径系数 | 收费基价 | 备注
（一） | 钻孔费
1 |  | 软岩 | 50 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4
2 |  | 软岩 | 60 | 10 | 325 | 1.8 | 1 | 1.4
3 |  | 软岩 | 100 | 40 | 325 | 1.8 | 1 | 1.4
4 |  | 软岩 | 150 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4
5 |  | 软岩 | 180 | 30 | 325 | 1.8 | 1.4 | 1.4
6 |  | 较软岩 | 200 | 20 | 311 | 2.6 | 1.4 | 1.4
7 |  | 较软岩 | 250 | 50 | 311 | 2.6 | 1.7 | 1.4
8 |  | 较软岩 | 270 | 20 | 311 | 2.6 | 2 | 1.4
9 |  | 较软岩 | 300 | 30 | 273 | 3.4 | 2 | 1.3
10 |  | 较软岩 | 350 | 50 | 273 | 3.4 | 2.4 | 1.3
11 |  | 较软岩 | 360 | 10 | 273 | 3.4 | 2.9 | 1.3
12 | 总深度 |  |  | 360
（二） | 材料费 |  | 长度 | 单价
1 |  | DN311*7螺旋管 | 180 | 199.3217
2 |  | DN273*7螺旋管 | 0 | 174.4065
3 |  | DN250*6螺旋管 | 0 | 159.9819
4 |  | 零星材料
5
（三） | 物探定井费
（四） | 洗井费 |  | 90 | 20
（五） | 设备搬运费
（六） | 利润
（七） | 税金
（八） | 合计
（九） | 每米造价
苌庄镇桑庄村灌溉井机井配套预算书
序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 |  | 备注
一 | 潜水泵 |  | 台套 | 1 |  |  | 27777.88
1 | 200QJ10-296 |  | 台 | 1 | 5500 |  | 5500
2 | 2吋*3.0泵管 |  | m | 267 | 37 |  | 9879
3 | 3*16电缆 |  | m | 272 | 31.79 |  | 8646.88
4 | 其他配件 |  | 套 | 1 | 350 |  | 350
5 | 安装费 |  | m | 267 | 6 |  | 1602
6 | 自藕控制柜 |  | 套 | 1 | 1800 |  | 1800