张庄至山底吴混凝土道路施工图

张庄至山底吴混凝土道路施工图

500  4000  500

180厚C25商品混凝土路面

素土路肩

503000

张山路平面图  （长度503米） 单位：mm

素土路肩

180厚C25商品混凝土路面

素土路肩

180

说明：

- 1.张山路须在原土路基上开挖路槽，碾压路槽，

500

500

做混凝土路面，

4000

2.混凝土路面5米一道伸缩缝。

张山路断面图  （长度503米） 单位：mm

3.张山路是张庄至山底吴的道路.