C25细石混凝土

1-1

杂土夯填

健身广场

素土夯实

35m

50m

注：1、健身广场平面尺寸为35m*50m

2、12cm厚混凝土面层

3、每5m切割一道伸缩缝

鸿畅镇鸿南村健身广场做法