| 禹州市苌庄镇上王庄村村部建设、杨疙瘩村 道路排水等7个工程项目第六标段投标报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程费用或名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| 一 | 苌庄镇桑庄村灌溉井工程 | 眼 | 3 | 354614.4 | 1063843.2 |
| 二 | 苌庄镇桑庄村灌溉井机井配套 | 套 | 3 | 28719.00 | 86157.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 1150000.20 |

投标人：  禹州市地泉钻井有限公司

| 苌庄镇桑庄村灌溉井工程预算书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 地层岩性 | 孔深 | 进尺 | 孔径 | 岩土类 别系数 | 孔深 系数 | 孔径 系数 | 收费 基价 | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 钻孔费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 软岩 | 50 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 325.88 | 16294.00 |  |
| 2 |  | 软岩 | 60 | 10 | 325 | 1.8 | 1 | 1.4 | 271.28 | 2712.80 |  |
| 3 |  | 软岩 | 100 | 40 | 325 | 1.8 | 1 | 1.4 | 271.28 | 10851.20 |  |
| 4 |  | 软岩 | 150 | 50 | 325 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 325.64 | 16282.00 |  |
| 5 |  | 软岩 | 180 | 30 | 325 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 548.82 | 16464.60 |  |
| 6 |  | 较软岩 | 200 | 20 | 311 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 602.85 | 12057.00 |  |
| 7 |  | 较软岩 | 250 | 50 | 311 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 666.37 | 33318.50 |  |
| 8 |  | 较软岩 | 270 | 20 | 311 | 2.6 | 2 | 1.4 | 783.97 | 15679.40 |  |
| 9 |  | 较软岩 | 300 | 30 | 273 | 3.4 | 2 | 1.3 | 951.96 | 28558.80 |  |
| 10 |  | 较软岩 | 350 | 50 | 273 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | 1122.71 | 56135.50 |  |
| 11 |  | 较软岩 | 360 | 10 | 273 | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 1281.86 | 12818.60 |  |
| 12 | 总深度 |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 221172.40 |  |
| （二） | 材料费 |  | 长度 | 单价 |  |  |  |  |  | 64100 |  |
| 1 |  | DN311*7螺旋管 | 180 | 210.00 |  |  |  |  |  | 34200 |  |
| 2 |  | DN273*7螺旋管 | 100 | 170.00 |  |  |  |  |  | 16500 |  |
| 3 |  | DN250*6螺旋管 | 80 | 160.00 |  |  |  |  |  | 10400 |  |
| 4 |  | 零星材料 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 物探定井费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| （四） | 洗井费 |  | 90 | 112 |  |  |  |  |  | 7200 |  |
| （五） | 设备搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |
| （六） | 利润 |  |  |  |  |  |  |  | 7% | 20900.07 |  |
| （七） | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | 11% | 35141.97 |  |
| （八） | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354614.4 |  |
| （九） | 每米造价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 985.04 |  |

投标人： 禹州市地泉钻井有限公司

| 苌庄镇桑庄村灌溉井机井配套预算书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| 一 | 潜水泵 | 台套 | 1 | 28719 | 28719 |  |  |
| 1 | 200QJ10-296 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  |  |
| 2 | 2吋*3.0泵管 | m | 267 | 37 | 9879 |  |  |
| 3 | 3*16电缆 | m | 272 | 32 | 8704 |  |  |
| 4 | 其他配件 | 套 | 1 | 500 | 500 |  |  |
| 5 | 安装费 | m | 267 | 8 | 2136 |  |  |
| 6 | 自藕控制柜 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |

投标人：  禹州市地泉钻井有限公司