JZFCG-G2018025号许昌市东城区水务局“学院路污水泵站运行设备更新项目（含安装）”项目采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：学院路污水泵站运行设备更新项目（含安装）

（二）项目编号：JZFCG-G2018025号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：WQ型无堵塞潜水排污泵（300WQ800—15，功率55KW）2台；WQ型无堵塞潜水排污泵（250WQ600—15，功率45KW）3台；水泵控制柜（TQK系列水泵控制柜）3套；水泵电缆（铜线，外圆直径37.5,3×35+1×10）80米；水泵电缆（铜线，外圆直径27.5,3×16+1×6）160米。

（五）预算金额： 250000 元。最高限价： 250000 元。

（六）交付（服务、完工）时间 ：合同签订后30日历天

（七）交付（服务、完工）地点：许昌市东城区水务局

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位 扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

（一）、本项目需实现的功能或者目标：WQ型无堵塞潜水排污泵（300WQ800—15，功率55KW）2台；WQ型无堵塞潜水排污泵（250WQ600—15，功率45KW）3台；水泵控制柜（TQK系列水泵控制柜）3套；水泵电缆（铜线，外圆直径37.5,3×35+1×10）80米；水泵电缆（铜线，外圆直径27.5,3×16+1×6）160米。

（二）、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WQ型无堵塞潜水排污泵 | 300WQ800—15，功率55KW | 台 | 2 | 是 |
| 2 | WQ型无堵塞潜水排污泵 | 250WQ600—15，功率45KW | 台 | 3 | 是 |
| 3 | 水泵控制柜 | TQK系列水泵控制柜 | 套 | 3 | 否 |
| 4 | 水泵电缆 | 铜线，外圆直径37.5,3×35+1×10 | 米 | 80 | 否 |
| 5 | 水泵电缆 | 铜线，外圆直径27.5,3×16+1×6 | 米 | 160 | 否 |

（三）、售后服务

质保期为一年，在质保期内，如所投货物出现质量问题时，中标单位须在48小时内到指定地点进行免费维修服务。超过免费保修期维修业务，只收取材料费，免收工时费等。

（四）、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

- 评标方法和评标标准

1、评标方法：综合评分法√

2、综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40 分 商务部分： 25 分 技术部分： 35 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分 40 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 40 | 40 分 |
| 商务部分（满分 25 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 信誉 | 1、投标人提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 2、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 | 2分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页复印件加盖投标人公章。每项0.5分，满分1分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页复印件加盖投标人公章。每项0.5分，满分1分。 注：对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 1分 |
| 企业实力 | 投标人获得质量、环境管理体系认证证书每项得1分，满分2分。 | 2分 |
| 企业业绩 | 2014年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩，合同金额50万元以上（含50万元）得2分，最高得8分。（须提供合同、中标通知书及验收报告三项中至少两项，以合同签订日期为准） | 8分 |
| 售后维保服务 | 下列每具有一项的得6分，最高得12分。 1、售后服务体系完整、计划可行者。（好得6分、有相关描述者得3分、不提供者不得分） 2、针对工作人员安排、培训方案及培训计划完整、周密。（好得6分、有相关描述者得3分、不提供者不得分） | 12 分 |
| 技术部分（满分 35 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 | 满足招标文件项目需求得10分；所投产品技术参数优于“货物需求”中技术参数的，每一项加4分。满分30分。 | 30 分 |
| 投标文件规范程度 | 1、装订规范、文字清晰、无差错2分； 2、所提供资料准确完整3分。 | 5分 |

- 六、采购资金支付

- （一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：工程完工经验收合格后付总价的70%，运行六个月无质量问题付25%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

- 七、联系方式

联系人姓名：王志方     联系电话：0374-2991167

单位地址：许昌市东区管委会6楼1617室

许昌市东城区水务局

2018年 4月 日