## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 花石镇崛山村道路照明工程
投 标 总 价 | (小写)： | 267298.08
| (大写)： | 贰拾陆万柒仟贰佰玖拾捌元零捌分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
时 间： | 年 月 日
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：花石镇崛山村道路照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 232962
2 | 措施项目 |  | 4152.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 4152.04
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 3695.05 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 3695.05 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 240809.09
6 | 增值税 |  | 26488.99 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 267298.08
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 267298.08
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花石镇崛山村道路照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 232962
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.灯杆材质、高度:杆高6m，灯悬挑1.0m. 3.光源：采用30W LED截光型灯，灯罩防护等级IP65 4.灯杆表面热镀锌处理后表面喷塑 5.太阳能电池板为90w 6.土方开挖及回填 7.C25混凝土基础 8.混凝土采用商品混凝土 9.混凝土模板制作及按差费 10.预埋螺栓 详见图纸 |  | 套 | 120 | 1941.35 | 232962
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 232962
合 计 | [7 empty] | 232962
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：花石镇崛山村道路照明工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 040805001001 |  | 项目名称 |  |  | 常规照明灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 120
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-5-29 换 | 广场灯架安装 成套型 灯高11m以下 灯火数7火 | 10套 | 0.1 | 581.4 | 126.72 |  | 277.16 | 1.92 | 58.14 |  | 12.67 | 27.72 | 0.19
8-5-101 换 | 太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高12m以下 | 块 | 1 | 36.31 | 3.9 |  | 64.07 | 2.01 | 36.31 |  | 3.9 | 64.07 | 2.01
8-5-103 换 | 蓄电池电压/容量 12V/100A·h | 组件 | 1 | 53.9 | 7.22 |  | 31.86 | 2.02 | 53.9 |  | 7.22 | 31.86 | 2.02
1-1-19 换 | 人工挖基坑土方 一、二类土深度2m以内 | 100m3 | 0.0064 | 3299.4 |  |  |  | 286.83 | 21.12 |  |  |  | 1.84
1-1-63 换 | 人工填土夯实 平地 | 100m3 | 0.0007 | 2728.96 | 8.52 |  |  | 806.24 | 1.96 |  | 0.01 |  | 0.58
3-3-4 H80210557 80210559 | 现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3 | 0.036 | 391.3 | 3659.26 |  |  | 0.2 | 14.09 |  | 131.73 |  | 0.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 185.52 |  | 155.53 | 123.65 | 6.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1470
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1941.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 六角螺栓带螺母 M12*65 | [5 empty] | 套 | 8.16 | 1.5 |  | 12.24
| 钢丝 φ2.0 | [5 empty] | kg | 0.0509 | 4.8 |  | 0.24
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.3914 | 1 |  | 0.39
| 白布 | [5 empty] | kg | 0.53 | 6.27 |  | 3.32
| 绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm | [5 empty] | 卷 | 0.2 | 1.5 |  | 0.3
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：花石镇崛山村道路照明工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
| 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 | [5 empty] | m | 0.22 | 1.76 |  | 0.39
| 三色塑料带 20mm*40m | [5 empty] | m | 0.11 | 0.4 |  | 0.04
| 膨胀螺栓 M14 | [5 empty] | 10套 | 0.143 | 30 |  | 4.29
| 合金钢钻头 φ16 | [5 empty] | 个 | 0.02 | 10 |  | 0.2
| 钢锯条 | [5 empty] | 条 | 0.3 | 0.5 |  | 0.15
| 电力复合脂 | [5 empty] | kg | 0.01 | 20 |  | 0.2
| 肥皂水 | [5 empty] | kg | 0.2 | 10.12 |  | 2.02
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.0608 | 5.5 |  | 0.33
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.1605 | 0.71 |  | 0.11
| 预拌混凝土 C25 | [5 empty] | m3 | 0.3636 | 360 |  | 130.9
| 无纺土工布 | [5 empty] | m2 | 0.046 | 8.58 |  | 0.39
| 广场灯架 成套型 灯高11m以下 灯火数7火 | [5 empty] | 套 | 1 | 970 |  | 970
| 太阳能板 | [5 empty] | 块 | 1 | 240 |  | 240
| 蓄电池 | [5 empty] | 块 | 1 | 260 |  | 260
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.00 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1625.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花石镇崛山村道路照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 4152.04
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
3 |  | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 4152.04
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花石镇崛山村道路照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：花石镇崛山村道路照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 3694.73 |  |  | 3694.73
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 3694.73 |  |  | 3694.73
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 240808.77 | 11 |  | 26488.96
合 计 | [6 empty] | 30183.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 花石镇崛山村道路照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01030111 |  | 钢丝 | φ2.0 | kg | 6.108 | 4.8 |  | 29.32
2 | 02130125 |  | 三色塑料带 | 20mm*40m | m | 13.2 | 0.4 |  | 5.28
3 | 02270105 |  | 白布 |  | kg | 63.6 | 6.27 |  | 398.77
4 | 02310119 |  | 无纺土工布 |  | m2 | 5.5253 | 8.58 |  | 47.41
5 | 03011817 |  | 六角螺栓带螺母 | M12*65 | 套 | 979.2 | 1.5 |  | 1468.8
6 | 03012840 |  | 膨胀螺栓 | M14 | 10套 | 17.16 | 30 |  | 514.8
7 | 03072579 |  | 肥皂水 |  | kg | 24 | 10.12 |  | 242.88
8 | 03131351 |  | 合金钢钻头 | φ16 | 个 | 2.4 | 10 |  | 24
9 | 03131923 |  | 钢锯条 |  | 条 | 36 | 0.5 |  | 18
10 | 14090115 |  | 电力复合脂 |  | kg | 1.2 | 20 |  | 24
11 | 27170101 |  | 绝缘胶带 | 18mm*10m*0.13mm | 卷 | 24 | 1.5 |  | 36
12 | 28031221 |  | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5mm2 | m | 26.4 | 1.76 |  | 46.46
13 | 34110103 |  | 电 |  | kW·h | 19.2542 | 0.71 |  | 13.67
14 | 34110117 |  | 水 |  | m3 | 7.3008 | 5.5 |  | 40.15
15 | QTCLF-1 |  | 其他材料费 |  | 元 | 46.9726 | 1 |  | 46.97
16 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 43.632 | 360 |  | 15707.52
17 | 25610129@1 |  | 广场灯架 | 成套型 灯高11m以下 灯火数7火 | 套 | 120 | 970 |  | 116400
18 | 补充主材001 |  | 太阳能板 |  | 块 | 120 | 240 |  | 28800
19 | 补充主材002 |  | 蓄电池 |  | 块 | 120 | 260 |  | 31200