**襄城县西城墙景观路灯照明工程项目**

**询价通知书**

襄城县政府采购中心受襄城县城区路灯管理所的委托，对“襄城县西城墙景观路灯照明工程项目”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

1. **项目名称及编号：**

襄城县西城墙景观路灯照明工程项目

XZZ-X2018012号

1. **项目简要说明及采购预算：**

本项目采购襄城县西城墙景观路灯照明工程（具体内容详见采购参数要求）

**采购控制金额**：**160270.00元**。（超出者为无效投标）

**三、询价通知书的领取与响应文件递交：**  
 领取方式：网上下载；

领取时间：自询价通知书在网上发出之日起至提交响应文件（询价表）截止时均可报名并下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；  
 递交响应文件（询价表）：请于2018年4月28日下午15：00前递交到襄城县政府采购中心开标室（襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室，迟到按自动放弃处理）；

**四、参加开标时必须提供以下证明文件原件及复印件一份（复印件须加盖公章）及缴纳投标保证金转账回执单：**

(一）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；   
 （二）具有相关经营范围的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;

(三）询价表（须密封，询价表及密封处加盖单位公章）；   
 （四）其它相关资质资料。

**五**、**投标保证金的提交**：

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人向招标人提交**3000元**的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四） 提交投标保证金

5.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

5.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

5.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

5.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

5.4.7中心不开具保证金收款收据。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

5.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

5.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六） 特殊情况处理

5.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。

5.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

询价开标时间：2018年4月28日下午15:00 时（迟到按自动放弃处理）；

询价开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；

**七、招标要求及其他要求；**

**（一）招标要求：**

**1.灯具要求及规格型号：LED景观灯、功率30W、明纬电源、光源为LED飞利浦芯片 、色温：4000K 、透光罩：PC；**

**2.灯杆规格、高度：灯杆3米、灯头材质：压铸铝、灯杆材质：Q235钢材、整体热镀锌：静电喷塑；**

**3.地埋电缆规格：YJLV22 4\*10㎡；**

**4.路灯控制箱：经纬仪路灯控制器。**

**（二）其他要求：**

**1、询价表需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标；**

**2、本项目采购控制金额160270.00元，超出者无效投标；**

**3、本次询价采购根据质量和服务均能满足实质性采购要求,且报价最低的原则,确定成交候选人；**

**4、需在询价表中标明所投货物名称、配置参数、数量等所要求的相关数据；**

**5、供货期；签订合同后20日内完成所有的安装工程；**

**6、付款方式：投资控制金额以评审批准的投资概算为准。工程由中标企业先行垫付，工程完工验收合格后，支付工程款的95%，下余5%作为质保金，质保期三年，质保期满经验收无质量缺陷，退换全部质保金。**

八、本次招标联系事项：

集中采购机构：襄城县政府采购中心  
 联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼

联系电话：0374-3998026

采购单位：襄城县城区路灯管理所

地址：襄城县八七路东段

联系电话：0374-3996326

襄城县政府采购中心

2018年4月20日

**附：采购工程量清单及询价表、附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：襄城县西城墙景观路灯照明 | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | | | |
| **序号** | **项目编码** | | | | **项目名称** | | **项目特征描述** | | | | | **计量单位** | | **工程量** | | | | **金 额(元)** | | | | | | | | | |
| **综合单价** | | | **合 价** | | | | **其中** | | |
| **暂估价** | | |
|  |  | | | | 整个项目 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 1 | 040805004001 | | | | 景观照明灯 | | 1.名称：LED景观灯 2.型号、规格：功率30W 电源：明纬 光源为LED飞利浦芯片 色温：4000K 透光罩：PC 3.灯杆：总高度：3米 灯头材质：压铸铝 灯杆材质：Q235钢材 整体热镀锌：静电喷塑 4.基础：C25钢筋混凝土基础，C15素混凝土垫层，铁件及预埋螺栓 5.其他：详见设计图纸 | | | | | 套 | | 40 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2 | 040205001001 | | | | 人（手)孔井 | | 1.名称:手孔井 2.其他:详见图纸设计 | | | | | 座 | | 40 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 3 | 040101002001 | | | | 挖沟槽土方 | | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:1m以内 | | | | | m3 | | 349.71 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 4 | 040103001001 | | | | 回填方 | | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一般土 | | | | | m3 | | 349.71 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 5 | 030408001001 | | | | 电力电缆 | | 1.名称：地埋电缆 2.规格：YJLV22-1KV-5\*10mm2 | | | | | m | | 1769.15 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 6 | 030411004001 | | | | 配线 | | 1.名称：导线 2.规格：BLVVB-0.5V-3\*2.5mm2 | | | | | m | | 144 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 7 | 030408003001 | | | | 电缆保护管 | | 1.名称：碳素波纹管 2.规格：CFRP40 | | | | | m | | 1642 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 8 | 030408003002 | | | | 电缆保护管 | | 1.名称：过路保护管 2.规格：镀塑钢管DFPB DN50\*4 | | | | | m | | 7 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **本页小计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 表—08 | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：襄城县西城墙景观路灯照明 | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | | | |
| **序号** | **项目编码** | | | | **项目名称** | | **项目特征描述** | | | | | **计量单位** | | **工程量** | | | | **金 额(元)** | | | | | | | | | |
| **综合单价** | | | **合 价** | | | | **其中** | | |
| **暂估价** | | |
| 9 | 030404016001 | | | | 控制箱 | | 1.名称:路灯电源控制箱AL 2.规格:(W\*H\*D)600\*600\*800 3.其他:含照明时钟控制 4.安装方式:落地安装 | | | | | 台 | | 1 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 10 | 030402004001 | | | | 空气断路器 | | 1.名称：路灯漏电保护开关 2.规格：DZ47L C16A 2P | | | | | 台 | | 40 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 11 | 030408006001 | | | | 电力电缆头 | | 1.名称:穿刺线夹 2.型号:16mm2以下 | | | | | 个 | | 80 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 12 | 030408006002 | | | | 电力电缆头 | | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2以下 | | | | | 个 | | 3 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 13 | 030409002001 | | | | 接地母线 | | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:-40\*4扁钢 3.安装形式:埋地敷设 | | | | | m | | 41.56 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 14 | 040806001001 | | | | 接地极 | | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50\*5\*2500 | | | | | 根 | | 40 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 15 | 030414011002 | | | | 接地装置 | | 1.名称:接地系统调试 | | | | | 系统 | | 1 | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | 措施项目 | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **本页小计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| **合 计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 表—08 | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：襄城县西城墙景观路灯照明 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| **序号** | | **项目编码** | | **项目名称** | | | | **计 算 基 础** | | | | | **费率(%)** | | **金 额(元)** | | | | **调整费 率(%)** | | | **调整后 金额(元)** | | | | | **备 注** |
| 1 | | 031302001001 | | 安全文明施工费 | | | | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| 2 | |  | | 其他措施费（费率类） | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| 2.1 | | 031302002001 | | 夜间施工增加费 | | | | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | 0 | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| 2.2 | | 031302004001 | | 二次搬运费 | | | | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | 0 | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| 2.3 | | 031302005001 | | 冬雨季施工增加费 | | | | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | 0 | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| 3 | |  | | 其他（费率类） | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| **合 计** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 表-11 | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：襄城县西城墙景观路灯照明 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | |
| **序号** | | | **项 目 名 称** | | | **计 算 基 础** | | | | | | **计算基数** | | | | **费率(%)** | | | | **金 额(元)** | | | | | |
| 1 | | | 规费 | | | 定额规费+工程排污费+其他 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1.1 | | | 定额规费 | | | 分部分项规费+单价措施规费 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1.2 | | | 工程排污费 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 1.3 | | | 其他 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 2 | | | 增值税 | | | 不含税工程造价合计 | | | | | |  | | | | 11 | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **合 计** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 表—13 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2**  **襄城县政府采购中心询价表** | | | | | | | |
| 项目名称： 年 月 日 | | | | | | | |
| 供应商名称（公章） | 法人或委托代理人（签名） |  | | 电话 |  | 联系人 |  |
| 项目 货物名称 | 品牌、型号、技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 | |
|  |  |  |  |  |  | 请根据项目实际情况，可自行设置表格。 | |
| 合计 | 大写： 小写： | | | | | | |
| 注：此表格可扩展，也可另附技术参数 | | | | | | | |