**投标分项报价一览表**

计量单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质断面自动监控 | | | | | | | | |
| 1.1 | 水质五参数监测分析仪（pH、溶氧、电导、浊度、温度） | 理工环科 | WQMS2000-MS5 | 详见第322页 | 套 | 6 | 88000.00 | 528000.00 | （中国）宁波理工环境能源科技股份有限公司 |
| 1.2 | 监测指标分析仪（氨氮） | 岛津中国 | NHN-4210 | 详见第340页 | 套 | 6 | 125000.00 | 750000.00 | （中国）岛津企业管理（中国）有限公司 |
| 1.3 | 监测指标分析仪（TOC） | 岛津中国 | TOC-4200 | 详见第348页 | 套 | 6 | 180000.00 | 1080000.00 | （中国）岛津企业管理（中国）有限公司 |
| 1.4 | 监测指标分析仪（总氮、总磷） | 岛津中国 | TNP-4200 | 详见第366页 | 套 | 6 | 205000.00 | 1230000.00 | （中国）岛津企业管理（中国）有限公司 |
| 1.5 | 控制系统及数据采集传输 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第237、270页 | 套 | 6 | 158800.00 | 952800.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 1.6 | 集成辅助设备及系统（保障单元模块、站房内外的视频监控） | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第180、230页 | 套 | 6 | 71000.00 | 426000.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 1.7 | 采水系统 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第134页 | 套 | 6 | 80000.00 | 480000.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 1.8 | 配水和预处理系统 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第164页 | 套 | 6 | 50000.00 | 300000.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 1.9 | 中心站控制系统 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第270页 | 套 | 6 | 150000.00 | 900000.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 1.10 | 水质自动采样器 | 格雷斯普 | FC-24C | 详见第376页 | 套 | 6 | 22000.00 | 132000.00 | （中国）北京市格雷斯普科技开发公司 |
| 1.11 | 流量计 | 博意达 | LSH10-1S | 详见第378页 | 套 | 6 | 130000.00 | 780000.00 | （中国）厦门博意达科技有限公司 |
| 1.12 | 一年备品备件及试剂 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第325、345、359、371页 | 套 | 6 | 50000.00 | 300000.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 1.13 | 废液处理设备 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第229页 | 套 | 6 | 8000.00 | 48000.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 1.14 | 数据采集 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第237、270页 | 套 | 6 | 已含 | 已含 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 2 | 视频监控与网络 | | | | | | | | |
| 2.1 | 云台摄像机 | 海康威视 | DS-2DF8237ZDFW  CY-AW | 详见第381页 | 套 | 10 | 16830.00 | 168300.00 | （中国）杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2.2 | 存储硬盘 | 希捷 | SV35 | 详见第386页 | 个 | 10 | 445.50 | 4455.00 | （中国）希捷科技（江苏）有限公司 |
| 2.3 | 球机支架 | 海康威视 | 海康威视定制 | 详见第382页 | 套 | 10 | 79.20 | 792.00 | （中国）杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2.4 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E2512P | 详见第392页 | 台 | 10 | 346.50 | 3465.00 | （中国）杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2.5 | 安装辅材 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第394页 | 项 | 10 | 198.00 | 1980.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 2.6 | 光纤费用等设备 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第394页 | 项 | 10 | 7920.00 | 79200.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 2.7 | NVR存储 | 海康威视 | DS-7632N-K2 | 详见第383页 | 台 | 1 | 7920.00 | 7920.00 | （中国）杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 微型水质自动监测站+流量监测 | | | | | | | | |
| 3.1 | COD传感器 | 杭州微兰 | VLWS-506 | 详见第398页 | 套 | 26 | 54450.00 | 1415700.00 | （中国）杭州微兰科技有限公司 |
| 3.2 | 雷达水位仪 | 深圳中科 | ZKSW-300 | 详见第405页 | 套 | 26 | 14850.00 | 386100.00 | （中国）深圳中科华恒科技有限公司 |
| 3.3 | 雷达测速仪 | 深圳中科 | ZKSF-105 | 详见第407页 | 套 | 26 | 16830.00 | 437580.00 | （中国）深圳中科华恒科技有限公司 |
| 3.4 | 水质五参数 | 杭州微兰 | VLWS-506 | 详见第399页 | 套 | 26 | 34650.00 | 900900.00 | （中国）杭州微兰科技有限公司 |
| 3.5 | 微型水质自动监测站数据采集传输模块 | 杭州微兰 | VLWS-506 | 详见第397页 | 套 | 26 | 29700.00 | 772200.00 | （中国）杭州微兰科技有限公司 |
| 3.6 | 流量监测仪数据采集传输模块 | 深圳中科 | 深圳中科定制 | 详见第409页 | 套 | 26 | 29700.00 | 772200.00 | （中国）深圳中科华恒科技有限公司 |
| 4 | 报警终端 | | | | | | | | |
| 4.1 | 终端设备 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第410页 | 套 | 15 | 6732.00 | 100980.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 4.2 | 工控机（机箱、驱动器空间、电源、配套设备） | 研祥 | IPC-810E | 详见第413页 | 套 | 15 | 5445.00 | 81675.00 | （中国）研祥智能科技股份有限公司 |
| 4.3 | 滚动屏（LED全彩屏） | 利亚德 | 利亚德VVM3 | 详见第417页 | 套 | 1 | 40244.00 | 40244.00 | （中国）利亚德光电股份有限公司 |
| 4.4 | 同步控制系统 | 利亚德 | 精显时代 | 详见第418页 | 套 | 1 | 4950.00 | 4950.00 | （中国）利亚德光电股份有限公司 |
| 4.5 | LED视频处理器 | 利亚德 | 多视频控制器 | 详见第419页 | 套 | 1 | 2475.00 | 2475.00 | （中国）利亚德光电股份有限公司 |
| 4.6 | 配电部分 | 利亚德 | 利亚德定制 | 详见第423页 | 套 | 1 | 已含 | 已含 | （中国）利亚德光电股份有限公司 |
| 4.7 | 屏体框架 | 利亚德 | 利亚德定制 | 详见第423页 | 套 | 5 | 792.00 | 3960.00 | （中国）利亚德光电股份有限公司 |
| 4.8 | 运输 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第424页 | 项 | 1 | 1485.00 | 1485.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 4.9 | 安装调试 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第424页 | 项 | 5 | 297.00 | 1485.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 4.10 | 辅材 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第425页 | 套 | 1 | 已含 | 已含 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 5 | 环保专网改造 | | | | | | | | |
| 5.1 | 市局防火墙 | 深信服 | AF-1380 | 详见第456页 | 台 | 1 | 59400.00 | 59400.00 | （中国）深信服科技股份有限公司 |
| 5.2 | 市局核心交换 | 华为 | S5720-52P-EI-AC | 详见第449页 | 台 | 1 | 10890.00 | 10890.00 | （中国）华为技术有限公司 |
| 5.3 | 市局VPN设备 | 深信服 | VPN-3050-HB | 详见第456页 | 台 | 1 | 69300.00 | 69300.00 | （中国）深信服科技股份有限公司 |
| 5.4 | 市局视频监控VPN设备 | 深信服 | VPN-2050-HB | 详见第457页 | 台 | 1 | 26730.00 | 26730.00 | （中国）深信服科技股份有限公司 |
| 5.5 | 禹州、鄢陵、建安区，长葛、襄县环保局VPN设备 | 深信服 | VPN-2050-HB | 详见第459页 | 台 | 5 | 26730.00 | 133650.00 | （中国）深信服科技股份有限公司 |
| 5.6 | 禹州、鄢陵、建安区，长葛、襄县、魏都区环保局核心交换 | 华为 | S5720-52P-EI-AC | 详见第460页 | 台 | 6 | 10890.00 | 65340.00 | （中国）华为技术有限公司 |
| 5.7 | 魏都区、东城区、经济技术开发区、城乡一体化推进区、区环保局VPN设备 | 深信服 | VPN-2050-HB | 详见第463页 | 台 | 4 | 26730.00 | 106920.00 | （中国）深信服科技股份有限公司 |
| 5.8 | 襄县和市局行政服务大厅 | 深信服 | MIG-1300-HB | 详见第464页 | 台 | 2 | 10890.00 | 21780.00 | （中国）深信服科技股份有限公司 |
| 5.9 | 禹州、鄢陵、建安区，长葛行政服务大厅 | 深信服 | MIG-1200-HB | 详见第465页 | 台 | 4 | 5940.00 | 23760.00 | （中国）深信服科技股份有限公司 |
| 5.10 | 移动公司互联网专线100M | 中国移动 | 中国移动定制 | 详见第466页 | 年/条 | 1 | 5940.00 | 5940.00 | （中国）中国移动通信集团公司 |
| 5.11 | 联通公司互联网专线100M | 中国联通 | 中国联通定制 | 详见第466页 | 年/条 | 1 | 11740.00 | 11740.00 | （中国）中国联合通信有限公司 |
| 5.12 | 综合布线 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第466页 | 点位 | 94 | 297.00 | 27918.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 5.13 | 网络调试 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第466页 | 项 | 1 | 20790.00 | 20790.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 6 | 监控大厅装修 | | | | | | | | |
| 6.1 | 监控大厅装修 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第499页 | 套 | 1 | 158673.00 | 158673.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 6.2 | 监控大屏安装 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第499页 | 项 | 1 | 已含 | 已含 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 7 | 视频会议室装修 | | | | | | | | |
| 7.1 | 视频会议室装修 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第525页 | 套 | 1 | 32323.00 | 32323.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 7.2 | 核心交换机、音箱、工作站主机、办公桌椅、调音台等设备 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第525页 | 项 | 1 | 已含 | 已含 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 8 | 监控中心机房装修 | | | | | | | | |
| 8.1 | 监控中心机房装修 | 尚洋环科 | 尚洋定制 | 详见第533页 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | （中国）北京尚洋东方环境科技有限公司 |
| 合计 | | 大写：人民币壹仟叁佰捌拾玖万元整  小写：人民币13890000.00元 | | | | | | | |

投标人（公章）：北京尚洋东方环境科技有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：2018年03月30日