## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALZJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALC 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 15
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALDBX 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 15
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:LDH6 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 180
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2APPT-M/B2APPT-B 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ALDBXX1/B3ALDBXX2 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2APPW 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ALCDX1 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ATLP 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALP 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 3
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:31ATZKDT 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2APPT-M/B2APPT-B 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ATPYFJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ATPYFJ1 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ATPYFJ2 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ATPYFJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B1ATPYFJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ATLE 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 3
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:31ATXFDT 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
21 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:100x50 4.其他:详见图纸 |  | m | 36.54
22 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:200*100 4.其他:详见图纸 |  | m | 181.31
23 | 080801011001 | 母线槽 | 1.名称:母线槽 2.规格:CCX14-630A/5 3.其他:详见图纸 |  | m | 168.4
24 | 030404030001 | 分流器 | 1.名称:分流器 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 244.36
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 10.4
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 179.37
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 301.53
29 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 165.75
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.其他:详见图纸 |  | m | 42680.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.其他:详见图纸 |  | m | 19214.43
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:10 5.其他:详见图纸 |  | m | 3764.66
33 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.其他:详见图纸 |  | m | 11691.12
34 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 23334.38
35 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN32mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 1344.33
36 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN63mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 11.7
37 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 2.6
38 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 78
39 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯自带红外线感应开关 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 409
40 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯自带红外线感应开关（壁装） 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 5
41 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 1342
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
42 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 7
43 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 1
44 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:墙上坐灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 129
45 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯-壁装 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 5
46 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 264
47 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 93
48 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 141
49 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:楼盘号灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 1
50 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.其他:详见图纸 |  | 台 | 2
51 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 933
52 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座-冰箱 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180
53 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:插座-电器具 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 36
54 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:插座-电器具 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 360
55 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:插座-电视 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 540
56 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:插座-风筒 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180
57 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:插座-空调 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 540
58 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:插座-热水器 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
59 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:插座-洗衣机 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180
60 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:插座-抽油烟机 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180
61 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 851
62 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 300
63 | 030404019004 | 控制开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 60
64 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:单联单控明开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180
65 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子盒安装 2.其他:详见图纸 |  | 台 | 180
66 | 030404032002 | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 2.其他:详见图纸 |  | 台 | 1
分部小计
防雷接地
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.其他:详见图纸 |  | m | 150.28
2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:详见图纸 |  | m | 184.5
3 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.其他:详见图纸 |  | 根 | 4
4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.其他:详见图纸 |  | m | 871
5 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.其他:详见图纸 |  | m | 597.8
6 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:详见图纸 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 | [5 empty] | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 许昌恒大悦府16#·强电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29060505 |  | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 6027.270354
2 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 2432.955
3 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 9814.6084
4 | 25000001@1 |  | LED灯自带红外线感应开关 | 灯罩周长≤1100mm | 套 | 409
5 | 25000001@11 |  | 安全出口标志灯 | 墙壁式 | 套 | 141
6 | 25000001@4 |  | 节能灯 | 灯罩周长≤1100mm | 套 | 1342
7 | 25000001@9 |  | 应急照明灯 | 墙壁式 | 套 | 264
8 | 26410166 |  | 插座 |  | 个 | 933
9 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 19275.257135
10 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 8228.693013
11 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤10mm2 | m | 1538.954232
12 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 5279.888666
13 | 28110000@4 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16 | 截面≤35mm2 | m | 118.5667
14 | 28110000@5 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 | 截面≤50mm2 | m | 65.1757
15 | 29050106@1 |  | 母线槽 | CCX14-630A/5 | m | 65.5622
16 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径25mm | m | 9629.699608
17 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 7102.6
18 | 补充主材001@2 |  | 成套配电箱安装 B2APPT-M/B2APPT-B |  | 台 | 4
19 | 补充主材002@1 |  | 成套配电箱安装 ALC |  | 台 | 15
20 | 补充主材002@2 |  | 成套配电箱安装 ALDBX |  | 台 | 15
21 | 补充主材003@1 |  | 成套配电箱安装 LDH6 |  | 台 | 180