## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 1137879.66
1.1 | 电气 |  | 1122877.84
1.2 | 防雷接地 |  | 15001.82
2 | 措施项目 |  | 70247.08
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 38083.39
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 18341.57
2.3 | 单价措施费 |  | 13822.12
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 49462.37 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 49462.37 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 1257589.11
6 | 增值税 |  | 138334.8 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 1395923.91
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 1,395,923.91 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 电气 | [5 empty] | 1122877.84
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALZJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2626.82 | 2626.82
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALC 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 15 | 1900.54 | 28508.1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALDBX 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 15 | 2100.54 | 31508.1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:LDH6 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 180 | 868.9 | 156402
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2APPT-M/B2APPT-B 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2 | 3626.82 | 7253.64
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ALDBXX1/B3ALDBXX2 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2 | 3600.54 | 7201.08
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2APPW 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2600.54 | 2600.54
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ALCDX1 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 3600.54 | 3600.54
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ATLP 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2600.54 | 2600.54
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALP 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 3 | 2100.54 | 6301.62
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:31ATZKDT 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2100.54 | 2100.54
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2APPT-M/B2APPT-B 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2 | 3626.82 | 7253.64
本页小计 | [7 empty] | 257957.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ATPYFJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2100.54 | 2100.54
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ATPYFJ1 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2100.54 | 2100.54
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B3ATPYFJ2 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2100.54 | 2100.54
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ATPYFJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 2 | 3600.54 | 7201.08
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B1ATPYFJ 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 3600.54 | 3600.54
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:B2ATLE 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2600.54 | 2600.54
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 3 | 1900.54 | 5701.62
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:31ATXFDT 3.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 2100.54 | 2100.54
21 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:100x50 4.其他:详见图纸 |  | m | 36.54 | 39.23 | 1433.46
22 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:200*100 4.其他:详见图纸 |  | m | 181.31 | 45.67 | 8280.43
23 | 080801011001 | 母线槽 | 1.名称:母线槽 2.规格:CCX14-630A/5 3.其他:详见图纸 |  | m | 168.4 | 584.13 | 98367.49
24 | 030404030001 | 分流器 | 1.名称:分流器 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 3 | 77.31 | 231.93
本页小计 | [7 empty] | 135819.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 244.36 | 14.27 | 3487.02
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 10.4 | 33.55 | 348.92
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 179.37 | 26.16 | 4692.32
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 301.53 | 53.55 | 16146.93
29 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:详见图纸 |  | m | 165.75 | 109.24 | 18106.53
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.其他:详见图纸 |  | m | 42680.7 | 1.75 | 74691.23
本页小计 | [7 empty] | 117472.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.其他:详见图纸 |  | m | 19214.43 | 2.13 | 40926.74
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:10 5.其他:详见图纸 |  | m | 3764.66 | 5.51 | 20743.28
33 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.其他:详见图纸 |  | m | 11691.12 | 1.75 | 20459.46
34 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 23334.38 | 6.17 | 143973.12
35 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN32mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 1344.33 | 8.4 | 11292.37
36 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN63mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 11.7 | 10.84 | 126.83
37 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 2.6 | 12.85 | 33.41
38 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm 4.其他:详见图纸 |  | m | 78 | 27.53 | 2147.34
39 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯自带红外线感应开关 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 409 | 159.72 | 65325.48
40 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯自带红外线感应开关（壁装） 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 5 | 159.71 | 798.55
41 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 1342 | 64.72 | 86854.24
本页小计 | [7 empty] | 392680.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
42 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 7 | 75.07 | 525.49
43 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 1 | 140.72 | 140.72
44 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:墙上坐灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 129 | 63.51 | 8192.79
45 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯-壁装 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 5 | 108.7 | 543.5
46 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 264 | 160.6 | 42398.4
47 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 93 | 91.1 | 8472.3
48 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 141 | 160.6 | 22644.6
49 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:楼盘号灯 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 1 | 341.51 | 341.51
50 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.其他:详见图纸 |  | 台 | 2 | 174.29 | 348.58
51 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 933 | 26.9 | 25097.7
52 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座-冰箱 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 29.7 | 5346
53 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:插座-电器具 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 36 | 29.7 | 1069.2
54 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:插座-电器具 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 360 | 17.2 | 6192
55 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:插座-电视 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 540 | 29.7 | 16038
56 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:插座-风筒 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 29.7 | 5346
57 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:插座-空调 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 540 | 29.7 | 16038
58 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:插座-热水器 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 29.7 | 5346
本页小计 | [7 empty] | 164080.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
59 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:插座-洗衣机 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 29.2 | 5256
60 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:插座-抽油烟机 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 29.73 | 5351.4
61 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 851 | 24.32 | 20696.32
62 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 300 | 26.21 | 7863
63 | 030404019004 | 控制开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 60 | 27.69 | 1661.4
64 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:单联单控明开关 2.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 24.62 | 4431.6
65 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子盒安装 2.其他:详见图纸 |  | 台 | 180 | 51.95 | 9351
66 | 030404032002 | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 2.其他:详见图纸 |  | 台 | 1 | 256.15 | 256.15
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1122877.84
|  | 防雷接地 | [5 empty] | 15001.82
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.其他:详见图纸 |  | m | 150.28 | 25.39 | 3815.61
2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:详见图纸 |  | m | 184.5 | 17.5 | 3228.75
3 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.其他:详见图纸 |  | 根 | 4 | 97.8 | 391.2
4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.其他:详见图纸 |  | m | 871 | 6.27 | 5461.17
5 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.其他:详见图纸 |  | m | 597.8 | 2.58 | 1542.32
6 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:详见图纸 |  | 系统 | 1 | 562.77 | 562.77
|  | 分部小计 | [5 empty] | 15001.82
|  | 措施项目 | [5 empty] | 13822.12
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 13822.12 | 13822.12
本页小计 | [7 empty] | 83690.81
合 计 | [7 empty] | 1151701.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 38083.39
2 |  | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 18341.57
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 4585.39
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 9170.79
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 4585.39
3 |  | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 56424.96
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·强电 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 49462.37 |  |  | 49462.37
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 49462.37 |  |  | 49462.37
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 1257589.11 | 11 |  | 138334.8
合 计 | [6 empty] | 187797.17
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 许昌恒大悦府16#·强电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29060505 |  | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 6027.270354 | 1.51 |  | 9101.18
2 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 2432.955 | 20 |  | 48659.1
3 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 9814.6084 | 1 |  | 9814.61
4 | 25000001@1 |  | LED灯自带红外线感应开关 | 灯罩周长≤1100mm | 套 | 409 | 120 |  | 49080
5 | 25000001@11 |  | 安全出口标志灯 | 墙壁式 | 套 | 141 | 120 |  | 16920
6 | 25000001@4 |  | 节能灯 | 灯罩周长≤1100mm | 套 | 1342 | 25 |  | 33550
7 | 25000001@9 |  | 应急照明灯 | 墙壁式 | 套 | 264 | 120 |  | 31680
8 | 26410166 |  | 插座 |  | 个 | 933 | 9.7 |  | 9050.1
9 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 19275.257135 | 2.033 |  | 39186.6
10 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 8228.693013 | 3.318 |  | 27302.8
11 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤10mm2 | m | 1538.954232 | 10.702 |  | 16469.89
12 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 5279.888666 | 2.139 |  | 11293.68
13 | 28110000@4 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16 | 截面≤35mm2 | m | 118.5667 | 116.31 |  | 13790.49
14 | 28110000@5 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 | 截面≤50mm2 | m | 65.1757 | 193.03 |  | 12580.86
15 | 29050106@1 |  | 母线槽 | CCX14-630A/5 | m | 65.5622 | 1410.4 |  | 92468.87
16 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径25mm | m | 9629.699608 | 2.38 |  | 22918.69
17 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 7102.6 | 1.5 |  | 10653.9
18 | 补充主材001@2 |  | 成套配电箱安装 B2APPT-M/B2APPT-B |  | 台 | 4 | 3500 |  | 14000
19 | 补充主材002@1 |  | 成套配电箱安装 ALC |  | 台 | 15 | 1800 |  | 27000
20 | 补充主材002@2 |  | 成套配电箱安装 ALDBX |  | 台 | 15 | 2000 |  | 30000
21 | 补充主材003@1 |  | 成套配电箱安装 LDH6 |  | 台 | 180 | 800 |  | 144000