## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 119686.75
1.1 | 喷淋 |  | 22161.43
1.2 | 消火栓 |  | 97525.32
2 | 措施项目 |  | 8756.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 5905.42
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 2851.2
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 7682.91 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 7682.91 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 136126.28
6 | 增值税 |  | 14973.89 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 151100.17
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 151,100.17 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 喷淋 | [5 empty] | 22161.43
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 21.38 | 52.84 | 1129.72
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 4.44 | 37.99 | 168.68
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 22.85 | 33.38 | 762.73
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 11.55 | 30.52 | 352.51
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸 |  | m | 28.26 | 31.97 | 903.47
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸 |  | m | 11.55 | 28.65 | 330.91
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸 |  | m | 64.23 | 22.16 | 1423.34
本页小计 | [7 empty] | 5071.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸 |  | m | 168.39 | 18.36 | 3091.64
9 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:喷头 DN25 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 92 | 35.18 | 3236.56
10 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 2 | 366.63 | 733.26
11 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格、型号:DN100 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 1 | 95.47 | 95.47
12 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格、型号:DN25 3.其他:详见图纸 |  | 组 | 1 | 727.94 | 727.94
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:螺纹阀门 2.规格、型号:DN50 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 2 | 67.6 | 135.2
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:试水阀 2.规格、型号:DN25 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 1 | 23.25 | 23.25
15 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:信号阀门 2.规格、型号:DN100 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 2 | 269.74 | 539.48
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 3 | 64.32 | 192.96
17 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.刷油除锈:除锈、调和漆两道 3.其他:详见图纸 |  | kg | 805.65 | 10.32 | 8314.31
|  | 分部小计 | [5 empty] | 22161.43
本页小计 | [7 empty] | 17090.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 消火栓 | [5 empty] | 97525.32
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 107.6 | 39.21 | 4219
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 215.21 | 40.8 | 8780.57
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 314.25 | 33.92 | 10659.36
4 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:x详见图纸 |  | m | 0.6 | 24 | 14.4
5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65 3.名称:消火栓箱 |  | 套 | 66 | 774.93 | 51145.38
6 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65 3.名称:实验消火栓箱 |  | 套 | 1 | 724.93 | 724.93
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 12 | 469.74 | 5636.88
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 1 | 296.39 | 296.39
本页小计 | [7 empty] | 81476.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030604002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:详见图纸 |  | 套 | 1 | 22.95 | 22.95
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2 | 64.32 | 128.64
11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.刷油除锈:除锈、调和漆两道 3.其他:详见图纸 |  | kg | 1540.39 | 10.32 | 15896.82
|  | 分部小计 | [5 empty] | 97525.32
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 16048.41
合 计 | [7 empty] | 119686.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 5905.42
2 |  | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 2851.2
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 712.8
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 1425.6
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 712.8
3 |  | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 8756.62
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·消防水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 7682.91 |  |  | 7682.91
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 7682.91 |  |  | 7682.91
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 136126.28 | 11 |  | 14973.89
合 计 | [6 empty] | 22656.8
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 许昌恒大悦府16#·消防水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03012443 |  | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16*85~140 | 套 | 115.36 | 2.2 |  | 253.79
2 | 03012809 |  | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 34.8597 | 7.5 |  | 261.45
3 | 03130119 |  | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 71.0818 | 8 |  | 568.65
4 | 18031233 |  | 镀锌弯头 | DN32 | 个 | 185.84 | 3.6 |  | 669.02
5 | 01000101-1 |  | 型钢 | 综合 | kg | 863.2718 | 4.116 |  | 3553.23
6 | 03070135 |  | 喷头 | 公称直径25mm以内 | 个 | 92.92 | 11 |  | 1022.12
7 | 17010131@1 |  | 无缝钢管 | 公称直径150mm以内 | m | 7.5675 | 69.08 |  | 522.76
8 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径32mm以内 | m | 22.6218 | 15.66 |  | 354.26
9 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径25mm以内 | m | 59.5182 | 11.24 |  | 668.98
10 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径65mm以内 | m | 110.6787 | 32.25 |  | 3569.39
11 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径100mm以内 | m | 75.7969 | 48.43 |  | 3670.84
12 | 17070371 |  | 无缝钢管 | DN100 | m | 38.0852 | 40.26 |  | 1533.31
13 | 18150328 |  | 沟槽直接头 | (含胶圈) | 套 | 10.0387 | 35.6 |  | 357.38
14 | 19000201@1 |  | 信号阀门 | 公称直径100mm以内 | 个 | 2 | 200 |  | 400
15 | 19000201@2 |  | 蝶阀 | 公称直径100mm以内 | 个 | 12 | 400 |  | 4800
16 | 19000201@3 |  | 蝶阀 | 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | 260 |  | 260
17 | 19050111 |  | 球阀 | DN251.6MPa | 个 | 2.02 | 302 |  | 610.04
18 | 23030121 |  | 室内消火栓 | (暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓 | 套 | 66 | 700 |  | 46200
19 | 23030121@1 |  | 实验消火栓箱 | (暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓 | 套 | 1 | 650 |  | 650
20 | 23130101-1 |  | 水流指示器 | (沟槽法兰连接)公称直径100mm以内 | 个 | 2 | 280 |  | 560