## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 462542.61
1.1 | 给水 |  | 155419.61
1.2 | 排水 |  | 234925.74
1.3 | 废水 |  | 5376.83
1.4 | 雨水 |  | 22837.62
1.5 | 空调冷凝水 |  | 43982.81
2 | 措施项目 |  | 44185.75
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 23506.95
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 11352.52
2.3 | 单价措施费 |  | 9326.28
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 30588.49 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 30588.49 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 537316.85
6 | 增值税 |  | 59104.85 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 596421.7
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 596,421.70 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 给水 | [5 empty] | 155419.61
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 26.39 | 83.06 | 2191.95
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:井内 2.介质:水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 191.85 | 86.05 | 16508.69
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:井内 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 39.68 | 69.96 | 2776.01
4 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:井内 2.介质:水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 70.05 | 56.8 | 3978.84
5 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:井内 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 57.51 | 44.87 | 2580.47
6 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:井内 2.介质:水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 0.9 | 34.33 | 30.9
本页小计 | [7 empty] | 28066.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:井内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 431.19 | 15.38 | 6631.7
8 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 4096.23 | 14.15 | 57961.65
9 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 2120.49 | 12.16 | 25785.16
10 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:详见图纸 |  | 组 | 7 | 1625.56 | 11378.92
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 180 | 43.64 | 7855.2
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 21 | 44.79 | 940.59
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 8 | 119.64 | 957.12
本页小计 | [7 empty] | 111510.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1 | 156.32 | 156.32
15 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1 | 196.43 | 196.43
16 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 3 | 190.66 | 571.98
17 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 3 | 43.98 | 131.94
18 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.名称:螺纹水表 |  | 个 | 162 | 91.27 | 14785.74
|  | 分部小计 | [5 empty] | 155419.61
|  | 排水 | [5 empty] | 234925.74
1 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 486.28 | 18.47 | 8981.59
2 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 280.99 | 32.82 | 9222.09
3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 920.85 | 63.61 | 58575.27
本页小计 | [7 empty] | 92621.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 99.06 | 80.87 | 8010.98
5 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:是 6.穿楼板套管 |  | m | 920.85 | 127.57 | 117472.83
6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 32.41 | 5833.8
7 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN75 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 180 | 39.86 | 7174.8
8 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:100 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 18 | 181.83 | 3272.94
9 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.规格:95 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 6 | 357.41 | 2144.46
10 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.规格:146 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 10 | 469.49 | 4694.9
11 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.规格:203 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 16 | 596.38 | 9542.08
|  | 分部小计 | [5 empty] | 234925.74
|  | 废水 | [5 empty] | 5376.83
1 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 2.91 | 18.47 | 53.75
本页小计 | [7 empty] | 158200.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 227.64 | 19.82 | 4511.82
3 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.15 | 32.82 | 234.66
4 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 30 | 19.22 | 576.6
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5376.83
|  | 雨水 | [5 empty] | 22837.62
1 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 348.4 | 65.55 | 22837.62
|  | 分部小计 | [5 empty] | 22837.62
|  | 空调冷凝水 | [5 empty] | 43982.81
1 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 1849.6 | 18.48 | 34180.61
2 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见图纸 |  | 个 | 510 | 19.22 | 9802.2
|  | 分部小计 | [5 empty] | 43982.81
|  | 措施项目 | [5 empty] | 9326.28
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 9326.28 | 9326.28
本页小计 | [7 empty] | 81469.79
合 计 | [7 empty] | 471868.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 23506.95
2 |  | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 11352.52
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 2838.13
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 5676.26
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 2838.13
3 |  | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 34859.47
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：许昌恒大悦府16#·给排水 |  |  | 标段：许昌恒大悦府16# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 30588.49 |  |  | 30588.49
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 30588.49 |  |  | 30588.49
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 537316.85 | 11 |  | 59104.85
合 计 | [6 empty] | 89693.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 许昌恒大悦府16#·给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03012834 |  | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 4449.6 | 2 |  | 8899.2
2 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 6581.9592 | 1 |  | 6581.96
3 | 15590101 |  | 阻火圈 | 公称直径100mm以内 | 个 | 540 | 35 |  | 18900
4 | 17250257 |  | 塑料给水管 | 公称外径25mm以内 | m | 1884.996297 | 7.59 |  | 14307.12
5 | 17250299 |  | 塑料排水管 | 公称外径50mm以内 | m | 1064.329062 | 6.5 |  | 6918.14
6 | 17250299 |  | 塑料排水管 | 公称外径110mm以内 | m | 494.125 | 25 |  | 12353.12
7 | 17250299@1 |  | 塑料排水管-螺旋消音 | 公称外径110mm以内 | m | 358.4912 | 45.05 |  | 16150.03
8 | 17280101 |  | 复合管 | 公称直径65mm以内 | m | 89.6124 | 86.7 |  | 7769.39
9 | 18090232 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | 公称外径50mm以内 | 个 | 1770.8367 | 5.73 |  | 10146.89
10 | 18090232 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | 公称外径110mm以内 | 个 | 1467.253 | 30.07 |  | 44120.3
11 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件-螺旋消音 | 公称外径110mm以内 | 个 | 1064.5026 | 40.48 |  | 43091.07
12 | 19000316 |  | 螺纹阀门 | 公称直径20mm以内 | 个 | 201 | 30.81 |  | 6192.81
13 | 24010206 |  | 螺纹水表 | 公称直径25mm以内 | 个 | 162 | 67 |  | 10854