## Sheet_1
主要材料价格表及费用
工程名称:瑞贝卡大道与阳光大道连通工程安装临时变压器安装项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 1090509 | 镀锌圆钢 | φ10～25 | kg | 12.06 | 4.32 | 52.0992
2 | 1130301 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 191.04 | 4.08 | 779.4432
3 | 3210485 | 平垫铁 | 综合 | kg | 18.5 | 4.5 | 83.25
4 | 17010166 | 焊接钢管 | 综合 | kg | 41.41 | 4.72 | 195.4552
5 | 01210301_1 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 36.6 | 68 | 2488.8
6 | 27090131_1 | 耐张绝缘子 | XWP2-10 | 个 | 6.12 | 28 | 171.36
7 | 27090131_1 | 普通绝缘子 | XP-120 | 个 | 6.12 | 28 | 171.36
8 | 28110000 | 电力电缆 | ZR-YJLV22-10-3*120 | m | 30.3 | 75 | 2272.5
9 | 28430040 | 导线 | 钢绞线 JKLYJ-10-95 | m | 24.43 | 9.8 | 239.414
10 | 29060143 | 刚性阻燃管 | MPP110 | m | 19.08 | 32 | 610.56
11 | 29070211 | 户内热缩式电缆终端头 | 120mm以内 | 套 | 1.02 | 1100 | 1122
12 | 29190301_1 | 水泥电杆 10米 |  | 根 | 1.01 | 1100 | 1111
13 | 29230121_1 | 横担 | 瓷横担 6*6*1850 | 根 | 4.02 | 86 | 345.72
14 | 29250143 | 户外热缩式电缆终端头 | 120mm以内 | 套 | 1.02 | 1200 | 1224
15 | 补充主材001 | 欧式箱式变电站-630kV·A |  | 台 | 1 | 122000 | 122000
16 | 补充主材002 | 隔离开关 | 630A | 台 | 1 | 620 | 620
17 | 补充主材003@1 | 看门狗卡 | ZW20-12F/630-25KA | 台 | 1 | 16800 | 16800
18 | 补充主材004 | 避雷器 |  | 组 | 1 | 330 | 330
19 | 补充主材005 | 故障指示器 | DS-1DX | 台 | 3 | 400 | 1200
|  | 合计 |  |  |  |  | 151816.9616
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003