许昌经济开发区法制与社会服务局“开发区社区养老服务设施设备购置项目”

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：开发区社区养老服务设施设备购置项目

（二）采购方式：询价

（三）主要内容、数量及要求：

A包：购置按摩椅36台，轮椅36辆；

B包：购置空调48台，电视机36台。

（四）

A包预算金额：284400元；最高限价：284400元；

B包预算金额：252000元。最高限价：252000元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后5日

（六）交付（服务、施工）地点：许昌经济技术开发区

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

A包：

| 序号 | 项目内容 | 规格及主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按摩椅 | （1）额定电压：220－240V~ （2）额定频率：50Hz （3）额定功率：150W （4）净重：≥92KG （5）气压：0.025－0.03MPa （6）毛重：≤105KG （7）靠背最大承重：90KG （8）噪音：≤60dB （9）小腿最大承重：70KG （10）待机能耗：0．1－1W | 36 | 台 |
| 2 | 轮椅 | （1）重量：≥19.5kg （2）尺寸:≥98*28*92（cm） （3）承重：100公斤 （4）材质：镀锌钢管、牛津布 （5）结构特点：喷塑车架及电镀手轮、后刹、包箍式踏板锁紧装置 | 36 | 辆 |

B包：

| 序号 | 项目内容 | 规格及主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | （1）空调类型：挂壁式空调 （2）冷暖类型：冷暖 （3）匹数：1.5匹 （4）变频/定频：变频 （5）适用面积(平方米):16-24 （6）制冷剂：新冷媒R410A （7）扫风方式：上下扫风 （8）循环风量(m3/h):630 （9）最低噪音（dB）：20 （10）制冷量：650-4000瓦 （11）制冷功率：160-1630瓦 （12）制热量：650-5250瓦 （13）制热功率：160-1700瓦 （14）辅助电加热：1080瓦 | 48 | 台 |
| 2 | 电视机 | （1）电视类型：挂装LED电视 （2）屏幕尺寸：50寸 （3）屏幕比例：16:9 （4）分辨率：1920×1080 （5）系统版本:Android L （6）RAM:1.5GB；ROM:4GB （7）能效等级：二级能效 （8）射频输入：RF 1(ATV/DTMB/DVB-C） （9）视频输入：1 （10）USB输入：USB2.0*1，USB3.0*1 （11）音频输入：1 （12）HDMI IN：2(2路支持HDMI 2.0,1路支持ARC） （13）VGA输入：1 （14）模拟音频输出：1 （15）RS232接口：1 （16）TF卡：1 （17）以太网：RJ45 （18）伴音功率 8W×2 | 36 | 台 |

（二）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：由采购单位组织验收合格后付总价款的90%，满一年后无质量问题支付合同剩余的10%。

七、联系方式

联系人姓名：李聪     联系电话：0374-8581711

单位地址：许昌经济技术开发区管理委员会（瑞祥路中段）

单位全称：许昌经济开发区法制与社会服务局

2018年6月19日