# 开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018068号

项目名称：校园安全视频监控系统                      单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 校园安全视频监控系统 | 大写：陆拾捌万玖仟贰佰柒拾 圆整 小写：689270.00元 | 签订合同后45日历天 | 交货地点：许昌职业技术学院校园内 |

投标人名称： 河南晟智科技有限公司    （公章）：

日期： 2018 年 6 月 19 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018068号

项目名称：校园安全视频监控系统

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万星光级红外阵列网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2T26DWD-I5 | 红外阵列网络摄像机200万像素1/2.7” CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 信噪比不小于80dB。 宽动态范围大于120dB。支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式， 其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 支持8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 具备人脸检测、区域入侵检测、离开区域、徘徊、越界检测、虚焦检测、进入区域、人员聚集、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 不低于IP67防尘防水等级。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 44 | 760 | 33440 | 杭州 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 |
| 2 | 摄像机电源 | 海康威视 DS-2FA1210-DC-CH | 有短路防护功能，插墙式，国标 DC 12V/1A输出。 | 个 | 44 | 50 | 2200 | 杭州 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 |
| 3 | 枪机支架 | 定制 | 定做：壁装支架； 白/铝合金/臂长1米。 | 个 | 44 | 190 | 8360 | 河南定制 |
| 4 | 中心平台服务器 | 海康威视 DS-VE2208W-BBD | CPU：Intel E5-2630 V4 （10核2.2GHz）×2； 内存：16GB DDR4×2； 硬盘：1TB SATA×2； 操作系统：WINSEVER 2008/2012 简体中文版； 其它：DVD/1GbE×4/金牌冗余电源/2U高度； 平台扩容授权：50路软件授权。 | 台 | 2 | 28000 | 56000 | 杭州 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 |
| 5 | 流媒体服务器 | 海康威视 DS-VE2208W-BBD | CPU：Intel E5-2630 V4 （10核2.2GHz）×2； 内存：16GB DDR4×2； 硬盘：1TB SATA×2； 操作系统：WINSEVER 2008/2012 简体中文版； 其它：DVD/1GbE×4/金牌冗余电源/2U高度。 | 台 | 1 | 19000 | 19000 | 杭州 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 |
| 6 | 存储主机 | 海康威视 DS- A72048R | 单设备配置：两颗64位4核处理器， 8GB内存，内存可扩展到：256GB，配置冗余金牌电源 单设备标配：4个千兆网口，可增扩：4个万兆口或增配8个光纤接口； 支持IPSAN、FCSAN、NAS存储功能 可接入48块SATA/SAS硬盘，并支持：12级扩展柜级联扩展 标配2个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 提供RAID0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构； 能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像； 支持纠删码技术,允许每组RAID任意4块硬盘损坏,数据不丢失,服务不中断 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 兼容GB/T28181国家标准，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议。 | 台 | 2 | 35000 | 70000 | 杭州 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 |
| 7 | 3.5寸企业级硬盘 | 希捷 ST4TB | 接口类型：SATA/SAS 企业级硬盘 4TB 3.5"， 128M缓存，7200转/分。 接口速率：6.0 Gbps M/S | 块 | 48 | 1000 | 48000 | 无锡 无锡希捷科技 有限公司 |
| 8 | 解码器 | 海康威视 DS-6910UD | 设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出， 8路报警输入，8路报警输出，1个RS232接口，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。 输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。 设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 支持客户端软件导入和导出参数配置功能；支持外接电脑桌面解码输出； 可以设置1920×1080、1600×1200、1024×768、1280×1024、1280×720、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。 设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。 支持NTP校时和客户端手动校时等功能。。 支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。 支持H264、ONVIF、RTSP、H265等协议。 支持场景保存功能，可以保存多个场景。 | 套 | 1 | 35800 | 35800 | 杭州 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 |
| 9 | 汇聚交换机 | 海康威视 DS-3E3554-H | 机架式，48口千兆全网管三层交换机， 48个千兆电口，4个千兆光口， 2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。 工作温度：0℃-40℃， 交换容量598Gbps,包转发率198Mpps,1U高度，19英寸宽， 支持220V交流，48V直流供电，满负荷功耗90瓦； 支持路由，IPV6，VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 杭州 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 |
| 10 | 服务器机柜 | 网普 WP6642B | 42U网络机架； 可将所有光纤盒、收发器和交换机装入； 规格：2000*600*1000mm； 国标板材：1.5mm。 | 台 | 2 | 5200 | 10400 | 河南 河南金宏达网络科技有限公司 |
| 11 | UPS电源 | 英威腾 HT1110L | 机架式，纯在线式， 输出电压：220V 输入电压：380V； 额定容量：10KVA； 配套设备有蓄电池16块（3A UD100-12）延时2小时配置，电池柜：国标A16。 | 套 | 1 | 36000 | 36000 | 深圳市 深圳市英威腾电源有限公司 |
| 12 | 接入交换机 | 海康威视 DS-3E0309-S | 桌面式，8个百兆POE电口，1个百兆电口，非网管。 支持220v交流， 支持AF,AT双标准POE， 工作温度：0℃～40℃， 交换容量：1.8Gbps， 包转发率：1.33Mpps， 端口支持视频红口保障技术。 | 台 | 6 | 1600 | 9600 | 杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 13 | 接入交换机 | 海康威视 DS-3E0318-S | 1、交换容量：7.2Gbps； 2、可用百兆电口数：16； 3、包转发率：5.36Mpps。 | 台 | 7 | 1900 | 13300 | 杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 14 | 光纤收发器 | 厚德缆胜HD-GS20TDB-E4 | 4个百兆电口，一个千兆光口。 | 对 | 3 | 750 | 2250 | 浙江 浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 15 | 光模块 | 厚德缆胜SFP-GE-LX-SM1310 | 对应光模块 | 个 | 2 | 580 | 1160 | 浙江 浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 16 | 网线 | 厚德缆胜H-W557 | 室外防水，超五类防水网线； 额定电压：0.5KV 芯数：8 | 箱 | 14 | 700 | 9800 | 浙江 浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 17 | 光纤 | 厚德缆胜GYTS-24B1 | 国标铠装，16芯； 光缆直径：14.5 光缆重量：209 允许拉伸力长期/短期（N）： 1000/3000 允许压扁力长期/短期（N/100mm）： 1000/3000 弯曲半径静态/动态（mm）： 10D/20D。 | 米 | 400 | 6 | 2400 | 浙江 浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 18 | 光纤 | 厚德缆胜GYTS144B1 | 国标铠装，128芯； 允许拉伸力长期/短期（N）： 1000/3000 允许压扁力长期/短期（N/100mm）： 1000/3000 弯曲半径静态/动态（mm）： 10D/20D。 | 米 | 600 | 25 | 15000 | 浙江 浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 19 | 电源线 | 厚德缆胜RVV3x2.0 | 国标RVV3×2.0 | 米 | 900 | 3.5 | 3150 | 浙江 浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 20 | 电源线 | 厚德缆胜 RVV2x1.0 | 国标RVV2×1.0 | 米 | 1700 | 2.5 | 4250 | 浙江 浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 21 | 电源线 | 力能 5 x 10.0 | 国标YJV5*10.0 | 米 | 120 | 6.5 | 780 | 河北 河北力能线缆 有限公司 |
| 22 | 电源线 | 力能 2 x 10.0 | 国标YJV2*10.0 | 米 | 600 | 3.5 | 2100 | 河北 河北力能线缆 有限公司 |
| 23 | 电源线 | 力能 3 x4.0 | GRV3*4.0 | 米 | 200 | 5 | 1000 | 河北 河北力能线缆 有限公司 |
| 24 | 光纤跳线 | 厚德缆胜HD-936 | 国标 | 条 | 14 | 20 | 280 | 浙江 揽盛通信科技有限公司 |
| 25 | 光纤藕合器 | 厚德缆胜HD-A55 | 国标 | 个 | 430 | 5 | 2150 | 浙江 揽盛通信科技有限公司 |
| 26 | 光纤尾纤 | 厚德缆胜HD-936 | 国标 | 条 | 400 | 20 | 8000 | 浙江 揽盛通信科技有限公司 |
| 27 | 光纤终端盒 | 厚德缆胜HD-Z68-8 | 8口 | 个 | 4 | 20 | 80 | 浙江 揽盛通信科技有限公司 |
| 28 | 光纤熔接 | 定制 |  | 点 | 800 | 30 | 24000 | 河南定制 |
| 29 | 穿线钢管 | 豫塑 SC25 | SC25 | 米 | 200 | 5 | 1000 | 广西 广西豫塑源管业有限公司 |
| 30 | 线材保护管 | 豫塑 60 | 硅芯管60 | 米 | 900 | 10 | 9000 | 广西 豫塑源管业有限公司 |
| 31 | 线材保护管 | 豫塑 PVC 30 | PVC管30 | 米 | 800 | 3 | 2400 | 广西 豫塑源管业有限公司 |
| 32 | 设备箱 | 定制 | 定制 | 个 | 10 | 160 | 1600 | 河南定制 |
| 33 | 立杆 | 定制 | 定做不低于4.5米含地笼地基 | 根 | 2 | 1000 | 2000 | 河南定制 |
| 34 | 电动钢化玻璃门 | 华锋 电动钢化玻璃门 | 高2.6米，宽2.1米。 | 扇 | 1 | 7500 | 7500 | 广东 广州市华锋安全玻璃有限公司 |
| 35 | 微孔铝扣板吊顶 | 欧陆 600*600*0.7 | 600*600*0.7 | ㎡ | 90 | 250 | 22500 | 广州市 广州市欧陆建材有限公司 |
| 36 | 玻璃隔断 | 华锋 12MM | 钢化玻璃隔断，6米宽，3米高，厚度不低于12MM，铝合金包边。 | ㎡ | 20 | 500 | 10000 | 广东 广州市华锋安全玻璃有限公司 |
| 37 | 窗帘 | 定制 | 国标布料不含甲醛，2米高，3米宽，监控室专用，防静电，遮光。 | 个 | 3 | 800 | 2400 | 河南定制 |
| 38 | 防雷模块 | 雷科星 LKX380/60KA | 最大放电电流：Iimp（10/350μs）=50kA，最大工作电压：385V。 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 长沙市 长沙市雷立行电子科技有限公司 |
| 39 | 防雷接地系统 | 雷科星 2欧姆 | 接地电阻：2欧姆 | 套 | 1 | 2300 | 2300 | 长沙市 长沙市雷立行电子科技有限公司 |
| 40 | 铝带 | 定制 | 接地铝带（40*4） | 批 | 1 | 4200 | 4200 | 河南定制 |
| 41 | 桥架 | 景程 80*50mm | 80*50mm不锈钢桥架 | 米 | 30 | 50 | 1500 | 郑州 郑州景程电缆桥架有限公司 |
| 42 | 电视墙 | 定制 | 周边装修，铝塑板前后封面，做个隐藏门，25孔电视墙：（16个22寸液晶监视器，9个46寸液晶拼接屏）。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 河南定制 |
| 43 | ODF柜 | 定制 | 国标 | 套 | 1 | 3200 | 3200 | 河南定制 |
| 44 | 市电配电箱 | 定制 | 标准配电箱，63A，600*400*1000，柜（箱）架和壳体：壳体材料为冷轧板，壳体厚度：2.0mm； 浪涌保护器。 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 河南定制 |
| 45 | 监控室 房间分割 | 定制 | 砸墙：走廊两面墙砸掉，高2.6米，宽6.6米。 | 处 | 2 | 2500 | 5000 | 河南定制 |
|  |  | 定制 | 砌墙：用砖磊24墙，高2.6米，宽5.5米，隔2个小房间。 | 处 | 2 | 2000 | 4000 | 河南定制 |
|  |  | 立邦 | 粉墙，乳胶漆三遍含料。 | ㎡ | 270 | 110 | 29700 | 立邦涂料（中国）有限公司 |
|  |  | 定制 | 消防设施更新。 | 处 | 1 | 3150 | 3150 | 河南定制 |
|  |  | 三雄照明 PAK567110 | 吸顶格栅灯安装。 | 套 | 6 | 650 | 3900 | 广东 广东三雄极光照明股份有限公司 |
|  |  | 帕尔特 60*60 | 防静电地板铺设。 | 批 | 1 | 28000 | 28000 | 广州 广州帕尔特建材科技有限公司 |
|  |  | 立邦 | 地板刷防静电漆。 | ㎡ | 40 | 160 | 6400 | 立邦涂料（中国）有限公司 |
| 46 | 线路铺设 | 定制 | 铺线挖沟及恢复，（深不低于60CM）。 | 米 | 800 | 70 | 56000 | 河南定制 |
| 47 | 空调 | 格力 KFR-72LW(72591)NhAd-2 | 空调类型：立柜式 ； 冷暖类型：冷暖电辅； 能效能效比： 3.5 ； 制冷量： 7200W； 制热量： 8800W； 室内机噪音： 45dB。 | 台 | 2 | 9500 | 19000 | 珠海 珠海格力电器股份有限公司 |
| 48 | 沙发茶几 | 永兴定制 | 皮革面，三人座长沙发一个， 长度： 120cm，宽度： 80cm； 皮革面，单人沙发2个, 长度： 90cm，宽度： 80cm 木质茶几：长度： 120cm, 高度：65cm， 宽度： 70cm。 | 套 | 1 | 4560 | 4560 | 广东省 广东省永兴实业家具厂 |
| 49 | 办公桌 | 永兴定制 | 钢木结构 长度：110cm； 高度：70cm；宽度：80cm。 | 张 | 2 | 700 | 1400 | 广东省 广东省永兴实业家具 |
| 50 | 椅子 | 永兴定制 | 皮革面，钢结构；普通办公用椅。 | 张 | 6 | 350 | 2100 | 广东省 广东省永兴实业家具 |
| 51 | 投影机 | 索尼 VPL-EW578 | 投影技术：3LCD， 显示芯片：3×0.75英寸芯片， 亮度： 4100流明， 光源功率：225W； 标准分辨率：1024*768。 | 台 | 1 | 8800 | 8800 | 上海 索广映像有限公司 |
| 52 | 幕布 | 嘉乐视 120 | 电动幕布 屏幕大小：120英寸， 屏幕比例: 4:3 | 个 | 1 | 550 | 550 | 兰州 力唯视听设备科技有限公司 |
| 53 | 投影仪支架 | 恒鑫 SP101 | 钢或铝合金结构，通用固定式 。 | 个 | 1 | 110 | 110 | 河北 河北恒鑫办公设备有限公司 |
| 54 | 音箱 | 佳比亚 XL-530 | 音频输入接口与51号产品音频输出接口配套；。 内置功放板； 额定功率：50W； 峰值功率：400W； 额定阻抗：4Ω； 频率响应：55Hz-18kHz；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网；安装：标配壁挂架；尺寸： 220×200×350（单位：mm）； | 个 | 2 | 600 | 1200 | 广州 广州佳比亚电子科技有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：陆拾捌万玖仟贰佰柒拾圆整 小写：689270.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南晟智科技有限公司